中央财经大学学院南路校区安防维保服务采购项目

比 选 文 件

项目编号：FW-2024081-MD1472

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2024年12月

第一章 比 选 须 知

项目概况

中央财经大学学院南路校区安防维保服务采购项目 的潜在供应商应在北京明德致信咨询有限公司官网（详见其他补充事宜）获取比选文件，并于2025年01月06日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FW-2024081-MD1472

项目名称：中央财经大学学院南路校区安防维保服务采购项目

采购需求：中央财经大学拟采购学院南路校区安防维保服务，具体详见比选文件。

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 是否接受 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院南路校区安防维保服务 | 自合同签订之日起一年 | 39.61072万元 | 否 |
| 注：1.服务地点：中央财经大学用户指定地点。 2.最终响应报价不得超出各包预算，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |

合同履行期限：按比选文件要求。

二、申请人的资格要求：

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）必须按规定登记报名获取比选文件，否则没有资格参与比选。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动。为本包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的比选或者代理参选。

（6）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交比选应答文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

（7）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（8）不接受联合体参加比选。

三、获取比选文件：

时间：2024年12月23日至2024年12月26日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：本项目只接受汇款购买。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注FW-2024081-MD1472报名费）。

## 四、提交响应文件截止时间和地点：

时间：2025年01月06日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第二会议室。（楼层较高，请提前预留递交文件时间）

五、公告期限：

自2024年12月23日至2024年12月26日。

六、其他补充事宜：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC24-1472”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须报名截止时间前到账）提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

（2）供应商在购买比选文件时须明确登记并只能按比选前所登记包号进行比选。供应商在购买比选文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（3）收款单位：北京明德致信咨询有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，帐 号：0200 0062 1920 0492 968。

（4）本项目的采购公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中央财经大学网站上发布。

（5）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（6）比选文件请于比选当日（比选截止时间之前）递交至比选地点，逾期递交的文件恕不接受。

（7）届时请供应商授权代表携带身份证原件参加比选仪式。

（8）如本公告内容和比选文件内容不一致，以比选文件为准。

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系方式：李老师；010-62288705

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：010-82370045、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘亚运、颜华、吕绍山

电　话：010-61196355

第二章 采购需求

一、采购需求一览表：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 是否接受 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 学院南路校区安防维保服务 | 自合同签订之日起一年 | 39.61072万元 | 否 |
| 注：1.服务地点：中央财经大学用户指定地点。 2.最终响应报价不得超出各包预算，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |

注：1.本项目为服务采购项目。

2.本项目采购标的对应所属行业：软件和信息技术服务业。

3.中小企业划型标准：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 项目概况

南路校区数字化校园安防系统所建的主教楼、食堂、宿舍（学1至学六、7号楼）进出门及楼道、楼梯视频监控，重点要害部位及重点公共区域视频监控（学术会堂制高点、学六东西楼梯（制高点）、办公楼、实验楼、主教楼、学五楼（制高点）校医院进出门、北一车棚），校内主干道智能交通设备，学院路校区图书馆楼梯监控系统、学术会堂安防监控系统数字化改造相关设备、学术会堂和实验楼监控室整合联网及系统存储升级扩容软件、设备维保服务，监控室机房及中控室空调设备等，详见设备维护清单。

三、 依据规范和标准

依据以下国家规范和行业标准：

GB50348-2004安全防范工程技术规范

DB11/255-2004高等院校安全风险登记与技术防范防护级别

GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范

GA/T75-94安全防范工程程序与要求

GA/308-2001安全防范系统验收规则

GA/T367-2001视频安防监控系统技术要求

GB4943-95 信息技术设备包括电子设备的安全

GBJ01-615-2003建筑智能化系统设计技术规程

GB/50314-2000智能建筑设计标准

GB/T50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

上述标准遇最新版发布，以最新版为准。

四、 项目相关技术要求

（一）总要求

对服务范围内的安防系统设备、信号传输链路、供电系统、系统平台等相关设备进行定期检查、维护，对故障设备进行检修和更换，保障安防系统设备及相关设备能够正常稳定运行，视频图像信号采集、传输、存储和调取功能完好有效。

（二）技术要求

在维保合同签订之后将派工程师对现场进行详细检查，主要内容包括：

- 监控室机房环境。

- 设备运行环境。

- 所有设备的安装位置、运行情况。

- 线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

- 线路所有接口、所有连接头、接线柱、线路接点是否牢固。

- 软件使用情况，软件升级情况。

- 系统数据备份情况。

- 检查监视图像（主观评价等级），检查记录图像的回放质量，至少能辨别人的面部特征。

- 操作与控制功能的检查：如图像切换、云台转动、镜头光圈、变焦等功能是否正常。

- 检查摄像时间、电梯内楼层显示等图像的标识，显示的稳定性。

- 对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换。

- 对中控室设备每月定期维护一次包括：监控主机、服务器等设备、系统供电设备等进行检查、除尘；接线端子进行检查、紧固。

- 检查通讯联络手段是否运行正常。

- 排除系统存在的故障。

- 检查供电系统（中控室供电设备、前端供电设备），对有后备电源的设备进行断电测试。

（三）维保服务基本要求

1、维保时间：自合同签订之日起安防监控系统维保时间为1年，自合同生效之日起分两次付款，履行合同满6个月时，若中标方达到合同约定维保事项，支付合同金额的50%；第二次付款为履行合同满12个月时，若中标方达到合同约定维保事项，支付至合同金额的100%。

到付款节点时，由乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认乙方维保达到要求且收到乙方开出的合法、有效的发票后7个工作日内完成支付。

在维保期内，系统所有设备在正常使用下发生损坏，由维保单位负责维修更换，产生的全部费用均由维保单位承担。维修后须向采购人汇报问题情况及处理结果并提交维修报告，经采购人签字后留存备案。

为保障学校维保项目的可行性，维保单位在发生维保设备停产、无法购买等情况发生时，维保单位应选择不低于原有设备指标的同类产品，并与采购人确认，进行更换，最终更换所选设备决定权由采购人确认，产生的费用由维保单位承担费用。

2、按国家有关规范和要求对维保系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。具体要求如下：

- 维保单位首先要针对本项目成立具有工作经验的项目经理、有资质的工程师和技术人员在内的项目组不少于5人，负责维保工作，提出详细的维保方案。

- 维保单位须提供24小时维保热线，维保设备出现故障应及时响应，并排除故障；在接报30分钟内维保人员要做出实质性反应，提供应急策略。供应商必须保证设备故障在接报后的24小时内得到解决。

- 维保单位要建立定期回访制度，一般每两周要与使用单位联系一次，了解设备运行情况。

- 维保单位要每月对安防系统进行巡检，每季度要对系统进行维护、除尘保养，及时消除故障隐患。

- 在元旦、春节、国庆节等重大节日与学校寒暑假放假前，要对整个系统进行全面维护，保证在假期期间正常运行。

- 建立维护监控系统所需的备品、备件库。

3、遇有国家、北京市及学校重大任务和重要时间节点期间，安排技术人员或工程师进行值守保障。

4、制定完备、行之有效的全年巡查计划和巡查养护内容工作方案，严格按时间节点执行。定期对安防中控室值机员进行相关系统设备的使用操作培训。按时提交详尽的维保报告。

5、响应维保单位须认真理解上述维保要求，详细列出维保方案和系统故障应急处理方案，并作为合同的一部分执行。

五、实施时间、地点及设备清单

实施时间为自合同签订之日起一年。如果乙方严格履行合同、服务质量优良、且合同双方无异议，同时服务内容不发生变化及采购人次年预算落实的情况下可按年度续签1年合同，续签最多不超过2次。

实施地点为中央财经大学学院南路校区（北京海淀区学院南路39号）。

具体维护设备清单如下：

| 项目 | 序号 | 设备 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.南路校区智能交通管理系统工程 | 1 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.描述:300万像素CCD智能抓拍相机 3.功能:JPGE抓拍 4.触发方式:IO触发/RS485触发/RS232触发/雷达触发 5.传感器:1/1.8英寸工业级彩色逐行ESMOS 6.电子快门（秒）:1/10~1/100000 7.图像分辨率:2048x1536 8.帧率:≥25fps 9.压缩标准:H.264（High Profile 10.输出码率:64kbps至12Mbps 11.网络接口:RJ-45以太网接口，10M/100M自适应、1000M光纤接口 12.通迅接口:两组RS232,一组RS485 13.输入接口:可编程输入触发接口10个，输入电平0-5v 14.输出接口:5路（5V TTL）支持常亮灯、闪光灯 15.其他接口:HDD接口、SD接口、USB接口 16.电源:12VDC（直流12V无极性输入） | 台 | 9 |
|  | 2 | 监控摄像设备 | 1.名称:镜头 2.镜头:3.45um@1"CCD 3.焦距:25mm 4.光圈:F1.6~F22 | 台 | 9 |
|  |  | 监控摄像设备 | 1.名称:护罩 2.描述:摄像机护罩 3.主体:铝合金，聚脂粉涂层 4.防护等级:IP66 | 台 | 1 |
|  |  | 监控摄像设备 | 1.名称:补光灯 2.光源:LED 3.输入电压:AC 176V~264V 4.放光方式:频闪方式、脉冲方式 5.其它功能:通过手机设置频闪方式的峰值功率、点亮时间，可查看补光灯的输出频率和脉宽 6.道路补光:支持不少于2道路补光 | 台 | 9 |
|  | 3 | 监控摄像设备 | 1.名称:电源 2.描述:摄像机电源 3.规格:电源12V3A | 台 | 9 |
|  | 4 | 浪涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.描述:12型电源电涌保护器 3.额定电压:电源12V ；网络信号1V 4.标称放电电流:电源5kA；网络信号1kA 5.主线路接口类型:电源：接线端子；网络信号：RJ45母座 | 个 | 9 |
|  | 5 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.描述:光口接入交换机 3.端口:24个百兆SFP，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo 4.包转发率:14.1Mpps 5.交换容量:64Gbps 6.业务端口防雷能力:7KV 7.VLAN:支持4K个VLAN、支持1:1 VLAN交换功能、支持N:1 VLAN交换功能 8.组播管理:支持1K的组播组、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 | 台 | 1 |
|  | 6 | 信息插座 | 1.名称:光模块 2.描述:千兆SFP光模块 3.规格:千兆单模10KM光纤模块 | 个 | 1 |
|  | 7 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.描述:工业交换机（2光4电） 3.端口:2个百兆光口，4个百兆电口 | 台 | 9 |
|  | 8 | 信息插座 | 1.名称:光模块 2.描述:百兆光模块 3.规格:百兆单模 | 个 | 9 |
|  | 9 | 存储设备 | 1.名称:网络视频存储管理服务器 2.视频解码标准:H.264或H.265或MPEC4 3.硬盘接口:不少于24个SATA接口 4.磁盘容量:支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB硬盘 5.硬盘类型规格:企业级硬盘，7*24小时运行 6.硬盘热插拔:在设备不断电的情况下直接插拔硬盘 7.RAID:：支持 RAID0、1、5、6、Hot-Spare，支持RAID断点续建功能 8.存储模式:支持流媒体协议直接存储机制 9.录像模式:接入并存储总码流不小于1200Mbps 存储转发模式：接入并存储总码流不小于600Mbps； 同时转发总码流不小于600Mbps、回放总码流总码流不小于600Mbps 10.视频诊断功能:支持 11.电子地图、电视墙功能:支持 12.报警、门禁、传感器等设备接入:支持 13.集群服务:支持N+M集群管理 14.网络接口:不少于2个RJ45千兆网络接口，可扩展4个RJ45千兆网络接口 15.USB接口:不少于6个USB(后4、前2)接口 16.视频接口:不少于1个VGA接口 | 台 | 1 |
|  | 10 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.描述:企业级硬盘 3.容量:4TB 4.转速:7200rpm 5.缓存:128M 6.接口:SATA接口 1.名称:硬盘 2.描述:企业级硬盘 3.容量:4TB 4.转速:7200rpm 5.缓存:128M 6.接口:SATA接口 | 台 | 24 |
|  | 11 | 光缆终端盒 | 1.名称:终端盒 2.描述:8口终端盒 3.规格:8口金属尾纤盒，单模 | 个 | 20 |
| 2.南路校区安防系统存储升级扩容工程 | 12 | 网络视频存储管理服务器蓝色星际BlueStar VM 300 | 1.名称:网络视频存储管理服务器 2.视频解码标准:H.264或H.265或MPEC4 3.硬盘接口:24个SATA接口 4.磁盘容量:支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB硬盘 5.硬盘类型规格:企业级硬盘，7*24小时运行 6.硬盘热插拔:在设备不断电的情况下直接插拔硬盘 7.RAID:：支持 RAID0、1、5、6、Hot-Spare，支持RAID断点续建功能 8.存储模式:支持流媒体协议直接存储机制 9.录像模式:接入并存储总码流1200Mbps 存储转发模式：接入并存储总码流600Mbps； 同时转发总码流600Mbps、回放总码流总码流600Mbps 10.视频诊断功能:支持 11.电子地图、电视墙功能:支持 12.报警、门禁、传感器等设备接入:支持 13.流媒体协议:支持Onvif，GB 28181等接入协议 14.集群服务:支持N+M集群管理 15.网络接口:2个RJ45千兆网络接口，可扩展4个RJ45千兆网络接口 16.USB接口:6个USB(后4、前2)接口 17.视频接口:1个VGA接口 | 台 | 5 |
|  | 13 | 硬盘希捷ST4000NM0035 | 1.名称:硬盘 2.描述:企业级硬盘 3.容量:4TB 4.转速:7200rpm 5.缓存:128M 6.接口:SATA接口 | 块 | 120 |
| 3.南路校区安防系统整合联网改造 | 14 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.描述:1080P红外一体摄像机 3.传感器类型:1/2.8" CMOS，2.0Mp 4.最低照度:彩色0.001Lux(F1.2 AGC ON)，黑白0.0002Lux(F1.2 AGC ON) 0 Lux红外灯开启 电子快门：1/25秒至1/10,000秒 5.镜头标配:2.8mm-12mm,F1.4,水平视角：95.2°～25.5° 6.增益控制:自动 7.动态范围:120dB 8.背光补偿:支持 9.强光抑制:支持 10.红外距离:最大70米 11.视频压缩标准:H.264/H.265/MPEG4/MJPEG 12.音频压缩标准:G.711Mu、G.711A、ACC 13.最大图像尺寸:1920×1080 14.帧率:30/25帧/秒（1920×1080/ 1920×1024 /1600×1200/ 1280×1024 /1280×960/1280×720） 15.SMART功能:人脸检测、周界保护、绊线、物品丢失、物品遗留、违章停车、逆行、双绊线、声音辅助对焦、视频质量诊断等 16.隐私遮蔽:支持隐私遮挡 17.网络接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 18.报警输入:1路 19.报警输出:1路 20.电源:AC24V/DC12V；PoE 21.防护等级:IP66 | 台 | 5 |
|  | 15 | 监控摄像设备 | 1.名称:电源 2.描述:摄像机电源 3.规格:电源12V3A | 台 | 5 |
|  | 16 | 浪涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.描述:12型电源电涌保护器 3.额定电压:电源12V ；网络信号1V 4.标称放电电流:电源5kA；网络信号1kA 5.主线路接口类型:电源：接线端子；网络信号：RJ45母座 | 个 | 5 |
|  | 17 | 控制设备 | 1.名称:报警柱 2.描述:紧急求助报警柱 3.规格:含紧急报警、语音对讲、实时监控等功能，含基础 4.其它:中控室可观看报警人员并录像回放，回放分辨率为720P，具备语音对讲功能，具有回音抵消功能，确保实现高质量的语音通话，可接入现有管理平台统一操作。 | 台 | 6 |
|  | 18 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.描述:汇聚交换机 3.端口:48个10/100/1000Base-T,4个万兆SFP+ 4.交换容量:336Gbps 5.包转发率:144Mpps 6.业务端口防雷能力:6KV 7.VLAN:支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 8.组 播:支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping 9.其他性能:支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持智能以太保护SEP协议 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） | 台 | 1 |
|  | 19 | 信息插座 | 1.名称:光模块 2.描述:万兆光模块 3.规格:SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
|  | 20 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.描述:电口接入交换机 3.端口:8个10/100Base-TX以太网端口，*1个10/100/1000Base-T以太网端口，1个复用的千兆Combo SFP 4.包转发率:2.7Mpps 5.交换容量:32Gbps 6.MAC地址表:支持8K MAC地址表 7.QOS:支持 8.VLAN:支持 9.网络管理:支持WEB网管 | 台 | 1 |
|  | 21 | 交换机 | 1.名称:光纤收发器 2.端口:1个100Mbps/1000Mbps自适应网口；1个千兆光纤接口 | 对 | 15 |
|  | 22 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:不间断电源 2.描述:报警UPS不间断电源 3.方式:在线式 4.额定功率:6KVA 5.输入电压范围:80-280VAC 6.输出电压范围:220/230/240VAC | 台 | 2 |
|  | 23 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.型号:12V 65AH | 个 | 32 |
|  | 24 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:电池柜 2.规格:配套 | 台 | 2 |
|  | 25 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.描述:电源浪涌保护器 3.额定电压:220V 4.电源:交流AC 5.标称放电电流:20kA | 个 | 2 |
|  | 26 | 不间断电源柜 | 1.名称:管理软件 2.描述:UPS监控管理软件 3.型号:与UPS配套 | 套 | 1 |
|  | 27 | 存储设备 | 1.名称:网络视频存储管理服务器 2.视频解码标准:H.264或H.265或MPEC4 3.硬盘接口:24个SATA接口 4.磁盘容量:支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB硬盘 5.硬盘类型规格:企业级硬盘，7*24小时运行 6.硬盘热插拔:在设备不断电的情况下直接插拔硬盘 7.RAID:：支持 RAID0、1、5、6、Hot-Spare，支持RAID断点续建功能 8.存储模式:支持流媒体协议直接存储机制 9.录像模式:接入并存储总码流1200Mbps 存储转发模式：接入并存储总码流600Mbps； 同时转发总码流600Mbps、回放总码流总码流600Mbps 10.视频诊断功能:支持 11.电子地图、电视墙功能:支持 12.报警、门禁、传感器等设备接入:支持 13.流媒体协议:支持Onvif，GB 28181等接入协议 14.支持协议:RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI协议 15.集群服务:支持N+M集群管理 16.网络接口:2个RJ45千兆网络接口，可扩展4个RJ45千兆网络接口 17.USB接口:6个USB(后4、前2)接口 18.视频接口:1个VGA接口 | 台 | 4 |
|  | 28 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.描述:企业级硬盘 3.容量:4TB 4.转速:7200rpm 5.缓存:128M 6.接口:SATA接口 | 台 | 96 |
|  | 29 | 光缆终端盒 | 1.名称:终端盒 2.描述:8口终端盒 3.规格:8口金属尾纤盒，单模 | 个 | 14 |
| 4.南路校区重点要害部位及重点公共区域视频监控系统工程 | 30 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.描述:1080P红外一体摄像机 3.传感器类型:1/2.8" CMOS，2.0Mp 4.最低照度:彩色0.001Lux(F1.2 AGC ON)，黑白0.0002Lux(F1.2 AGC ON) 0 Lux红外灯开启 电子快门：1/25秒至1/10,000秒 5.镜头标配:2.8mm-12mm,F1.4,水平视角：95.2°～25.5° 6.增益控制:自动 7.动态范围:120dB 8.红外距离:最大70米 9.视频压缩标准:H.264/H.265/MPEG4/MJPEG 10.音频压缩标准:G.711Mu、G.711A、ACC 11.最大图像尺寸:1920×1080 12.帧率:30/25帧/秒（1920×1080/ 1920×1024 /1600×1200/ 1280×1024 /1280×960/1280×720） 13.SMART功能:人脸检测、周界保护、绊线、物品丢失、物品遗留、违章停车、逆行、双绊线、声音辅助对焦、视频质量诊断等 14.网络接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 15.报警输入:1路 16.报警输出:1路 17.电源:AC24V/DC12V；PoE 18.防护等级:IP66 | 台 | 81 |
|  | 31 | 监控摄像设备 | 1.名称:支架 2.描述:摄像机支架 3.安装方式:壁装 | 台 | 81 |
|  | 32 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.描述:1080P红外半球摄像机 3.传感器类型:1/2.8" CMOS，2.0Mp 4.最低照度:彩色0.001Lux(F1.2 AGC ON)，黑白0.0001Lux(F1.2 AGC ON) 0 Lux红外灯开启 电子快门：1/25秒至1/10,000秒 5.镜头标配:2.8mm-12mm,F1.4,水平视角：95.2°～25.5° 6.动态范围:120dB 7.视频压缩标准:H.264/H.265/MPEG4/MJPEG 8.音频压缩标准:G.711Mu、G.711A、ACC 9.压缩输出码率:64Kbps～8Mbps 10.最大图像尺寸:1920×1080 11.帧率:30/25帧/秒（1920×1080/ 1920×1024 /1600×1200/ 1280×1024 /1280×960/1280×720） 12.多码流:三码流 13.网络接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 14.报警输入:1路 15.报警输出:1路 16.电源:AC24V/DC12V；PoE | 台 | 196 |
|  | 33 | 监控摄像设备 | 1.名称:电源 2.描述:半球和电梯摄像机电源及垫板 3.规格:电源12V3A，垫板按需配置 | 台 | 277 |
|  | 34 | 浪涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.描述:12型电源电涌保护器 3.额定电压:电源12V ；网络信号1V 4.标称放电电流:电源5kA；网络信号1kA 5.主线路接口类型:电源：接线端子；网络信号：RJ45母座 | 个 | 277 |
|  | 35 | 入侵探测设备 | 1.名称:双鉴探测器 2.探测范围:11米×11米 3.报警输出:常闭 4.防拆开关:常闭 5.微波灵敏度:可调节 | 套 | 30 |
|  | 36 | 监控摄像设备 | 1.名称:电源 2.描述:双鉴电源 3.规格:DC12V/1A | 台 | 30 |
|  | 37 | 入侵探测设备 | 1.名称:紧急按钮 2.规格:防火ABS阻燃外壳 连接方式：常开/常闭 | 套 | 14 |
|  | 38 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警主机 2.防区:8有线+8无线防区 3.其它参数:键盘编程，液晶显示,可选配LED显示键盘 通过GPRS及IP网络实时上传主机各种状态信息、远程编程、布撤防 | 套 | 20 |
|  | 39 | 控制设备 | 1.名称:报警箱 2.描述:紧急求助报警箱 3.规格:含紧急报警、语音对讲、实时监控等功能 4.其它:要求中控室可观看报警人员并录像回放，回放分辨率不低于720P，具备语音对讲功能，具有回音抵消功能，确保实现高质量的语音通话，需接入现有管理平台统一操作。 | 台 | 3 |
|  | 40 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.描述:电口接入交换机（24口） 3.端口:24个10/100Base-TX以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo 4.包转发率:14.1Mpps 5.交换容量:64Gbps 6.业务端口防雷能力:7KV 7.MAC地址表:16K 8.VLAN:支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 9.组播管理:支持1K的组播组、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 | 台 | 15 |
|  | 41 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.描述:电口接入交换机（8口） 3.端口:不少于8个10/100Base-TX以太网端口，1个10/100/1000Base-T以太网端口，1个复用的千兆Combo SFP 4.包转发率:不低于2.7Mpps 5.交换容量:不低于32Gbps 6.MAC地址表:支持8K MAC地址表 7.QOS:支持 8.VLAN:支持 9.网络管理:支持WEB网管 | 台 | 21 |
|  | 42 | 信息插座 | 1.名称:光模块 2.描述:千兆SFP光模块 3.规格:千兆单模10KM光纤模块 | 个 | 28 |
|  | 43 | 交换机 | 1.名称:光纤收发器 2.端口:1个100Mbps/1000Mbps自适应网口；1个千兆光纤接口 | 对 | 4 |
|  | 44 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:不间断电源 2.描述:UPS不间断电源 3.方式:在线式 4.额定功率:6KVA 5.输入电压范围:80-280VAC 6.输出电压范围:220/230/240VAC | 台 | 10 |
|  | 45 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.型号:12V 65AH | 个 | 160 |
|  | 46 | 模块（接口） | 1.名称:UPS监控模块 2.规格:UPS监控模块 | 只 | 10 |
|  | 47 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.描述:电源浪涌保护器 3.额定电压:220V 4.电源:交流AC 5.标称放电电流:20kA | 个 | 10 |
|  | 48 | 不间断电源柜 | 1.名称:管理软件 2.描述:UPS监控管理软件 3.型号:与UPS配套 | 套 | 1 |
|  | 49 | 网络服务器 | 1.名称:工作站 2.描述:宾馆显示工作站 3.规格:i5-7500 4核3.4G+P600 2G独显 8G内存+1块1TB硬盘 23寸显示器1台 | 台 | 1 |
| 5.数字化校园安防系统工程二期 | 50 | 摄像机海康威视 | 枪式摄像机（室内）DS-2CD4212FWD-IZ/XY | 台 | 340 |
|  |  |  | 枪式低照度摄像机（室外）DS-2CD4212FWD-IZ/XY | 台 | 42 |
|  |  |  | 200万高清高速球形摄像机DS-2DF7284-A | 台 | 5 |
|  |  |  | 半球摄像机（室内）DS-2CD4212FWD-IZ/XY | 台 | 245 |
|  |  |  | 电梯内半球摄像机（室内） | 台 | 8 |
|  | 51 | 接入交换机 | 锐捷RG-S2928G-24P | 台 | 20 |
|  | 52 | 接入交换机 | 锐捷RG-S2928G-I | 台 | 11 |
|  | 53 | 接入交换机 | 锐捷RG-S1980+ | 台 | 7 |
|  | 54 | 核心交换机 | 锐捷RG-S8606 | 台 | 1 |
|  | 55 | 存储服务器 | 16盘位磁阵列 DS-A80216S | 台 | 22 |
|  | 56 | 平台服务器 | DELL R720 | 台 | 1 |
|  | 57 | 管理计算机 | DELL vostro270 | 台 | 1 |
|  | 58 | 硬盘 | 企业级2TB 希捷ST2000NM0033 | 块 | 448 |
|  | 59 | NVR | DELL DS-9632N-XT/RTF | 台 | 6 |
|  | 60 | 分控计算机 | DELL vostro270 | 台 | 6 |
|  | 61 | 控制键盘 | DS-1100K | 台 | 1 |
|  | 62 | 16路硬盘录像机 | DS-8116HF-ST | 台 | 6 |
|  | 63 | 硬盘 | 2T WD20EURS | 块 | 48 |
| 6.食堂 | 64 | 枪式监控摄像机 | 1.名称:枪式监控摄像机 2.本体安装 3.接线调试 4.安装位置：墙上安装 | 台 | 50 |
|  | 65 | 交换机 | 24口百兆非网管POE交换机，24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,1U高度，19英寸机架式，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗440瓦，支持AF,AT双标准POE，POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 3 |
|  | 66 | 磁盘阵列 | 48盘位磁盘阵列；硬盘 4T 1024Mbps接入带宽,2个千兆数据网口，1个千兆管理网口； 流媒体模式：2Mbps视频可以同时支持256路接入，256路录像，256路转发；支持视频流和图片进行混合直写存储；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。8U机架式48盘位、冗余电源、支持SATA硬盘；支持外接SAS扩展柜；64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至64G）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFST4000VX000,4TB,SATA,5900RPM,3.5" | 台 | 1 |
|  | 67 | 编码器 | 编码器 | 台 | 4 |
|  | 68 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管三层交换机，24个千兆电口，4个千兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。交换容量598Gbps,包转发率162Mpps。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗50瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
|  | 69 | 核心交换机 | 48口万兆全网管三层交换机，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口，2个 | 台 | 1 |
|  | 70 | 交换机 | 24口百兆非网管POE交换机，24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,1U高度，19英寸机架式，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗440瓦，支持AF,AT双标准POE，POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 12 |
|  | 71 | 工作站 | 工作站 | 台 | 1 |
|  | 72 | UPS不间断电源 | 3kva主机，配8块12v120ah电池，电池柜 a16一套 | 台 | 3 |
|  | 73 | UPS不间断电源 | 主机型号c10ks一台，12v100ah电池32只，电池柜 a16二套 | 台 | 1 |
|  | 74 | 管理软件 | 管理软件（监控） | 套 | 1 |
|  | 75 | 网络键盘 | 网络键盘--液晶中英文显示 | 套 | 1 |
|  | 76 | 电视墙模块化支架 | 电视墙模块支架 2套 | kg | 30 |
|  | 77 | 拼控器 | 机箱 DS-C10S-S11/E 4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5 个输出板槽位）机箱尺寸：352mm（深）X177mm（高）X442.4mm（宽）； | 台 | 2 |
|  | 78 | 解码器 | 解码器 DS-6910UD | 台 | 5 |
|  | 79 | 多屏控制软件 | 多屏控制软件模块 iVMS4120 | 套 | 1 |
|  | 80 | 信息发布盒子 | 信息发布盒子 | 台 | 2 |
|  | 81 | 服务器 | 信息发布服务器DS-D60S-B | 台 | 1 |
|  | 82 | PDU | 设备插排 | 台 | 4 |
|  | 83 | 光纤耦合器 | 12口光纤终端盒 | 个 | 4 |
|  | 84 | 光模块 | 光电转换 | 台 | 12 |
|  | 85 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.本体安装 3.接线 | 台 | 1 |
|  | 86 | 双频读卡器 | 双频读卡器ID卡+Mifare卡/485+Wiegand /IP64/适合120及86盒安装 | 台 | 18 |
|  | 87 | 双门磁力锁 | 250-300KG级双门磁力锁：最大拉力280kg×2/锁体500x48.5x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2, 24V/250mAx2/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调 | 台 | 18 |
|  | 88 | 感应卡 | 异形卡-mifare-1感应卡： | 台 | 300 |
|  | 89 | 感应卡 | mifare-1感应卡：13.56MHZ/PVC材质 | 台 | 500 |
|  | 90 | 门禁管理软件 | 支持统一管理以及分布管理 | 套 | 1 |
|  | 91 | IC\CPU发卡机 | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡 | 台 | 1 |
|  | 92 | 网络服务器 | 网络服务器DS-VR2208C-BBV | 台 | 1 |
|  | 93 | 显示器 | 1.名称:名厨亮灶设备9块拼接屏 2.规格:46寸显示器/个 2.本体安装 3.接线、调试 | 个 | 6 |
|  | 94 | 显示器 | 1.名称:名厨亮灶设备 2.规格:60寸显示器 3.本体安装 4.接线、调试 | 个 | 2 |
|  | 95 | 半球监控摄像机 | 1.名称:彩色半球监控摄像机 3.本体安装 4.接线、调试 | 台 | 119 |
|  | 96 | 枪式监控摄像机 | 1.名称:枪式监控摄像机 2.本体安装 3.接线调试 | 台 | 73 |
|  | 97 | 云台摄像机 | 1.名称:彩色半球摄像机带云台 2.本体安装 3.接线调试 | 台 | 4 |
| 7.学院路校区图书馆楼梯监控系统 | 98 | 摄像机 | 1080P红外一体摄像机 | 台 | 13 |
|  | 99 | 摄像机(核心产品） | 1080P红外半球摄像机 | 台 | 4 |
|  | 100 | 光模块 | 千兆SFP光模块 | 个 | 4 |
|  | 101 | 光纤收发器 | 2光8电光纤收发器 | 台 | 4 |
|  | 102 | 终端盒 | 4口终端盒 | 个 | 12 |
|  | 103 | 网络录像机 | 网络录像机 | 台 | 1 |
|  | 104 | 硬盘 | 企业级硬盘 | 块 | 24 |
| 8.学术会堂安防监控系统数字化改造 | 105 | 蓝色星际 | 网络红外彩色半球摄像机 | 台 | 78 |
|  | 106 | 蓝色星际 | 网络红外枪式一体化摄像机 | 台 | 80 |
|  | 107 | 蓝色星际 | 室外网络高速球型摄像机 | 台 | 4 |
|  | 108 | 蓝色星际 | 电梯专用摄像机 | 台 | 4 |
|  | 109 | 国产 | 二合一防雷器 | 个 | 166 |
|  | 111 | 蓝色星际 | 存储服务器 | 台 | 2 |
|  | 112 | 希捷 | 企业级硬盘 | 块 | 34 |
|  | 113 | 创维 | 46寸液晶拼接屏 | 块 | 9 |
|  | 115 | DELL | 监控管理电脑 | 台 | 1 |
|  | 117 | 华为 | 核心交换机 | 台 | 1 |
|  | 118 | 科士达 | UPS | 台 | 1 |
|  | 119 | 大金 | 精密空调 | 台 | 1 |
|  | 120 | 华为 | 24口千兆交换机 | 台 | 19 |
|  | 121 | 华为 | 8口百兆交换机 | 台 | 30 |
|  | 122 | 科为华泰 | 千兆光纤收发器 | 个 | 10 |
|  | 123 | 科为华泰 | 百兆光纤收发器 | 个 | 30 |
|  | 124 | 国产 | 光纤终端盒 | 个 | 80 |
|  | 125 | 国产 | 耦合器 | 个 | 320 |
|  | 127 | 执法记录仪 | 海康DSJ-HIKHMA1 | 台 | 18 |

第三章：  合同条款

中央财经大学学院南路校区安防维保服务项目合同

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(项目名称)中所需 　　           　(项目名称)经北京明德致信咨询有限公司以            号《比选文件》在国内进行比选采购。

经评审委员会评定   　　            为成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

甲方：中央财经大学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，经双方平等协商，就甲方委托乙方对甲方学院南路校区数字化校园安防系统所建的主教楼、宿舍（学1至学六、7号楼）进出门及楼道、楼梯视频监控，重点要害部位及重点公共区域视频监控（学术会堂制高点、学六东西楼梯（制高点）、办公楼、实验楼、主教楼、学五楼（制高点）校医院进出门、北一车棚），校内主干道智能交通设备，学院路校区图书馆楼梯监控系统、学术会堂安防监控系统数字化改造相关设备、学术会堂和实验楼监控室整合联网及系统存储升级扩容软件、设备,食堂安防系统及明厨亮灶所建的视频监控及软件、设备维保服务进行维保服务（以下简称维保），达成如下协议：

一、维保服务内容及要求

（一）维保服务内容

自合同签订之日起，乙方负责甲方学院南路校区数字化校园安防系统所建的主教楼、宿舍（学1至学六、7号楼）进出门及楼道、楼梯视频监控，重点要害部位及重点公共区域视频监控（学术会堂制高点、学六东西楼梯（制高点）、办公楼、实验楼、主教楼、学五楼（制高点）校医院进出门、北一车棚），校内主干道智能交通设备，院路校区图书馆楼梯监控系统、学术会堂安防监控系统数字化改造相关设备、学术会堂和实验楼监控室整合联网及系统存储升级扩容软件、设备,食堂安防系统及明厨亮灶所建的视频监控及软件、设备、线路的定期维保和日常故障维修服务，保证安防设施、设备系统运行达到公安及相关部门规定的标准，同时满足甲方日常安防需求。

在维保期内，系统所有设备在正常使用下发生损坏，由乙方负责维修确保系统正常运转，形成费用由乙方承担，维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字留存备案。发生设备停产、无法购买等情况时，乙方应选择不低于原有设备指标的同类产品，经甲方确认，进行更换。

（二）维保服务要求

1. 在维保合同签订之后5日内，乙方应派工程师对现场进行详细检查，应包括但不限于如下内容：

（1）监控室机房环境。

（2）设备运行环境。

（3）所有设备的安装位置、运行情况。

（4）线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

（5）线路所有接口、所有连接头、接线柱、线路接点是否牢固。

（6）软件使用情况，软件升级情况。

（7）系统数据备份情况。

（8）检查监视图像（主观评价等级），检查记录图像的回放质量，至少能辨别人的面部特征。

（9）操作与控制功能的检查：如图像切换、云台转动、镜头光圈、变焦等功能是否正常。

（10）检查摄像时间、电梯内楼层显示等图像的标识，显示的稳定性。

（11）检查通讯联络手段是否运行正常。

（12）排除系统存在的故障。

（13）检查供电系统（中控室供电设备、前端供电设备），对有后备电源的设备进行断电测试。

2. 按国家有关规范和要求对安防设备、设施、系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。具体要求如下：

（1）乙方要对本项目提出准确的维保方案，并配备专业维保人员进行维修；维保方案须经甲方确认，并作为本合同的附件。

（2）乙方须提供24小时维保热线，维保设备出现故障应及时响应，并排除故障；在接报30分钟内维保人员要做出实质性反应，提供应急策略。乙方必须保证设备故障在接报后的24小时内得到解决。

（3）在雨季、汛期等恶劣天候，乙方需提供驻场维护服务，确保设备运行良好。

（4）乙方要建立定期回访制度，一般每周要与使用单位联系一次，了解设备运行情况。

（5）乙方要每月对安防系统进行巡检，每季度要对系统进行维护、除尘保养，及时消除故障隐患。

（6）在元旦、春节、十一等重大节日和学校寒暑假放假前，要对整个系统进行全面维护，保证在假期期间正常运行。

（7）每月维护保养后乙方应出具书面维保报告，经双方签字确认存档。

二、服务时限

本次安防维保服务期限为自签订生之日起1年。如果乙方严格履行合同、服务质量优良、且合同双方无异议，同时服务内容不发生变化及采购人次年预算落实的情况下可按年度续签1年合同，续签最多不超过2次。

三、服务费用及付款方式

（一）服务费总额

人民币：            元 （大写：            ）。

（二）具体支付方式和时间

自合同签订之日起安防监控系统维保时间为1年，自合同生效之日起分两次付款，履行合同满6个月时，若中标方达到合同约定维保事项，支付合同金额的50%；第二次付款为履行合同满12个月时，若中标方达到合同约定维保事项，支付至合同金额的100%。

到付款节点时，由乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认乙方维保达到要求且收到乙方开出的合法、有效的发票后7个工作日内完成支付。

四、双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务。

1. 甲方有权对乙方履行合同情况进行监督、考核，乙方如未按合同要求履行义务，经甲方电话催告后48小时内不采取上门整改、重修等措施的，甲方有权聘请第三方处理并单方面解除服务合同，甲方花费的相关费用全部由乙方承担，该项费用由甲方统计并从应付乙方服务费中扣除，直到扣完为止。应付服务费不足以弥补甲方损失的，不足部分乙方需另行足额赔偿。

2. 在乙方按合同约定完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

3.保证乙方维保设备的工作环境，满足设备规定的使用要求。

4.保证消防设施用水、用电、避雷符合国家有关规范。

5.协助乙方与校内相关单位之间的协调维保相关事宜。

6.当乙方负责维保的设备发生故障时，及时通知乙方解决。

7.有涉及维保设备改造或变更，须向乙方提供相关资料。

8.协调乙方维保并负责维保验收。

（二）乙方权利与义务

1. 乙方在认真履行合同，完成约定工作任务的基础上，有权要求甲方按合同约定支付相应的合同价款。

2. 乙方须按相应的技术安全规范和要求进行维保服务，确保安全，乙方在每次完成维保服务后需填写报告单，经甲方确认签字，作为合同义务履行的依据留存。

3. 乙方工作人员应具备相应的技术资质，进入甲方区域应遵守相关规定，进行作业应着制式工服，佩戴胸牌，并自觉接受甲方检查。乙方未安排有相应资质的技术人员进行作业，或未采取相应安全措施造成的人员伤害或财产损失，均由乙方负责。

4. 乙方应指定固定的技术人员负责维保工作并向甲方备案，进行维保时应遵守甲方校园相关管理规定，维保人员变动应及时通知甲方并取得甲方认可；

5. 提供紧急维修服务，明确报修电话，在接到故障报修通知30分钟内，应有实质性反应，提出应急策略，并在24小时之内排除故障，恢复正常工作；

6. 为确保甲方的安防监控设施、设备运行正常，对甲方维保范围内的监控设施、设备在合同期内应确保100%的正常运行和100%的设备完好；

7. 乙方提供维修和保养所需设备、材料及其零配件应符合国家标准并提供相应的产品合格证，不低于现有设备技术标准；

8. 负责甲方使用设施相关操作人员的培训工作。

五、违约责任

（一）合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务，即构成违约。守约方有权单方解除合同，并要求违约方承担责任、赔偿损失，并按合同总价款的10％向守约方支付违约金。

（二）因乙方服务不及时，发生下列情况之一的，甲方有权单方面解除服务合同，并由乙方承担相应的法律责任、财产损失和罚款：

1. 经甲方或检测公司检查发现安防设备不能正常使用，且未在规定时效内进行修复的。

2. 造成甲方安防设备、设施在紧急情况下不能正常启动的。

3. 在公安等有关部门检查中发现安防设备设施不能正常使用受到处罚的。

4. 造成甲方安防设备设施不能正常使用，并导致人身伤害或财产损失的。

（三）因不可抗力引起的设备或材料损坏，不在乙方维保责任范围内。

六、不可抗力

（一）如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经双方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。

（二）受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后15个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

（三）不可抗力影响结束后，受影响一方应在15个工作日内书面通知对方。

（四）如果不可抗力影响超过60天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的60天内未能协商一致，各方均有权单方面解除合同。

七、争议的解决

在合同履行中如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

（一）按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后15日内付清，逾期按应支付金额的日万分之三计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

（二）本合同未尽事宜由双方依法另行协商。

（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，由双方单位盖章和法定代表人或被授权代表签字后生效，被授权代表签字须提供有加盖法人公章和法定代表人签字的授权书方为有效。

（四）本合同自双方签字、盖章之日起生效。

（五）除以上合同条款外，如果双方另有其他要求，经双方协商一致后签订合同附件或补充合同。

（六）本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。

十、附件

1.服务方案

2. 维保设备设施清单及报价

3. 维护保养服务人员组织机构表

甲　方：             	       乙　方：

名　称：(公章)            	名　称：(公章)

年　月　日                    年　月　日

授权代表(签字)：     	          授权代表(签字)：

地　　址：		     	         	   地　　址：

邮政编码：			     	          邮政编码：

电　　话：		   		         	   电   话：

开户银行：			    	     	   组织机构代码：

账　　号：		   		             开户银行：

开户行号：

账　　号：

注：

- （1）本合同条款内容若和比选文件第二章“采购需求”中相关规定不一致，以第二章“采购需求”中的相关规定为准。

- （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第四章  比选文件要求及评审

一、应答文件的编制

1.	 应答文件语言及应答文件中计量单位的使用。

1.1	 应答文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

1.2 应答文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.  报价

2.1	  所有应答均以人民币报价，不接受其他货币的报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

2.2	  供应商应在分项报价表（附件2）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3  分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

2.4	  供应商所报的各分项价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的应答，将被视为无效响应。

2.5	  供应商的每个包号只能有一个方案和报价，否则其该包将被视为无效响应。

二、比选保证金

3.1	供应商应提供人民币8000元的比选保证金，并作为其应答文件的一部分（单独密封的电汇底单或者支票和应答文件同时提交）。

3.2	比选保证金是为了保护比选采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在递交比选应答文件截止期后撤销其应答文件的；

（2）供应商在应答文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人，或者在应答文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

3.3比选保证金可采用下列形式之一：

支票（京津地区）、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；

比选保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，账  号：0200 0062 1920 0492 968。

3.4未提供比选保证金的应答文件将被拒收，比选保证金不符合要求的应答将被视为无效响应。

3.5	成交供应商的比选保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的比选保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费。

3.6	采购代理机构逾期退还比选保证金的，除应当退还比选保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

三、应答文件的密封和标记

4.1	供应商应完整地按比选文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件按A4幅面装订（封面装订材料不限，但必须胶装，不得松动、散落，不得采用活页方式装订），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

4.2 比选时，供应商应将应答文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本“副本”字样。

4.3 为方便核查比选保证金，供应商应将“比选保证金”单独密封，并在信封上标明“比选保证金”字样，在比选时单独递交（若比选保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖公章）。

4.4 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至比选公告（比选邀请函）中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号、单位名称和“在 （递交应答文件日期、时间 ） 之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖供应商公章。

4.5 所有信封（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其应答被宣布为“迟到”应答时，能原封退回。

4.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

一、比选及评审

1、评委组成：

代理机构组织相关专业的专家组成评审委员会。评审委员会负责对参加比选的各供应商进行比选及评审。

2、评审内容：

（1）应答文件的初审，分为资格性检查和符合性检查，对关键条款，例如关于比选保证金、资格条件等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。评审委员会决定应答文件是否实质性响应只根据应答文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询信息、是否为供应商信息除外）。

（2）资格性检查是指依据比选文件的规定，由采购人或代理机构对应答文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指评审委员会依据比选文件的规定，从应答文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

3、评审说明：

如发现下列情况之一的，其应答为无效应答，不能通过初审：

（1）未按比选文件规定提交比选保证金的；

（2）应答文件未密封或未按照比选文件规定要求签字、盖章的；

（3）不具备比选文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次应答文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

（4）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

4、评审标准：

评审委员会对供应商的应答文件是否满足比选文件的要求进行评议。经评审委员会评定，满足比选文件要求的供应商将取得本项目的成交资格。

5、评审程序和办法：

（1）评审委员会所有成员按包集中与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评审委员会有权根据比选文件和谈判情况对合同条款、技术需求等内容进行实质性变动后要求供应商进行应答。

（2）根据各包供应商的数量、一次报价情况及供应商的应答文件响应情况，由评审委员会现场决定报价次数及最终报价的时间。在提交最终报价之前，供应商可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该供应商的报价保证金应予以退还。在提交最终报价的截止时间后，没有提交最终报价的，按照首次报价的价格计算。

（3）谈判及提交最终报价后评审委员会根据确定的各包评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

（4）评审委员会在评审时，可以要求各包供应商对应答文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出应答文件的范围或者改变应答文件的实质性内容。评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正应答文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为应答文件内容的一部分。

（5）采用综合评分法：是指各包应答文件满足比选文件中全部实质性要求的前提下，评审委员会根据下表中规定的各项因素对各应答文件进行评审，三家以上供应商以评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商，则按各包评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【评审委员会所有成员按包对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

具体如下：

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 一、商务部分（10分） |  |
| 相关业绩 （10分） | 提供供应商近3年（2021年12月01日起至递交响应文件截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同的业绩，合同复印件并加盖公章，（合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 |
| 二、技术部分（80分） |  |
| 项目需求 响应程度 （30分） | 除实质性响应要求外，对比选文件项目需求的响应程度,完全满足得30分，每有一项负偏离扣1分；扣完为止，最多得30分，最少得0分。 |
| 项目需求 与理解 （5分） | 供应商对本项目功能需求、性能要求和实施具体要求等内容：业务需求理解到位及综合分析程度深入准确的，得5分； 业务需求理解及综合分析程度基本符合、准确的，得3分； 业务需求理解及综合分析程度有偏差、不准确的，得1分。 未体现本项内容得0分。 |
| 服务方案 （20分） | 1.安防维护保养方案（10分）： 包括但不限于：维保工作内容、质量技术要求、维保管理制度等方面，完善合理、保障有力、可行性强的得10分； 内容不够详尽合理，可行性一般，得7分； 内容有较大欠缺，缺乏可行性，得3分。 未提供本项内容得0分。 2.维保计划安排及保证措施（5分） 维保计划合理、科学可行，服务保证体系完备，得5分； 进度计划粗略，保证措施及可行性一般，得3分； 进度计划和保证措施内容上有较大欠缺，缺乏可行性，得1分； 缺乏本项内容得0分。 3.应对特殊、紧急情况处理预案（5分）： 沟通交流能力强、到场时间及时，解决能力强得5分； 沟通能力一般、到场时间较为及时得3分； 沟通能力差，到场时间慢得1分； 未提供得0分。 |
| 服务承诺 （5分） | 服务承诺书内容全面，服务质量保证措施完善，优于招标文件服务要求得5分； 服务承诺书内容全面，服务质量保证措施完善，满足招标文件要求得3分； 服务承诺书内容欠缺，不能满足招标文件要求得1分； 未提供服务承诺得0分。 |
| 培训措施、技术支持 （5分） | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，得5分； 培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，一般得3分； 方案内容、措施及可行性技术方案差的得1分； 未提供得0分。 |
| 设备、机具配备（5分） | 针对本项目配置的设备、机具、材料备件先进、专业、适用、充足、使用情况良好得5分； 配置的设备、机具、材料的先进性、专业齐全、数量及使用情况基本满足项目要求，得3分； 配置的设备、机具、材料老旧，专业及数量不能满足本项目需求得1分； 未提供设备、机具配备得0分。 |
| 人员配备方案（10分） | 在满足比选文件要求的人员配备基础上，项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10分； 项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验较 丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得7分； 项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得3分； 项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分； 未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 |
| 三、价 格（10分） |  |
| 价格 （10分） | 以符合比选文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的评审价得分=（基准价/该供应商的评审价）×10%×100。 |

注：

1. 评审价：本项目各包报价不得超出分包预算，否则视为无效响应。

2. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学均没有义务对评审过程及结果做任何解释。

3. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学在认为必要的情况下，有权要求供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的应答文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消其应答资格。

4. 评审委员会应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。评审委员会成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审委员会书面记录相关情况。评审委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5. 如有资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形，以及采购单位发现评审委员会未按照比选文件的规定进行评审的，可以组织重新开展采购活动。

二、通知与确认

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成每包交供应商，成交供应商与采购人签订服务合同。出现第一成交候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由比选小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按推荐顺序与排名第二的成交候选供应商签订合同，如第二名成交候选供应商拒绝签订采购合同，采购人可以按推荐顺序与排名第三的成交候选供应商签订合同，以此类推；采购人也可重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第五章 应答文件的组成

一、供应商需提供申请文件的内容（包含但不限于）：

1．报价一览表（附件1）

2.分项报价表（附件2）

3.技术偏离表

4.商务偏离表

5.供应商情况表（附件3）

6．法人代表授权书（附件4）

7．资格文件（附件5）

--7.1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

--7.2 纳税证明

--7.3 供应商的资格声明（格式）

--7.4 供应商的财务状况报告

--7.5 社会保障资金缴纳记录

--7.6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

--7.7 成交服务费承诺书（格式）

--7.8 比选文件要求的其他证明文件

8．业绩证明文件（附件6）

9．其它（附件7）

附件1 报价一览表

采购编号：

项目名称：　                                    单位：人民币元

| 包号 | 名称 | 比选报价（元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注：（1）此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

（2）本项目报价不得超出各包预算金额，否则视为无效响应。

附件2 分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计（人民币 元） |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。供应商响应单价不得超过各分项最高限价（详见比选文件第二章采购需求一览表），否则视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，包含但不限于完成比选文件各包要求的相关服务所需要的全部费用，可另页描述。

附件3  技术规格偏离表

供应商名称：_______________项目编号：_____________ 包号：____________

| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 （含证明材料对应页码，如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章): __________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与响应文件的技术证明文件不一致的，以技术证明文件为准。

附件4  商务条款偏离表

供应商名称：               （公章） 项目编号：______________________

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |

注：

1. 对商务条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

附件5  比选供应商情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  | 员工数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  | 授权联系人 |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 3、供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 供货范围 |  |  |  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性、合法性，并授权 代表本公司负责本项目比选方面的全部工作。 授权人签字 被授权人签字 单位公章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6 法定代表人授权书(格式)

（注：自然人比选无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件7 比选需提供的资格文件

7.1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7.2 纳税证明

7.3 供应商的资格声明（格式）

7.4 供应商的财务状况报告

7.5 社会保障资金缴纳记录

7.6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7.7 成交服务费承诺书（格式）

7.8 比选文件要求的其他证明文件

7.1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位应答提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构应答提供执业许可证、自然人应答提供身份证）复印件并加盖公章（须按国家有关规定年检合格）】

7.2   纳税证明

【提供递交应答文件日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。】

7.3 供应商的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

7.4供应商的财务状况报告

说明：

1、供应商在应答文件中，应提供本单位2023年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供审计报告，则需提供在递交应答文件日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

7.5社会保障资金缴纳记录

【递交应答文件日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。】

7.6近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):

7.7 成交服务费承诺书（格式）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的项目比选活动中若获成交（比选项目编号：      ），我们保证在领取成交通知书时按比选文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京明德致信咨询有限公司支付成交服务费。

开户名全称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐   号：0200 0062 1920 0492 968

我公司承诺本项目所涉及的招标代理服务费按固定额人民币8000元计取，由成交供应商支付。

特此承诺！

承诺方名称：

地址：

电话：								传真：

电子函件：							邮编：

承诺方法定代表人或其授权代表签字：						（承诺方盖章）

承诺日期：

7.8 比选文件要求的其他证明文件

附件8：需提供的业绩证明文件

参加资格比选的供应商请按照以下表格填写，附签约合同，表格不够可自行复印填写。

供应商应按评审办法的要求提供成功案例业绩（成功案例以合同复印件为准：包含合同首页、内容页、双方签字盖章页）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明）及简要描述 | 项目类型 | 内容 | 采购方联系人及电话 | 供应商负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9 其它

（1）其它承诺与声明

（2）其它证明文件：