中央财经大学2022年学院南路及清河校区开水器维保采购项目

比 选 文 件

项目编号：FW-2022032-MD0186

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2022年06月

比 选 须 知

北京明德致信咨询有限公司受中央财经大学的委托，对中央财经大学电开水器维保服务采购项目进行比选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加比选。

- 项目名称：中央财经大学2022年学院南路及清河校区开水器维保采购项目

二、 项目编号：FW-2022032-MD0186

三、 采购单位：中央财经大学

四、 项目内容：

1、概况

（1）对中央财经大学2022年学院南路及清河校区开水器维保采购项目进行供应商比选。本项目比选工作将本着公开、公平、公正和诚信的原则进行。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定每包排名第一的供应商为成交供应商。出现第一入围候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2、对供应商的资格要求

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（3）必须按规定登记报名获取比选文件，否则没有资格参与比选。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动。为本包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的比选或者代理参选。

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交比选应答文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

（6）不接受联合体参加比选。

3、采购需求一览表：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 所属行业 | 是否接受 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电开水器维保服务 | 1年 | 19.68万元 | 其他未列明行业 | 否 |

注：1.最终响应报价不得超出各包预算，否则视为无效响应。

2.合同到期前一个月，维保期间服务合格，在服务范围、标准、费用不变的情况下，如采购预算落实，经采购方同意，最多可以续签一年。

（一）项目背景

我校学院南路校区及清河校区共计88台电开水器，其中学院南路校区82台，清河校区6台，均已过质保期。目前学院南路校区82台电开水器持续正常维保，清河校区6台开水器已于2021年9月脱保，为保证师生饮水健康以及电开水器正常运行，需定期进行维护保养及故障维修。

88台电开水器分布情况如下：

| 序号 | 安装位置 | 数量 | 型号 | 品牌 | 功率kw | 运行时间 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 主教楼1层中间 | 1台 | YDL-K120C | 亚德龙 | 12 | 24h | 2016.5 |
| 002 | 主教楼2层中间 | 1台 | YDL-K120C | 亚德龙 | 12 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 003 | 主教楼3层中间 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 004 | 主教楼4层中间 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 005 | 主教楼5层中间 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 006 | 办公楼2层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:30-23:00 | 2016.5 |
| 007 | 办公楼4层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:30-23:00 | 2016.5 |
| 008 | 办公楼6层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 5:00-24:00 | 2016.5 |
| 009 | 实验楼1层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 010 | 实验楼3层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 011 | 实验楼5层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 012 | 实验楼7层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 013 | 物业配电室 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 24h | 2016.5 |
| 014 | 校医院 | 1台 | SH-110-Y | 艾龙 | 6 | 24h | 2016.5 |
| 015-017 | 图书馆1层 | 3台 | YDL-K120C | 亚德龙 | 12 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 018 | 学六楼2层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 019 | 学六楼3层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 020 | 学六楼9层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 021 | 学六楼10层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 022 | 学六楼4层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2016.5 |
| 023 | 学六楼7层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2016.5 |
| 024 | 学六楼8层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2016.5 |
| 025 | 学术会堂北楼2层西侧 | 1台 | CNK-TB-90L | 亚德龙 | 5 | 6:00-24:00 | 2018.3 |
| 026 | 学六楼5层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 027 | 学六楼6层 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 028-033 | 学一楼112房间 | 6台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 034-039 | 学二楼112房间 | 6台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 040-045 | 学三楼2层西2A | 6台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 046-051 | 学三楼6层西2A | 6台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 052-059 | 学四楼132房间 | 8台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 060 | 学五楼地下水房 | 1台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 061-062 | 学五楼1层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 063-064 | 学五楼2层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 065-066 | 学五楼3层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 067-068 | 学五楼4层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 069-070 | 学五楼5层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 071-072 | 学五楼6层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 073-074 | 学五楼7层水房 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 075-076 | 研究生楼东2门101房间 | 2台 | YDL-K90C | 亚德龙 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 077-078 | 研究生楼东2门301房间 | 2台 | YDL-K90C | 磁艾特 | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 079 | 学术会堂6层 | 1台 | CNK-90L | 磁艾特 | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 080 | 北一平房 | 1台 | CNK-90L | 磁艾特 | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 081 | 图配楼1层男洗手间 | 1台 | CNK-90L | 磁艾特 | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 082 | 图配楼1层女洗手间 | 1台 | CNK-90L | 磁艾特 | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 083-088 | 清河校区 | 6台 | GL-R0400BJ12 | 国林 | 6 | 6:00-24:00 | 2020.9.1 |

（二）服务要求

1、清洗除水垢：

对维保范围内的所有电开水器进行全面的清洗，内容包括储水箱内胆、管道、加热管、液位、水龙头、电磁阀过滤器、五级净水机包括滤瓶内外。根据开水器开水的使用量和TDS值情况进行清除水垢。维保期内全面清洗不少于2次。

- 更换滤芯：

对维保范围内的所有电开水器的五级滤芯进行定期更换。

其中一级滤芯更换周期不得超过三个月，每年至少4次；二至五级滤芯更换周期不得超过六个月，每年至少更换2次。

具体更换时间以保证出水水质为标准，视出水水质情况进行，但最长间隔时间不得超过上述更换时间要求。

一级5微米PP棉、二级颗粒活性炭、三级1微米PP棉、四级超滤膜、五级T33。供应商需在比选文件中提供一到五级滤芯耗材生产厂家的授权书。

供应商新换滤芯须不低于原有设备中滤芯的质量和性能，过滤后的水质满足国家、北京市相关标准及采购人要求。（需提供所用滤芯的符合国家生活饮用水卫生安全的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

- 定期水质检测出具检测报告：

定期从维保范围内的电开水器中随机取样进行饮用水10项检测，并出具符合国家要求的水质检测报告；每年不少于2次，每学期不少于1次，每次抽检不少于3台。（具体抽检时间和抽检点位由采购方确认）

- 定期巡检：

每季度须对设备进行一次巡检，并做好维保、更换、故障及巡检等记录。

- 紧急维修更换配件：

本次维保范围除内胆和主控电脑版的更换以外开水器所有配件的维修和更换均包含在内，产生的相关费用由供应商承担。

检修电路、水路、维修或更换相关配件，具体维保配件内容如下（包括但不限于）：

| 序号 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电脑板 |
| 2 | 电器元件 |
| 3 | 显示版 |
| 4 | 温度传感器 |
| 5 | 水位探针 |
| 6 | 加热管 |
| 7 | 水龙头 |
| 8 | 变压器 |
| 9 | 进水电磁阀 |
| 10 | 净水机全部配件 |
| 11 | 开水器小配件等 |

加热管要求：800不锈钢无缝钢管；

滤芯要求：更换滤芯不得低于原有设备中滤芯的质量和性能，过滤后的水质满足国家、北京市相关标准及采购人要求。

变压器要求：更换的变压器不得低于原有设备中变压器的质量和性能，全铜线，真空寝漆，足功率。

维修时间要求：提供7×24小时电话支持，紧急故障3小时、一般故障6小时内到达现场维修及维修更换配件，维修时间不得超过24小时。

- 其他规定

1、服务标准：

采购人按照本文件要求及成交供应商响应文件承诺，对成交人服务进行验收。成交供应商更换的加热管、滤芯、变压器等配件未能达到国家、北京市相关标准及采购人要求，采购人有权要求成交供应商重新更换，直至满足要求为止。期间造成的各方损失，均由成交供应商承担。

2、付款方式：

合同签订后，维保期过半且服务合格支付合同金额的30%，维保期满后支付合同金额的20%，维保服务期满6个月支付合同金额的50%。

- 续签：

合同到期前一个月，维保期间服务合格，在服务范围、标准、费用不变的情况下，如采购预算落实，经采购方同意，最多可以续签一年。

4、本项目包含维修保养费用及更换维修零配件费用，更换的零配件需为原厂配件，如原厂配件不足时，需应经采购人同意且不低于原配件性能。

（四）服务期限及服务地点

1.服务期限： 2022年7月23日-2023年7月12日（12个月）

2.服务地点：中央财经大学学院南路校区及清河校区用户指定地点。

五、比选文件的购买

（1）时间：自2022年6月16日至2022年6月22日上午09:00-11:30，下午,13:00至16:30止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：线上邮箱报名。

（3）购买方式及售价：本项目只接受汇款购买。供应商汇款后，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。期满后购买比选文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延比选文件出售时间并另行公告。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（如有） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

每包人民币500元，比选文件售后不退。（电子文档下载请登陆http://zbbmcc.com，进入主页后点击比选公告，查询到本项目后进行下载）。公司名称：北京明德致信咨询有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，帐 号：0200 0062 1920 0492 968。

六、应答文件递交的说明

（1）应答文件递交时间：2022年6月24日上午09：30（北京时间）。

（2）递交文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层第五会议室。

（3）应答文件份数：正本一份，副本三份，正本电子版扫描件2份（U盘）。应答文件的正本须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或经其正式授权的代表在文件正本上在规定的地方签字并加盖公章。正、副本密封递交，并在封面上注明单位名称、项目名称、项目编号、等内容“在     （比选日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

采购人：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人和联系方式：闫老师；010-62289113

代理机构名称：北京明德致信咨询有限公司

项目负责人：刘亚运、颜华、吕绍山

联系电话：010-82370045、15910847865

传    真：010-82370049

邮    箱：bjmdzx@vip.163.com

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

第一章：  合同条款

# 中央财经大学2022年学院南路及清河校区开水器维保采购项目合同

项目名称：中央财经大学2022年学院南路及清河校区开水器维保采购项目

项目编号：FW-2022032-MD0186

合同编号：

- 甲方（委托方）：中央财经大学

- 地址：北京市海淀区学院南路39号

- 联系人：

- 联系电话：

- 乙方（受托方）：

- 地址：

联系人姓名：

联系电话：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方委托本单位内的电开水器设备的维修清洗及滤芯的更换保养事宜达成合同如下：

一、协议服务内容：

1、清洗除水垢：

对维保范围内的所有电开水器进行全面的清洗，内容包括储水箱内胆、管道、加热管、液位、水龙头、电磁阀过滤器、五级净水机包括滤瓶内外。根据开水器开水的使用量和TDS值情况进行清除水垢。维保期内全面清洗不少于2次。

2、更换滤芯：

对维保范围内的所有电开水器的五级滤芯进行定期更换。

其中一级滤芯更换周期不得超过三个月，每年至少4次；二至五级滤芯更换周期不得超过六个月，每年至少更换2次。

具体更换时间以保证出水水质为标准，视出水水质情况进行，但最长间隔时间不得超过上述更换时间要求。

一级5微米PP棉、二级颗粒活性炭、三级1微米PP棉、四级超滤膜、五级T33。供应商需在比选文件中提供一到五级滤芯耗材生产厂家的授权书。

供应商新换滤芯须不低于原有设备中滤芯的质量和性能，过滤后的水质满足国家、北京市相关标准及采购人要求。

3、定期水质检测出具检测报告：

定期从维保范围内的电开水器中随机取样进行饮用水10项检测，并出具符合国家要求的水质检测报告；每年不少于2次，每学期不少于1次，每次抽检不少于3台。（具体抽检时间和抽检点位由甲方确认）

4、定期巡检：

每季度须对设备进行一次巡检，并做好维保、更换、故障及巡检等记录。

5、紧急维修更换配件：

本次维保范围除内胆和主控电脑版的更换以外开水器所有配件的维修和更换均包含在内，产生的相关费用由供应商承担。

检修电路、水路、维修或更换相关配件，具体维保配件内容如下（包括但不限于）：

| 序号 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电脑板 |
| 2 | 电器元件 |
| 3 | 显示版 |
| 4 | 温度传感器 |
| 5 | 水位探针 |
| 6 | 加热管 |
| 7 | 水龙头 |
| 8 | 变压器 |
| 9 | 进水电磁阀 |
| 10 | 净水机全部配件 |
| 11 | 开水器小配件等 |

加热管要求：800不锈钢无缝钢管；

滤芯要求：更换滤芯不得低于原有设备中滤芯的质量和性能，过滤后的水质满足国家、北京市相关标准及采购人要求。

变压器要求：更换的变压器不得低于原有设备中变压器的质量和性能，全铜线，真空寝漆，足功率。

维修时间要求：提供7×24小时电话支持，紧急故障3小时、一般故障6小时内到达现场维修及维修更换配件，维修时间不得超过24小时。

二、合同费用：

1.开水器清除水垢、更换滤芯、水质检测、维修保养，合计费用（含税）：全年总计人民币大写：       整 小写：       元。

2.内胆和电脑板不在维保范围内，根据实际发生数量另行收费。

三、付款方式：

乙方在每次清除水垢更换滤芯后，由甲方相关人员验收合格后在维保单上签字确认，待维保期过半甲方应支付乙方合同金额的30%，即人民币大写：      小写：      元；维保期满后甲方支付给乙方合同金额的20%，即人民币大写：      小写：      元；维保期满6个月甲方支付给乙方合同金额的50%，即人民币大写：      小写：      元；。按照合同约定，电脑板和内胆另行结算，以实际发生数量为准。乙方应为甲方开具发票等相关支付凭证。

- 合同期限：

本合同有效期为一年，2022年 7 月 23  日至2023 年   7  月   22  日止，执行标准见附件。

五、双方权利和义务：

1.甲方应为乙方施工人员提供施工期间合理的进出贵单位的方便条件；

2.甲方对乙方现场施工有监督、指导等权利，对施工中发现乙方没按照甲方的管理要求而实施的行为，或施工中存在不符合甲方质量要求的，甲方有权制止并对造成的损失及影响向乙方索赔；

3.乙方进场施工材料要由甲方现场确认认可后方可施工；

4.乙方应尊重甲方现场管理，遵守甲方对施工现场安保、卫生、消防等管理规定，确保施工安全，维护施工秩序，体现文明施工；

5.乙方接到甲方维保通知后，应立即响应并判断故障原因，采取现场方式给与处理并解决。

6.项目完成后，乙方应为甲方提供维修保养记录复印件，经过甲方现场验收后签署验收报告。对验收中发现的问题，乙方应在甲方提供问题清单后的七日内完成整改，并经验收合格。

7.未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

六、违约责任：

乙方未按照双方的约定履行义务或发生下列情况，构成违约：

- 未能在合同规定的期限内或者未按照合同规定的质量要求完成施工工作；

- 未能按照国家有关施工规范进行施工；

- 施工过程中由于乙方人员过错造成甲方设备损坏或其他损失；

- 乙方的施工材料经甲方现场检验后，出现以假乱真，以次充好，不符合甲方施工要求。

违约事件发生后，甲方可采取如下一种或几种补救措施；

- 解除合同；

- 扣减合同价款；

- 对乙方违约所造成的损失，甲方有权向乙方追索，要求乙方赔偿违约所造成的损失。

七、不可抗力：

由于不可抗力事件，乙方不能在合同规定期限内完成施工工程，乙方不负责任，但乙方必须以书面方式通知甲方，并向甲方提供有关政府机关或机构出具的发生不可抗力事件的证明文件。由于人力不可抗拒的事故致使工期延期5天以上时，甲方有权解除合同，并不承担任何责任；

八、合同的生效、变更

本协议自双方法定代表或授权代表签字并加盖公章后生效，合同及所有附件的修改，必须经过甲乙双方合法代理人签署书面协议方能生效。

九、争议的解决

双方就本合同的解释和履行发生任何争议，应友好协商解决；未能解决的，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十、附则

1.本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执二份。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

2.本合同未尽事宜双方协商，并另行签署补充协议；补充协议及附件具有同等法律效力。（以下无正文）

3.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款；

- 响应文件；

- 比选文件；

- 成交通知书。

甲方：中央财经大学               乙方：

授权代表签字：                   授权代表签字：

2022  年     月      日          2022年      月      日

## 附件一、开水器维保报价明细

| 序号 | 投标项目名称 | 项目内容 | 总价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央财经大学电开水器维保服务采购项目 | 清洗水垢 |  |
| 2 |  | 开水器维保及滤芯更换 |  |
| 3 |  | 开水器巡检 |  |
| 4 |  | 水质检测 |  |

## 附件二、开水器楼层分布明细

| 序号 | 安装位置 | 数量 | 品牌 | 型号 | 功率kw | 运行时间 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 主教楼1层中间 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K120C | 12 | 24h | 2016.5 |
| 002 | 主教楼2层中间 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K120C | 12 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 003 | 主教楼3层中间 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 004 | 主教楼4层中间 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 005 | 主教楼5层中间 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 006 | 办公楼2层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:30-23:00 | 2016.5 |
| 007 | 办公楼4层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:30-23:00 | 2016.5 |
| 008 | 办公楼6层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 5:00-24:00 | 2016.5 |
| 009 | 实验楼1层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 010 | 实验楼3层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 011 | 实验楼5层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 012 | 实验楼7层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 013 | 物业配电室 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 24h | 2016.5 |
| 014 | 校医院 | 1台 | 艾龙 | SH-110-Y | 6 | 24h | 2016.5 |
| 015-017 | 图书馆1层 | 3台 | 亚德龙 | YDL-K120C | 12 | 6:00-23:00 | 2016.5 |
| 018 | 学六楼2层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 019 | 学六楼3层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 020 | 学六楼9层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 021 | 学六楼10层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:30-22:00 | 2016.5 |
| 022 | 学六楼4层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2016.5 |
| 023 | 学六楼7层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2016.5 |
| 024 | 学六楼8层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2016.5 |
| 025 | 学术会堂北楼2层西侧 | 1台 | 亚德龙 | CNK-TB-90L | 5 | 6:00-24:00 | 2018.3 |
| 026 | 学六楼5层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 027 | 学六楼6层 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 028-033 | 学一楼112房间 | 6台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 034-039 | 学二楼112房间 | 6台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 040-045 | 学三楼2层西2A | 6台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 046-051 | 学三楼6层西2A | 6台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 052-059 | 学四楼132房间 | 8台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 060 | 学五楼地下水房 | 1台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 061-062 | 学五楼1层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 063-064 | 学五楼2层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 065-066 | 学五楼3层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 067-068 | 学五楼4层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 069-070 | 学五楼5层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 071-072 | 学五楼6层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 073-074 | 学五楼7层水房 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 075-076 | 研究生楼东2门101房间 | 2台 | 亚德龙 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 077-078 | 研究生楼东2门301房间 | 2台 | 磁艾特 | YDL-K90C | 9 | 6:00-24:00 | 2017.2 |
| 079 | 学术会堂6层 | 1台 | 磁艾特 | CNK-90L | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 080 | 北一平房 | 1台 | 磁艾特 | CNK-90L | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 081 | 图配楼1层男洗手间 | 1台 | 磁艾特 | CNK-90L | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 082 | 图配楼1层女洗手间 | 1台 | 磁艾特 | CNK-90L | 5 | 6:00-24:00 | 2019.5.21 |
| 083-088 | 清河校区 | 6台 | 国林 | GL-R0400BJ12 | 6 | 6:00-24:00 | 2020.9.1 |

注：

- （1）本合同条款内容若和比选须知项目需求中相关规定不一致，以项目需求中的相关规定为准。

- （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第二章  比选文件要求及评审

一、应答文件的编制

1.	 应答文件语言及应答文件中计量单位的使用。

1.1	 应答文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

1.2 应答文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.  报价

2.1	  所有应答均以人民币报价，不接受其他货币的报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

2.2	  供应商应在分项报价表（附件2）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3  分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

2.4	  供应商所报的各分项价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的应答，将被视为无效响应。

2.5	  供应商的每个包号只能有一个方案和报价，否则其该包将被视为无效响应。

二、比选保证金

3.1	供应商应提供人民币8000元的比选保证金，并作为其应答文件的一部分（单独密封的电汇底单或者支票和应答文件同时提交）。

3.2	比选保证金是为了保护比选采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在递交比选应答文件截止期后撤销其应答文件的；

（2）供应商在应答文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将入围项目转让给他人，或者在应答文件中未说明，且未经采购人同意，将入围项目分包给他人的；

3.3比选保证金可采用下列形式之一：

支票（京津地区）、电汇（或网银）、银行汇票；

比选保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，账  号：0200 0062 1920 0492 968。

3.4未提供比选保证金的应答文件将被拒收，比选保证金不符合要求的应答将被视为无效响应。

3.5	成交供应商的比选保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的比选保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费。

3.6	采购代理机构逾期退还比选保证金的，除应当退还比选保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

三、应答文件的密封和标记

4.1	供应商应完整地按比选文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件按A4幅面装订（封面装订材料不限，但必须胶装，不得松动、散落，不得采用活页方式装订），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

4.2 比选时，供应商应将应答文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本“副本”字样。

4.3 为方便核查比选保证金，供应商应将“比选保证金”单独密封，并在信封上标明“比选保证金”字样，在比选时单独递交（若比选保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖公章）。

4.4 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至比选公告（比选邀请函）中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号、单位名称和“在 （递交应答文件日期、时间 ） 之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖供应商公章。

4.5 所有信封（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其应答被宣布为“迟到”应答时，能原封退回。

4.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

一、比选及评审

1、评委组成：

代理机构组织相关专业的专家组成评审委员会。评审委员会负责对参加比选的各供应商进行比选及评审。

2、评审内容：

（1）应答文件的初审，分为资格性检查和符合性检查，对关键条款，例如关于比选保证金、资格条件等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。评审委员会决定应答文件是否实质性响应只根据应答文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询信息、是否为供应商信息除外）。

（2）资格性检查是指依据比选文件的规定，由采购人或代理机构对应答文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指评审委员会依据比选文件的规定，从应答文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

3、评审说明：

如发现下列情况之一的，其应答为无效应答，不能通过初审：

（1）未按比选文件规定提交比选保证金的；

（2）应答文件未密封或未按照比选文件规定要求签字、盖章的；

（3）不具备比选文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次应答文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

（4）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

4、评审标准：

评审委员会对供应商的应答文件是否满足比选文件的要求进行评议。经评审委员会评定，满足比选文件要求的供应商将取得本项目的入围资格。

5、评审程序和办法：

（1）评审委员会所有成员按包集中与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评审委员会有权根据比选文件和谈判情况对合同条款、技术需求等内容进行实质性变动后要求供应商进行应答。

（2）根据各包供应商的数量、一次报价情况及供应商的应答文件响应情况，由评审委员会现场决定报价次数及最终报价的时间。在提交最终报价之前，供应商可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该供应商的报价保证金应予以退还。在提交最终报价的截止时间后，没有提交最终报价的，按照首次报价的价格计算。

（3）谈判及提交最终报价后评审委员会根据确定的各包评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

（4）评审委员会在评审时，可以要求各包供应商对应答文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出应答文件的范围或者改变应答文件的实质性内容。评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正应答文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为应答文件内容的一部分。

（5）采用综合评分法：是指各包应答文件满足比选文件中全部实质性要求的前提下，评审委员会根据下表中规定的各项因素对各应答文件进行评审，三家以上供应商以评审总得分最高的前三名供应商依次作为入围候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商，则按各包评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【评审委员会所有成员按包对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

具体如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价（10分） |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 以符合比选文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×10%×100。 | 10分 |
| 二、商务部分（9分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 供应商近三年（2019年06月01日起，以合同签订时间为准）施过的与本项目相同或相似的项目业绩（提供合同金额页及盖章页、内容页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最高得7分。 | 7分 |
| 3 | 响应文件 | 响应文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 | 2分 |
| 三、技术部分（81分） |  |  |  |
| 4 | 服务需求响应 | 供应商响应文件对比选文件比选须知中项目需求的响应程度，完全满足得5分，每有一条负偏离扣1分，扣完为止。漏报视为负偏离。 | 5分 |
| 4 | 项目服务（实施）方案 | 服务应答能够很好的满足项目要求，项目服务方案描述详细周全、条理清晰、完善科学，服务计划安排合理，服务质量保证措施完善的，得20分；服务应答基本能够满足项目要求，项目服务方案描述全面，科学可行，服务计划安排合理，具有明确的服务质量保证措施的，得15分；服务应答有不足，项目服务方案描述清晰，服务计划安排较合理，有质服务量保证措施的，得10分；服务应答不能满足项目要求，项目服务方案（有较大缺陷，有服务计划，质服务量保证措施不力的，得5分；未提供明确的服务方案的不得分。 | 20分 |
| 5 | 维保方案 | 供应商针对本项目提供的维保方案的合理、有效，满足或优于本项目需求，可实施性强，得16分；维保方案基本合理、有效、符合项目需求，可实施性一般，得12分；维保方案有不合理、有缺陷，不和符合项目需求，实施性不强，得6分。未提供维保方案得不得分。 | 16分 |
| 6 | 应急预案 | 应急预案制度健全，可控性强，防范措施完善合理，可实施性强的，得16分；具有应急预案制度，有可控性，防范措施合理，具有可实施性的，得12分；应急预案制度不完善，可控性不强，防范措施不具针对性，应急预案在实施中有缺陷的，得6分；未提供明确的应急预案的不得分。 | 16分 |
| 7 | 人员配备方案 | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得7分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得3分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 10分 |
| 8 | 服务承诺 | 服务承诺及为完成承诺所采取的措施： 具有成熟、完善的服务保障体系，满足招标文件要求的得8分；基本满足招标文件要求的得6分；不能满足招标文件要求得4分；未提供售后服务方案的得0分。 | 8分 |
| 9 | 设备、机具配备 | 考察针对本项目配置的设备、机具、材料备件等专业、适用、充足、使用情况良好得6分；基本专业、适用、充足、使用情况一般得4分；与专业匹配度不高、不适用、设备机具单一得2分。未提供设备、机具得0分。 | 6分 |

注：

1. 评审价：本项目报价不得超出项目预算，否则视为无效响应。

2. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学均没有义务对评审过程及结果做任何解释。

3. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学在认为必要的情况下，有权要求供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的应答文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消其应答资格。

4. 评审委员会应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。评审委员会成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审委员会书面记录相关情况。评审委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5. 如有资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形，以及采购单位发现评审委员会未按照比选文件的规定进行评审的，可以组织重新开展采购活动。

二、通知与确认

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成每包交供应商，成交供应商与采购人签订服务合同。出现第一成交候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由比选小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按推荐顺序与排名第二的成交候选供应商签订合同，如第二名成交候选供应商拒绝签订采购合同，采购人可以按推荐顺序与排名第三的成交候选供应商签订合同，以此类推；采购人也可重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第三章、应答文件的组成

一、供应商需提供申请文件的内容（包含但不限于）：

1．报价一览表（附件1）

2.分项报价表（附件2）

3.供应商情况表（附件3）

4．法人代表授权书（附件4）

5．资格文件（附件5）

--5.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

--5.2、纳税证明

--5.3、供应商的资格声明（格式）

--5.4、供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2020或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

--5.5、社会保障资金缴纳记录

--5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

--5.7、成交服务费承诺书（格式）

--5.8、比选文件要求的其他证明文件

6．业绩证明文件（附件6）

7．其它（附件7）

附件1：报价一览表

采购编号：

项目名称：　                                    单位：人民币元

| 包号 | 名称 | 比选报价（元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注：（1）此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

（2）本项目报价不得超出各包预算金额，否则视为无效响应。

附件2：分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗水垢 |  |  |  |  |
| 2 | 开水器维保及滤芯更换 |  |  |  |  |
| 3 | 开水器巡检 |  |  |  |  |
| 4 | 水质检测 |  |  |  |  |
| ··· | ··· |  |  |  |  |
| 合 计（人民币 元） |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，包含但不限于完成比选文件各包要求的相关服务所需要的全部费用，可另页描述。

附件3：比选供应商情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  | 员工数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  | 授权联系人 |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 3、供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 供货范围 |  |  |  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性、合法性，并授权 代表本公司负责本项目比选方面的全部工作。 授权人签字 被授权人签字 单位公章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：法定代表人授权书(格式)

（注：自然人比选无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件5：比选需提供的资格文件

5.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

5.2、纳税证明

5.3、供应商的资格声明（格式）

5.4、供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2020或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

5.5、社会保障资金缴纳记录

5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

5.7、成交服务费承诺书（格式）

5.8、比选文件要求的其他证明文件

5.1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位应答提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构应答提供执业许可证、自然人应答提供身份证）复印件并加盖公章（须按国家有关规定年检合格）】

5.2   纳税证明

【提供递交应答文件日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。】

5.3 供应商的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

5.4供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2020或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在应答文件中，应提供本单位2020或2021年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2020或2021年度审计报告，则需提供在递交应答文件日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评审委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.5社会保障资金缴纳记录

【递交应答文件日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。】

5.6近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):

5.7 成交服务费承诺书（格式）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的项目比选活动中若获入围（比选项目编号：      ），我们保证在领取入围通知书时按比选文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京明德致信咨询有限公司支付成交服务费。

开户名全称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐   号：0200 0062 1920 0492 968

我公司承诺本项目所涉及的招标代理服务费按固定额人民币8000元计取，由成交供应商支付。

特此承诺！

承诺方名称：

地址：

电话：								传真：

电子函件：							邮编：

承诺方法定代表人或其授权代表签字：						（承诺方盖章）

承诺日期：

5.8、比选文件要求的其他证明文件

附件6：需提供的业绩证明文件

参加资格比选的供应商请按照以下表格填写，附签约合同，表格不够可自行复印填写。

供应商必须提供2019年06月01日至递交应答文件截止之日的成功案例业绩，（成功案例以合同复印件为准：包含合同首页、内容页、双方签字盖章页）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明）及简要描述 | 项目类型 | 内容 | 采购方联系人及电话 | 供应商负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：其它

（1）其它承诺与声明

（2）其它证明文件：