中央财经大学节能监管平台年度维保服务采购项目

比 选 文 件

项目编号：FW-2022033-MD0192

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2022年07月

比 选 须 知

北京明德致信咨询有限公司受中央财经大学的委托，对中央财经大学节能监管平台年度维保服务采购项目进行比选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加比选。

一、 项目名称：中央财经大学节能监管平台年度维保服务采购项目

二、 项目编号：FW-2022033-MD0192

三、 采购单位：中央财经大学

四、 项目内容：

1、概况

（1）对中央财经大学节能监管平台年度维保服务采购项目进行供应商比选。本项目比选工作将本着公开、公平、公正和诚信的原则进行。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定每包排名第一的供应商为成交供应商。出现第一入围候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2、对供应商的资格要求

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（3）必须按规定登记报名获取比选文件，否则没有资格参与比选。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动。为本包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的比选或者代理参选。

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交比选应答文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

（6）不接受联合体参加比选。

3、采购需求一览表：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 所属行业 | 是否接受 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 节能监管平台年度维保服务 | 1年 | 33.2万元 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

注：最终响应报价不得超出各包预算，否则视为无效响应。

（一）项目背景

中央财经大学节能监管平台项目主体共分三期建设完成，累计总投入资金1700万元，纯硬件投入约1320万元，软件部分约120万元，安装费用约260万。项目建设从2014年9月一期开始至2016年10月三期项目竣工验收，通过在学院南路和沙河校区安装能源、水资源的分类、分项计量装置和监控设备，采集能耗数据和运行参数，对重点用能区域进行节能优化控制，建立集能源监测管理、统计分析和优化控制于一体的能源监管平台，实现节能目标管理、能效对标管理、节约机会识别、能源计量统计、节能优化控制及辅助决策分析等功能，在确保用能系统安全运行的前提下，有效降低能源、水资源消耗，减少浪费，提高能源使用效率和精细化管理水平，满足用能管理和节能减排的要求，并实现与各级平台的互联互通，最终达到对学院南路校区和沙河校区电的三级计量监测，气和热的二级计量监测以及水资源的部分三级计量监测。2017年学院南路校区学生宿舍新增102块电表，2020年清河校区学生宿舍新增80块电表，以上电表均接入节能监管平台。

（二）服务要求

包括对节能监管平台一到三期数量清单以及2017和2020年新增设备中的硬件提供正常的维护和软件的正常运行。设备清单范围中硬件如果损坏，由维保方进行修复，如果在服务要求规定的时间内不能修复，由维保方提供备品备件，如果设备确实因为损坏严重或老化原因不能修复，那么更换费用由采购人支付，但在采购人硬件设备更换之前，乙方必须保证提供备件服务。

## 1.节能监管平台一期设备和软件维护数量清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电表（一级） | ACR220ELH | 安科瑞 | 台 | 33 |
| 2 | 多功能电表（二级） | PZ72L-E4/C | 安科瑞 | 台 | 573 |
| 3 | 多功能电表（三级） | PZ72L-E4/C | 安科瑞 | 台 | 21 |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66I | 正泰 | 台 | 120 |
| 5 | 学生公寓一卡通电表 | DDSI1129 | 常工电子 | 台 | 3546 |
| 6 | 公寓电表采集网关 | CGWG-2000A | 常工电子 | 台 | 18 |
| 7 | 电表集中管理软件 | ISMIS | 常工电子 | 套 | 1 |
| 8 | 集中电表柜 | ZJTC-DB03 | 中竞同创 | 台 | 148 |
| 9 | 远传水表 | DN20 | 真兰 | 台 | 1 |
| 10 | 远传水表 | DN25 | 真兰 | 台 | 12 |
| 11 | 远传水表 | ND32 | 真兰 | 台 | 2 |
| 12 | 远传水表 | DN40 | 真兰 | 台 | 7 |
| 13 | 远传水表 | DN50 | 真兰 | 台 | 45 |
| 14 | 远传水表 | DN65 | 真兰 | 台 | 30 |
| 15 | 远传水表 | DN80 | 真兰 | 台 | 30 |
| 16 | 远传水表 | DN100 | 真兰 | 台 | 30 |
| 17 | 远传水表 | DN150 | 真兰 | 台 | 10 |
| 18 | 远传水表 | DN200 | 真兰 | 台 | 1 |
| 19 | 远传水表 | DN200 | 安信 | 台 | 2 |
| 20 | 远传水表 | DN150 | 安信 | 台 | 2 |
| 21 | 远传水表 | DN100 | 安信 | 台 | 4 |
| 22 | 铸铁短管乙 | DN200 | 中竞同创 | 个 | 4 |
| 23 | 铸铁快接 | DN200 | 中竞同创 | 个 | 4 |
| 24 | 铸铁短管乙 | DN100 | 中竞同创 | 个 | 8 |
| 25 | 铸铁快接 | DN100 | 中竞同创 | 个 | 8 |
| 26 | 铸铁短管乙 | DN150 | 中竞同创 | 个 | 4 |
| 27 | 铸铁快接 | DN150 | 中竞同创 | 个 | 4 |
| 28 | 数据转发软件 | ZJ-V60 | 中竞同创 | 套 | 1 |
| 29 | 通讯网关 | ZJ-S320 | 中竞同创 | 台 | 1 |
| 30 | 远传热表 | EMF-8302 | 格乐普 | 台 | 22 |
| 31 | 电动调节阀 | DN50 | 蓝希尔 | 台 | 7 |
| 32 | 电动调节阀 | DN65 | 蓝希尔 | 台 | 5 |
| 33 | 电动调节阀 | DN80 | 蓝希尔 | 台 | 15 |
| 34 | 电动调节阀 | DN100 | 蓝希尔 | 台 | 6 |
| 35 | 电动调节阀 | DN125 | 蓝希尔 | 台 | 1 |
| 36 | 电动调节阀 | DN150 | 蓝希尔 | 台 | 2 |
| 37 | 压力传感器 | JYB-KO | 昆仑海岸 | 套 | 122 |
| 38 | 照度传感器 | NHZD10CR | 中科能慧 | 套 | 97 |
| 39 | 红外传感器 | NHHY10CR | 中科能慧 | 套 | 400 |
| 40 | 气候补偿控制器 | ZJ-HY215 | 中竞同创 | 套 | 3 |
| 41 | 分时分区控制器 | ZJ-FQ1031 | 中竞同创 | 套 | 30 |
| 42 | 路灯控制器 | ZJ-LD1302 | 中竞同创 | 套 | 38 |
| 43 | 办公房间计量插座 | LCDG-MB | 力创 | 套 | 1821 |
| 44 | 办公房间照明计量监测 | LCDG-MC | 力创 | 套 | 1676 |
| 45 | 教室照明及电教设备节能控制器 | ZJ-JS3210 | 中竞同创 | 套 | 200 |
| 46 | 空调联网控制器 | DM-ZB-CMC | 德宝鑫 | 台 | 704 |
| 47 | 摄像机 | DS-2CD3232(D)-I5 | 海康威视 | 套 | 75 |
| 48 | 视频监控主机 | IPC610MB | 研华 | 套 | 1 |
| 49 | 硬盘录像机 | DS-8116HFS-ST | 海康威视 | 套 | 1 |
| 50 | 学术会堂、两校区公共区域照明控制器 | 0811A | 锐星电子 | 套 | 520 |
| 51 | 温湿度传感器 | WLPN1105113 | 物联传感 | 套 | 77 |
| 52 | 烟气传感器 | WH-WCSD-01 | 物联传感 | 套 | 28 |
| 53 | 二氧化碳传感器 | WL-SR-WCAQD-01 | 物联传感 | 套 | 28 |
| 54 | 入侵红外传感器 | SR-CWD-IRD-1 | 物联传感 | 套 | 28 |
| 55 | 无线网关 | WH-WD-GW-1 | 物联传感 | 套 | 14 |
| 56 | 数据服务器 | IBM X3650M4 | IBM | 台 | 2 |
| 57 | 应用服务器 | IBM X3650M4 | IBM | 台 | 1 |
| 58 | 工作站 | IPC610MB | 研华 | 台 | 5 |
| 59 | 液晶拼接屏 | V46-SC9B-HB | 唯瑞 | 套 | 1 |
| 60 | 硬件防火墙 | ASA5520-BUN-K9 | 思科 | 台 | 2 |
| 61 | 网络交换机 | WS-C2960-24TC-L | 思科 | 台 | 62 |
| 62 | 光纤模块 | GLC-SX-MMD | 思科 | 个 | 96 |
| 63 | 跳纤 | 多模双芯LC-LC | 国产 | 对 | 46 |
| 64 | 交换机 | SG90D-08 | 思科 | 台 | 4 |
| 65 | 空调远程控制箱 | ZJTC-1408 | 中竞同创 | 套 | 4 |
| 66 | 环境监测采集箱 | ZJ-HJ03 | 中竞同创 | 套 | 7 |
| 67 | 路由器 | RV180 | 思科 | 台 | 2 |
| 68 | 激光打印机 | 5200dtn | 惠普 | 台 | 2 |
| 69 | UPS电源 | C6KS | 山特 | 台 | 2 |
| 70 | 办公桌椅 |  | 中竞同创 | 套 | 2 |
| 71 | 网络机柜 | ADT6042-C | 跃图 | 台 | 2 |
| 72 | 智能网关 | NC600 | 康海时代 | 台 | 352 |
| 73 | 能源管控平台软件 |  | 中竞同创 | 套 | 1 |
| 74 | 联网预付费用电管理系统（含主机） |  | 中竞同创 | 套 | 1 |
| 75 | 操作系统软件（工作站） | Windows 7 professional | 微软 | 套 | 3 |
| 76 | 操作系统软件（服务器） | windows server 2012 | 微软 | 套 | 3 |
| 77 | 办公软件 | MS office 2013 | 微软 | 套 | 3 |
| 78 | 杀毒软件 | 金山毒霸网络企业版 | 金山 | 套 | 6 |
| 79 | 水表建井 |  | 中竞同创 | 眼 | 17 |
| 80 | PLC | PM564-ETH | ABB | 台 | 16 |
| 81 | 触摸屏 | TPC7062 | 昆仑通态 | 台 | 16 |
| 82 | 通讯模块 | PM564 | ABB | 台 | 1 |
| 83 | 通讯软件 |  | 中竞同创 | 套 | 1 |

2.二期设备和软件维护数量清单

| 项目名称 |  | 中央财经大学节能监管平台二期项目工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 远传热表 | GRL-G DN32 | 汇中 | 台 | 5 |
| 2 | 远传热表 | GRL-G DN40 | 汇中 | 台 | 2 |
| 3 | 远传热表 | GRL-G DN50 | 汇中 | 台 | 15 |
| 4 | 远传热表 | GRL-G DN65 | 汇中 | 台 | 27 |
| 5 | 远传热表 | GRL-G DN80 | 汇中 | 台 | 23 |
| 6 | 远传热表 | GRL-G DN100 | 汇中 | 台 | 17 |
| 7 | 远传热表 | GRL-G DN125 | 汇中 | 台 | 5 |
| 8 | 远传热表 | GRL-G DN150 | 汇中 | 台 | 6 |
| 9 | 蝶阀 | DN32 | 精研 | 台 | 5 |
| 10 | 蝶阀 | DN40 | 精研 | 台 | 2 |
| 11 | 蝶阀 | DN50 | 精研 | 台 | 16 |
| 12 | 蝶阀 | DN65 | 精研 | 台 | 27 |
| 13 | 蝶阀 | DN80 | 精研 | 台 | 23 |
| 14 | 蝶阀 | DN100 | 精研 | 台 | 20 |
| 15 | 蝶阀 | DN125 | 精研 | 台 | 10 |
| 16 | 蝶阀 | DN150 | 精研 | 台 | 8 |
| 17 | 新建表井 |  | 中竞同创 | 眼 | 7 |
| 18 | 数据采集（器）箱 | ZJ-CJ3D | 中竞同创 | 个 | 107 |
| 19 | 空调控制面板 | DM-ZB | 德宝鑫 | 台 | 137 |
| 20 | 红外开关 | 08系列 | 锐星 | 台 | 22 |
| 21 | 光电模块 | GLC-SX-MMD | 思科 | 个 | 2 |
| 22 | 光缆 | 四芯多模 | 玖开 | 米 | 500 |
| 23 | 无线网关 | GW300 | 中竞同创 | 台 | 8 |
| 24 | 交换机 | WS-C2960-24TC-L | 思科 | 台 | 1 |
| 25 | 远传水表 | DN150 | 真兰 | 台 | 2 |
| 26 | 远传水表 | DN100 | 真兰 | 台 | 1 |
| 27 | 通讯电缆 | RVVSP2*1.0 | 玖开 | 米 | 7300 |
| 28 | 超五类线 | 超五类网线 | 玖开 | 米 | 1500 |
| 29 | 电源线 | RVVSP2*1.0 | 玖开 | 米 | 7300 |
| 30 | 电缆线槽 |  | 国产 | 米 | 120 |
| 31 | 电缆管 | Φ20 | 天津利达 | 米 | 5400 |
| 32 | 热表计量子系统模块 |  |  | 项 | 1 |
| 33 | 用水系统和空调面板数据整合 |  |  | 项 | 1 |

3.三期设备和软件维护数量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量插座 | LCDG-MB | 台 | 1481 |
| 2 | 智能网关 | NC600 | 台 | 35 |
| 3 | 空调面板 | ZM-ZB-CMC | 台 | 40 |
| 4 | 无线网关 | GW300 | 台 | 42 |
| 5 | 远传三项电表 | ACREL | 台 | 53 |
| 6 | 网线 | 超五类 | 米 | 900 |
| 7 | 电源通讯线 | RVVSP2*1.0 | 米 | 4100 |
| 8 | 实验室计量软件 |  | 项 | 1 |
| 9 | 办公房间计量软件 |  | 项 | 1 |

| 4.学院南路校区2017年新增102块电表位置和接入网关明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电表名称 | 电表序列号 | 硬件类型 | 网关位置 | 网关端口 |
| 1 | 学东1-103 | 221611020003 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 2 | 学东1-104 | 221607110361 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 3 | 学东1-105 | 221607250399 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 4 | 学东1-106 | 221611020273 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 5 | 学东1-107 | 221607250542 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 6 | 学东1-108 | 221611020259 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 7 | 学东1-203 | 221611020062 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 8 | 学东1-204 | 221610260707 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 9 | 学东1-205 | 221610261023 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 10 | 学东1-206 | 221610261420 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 11 | 学东1-207 | 221610260074 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 12 | 学东1-208 | 221607000361 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 13 | 学东1-303 | 221607250474 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 14 | 学东1-304 | 221610261276 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 15 | 学东1-305 | 221611020140 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 16 | 学东1-306 | 221607000454 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 17 | 学东1-307 | 221611020141 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 18 | 学东1-308 | 221611020261 | 单相表 | 东1二层楼梯间 | 2 |
| 19 | 学东2-103 | 221611020036 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 20 | 学东2-104 | 221611020033 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 21 | 学东2-105 | 221607250580 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 22 | 学东2-106 | 221611020132 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 23 | 学东2-203 | 221611020011 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 24 | 学东2-204 | 221611020133 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 25 | 学东2-205 | 221610260628 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 26 | 学东2-206 | 221607000802 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 27 | 学东2-303 | 221611020017 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 28 | 学东2-304 | 221611020001 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 29 | 学东2-305 | 221611020017 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 30 | 学东2-306 | 221610260692 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 31 | 学东2-403 | 221610261214 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 32 | 学东2-404 | 221610260078 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 33 | 学东2-405 | 221607250934 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 34 | 学东2-406 | 221610260617 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 35 | 学东2-503 | 221610261301 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 36 | 学东2-504 | 221610260630 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 37 | 学东2-505 | 221607260745 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 38 | 学东2-506 | 221610260947 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 39 | 学东2-603 | 221607000209 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 40 | 学东2-604 | 221607000497 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 41 | 学东2-605 | 221610260066 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 42 | 学东2-606 | 221607000474 | 单相表 | 东2二层楼梯间 | 2 |
| 43 | 学中1-103 | 221610260038 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 44 | 学中1-104 | 221611020032 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 45 | 学中1-105 | 221611020227 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 46 | 学中1-106 | 221611020109 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 47 | 学中1-107 | 221610260622 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 48 | 学中1-108 | 221610261241 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 49 | 学中1-203 | 221610261279 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 50 | 学中1-204 | 221610261009 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 51 | 学中1-205 | 221411110108 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 52 | 学中1-206 | 221610260571 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 53 | 学中1-207 | 221611020045 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 54 | 学中1-208 | 221611020137 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 55 | 学中1-303 | 221610260706 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 56 | 学中1-304 | 221611020127 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 57 | 学中1-305 | 221610281377 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 58 | 学中1-306 | 221611020210 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 59 | 学中1-307 | 221610260053 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 60 | 学中1-308 | 221610260686 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 61 | 学中1-403 | 221610261236 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 62 | 学中1-404 | 221611020046 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 63 | 学中1-405 | 221610260061 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 64 | 学中1-406 | 221611020138 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 65 | 学中1-407 | 221610260067 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 66 | 学中1-408 | 221611020031 | 单相表 | 中1二层楼梯间 | 2 |
| 67 | 学中2-103 | 221607282735 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 68 | 学中2-104 | 221610261269 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 69 | 学中2-105 | 221610261412 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 70 | 学中2-106 | 221607000051 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 71 | 学中2-203 | 221610261021 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 72 | 学中2-204 | 221607000406 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 73 | 学中2-205 | 221607000760 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 74 | 学中2-206 | 221610260936 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 75 | 学中2-303 | 221610260929 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 76 | 学中2-304 | 221607250255 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 77 | 学中2-305 | 221610260062 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 78 | 学中2-306 | 221610261439 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 79 | 学中2-403 | 221611030139 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 80 | 学中2-404 | 221607130754 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 81 | 学中2-405 | 221610261386 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 82 | 学中2-406 | 221607192074 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 83 | 学中2-503 | 221607191308 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 84 | 学中2-504 | 221607135894 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 85 | 学中2-505 | 221610261398 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 86 | 学中2-506 | 221610260030 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 87 | 学中2-603 | 221611020037 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 88 | 学中2-604 | 221607280728 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 89 | 学中2-605 | 221607000300 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 90 | 学中2-606 | 221611020069 | 单相表 | 中2二层楼梯间 | 2 |
| 91 | 学3-学3-202 | 221611020130 | 单相表 | 学3楼三层机房 | 1 |
| 92 | 学3-学3-302 | 221610260943 | 单相表 | 学3楼三层机房 | 1 |
| 93 | 学3-学3-402 | 221607000543 | 单相表 | 学3楼三层机房 | 2 |
| 94 | 学3-学3-502 | 221611020065 | 单相表 | 学3楼三层机房 | 2 |
| 95 | 学3-学3-602 | 221607282741 | 单相表 | 学3楼三层机房 | 3 |
| 96 | 学3-学3-702 | 221611020040 | 单相表 | 学3楼三层机房 | 3 |
| 97 | 学4-401 | 221611020239 | 单相表 | 学4楼三层机房 | 1 |
| 98 | 学4-402 | 221607250080 | 单相表 | 学4楼三层机房 | 1 |
| 99 | 学4-403 | 221607280117 | 单相表 | 学4楼三层机房 | 2 |
| 100 | 学4-002 | 221607000414 | 单相表 | 学4楼三层机房 | 1 |
| 101 | 学4-219 | 221610260183 | 单相表 | 学4楼三层机房 | 1 |
| 102 | 学4-221 | 221611020041 | 单相表 | 学4楼三层机房 | 1 |

| 5.清河学1楼电表和网关位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电表ID | 电表房间号 | 电表序列号 |
| 1 | 45700 | 清学1-101 | 222003273647 |
| 2 | 45701 | 清学1-102 | 222003273698 |
| 3 | 45702 | 清学1-103 | 222003274309 |
| 4 | 45703 | 清学1-104 | 222003274272 |
| 5 | 45704 | 清学1-105 | 222003274353 |
| 6 | 45705 | 清学1-106 | 222003273912 |
| 7 | 45706 | 清学1-107 | 222003274090 |
| 8 | 45707 | 清学1-108 | 222003274320 |
| 9 | 45708 | 清学1-109 | 222003274058 |
| 10 | 45709 | 清学1-111 | 222003274304 |
| 11 | 45710 | 清学1-112 | 222003273984 |
| 12 | 45711 | 清学1-201 | 222003270225 |
| 13 | 45712 | 清学1-202 | 222003273666 |
| 14 | 45713 | 清学1-203 | 222003274039 |
| 15 | 45714 | 清学1-204 | 222003273834 |
| 16 | 45715 | 清学1-205 | 222003274213 |
| 17 | 45716 | 清学1-206 | 222003273909 |
| 18 | 45717 | 清学1-207 | 222003274068 |
| 19 | 45718 | 清学1-208 | 222003274167 |
| 20 | 45719 | 清学1-209 | 222003273652 |
| 21 | 45720 | 清学1-209B | 222003273976 |
| 22 | 45721 | 清学1-210 | 222003274174 |
| 23 | 45722 | 清学1-211 | 222003274094 |
| 24 | 45723 | 清学1-212 | 222003273953 |
| 25 | 45724 | 清学1-301 | 222003274112 |
| 26 | 45725 | 清学1-302 | 222003274271 |
| 27 | 45726 | 清学1-303 | 222003274152 |
| 28 | 45727 | 清学1-304 | 222003273979 |
| 29 | 45728 | 清学1-305 | 222003274180 |
| 30 | 45729 | 清学1-306 | 222003274192 |
| 31 | 45730 | 清学1-307 | 222003273891 |
| 32 | 45731 | 清学1-308 | 222003274343 |
| 33 | 45732 | 清学1-309 | 222003274303 |
| 34 | 45733 | 清学1-311 | 222003273824 |
| 35 | 45734 | 清学1-312 | 221912242209 |
| 36 | 45735 | 清学1-401 | 222003274201 |
| 37 | 45736 | 清学1-402 | 222003274337 |
| 38 | 45737 | 清学1-403 | 222003274273 |
| 39 | 45738 | 清学1-404 | 222003274203 |
| 40 | 45739 | 清学1-405 | 222003274168 |
| 41 | 45740 | 清学1-406 | 222003273823 |
| 42 | 45741 | 清学1-407 | 222003274202 |
| 43 | 45742 | 清学1-408 | 222003274191 |
| 44 | 45743 | 清学1-409 | 222003274077 |
| 45 | 45744 | 清学1-410 | 222003274172 |
| 46 | 45745 | 清学1-411 | 222003274010 |
| 47 | 45746 | 清学1-412 | 222003273723 |
| 48 | 45747 | 清学1-413 | 222003274252 |
| 49 | 45748 | 清学1-415 | 222003274219 |
| 50 | 45749 | 清学1-417 | 222003274153 |
| 51 | 45750 | 清学1-501 | 222003273787 |
| 52 | 45751 | 清学1-502 | 222003273848 |
| 53 | 45752 | 清学1-503 | 222003272763 |
| 54 | 45753 | 清学1-504 | 222003273781 |
| 55 | 45754 | 清学1-505 | 222003273756 |
| 56 | 45755 | 清学1-506 | 222003273897 |
| 57 | 45756 | 清学1-507 | 222003273855 |
| 58 | 45757 | 清学1-508 | 222003274314 |
| 59 | 45758 | 清学1-509 | 222003273754 |
| 60 | 45759 | 清学1-510 | 222003273780 |
| 61 | 45760 | 清学1-511 | 222003274212 |
| 62 | 45761 | 清学1-512 | 222003273783 |
| 63 | 45762 | 清学1-513 | 222003274363 |
| 64 | 45763 | 清学1-515 | 221912242216 |
| 65 | 45764 | 清学1-517 | 222003273777 |
| 66 | 45765 | 清学1-601 | 222003273765 |
| 67 | 45766 | 清学1-602 | 222003274240 |
| 68 | 45767 | 清学1-603 | 222003273545 |
| 69 | 45768 | 清学1-604 | 222003273797 |
| 70 | 45769 | 清学1-605 | 222003273524 |
| 71 | 45770 | 清学1-606 | 222003272841 |
| 72 | 45771 | 清学1-607 | 222003273775 |
| 73 | 45772 | 清学1-608 | 222003273757 |
| 74 | 45773 | 清学1-609 | 222003273749 |
| 75 | 45774 | 清学1-610 | 222003272764 |
| 76 | 45775 | 清学1-611 | 222003274368 |
| 77 | 45776 | 清学1-612 | 222003273791 |
| 78 | 45777 | 清学1-613 | 222003273793 |
| 79 | 45778 | 清学1-615 | 222003273774 |
| 80 | 45779 | 清学1-617 | 222003274220 |
| 网关 | 学1楼二层楼梯间网络设备箱 |  |  |

### 6.日常运行维护

中央财经大学节能监管平台由计量仪表、数据采集、数据传输、节能监管平台以及微信公众号等构成，详见上述五个数量清单表，微信公众号单独设置。具体维护要求如下：

- 计量仪表：针对能耗计量仪表等设施，在满足国家各类技术规范要求基础上，进行设备的日常维护、保养、维修等工作；

- 数据采集：从计量仪表采集计量数据到数据采集设备，对数据采集设备作日常的保养、维护工作，确保数据采集设备的正常运行；

- 数据传输：从数据采集设备采集的监测数据通过通讯网络传输到监测中心平台，通过定时巡检，及时上报网络中心等工作保证通讯网络畅通；

- 节能监管平台：保证节能监管平台软件和硬件设备、通讯设备、网络设备的正常运行及维护；

- 微信公众号：维护中央财经大学学生宿舍低电量预警微信公众号。

### 7.运维单位职责

- 负责制定运行维护方案。

- 完成节能监管平台的运行维护和管理工作，按时进行系统的维护和检修工作；

- 保障节能监管平台能耗数据的正常采集；

- 在运维过程中对节能监管平台提出合理的优化改进建议；

- 负责将节能监管平台运行中发现的问题及时上报公司运维部和学校主管部门。

（三）其他要求

## 1.服务内容

- 监测数据的完整性：实现对中央财经大学用能数据的24小时实时在线监测，按照教育部和住建部导则要求，对数据进行归一化处理，能耗数据聚合等，保证各类监测仪表设备正常运转率（特别是主要仪表设备）达到90%。

- 监测数据准确性：通过定期比对和不定期检查，确保在线监测数据的准确率达到90%，使监测设备的监测数据准确性保持在允许误差范围之内。

- 通讯网络畅通性：保证全天24小时能耗数据的采集和传输网络的畅通。

- 运维档案完整性：建立完整的运维技术档案，确保能源管理部门可通过调阅运维技术档案，了解该在线检测平台的使用、维修、停运、性能检验、数据分析、比对等全部历史资料，进而对在高校节能监管平台监测设备的运行情况做出正确评估。

- 负责按月、季、年对建筑用能用水情况和数据进行分析，按要求按时出具分析报表。

- 定期对运维范围内的硬件设备进行巡检，软件进行必要的升级维护。维保期间，须对维保工作做好记录，内容为：维保时间、维保人员姓名和人数、查出的问题、解决的方法等，并且形成档案存档。还要包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表→工作单及每次报修的维修记录等，应及时送交采购方保存记录，双方要有签字和日期，维保记录一式两份，双方各执一份。

- 在运维期间内负责微信公众号的维护和信息发布工作。

- 在运维期服务期内免费提供计量表的安装和平台信号对接服务（不包含计量表本身和安装需要的辅材）。

- 特殊时期（3月初老生返校，6月底毕业生离校和9月初迎新）三个时间段合计明确为10天，投标人在这10天内需每天安排一定人员提供驻场服务；

### 2.故障响应要求（突发故障处理）

- 监测设备

- 系统的检修：运行维护过程中在发现故障或接到故障通知后，在2小时内响应，如远程无法解决问题，则须在接到通知后8小时内到达现场进行处理。

- 故障排除时间：对于一些常见故障，运行维护单位将直接带备件到现场进行针对性维修，此类故障排除时间不超过8小时，对特殊故障或维修的仪表和设备故障，若72小时内无法排除，则运行维护单位使用备机以满足监测需求。

- 传输网络

故障响应时限1小时，故障修复时限48小时（不含用户自行采购设备原因）。

- 监测平台

发现故障或接到故障通知，要求专业技术人员在8小时内到现场进行处理；72小时内无法排除故障的设备，应由供应商提供备用设备替代。

- 其他

本项目的目的是对五个数量清单中的硬件提供正常的维护和软件的正常运行，不涉及维保方采购硬件。维保方在不能修复硬件的情况下需要提供备品备件，直至采购方将新的硬件采购到位，由维保方免费安装并接入平台。

（四）服务期限及服务地点

1.服务期限：自合同签订之日起一年。

2.服务地点：中央财经大学学院南路校区、沙河校区以及清河校区。

（五）验收标准

维保方每半年提供一份维保报告，经采购人签字盖章后验收通过，无签字盖章视为验收不通过，不得付款。

（六）特殊要求

本项目已经有维保公司提供维保服务；成交人须在成交后3个自然日内完成与原维保公司所有技术对接，完成对接后即开始接手维保服务，不得以任何借口推脱不提供维保服务。

五、比选文件的购买

（1）时间：自2022年7月1日至2022年7月8日上午09:00-11:30，下午,13:00至16:30止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：线上邮箱报名。

（3）购买方式及售价：本项目只接受汇款购买。供应商汇款后，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。期满后购买比选文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延比选文件出售时间并另行公告。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（如有） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

每包人民币500元，比选文件售后不退。（电子文档下载请登陆http://zbbmcc.com，进入主页后点击比选公告，查询到本项目后进行下载）。公司名称：北京明德致信咨询有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，帐 号：0200 0062 1920 0492 968。

六、应答文件递交的说明

（1）应答文件递交时间：2022年7月12日下午14：00（北京时间）。

（2）递交文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第三会议室。

（3）应答文件份数：正本一份，副本三份，正本电子版扫描件2份（U盘）。应答文件的正本须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或经其正式授权的代表在文件正本上在规定的地方签字并加盖公章。正、副本密封递交，并在封面上注明单位名称、项目名称、项目编号、等内容“在     （比选日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

采购人：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人和联系方式：闫老师；010-62289113

代理机构名称：北京明德致信咨询有限公司

项目负责人：刘亚运、颜华、吕绍山

联系电话：010-82370045、15910847865

传    真：010-82370049

邮    箱：bjmdzx@vip.163.com

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

第一章：  合同条款

| 甲方： | 中央财经大学 |  | （以下简称甲方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  |  | （以下简称乙方） |

根据《中华人民共和国民法典》及相关国家法律法规，就甲方委托乙方进行节能监管平台运行维保事宜，经协商签订如下合同：

第一条  节能监管平台维保情况

1.平台维保范围：中央财经大学节能监管平台

2.平台维保时间：自合同签订之日起一年

第二条  合同总价款及付款方式

1.合同总价：××元（大写：××元整），除上述约定价款外，甲方无须再向乙方支付任何费用。

2.支付方式：

（1）第一次支付：2023年1月，乙方开具符合甲方要求的国家正规增值税发票，甲方收到后 7 个工作日内支付合同金额的 30%。

（2）第二次支付：2023年7月，乙方开具符合甲方要求的国家正规增值税发票，甲方收到后 7 个工作日内支付合同金额的20%。

（3）第三次支付：2024年1月，乙方开具符合甲方要求的国家正规增值税发票，甲方收到后 7 个工作日内支付合同金额的付50%。

第三条  维保目标及内容

1.平台维保目标：

计量仪表、数据采集、数据传输、节能监管平台定期维护、保养，检修，微信公众号维护，保证正常使用。

2.平台维保内容：

（1）保证监测数据的完整性：实现对中央财经大学用能数据的 24 小时实时在线监测，按照教育部和住建部导则要求，对数据进行归一化处理，能耗数据聚合等，保证各类监测仪表设备正常运转率（特别是主要仪表设备）达到 90%。

（2）保证监测数据准确性：通过定期比对和不定期检查，确保在线监测数据的准确率达到 90%，使监测设备的监测数据准确性保持在允许误差范围之内。

（3）保证通讯网络畅通性：保证全天 24 小时能耗数据的采集和传输网络的畅通。

（4）保证运维档案完整性：建立完整的运维技术档案，确保能源管理部门可通过调阅运维技术档案，了解该节能监管平台的使用、维修、停运、性能检验、数据分析、比对等全部历史资料，进而对在高校节能监管平台监测设备的运行情况做出正确评估。

（5）保证平台报表功能正常：负责按月、季、年对建筑用能情况和用能数据进行分析，按要求按时出具分析报表。

（6）保证运维响应时效性：日常故障响应时间在 2 小时以内，故障修复时限 48 小时（不含用户自行采购设备原因）；需要现场处理的故障要求专业技术人员在 8 小时内到现场进行处理，72 小时内无法排除故障的设备，应由备用设备替代。

（7）定期对运维范围内的硬件设备进行巡检，软件进行必要升级维护。维保期间，须对维保工作做好记录，内容为：维保时间、维保人员姓名和人数、查出的问题、解决的方法等，并且形成档案存档。还要包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表→工作单及每次报修的维修记录等，应及时送交采购方保存记录，双方要有签字和日期，维保记录一式两份，双方各执一份。

（8）在运维期间内负责微信公众号的维保工作。

（9）在运维期服务期内免费提供计量表的安装和平台信号对接服务（不包含计量表本身和安装需要的辅材）。

第四条  甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方提供的维保工作进行监督，在平台产生故障时要求乙方进行修复。甲方可以通过书面文件、电子邮件、电话、微信等方式向乙方发出通知，乙方应按照本合同第三条约定及时进行响应。

2.甲方应向乙方提供运维基础资料，包括必要的文字、图片、信息资料等。

3.甲方应按合同约定按时支付乙方运维费用。如在平台维保期间甲方未按约定向乙方支付费用，乙方有权停止维保服务。

第五条  乙方权利与义务

1.自成交之日起乙方应立即开始节能监管平台运行维保工作，维保目标及内容详见本合同第三条。如果乙方未按照合同约定履行其维保职责，甲方有权对乙方进行一定的警告及处罚，并取消乙方下一年度参与维保工作的资格。

2.乙方应对维保期内的维保情况做好相关记录及统计，并进行存档留底，以备甲方随时查阅。

3.乙方应合法使用平台及微信公众号，发布信息前须由甲方审核同意，不得发布违背国家有关法律法规或泄露国家有关机密的信息，否则由此造成的后果由乙方自行承担。

4.监管平台运维过程中，如遇甲方相关主管部门视察节能监管平台项目，乙方应配合甲方工作需要，协同完成节能监管平台视察工作，并为甲方提供技术服务支持。

第六条  违约责任

1.在履约过程中，因一方违约造成对方损失的，违约方应全额赔付损失。

2.因不可抗力的情况发生，造成对方损失的，免除违约方责任。

3.若合同有效期内双方产生争议，应本着友好协商的原则妥善解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条  其他

1.本合同未尽事宜可由双方协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同期满，如双方均无意见，可按照本合同金额续签合同，但每次续签时间不超过一年，最多续签一次

3.本合同一式七份，其中甲方执五份，乙方执两份，具有同等法律效力。自双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。

| 甲方：中央财经大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） |  |
|  | （盖章） |
| 地址：海淀区学院南路 39 号 | 地址： |
| 法定代表人：王瑶琪 | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电话：010-62288127 | 电话： |
| 开户银行：工商银行北京新街口支行 | 开户银行： |
| 账号：0200002909089002159 | 账号： |
| 邮编：100081 | 邮编： |
| 签订日期： | 签订日期： |

注：

- （1）本合同条款内容若和比选文件比选须知服务要求中相关规定不一致，以服务要求相关规定为准。

- （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第二章  比选文件要求及评审

一、应答文件的编制

1.	 应答文件语言及应答文件中计量单位的使用。

1.1	 应答文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

1.2 应答文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.  报价

2.1	  所有应答均以人民币报价，不接受其他货币的报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

2.2	  供应商应在分项报价表（附件2）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3  分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

2.4	  供应商所报的各分项价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的应答，将被视为无效响应。

2.5	  供应商的每个包号只能有一个方案和报价，否则其该包将被视为无效响应。

二、比选保证金

3.1	供应商应提供人民币8000元的比选保证金，并作为其应答文件的一部分（单独密封的电汇底单或者支票和应答文件同时提交）。

3.2	比选保证金是为了保护比选采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在递交比选应答文件截止期后撤销其应答文件的；

（2）供应商在应答文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将入围项目转让给他人，或者在应答文件中未说明，且未经采购人同意，将入围项目分包给他人的；

3.3比选保证金可采用下列形式之一：

支票（京津地区）、电汇（或网银）、银行汇票；

比选保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，账  号：0200 0062 1920 0492 968。

3.4未提供比选保证金的应答文件将被拒收，比选保证金不符合要求的应答将被视为无效响应。

3.5	成交供应商的比选保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的比选保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费。

3.6	采购代理机构逾期退还比选保证金的，除应当退还比选保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

三、应答文件的密封和标记

4.1	供应商应完整地按比选文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件按A4幅面装订（封面装订材料不限，但必须胶装，不得松动、散落，不得采用活页方式装订），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

4.2 比选时，供应商应将应答文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本“副本”字样。

4.3 为方便核查比选保证金，供应商应将“比选保证金”单独密封，并在信封上标明“比选保证金”字样，在比选时单独递交（若比选保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖公章）。

4.4 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至比选公告（比选邀请函）中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号、单位名称和“在 （递交应答文件日期、时间 ） 之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖供应商公章。

4.5 所有信封（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其应答被宣布为“迟到”应答时，能原封退回。

4.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

一、比选及评审

1、评委组成：

代理机构组织相关专业的专家组成评审委员会。评审委员会负责对参加比选的各供应商进行比选及评审。

2、评审内容：

（1）应答文件的初审，分为资格性检查和符合性检查，对关键条款，例如关于比选保证金、资格条件等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。评审委员会决定应答文件是否实质性响应只根据应答文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询信息、是否为供应商信息除外）。

（2）资格性检查是指依据比选文件的规定，由采购人或代理机构对应答文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指评审委员会依据比选文件的规定，从应答文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

3、评审说明：

如发现下列情况之一的，其应答为无效应答，不能通过初审：

（1）未按比选文件规定提交比选保证金的；

（2）应答文件未密封或未按照比选文件规定要求签字、盖章的；

（3）不具备比选文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次应答文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

（4）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

4、评审标准：

评审委员会对供应商的应答文件是否满足比选文件的要求进行评议。经评审委员会评定，满足比选文件要求的供应商将取得本项目的入围资格。

5、评审程序和办法：

（1）评审委员会所有成员按包集中与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评审委员会有权根据比选文件和谈判情况对合同条款、技术需求等内容进行实质性变动后要求供应商进行应答。

（2）根据各包供应商的数量、一次报价情况及供应商的应答文件响应情况，由评审委员会现场决定报价次数及最终报价的时间。在提交最终报价之前，供应商可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该供应商的报价保证金应予以退还。在提交最终报价的截止时间后，没有提交最终报价的，按照首次报价的价格计算。

（3）谈判及提交最终报价后评审委员会根据确定的各包评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

（4）评审委员会在评审时，可以要求各包供应商对应答文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出应答文件的范围或者改变应答文件的实质性内容。评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正应答文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为应答文件内容的一部分。

（5）采用综合评分法：是指各包应答文件满足比选文件中全部实质性要求的前提下，评审委员会根据下表中规定的各项因素对各应答文件进行评审，三家以上供应商以评审总得分最高的前三名供应商依次作为入围候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商，则按各包评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【评审委员会所有成员按包对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

具体如下：

| 评审部分 | 分项分值 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 16分 | 供应商业绩 （6分） | 供应商需提供近年类似业绩，每提供一个类似业绩得2分，最多得6分。供应商必须在投标文件中附合同复印件（须提供清晰的合同关键页，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页；并加盖供应商公章），否则不得分。 | 6分 |
|  |  | 团队人员（10分） | 本团队要求至少六人，团队负责人具有机电工程专业的二级建造师及以上资质或具有PMP项目管理证书，得4分。团队成员具有自控工程师、电气工程师、软件工程师、暖通工程师等资质证书，其他成员（不含负责人）每提供一个专业的资质证书得2分，满分10分。团队不足6人的得0分。 | 10分 |
| 技术部分 | 64分 | 服务需求的响应程度 （14分） | 供应商响应文件完全满足比选文件要求的，得14分，有一条负偏离，扣2分，扣完为止，最高不超过14分。漏报视为负偏离。 | 14分 |
|  |  | 项目实施巡检服务保障计划与措施（8分） | 根据供应商项目实施巡检服务保障计划与措施的方案等评分。 综合评审服务巡检保障计划与措施方案： 完全满足比选文件的相关要求提供巡检服务保障计划与措施方案完善得8分； 基本满足比选文件的相关要求提供巡检服务保障计划与措施方案比较完善得6分； 提供巡检服务保障计划与措施方案基本满足比选文件要求得4分； 提供巡检服务保障计划与措施方案与本项目无关联性；无针对性得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 根据本项目的实际特点提出的服务承诺及相关措施，承诺全面措施合理 （8分） | 根据供应商提供服务承诺及相关措施，承诺全面措施，综合评审服务方案： 完全满足比选文件的相关要求提供承诺及相关措施，承诺全面措施完善得8分； 基本满足比选文件的相关要求提供承诺及相关措施，承诺比较全面措施完善得6分； 承诺及相关措施，承诺全面措施基本满足比选文件要求得4分； 承诺及相关措施，承诺全面措施与本项目无关联性；无针对性得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 是否有完整全面的实施组织、计划和人员安排方案，实施内容准确、步骤清晰，安排合理 （8分） | 根据供应商提供实施组织、计划和人员安排方案、实施内容，综合评审服务方案： 完全满足比选文件的相关要求提供实施组织、计划和人员安排方案、实施内容完善得8分； 基本满足比选文件的相关要求提供实施组织、计划和人员安排方案、实施内容比较完善得6分； 实施组织、计划和人员安排方案、实施内容基本满足比选文件要求得4分； 实施组织、计划和人员安排方案、实施内容与本项目无关联性；无针对性得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 项目实施组织及实施配置人员；特殊时期（3月初老生返校，6月底毕业生离校和9月初迎新）人员配置；有切实可行的质量保证措施 （8分） | 根据供应商提供项目实施组织及实施配置人员、特殊时期人员配置，综合评审服务方案： 完全满足比选文件的相关要求提供项目实施组织及实施配置人员、特殊时期人员配置安排完善得8分； 基本满足比选文件的相关要求提供项目实施组织及实施配置人员、特殊时期人员配置安排比较完善得6分； 项目实施组织及实施配置人员、特殊时期人员配置安排基本满足比选文件要求得4分； 项目实施组织及实施配置人员、特殊时期人员配置安排与本项目无关联性；无针对性得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 是否具有全面、完善的管理体系及措施 （8分） | 根据供应商提供管理体系及措施，综合评审服务方案： 完全满足比选文件的相关要求提供管理体系及措施完善得8分； 比较满足比选文件的相关要求提供管理体系及措施比较完善得6分； 管理体系及措施基本满足比选文件要求得4分； 管理体系及措施与本项目无关联性；无针对性得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 完成本项目的优势及其他服务的综合评审 （10分） | 根据供应商提供优势及其他服务，综合评审服务方案： 完全满足比选文件的相关要求提供优势及其他服务完善得8分； 基本满足比选文件的相关要求提供优势及其他服务比较完善得6分； 优势及其他服务基本满足比选文件要求得4分； 优势及其他服务与本项目无关联性；无针对性得2分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 价格部分 | 20分 | 报价得分 （20分） | 以符合比选文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分20分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×20%×100。 | 20分 |
| 合计（100分） |  |  | 100分 |  |

注：

1. 评审价：本项目报价不得超出项目预算，否则视为无效响应。

2. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学均没有义务对评审过程及结果做任何解释。

3. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学在认为必要的情况下，有权要求供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的应答文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消其应答资格。

4. 评审委员会应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。评审委员会成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审委员会书面记录相关情况。评审委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5. 如有资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形，以及采购单位发现评审委员会未按照比选文件的规定进行评审的，可以组织重新开展采购活动。

二、通知与确认

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成每包交供应商，成交供应商与采购人签订服务合同。出现第一成交候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由比选小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按推荐顺序与排名第二的成交候选供应商签订合同，如第二名成交候选供应商拒绝签订采购合同，采购人可以按推荐顺序与排名第三的成交候选供应商签订合同，以此类推；采购人也可重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第三章、应答文件的组成

一、供应商需提供申请文件的内容（包含但不限于）：

1．报价一览表（附件1）

2.分项报价表（附件2）

3.供应商情况表（附件3）

4．法人代表授权书（附件4）

5．资格文件（附件5）

--5.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

--5.2、纳税证明

--5.3、供应商的资格声明（格式）

--5.4、供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2020或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

--5.5、社会保障资金缴纳记录

--5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

--5.7、成交服务费承诺书（格式）

--5.8、比选文件要求的其他证明文件

6．业绩证明文件（附件6）

7．其它（附件7）

附件1：报价一览表

采购编号：

项目名称：　                                    单位：人民币元

| 包号 | 名称 | 比选报价（元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注：（1）此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

（2）本项目报价不得超出各包预算金额，否则视为无效响应。

附件2：分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合 计（人民币 元） |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，包含但不限于完成比选文件各包要求的相关服务所需要的全部费用，可另页描述。

附件3：比选供应商情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  | 员工数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  | 授权联系人 |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 3、供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 供货范围 |  |  |  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性、合法性，并授权 代表本公司负责本项目比选方面的全部工作。 授权人签字 被授权人签字 单位公章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：法定代表人授权书(格式)

（注：自然人比选无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件5：比选需提供的资格文件

5.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

5.2、纳税证明

5.3、供应商的资格声明（格式）

5.4、供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2020或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

5.5、社会保障资金缴纳记录

5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

5.7、成交服务费承诺书（格式）

5.8、比选文件要求的其他证明文件

5.1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位应答提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构应答提供执业许可证、自然人应答提供身份证）复印件并加盖公章（须按国家有关规定年检合格）】

5.2   纳税证明

【提供递交应答文件日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。】

5.3 供应商的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

5.4供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2020或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在应答文件中，应提供本单位2020或2021年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2020或2021年度审计报告，则需提供在递交应答文件日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评审委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.5社会保障资金缴纳记录

【递交应答文件日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。】

5.6近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):

5.7 成交服务费承诺书（格式）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的项目比选活动中若获入围（比选项目编号：      ），我们保证在领取入围通知书时按比选文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京明德致信咨询有限公司支付成交服务费。

开户名全称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐   号：0200 0062 1920 0492 968

我公司承诺本项目所涉及的招标代理服务费按固定额人民币8000元计取，由成交供应商支付。

特此承诺！

承诺方名称：

地址：

电话：								传真：

电子函件：							邮编：

承诺方法定代表人或其授权代表签字：						（承诺方盖章）

承诺日期：

5.8、比选文件要求的其他证明文件

附件6：需提供的业绩证明文件

参加资格比选的供应商请按照以下表格填写，附签约合同，表格不够可自行复印填写。

供应商必须提供2019年06月01日至递交应答文件截止之日的成功案例业绩，（成功案例以合同复印件为准：包含合同首页、内容页、双方签字盖章页）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明）及简要描述 | 项目类型 | 内容 | 采购方联系人及电话 | 供应商负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：其它

（1）其它承诺与声明

（2）其它证明文件：