中国矿业大学（北京）学院路校区阶梯教室改造建设项目

招标文件

项目编号：BMCC-ZC23-0330

北京明德致信咨询有限公司

2023年6月

目录

第一章 投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章 投标人须知资料表	9

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	17

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	19

13. 投标有效期	20

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	20

15. 投标文件的装订、密封及递交	20

16. 投标截止期	21

17. 投标文件的修改与撤回	22

五、开标及评标	22

18. 开标	22

19. 评标委员会和评标方法	23

20. 投标文件的初审	23

21. 投标文件的澄清	26

22. 评标	26

23. 评标过程及保密原则	26

六、确定中标	27

24. 中标人的确定标准	27

25. 中标通知书	27

26. 签订合同	28

七、中标服务费	28

27. 中标服务费	28

八、质疑	29

28.质疑	29

九、履约验收	30

29.履约验收	30

十、其它	30

第四章 项目需求	31

一、项目背景	31

二、设备技术参数要求：	31

（一）本项目采购清单	31

（二）技术参数要求	34

三、商务要求	39

第五章 评标办法及评分标准	39

一、资格审查	39

二、符合性审查	39

三、评标办法	39

四、评分标准	39

第六章 合同格式	39

合同一般条款	39

合同专用条款	39

第七章 投标文件格式	39

1．投 标 书（格式）	39

2．开标一览表（格式）	39

3．投标分项报价表（格式）	39

4. 货物说明一览表	39

5．技术规格偏离表（格式）	39

6．商务条款偏离表（格式）	39

7．资格证明文件	39

8．投标人企业类型声明函	39

9.  投标保证金	39

10．中标服务费承诺书（格式）	39

11．业绩案例一览表（格式）	39

12．拟用于本项目人员资格和经历情况（如有）	39

13．主要技术方案的详细说明	39

14．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	39

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC23-0330

项目名称：中国矿业大学（北京）学院路校区阶梯教室改造建设项目

预算金额：人民币69.30292万元

最高限价：人民币69.30292万元

采购需求：具体要求详见第四章。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩色LED显示屏 | 18.5 | 平米 | 否 |
| 2 | 图像拼接融合器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频发送器 | 4 | 台 |  |
| 4 | 接收卡 | 48 | 张 |  |
| 5 | 控制软件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 钢结构 | 18.5 | 平米 |  |
| 7 | 配电箱 | 1 | 台 |  |
| 8 | 音箱 | 4 | 只 |  |
| 9 | 功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 智能电源 | 1 | 台 |  |
| 12 | 麦克风 | 1 | 套 |  |
| 13 | 鹅颈话筒 | 1 | 台 |  |
| 14 | 高清摄像机 | 2 | 台 |  |
| 15 | 4K智能摄像机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 图像定位主机 | 1 | 台 |  |
| 17 | 嵌入式图像定位系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 多功能教学终端 | 1 | 台 |  |
| 19 | 多功能教学系统 | 1 | 套 |  |
| 20 | 多功能触摸控制器 | 1 | 台 |  |
| 21 | 智慧课堂教学软件 | 1 | 套 |  |
| 22 | 云服务器 | 1 | 台 |  |
| 23 | 互动系统 | 1 | 套 |  |
| 24 | 壁挂式互联记忆升降套板 | 2 | 台 |  |
| 25 | 多功能电子讲台 | 1 | 台 |  |
| 26 | 黑板无尘机 | 1 | 台 |  |
| 27 | 手写板 | 1 | 台 |  |
| 28 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 29 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 30 | 窗帘 | 70.8 | 延米 |  |
| 31 | 线缆线材及辅材 | 1 | 项 |  |
| 32 | 系统集成及服务 | 1 | 项 |  |

合同履行期限：合同签订后60天内完成设备的安装、调试

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：自2023年6月12日起至2023年6月19日止，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：只接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注ZC23-0330标书款，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜”）

售价：人民币500元/本（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间暨开标时间：2023年7月3日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706第四会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC23-0330”完整填写报名信息并上传标书费转账凭证（电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）提交报名申请（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC23-0330标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：

①电子版：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可免费下载；

②纸质版：若需纸质版招标（采购）文件请在报名表中注明，须加收快递费100元。

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

（2）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的手机号码。

3.本项目的公告发布媒介：仅在北京明德致信咨询有限公司官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4.投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。

5.评标方法：综合评分法

6.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

7.本项目未到采购限额，不属于政府采购项目，参照政府采购的相关流程执行。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国矿业大学（北京）

地址：北京市海淀区学院路丁11号

联系方式：许老师，010-62331945

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系人：王经理、杨梦雪、吕绍山

联系方式：010－82370045、13263327821

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名称：中国矿业大学（北京） 地址：北京市海淀区学院路丁11号 联系方式：许老师，010-62331945 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室 电话：010－82370045 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币69.30292万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：壹万叁仟元整。 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目编号+用途”（比如：ZC23-0330保证金或者ZC23-0330标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 电子版应包括如下文档内容： （1）投标文件PDF格式文件，应包含正本所有内容的清晰扫描件（含签字盖章）； （2）投标文件word格式可编辑版本； （3）电子版投标文件以U盘形式提交。 注意：电子文档内容和对应的正本必须完全一致，因电子文档与正本文件不一致产生的后果由投标人自行承担。 |
| 16.1 | 投标截止时间：详见投标邀请 投标文件递交地点：详见投标邀请 |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 26.8 | 本项目不允许采用分包方式履行合同。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定，按照如下费率表取费，按中标金额差额定率累进法计算，计算基数为分包合同总价； 项目类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.5％; 1.5％. 100—500; 1.1％; 0.8％. 500—1000; 0.8％; 0.45％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％. 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费 服务费账户信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是服务费务必注明“标号项目+用途”（比如：ZC23-0330保证金或者ZC23-0330服务费），以便财务查账及汇总。 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以

下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4 货物说明一览表（格式）

5 技术规格偏离表（格式）

6商务条款偏离表（格式）

7 资格证明文件，具体要求详见第五章资格审查要求

8投标人企业类型声明函（格式）（如适用）

9 投标保证金

10 中标服务费承诺书（格式）

11 业绩案例一览表（格式）

12拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

13主要技术方案的详细说明

14招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.1.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第26条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第27条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

① 招标文件中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、履约验收

### 28.履约验收

28.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

九、其它

29.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

29.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

29.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

29.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

29.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

一、项目概述

我校本次采购的设备结合办学优势特色，加强我校学科交叉融合，改革人才培养模式，提升师资队伍水平，增强科技创新能力，大力推进“双一流”建设内涵式发展，优化学科布局，加强学科基础建设。围绕推进一流学科建设，全面提升我校创新思维的教学方式，打造数据的融会贯通，连接课中与课外的互动模式，涵盖线上、线下教学的学习空间，因此在我校学院路校区建设1间智慧阶梯教室，利用技术迭代、数据驱动、协同融合、平台聚力，充分发挥数据作为新型生产要素的作用，构建教、学、服务的新体系，全面推动我校教育模式的转变。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《高等学校智慧教室建设技术要求》BAHE202001

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

注：以上标准若有更新，以最新发布的标准为准。

三、采购标的需实现的功能目标

智慧教室的建设，整体目标实现聚合不同教育资源应用，将不同阶段建设的智慧教室，从应用上实现深度的互联互通，全面无缝兼容不同的平台终端，依托空间汇聚各类终端、应用和服务产生的数据，为我校教育教学改革提供支撑，将教师、学生、服务部门有机结合,构建多元化的教育应用新生态。

目前我校已建设有四期共十间智慧教室，其中一期为学院路校区（两间），二期建设在沙河校区（两间），三期学院路校区（四间），四期建设在沙河校区（两间），并已建设有智慧课堂云平台V3.0（品牌为“翰博尔”），已建设的平台采用B/S架构，为达到统一管理、节约资源的目的，要求本次建设的智慧教室相关系统（包括软件、硬件）与我校已建设的平台实现无缝接入，具体要求如下：

项目兼容性要求要求如下：

（1）跨教室、跨校区的互动：要求本次建设的教室建设完成后，实现与我校现有10间智慧教室(其中学院路校区的6间，沙河校区4间)之间在我校现有智慧课堂云平台下的双向互动授课，达到共享优质教育资源的目的（需提供制造商出具的承诺书原件并加盖制造商公章）。

（2）资源聚合的应用：本次建设的1间智慧教室，必须免费无缝对接学校现有智慧课堂云平台，其中包括录播系统、远程互动系统、直播系统，满足数据互联互通、资源聚合的要求，实现在同一平台下的课程直播、点播、远程互动教学的应用（需提供制造商出具的承诺书原件并加盖制造商公章）。

（3）智慧教室教学数据统一呈现：要求将本次建设的智慧教室课堂中产生的教学过程数据、评价数据、资源数据在我校现有智慧课堂云平台上统一呈现，并实现根据学期或学年连续产生的数据分析与汇总（需提供制造商出具的承诺书原件并加盖制造商公章）。

（4）投标人应在投标文件中承诺上述系统或平台无缝对接，如无法实现与现有软件系统或硬件设备无缝对接，或不满足招标要求，我方有权向监管部门举报，并保留追究其法律责任的权利。

四、设备规格要求

| 序号 | 产品名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩色LED显示屏 | 1.像素结构：SMD表贴三合一封装； 2.像素间距（mm）：≤1.667； 3.像素密度：≥360000点/㎡； 4.水平垂直视角：≥160°； ▲5.整屏像素杂点率：≤1/1000000；换帧频率：50/60/120Hz；白平衡亮度：≥0-1500cd/㎡可调；纹波及噪音：≤180mV； 6.每块显示尺寸：≥3.84米宽×2.4米高，共2块； 7.刷新频率：≥3840Hz； 8.亮度衰减率：≤5%/年； 9.对比度：≥8000:1； 10.最大功耗：≤500W/㎡； 11.平均功耗：≤240W/㎡； 12.工作噪音声压级:≤5dB； ▲13.工作时间：每周7×24小时连续工作无故障；色温：2000K-15000K可调；平均无故障时间：≥50000小时；校正数据备份功能：LED显示屏模组具备校正数据存储功能；信号电源双备份：支持双电源、信号环路备份； 14.蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A 50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害； 15.维护方式：前后双向维护、支持磁吸固定方式及螺丝固定方式； ▲16.抗拉检测：箱体经过≥5000N拉力检测； ▲17.低亮高灰：当20%亮度时，至少具有15bit灰度； #18.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 18.5 | 平米 | 无 |
| 2 | 图像拼接融合器 | 1.输出通道号显示：支持在输出图像上叠加输出通道号显示； 2.故障检测：支持输入信号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示； ▲3.输入接口：具备≥16路DVI输入接口；输出接口：具备≥16路DVI输出接口；PC客户端兼容性：PC客户端支持Windows XP、Windows7、Windows10操作系统； 4.底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，可自定义加载本地图片，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭； ▲5.台标：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色以及背景颜色可自定义；远程开关机：支持远程开关机控制； 6.控制方式：支持B/S和C/S两种控制方式； 7.移动端控制：支持移动设备通过移动端软件进行控制； 8.权限管理：管理人员可以设置输入输出板卡接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现信号源及大屏显示权限划分； #9.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 3 | 视频发送器 | 1.视频输入：支持DVI/视频输入； 2.音频输入：支持AUDIO音频输入； ▲3.多路信号间无缝切换：支持DP1.2、HDMI2.0、HDMI1.4、DVI信号源无缝切换，切换时间≤2ms；多级拼接级联，严格同步：设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率≥60Mb/s，支持≥16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，配合外设级联最大带载宽度≥262144像素点，高度≥131072像素点；同步功能检验：内部Vsync,可以产生固定的帧率，支持设备内部生成Vsync同步锁定信号，不仅可避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常问题，还可以锁定输出60/100/120Hz高帧率高画质画面； 4.音频功能检验：标准3.5mm接口，支持独立音频输入输出，支持HDMI,DP音频解析。音频输入，可接收电脑等设备输入音频；音频输出，可输出音频至音箱等设备，音频跟随输入信号源的切换输出； 5.画面任意裁剪：支持最小64×64像素点裁剪，支持最宽16384像素点或者最高8192像素点裁剪，可裁剪任意画面位置，支持裁剪后缩放； 6.网口带载能力检验：支持≥40路RJ45千兆网口输出，单网口≥65万像素点 ▲7.中控：支持中控对接，可平板控制实现一键3D/2D画面；支持GPIO,VESADIN-3,BNC等端口标准立体对应的120Hz同步场频信号源输出；支持3D立体的同步信号输入和输出，支持左眼和右眼2路视频合成120Hz帧序列立体，支持上下和左右立体视频信号。 | 4 | 台 | 无 |
| 4 | 接收卡 | 1.数据组：单卡支持8组/12组/16组数据输出模式； 2.接口：无需转接板，单卡自带HUB75E，HUB320接口； 3.高帧率：配合帧率倍频可以输出240Hz画面； 4.5G传输：支持5Gbps传输速率； 5.低灰校正：对低灰阶进行补偿，独立于亮色度校正； ▲6.低亮高灰：支持低亮高灰；阻燃：表面阻燃V-0级； 7.低灰修缝：低灰关闭修缝。 | 48 | 张 | 无 |
| 5 | 控制软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、量显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； ▲6.控制软件支持亮度自动感应技术、支持定时开关电技术、支持PWM亮度调控技术、支持去除坏掉技术、支持色彩智能控制技术、支持故障监测报警技术、支持声音控制开关技术、支持智能检测及修复报告技术、支持湿度自动调节除湿技术、支持温度自动调节恒温技术。 | 1 | 套 | 无 |
| 6 | 钢结构 | 1.钢制支架； 2.具体要求：40×40镀锌方管4米，3根，方管厚度1.5mm；25×25镀锌方管4米，2根，方管厚度1.5mm；20×40镀锌方管2.4米，15根，方管厚度1.5mm； 3.针对该项目进行专业设计结构； 4.针对该项目进行钢结构施工及包边装饰。 | 18.5 | 平米 | 无 |
| 7 | 配电箱 | 1.定制≥20KW：所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准，配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作； | 1 | 台 | 无 |
| 8 | 音箱 | 1.频率响应：不窄于110Hz-18kHz; 2.覆盖角（H x V）：不窄于90°x 90°； 3.额定功率：不低于180W/360W/720W（连续/节目/峰值）； 4.最大峰值声压级（2π）：不低于120Db； 5.灵敏度（4π）：不低于87dB； 6.低音单元：4x84mm（3.3英寸）碳纤低音单元； 7.高音单元：1x34mm（1.3英寸）压缩驱动高音单元； 8.额定阻抗：8欧； 9.箱体结构：全铝合金外壳，黑色粉末涂层； 10.铁网：黑色粉末涂层，4*4mm六角网孔背贴，声学透声网布； 11.参考尺寸（H×W×D）：500×127×161 mm； 12.防水等级不劣于：IP65。 | 4 | 只 | 无 |
| 9 | 功率放大器 | 1.功放采用双通道D类放大技术； 2.前面板LED指示灯具备监控信号状态不少于电源，短路，过载和桥接输出的 LED 指示灯； 3.频率响应不劣于20Hz-20KHz； 4.八欧姆阻抗每通道功率≥550W； 5.四欧姆阻抗每通道功率≥800W； 6.桥接八欧姆阻抗单通道功率≥800W； 7.桥接100V定压单通道功率≥800W； 8.功放支持XLR平衡式输入； 9.功率输出支持Speakon及接线柱两种方式。 | 1 | 台 | 无 |
| 10 | 音频处理器 | 1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作； ▲2.≥64路网络音频通道； 3.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道； 4.≥8路线路电平模拟音频输出通道； 5.≥8个GPIO接口； 6.≥8路AEC通道； 7.设备具有AFC自适应反馈消除、自动增益、AM自动混音功能；具有话筒优先级设置； 8.频率响应：不劣于20Hz~20kHz(±0.2dB)； 9.幻象电源：48V； 10.总谐波失真+噪声：不劣于0.006% @ 4dBu； 11.工作温度：不劣于0℃~45℃；； 12.工作电压：不劣于110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 13.最大功耗：不劣于65W； #14.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 11 | 智能电源 | ▲1.通道数量≥ 8路万用插座继电器受控≥2路直通； 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）≥ 2200W/7000W最大承受无功功率与2路万用插座直通； 3.顺序开启逆序关闭；PASS键可全通道同时打开； 4.COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制； 5.时间间隔可调； 6.自由通道关闭； 7.级联叠机ID:0-255； 8.支持中控外控； 9.精准电压显示； 10.支持过流保护； 11.面板通道独立关闭，外接控制开关接口 RS232 COM接口/WAN以太网/WIFI中控控制。 #12.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 12 | 麦克风 | 1.具有≥2路通道； 2.支持信号自动扫描功能、有效避开信号干扰波； 3.≥2通道接收信号，每通道有≥200个信道，每个信道以0.25MHz步进； 每通道独立音量控制、可混音输出； 4.频率稳定度:在+00%范围内; 5.信噪比: 不劣于60dB; 6.邻频干扰比: 不劣于80dB； 7.动态范围: 不劣于100B; 8.频率响应: 不劣于40Hz~20kHz; 9.话筒灵敏度:在1kHz时灵敏度在45±2dB范围内。 | 1 | 套 | 无 |
| 13 | 鹅颈话筒 | 1.收音头：≥20mm电容式； 2.指向性：超心型； 3.灵敏度：-32dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)； 4.频响：20Hz～20000Hz； 5.输出阻抗：≤200Ω； 6.负载阻抗：≥1000Ω； 7.最大声压级：136dB SPL (0dB SPL=2×10 -5 Pa)； 8.应支持两种供电方式：支持48v供电、支持5号电池供电。 | 1 | 台 | 无 |
| 14 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2.有效像素：≥200万像素； 3.光学变焦：≥20倍，数字变焦：≥12倍； 4.视场角：不窄于72.5°-6.9°； 5.水平转动范围：不窄于±170°，垂直转动范围：应不窄于-30°～+90°； 6.预置位数量：≥200个； 7.视频输出：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS； 8.网络接口：≥1路RJ45网口； 9.音频接口：≥1路音频采集接口； 10.调试串口：≥1路RS232/1路RS485； 11.高清视频输出帧率：1080p/60应向下兼容。 | 2 | 台 | 核心设备 |
| 15 | 4K智能摄像机 | 1.≥800万像素，≥2路4K CMOS传感器，集成视频采集、智能考勤分析，支持双镜头同时推流； 2.≥1路RJ45接口支持POE； 3.图像传感器：≥1/2.5英寸CMOS； 4.最低照度：≤1Lux；信噪比：>50dB；快门速度：1/1到1/10,000秒； 5.增益：自动/手动；曝光模式：自动，手动，快门优先；白平衡：自动，手动，一键触发； 6.智能功能：学生面目检测； 7.分辨率：≥4k@30fps； 8.视频压缩：H.264；音频压缩：AAC； 9.网络协议：HTTP,TCP,UDP,RTSP,RTMP,ONVIF； 10.应支持软件控制调节功能，进行摄像机参数功能模块设置； 11.应具备学生实时考勤分析功能，满足学生与教务系统预留照片快速比对； 12.应支持学生双景别拍摄功能，双镜头同时实现全景景别拍摄。 #13.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 16 | 图像定位主机 | 1.高度集成一体化设计，跟踪定位管理； 2.接口：≥4个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个千兆RJ45网口。 | 1 | 台 | 无 |
| 17 | 嵌入式图像定位系统 | 1.定位精准识别率高、跟踪柔和稳定，无需安装任何元器件及其他任何感应设备，安装配置便捷； 2.系统抗干扰能力强，能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰；可以设置不规则的有效区域，排除部分区域对学生定位的影响等，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性； 3.教师定位：采用图像分析算法，根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和。支持双模式跟踪策略：第一种模式，对老师采用特写优先模式拍摄，当老师缓慢行走时，特写摄像机跟踪拍摄；当老师移动速度过快时，自动切换到全景摄像机，特写摄像机持续跟踪，推焦到位后切换老师特写摄像机。；第二种模式：对老师采用全景切换模式拍摄，当老师移动一定身位时，自动切换到全景摄像机，当老师停下时，推焦到位后切换老师特写摄像机。根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度，使教师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持固定最佳比例。 #4.学生定位：采用基于人体面部特征的多人识别定位算法，无需定位辅助摄像机，即可实现学生多人识别。可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。为保证因学生身高比例不同而影响跟踪效果有效性，需具备身高自适应功能； 5.板书拍摄：采用伴随式跟踪拍摄，可根据教师书写板书位置进行伴随式跟踪，突出教师书写重点，并且自动适应长黑板及推拉式黑板； | 1 | 套 | 无 |
| 18 | 多功能教学终端 | 1.应采用嵌入式架构，安装高度≤1U，内置嵌入式Linux 操作系统； 2.视频采集：应支持≥4路SDI输入接口，≥2路HDMI输入接口；主机内置录制、直播、互动、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能； 3.应具备≥2路HDMI输出接口，分辨率≥1080P60，支持教师电脑信号输出本地显示或在远程互动模式下显示远端教室视频画面； 4.音频输入：支持≥8路音频输入，MIC-IN支持48V幻象供电； 5.音频输出：≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 6.应支持≥1路USB接口； 7.应支持≥6路RJ45网口，其中≥4个POE接口； 8.应支持≥8路本地RS232串口； 9.应支持≥1个SATA接口，支持≥2TB硬盘； 10.应支持≥1路GPIO接口； 11.要求所投多功能教学终端产生噪声最大值＜26dB（A）； 12.整机使用平均无故障运行时间（MTBF）应≥150000小时； ▲13.需无缝接入至我校现有智慧课堂云平台（现有平台为B/S架构，支持Windows，Mac，Android多种平台下运行），实现达到在同一平台的集中管理、资源分类、远程授课、网络课程、自主学习、资源管理、下载、监看控制和点播点评、资源实时互联互通等应用（需提供制造商出具的承诺书原件并加盖制造商公章）。 #14.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 19 | 多功能教学系统 | 1.需采用嵌入式Linux 操作系统设计； 2.需具备Web远程管理功能，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问主机，实现导播和管理和实时监视音视频； 3.系统可同时支持≥3路高清1080P SDI视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路以上高清1080p视频文件录制； 4.需支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP 等协议； 5.需支持模式管理配置、系统管理配置、文件管理功能； 6.需支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； ▲7.支持主、备播通道≥12路，需具备加载本地视频、网络视频、远程互动视频以及片头片尾图片； 8.需支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制，需支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接； 9.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件； 10.具备自定义导播策略，提供规则配置； 11.需支持≥8种特效切换功能； ▲12.需支持中控功能，具备自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 13.需支持多模式多通道直播，可实现多通道的主、子码流直播功能； 14.需支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，提供对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 15.需支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； ▲16.需支持软件调音台功能，对应系统三种工作模式自动跳转音频配置，支持自由混音音频源输出接口；需支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 17.需支持语音降噪力度门限调节.支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 18.需支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，需支持主动呼叫和被动接听功能； ▲19.需支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 20.需支持与腾讯会议兼容使用，实现远程教学； #21.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 套 | 无 |
| 20 | 多功能触摸控制器 | 一、硬件指标 1.采用嵌入式一体化架构，整机屏幕尺寸≥23英寸，边角过度经过一次压铸和CNC工艺制作而成；表面平滑抗菌； 2.具备模块化场景视图操控，具备无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用； 3.视频输入：≥2路HDMI输入接口；视频输出：≥2路HDMI输出接口；USB接口：≥4路USB接口，其中≥2路usb host ≥2路usb otg；音频接口：≥1路音频输出接口，控制接口：≥1路RS232接口； 二、软件指标 1.支持≥2种以上登录开启模式，包含但不限于（账号密码开启、ic卡刷卡开启等）； 2.支持多系统（mac、安卓、鸿蒙、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术；支持教学内容区与功能操控区嵌套使用，功能操控区为恒显状态不因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联，支持功能区操作过程屏蔽去除技； 3.支持多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现； ▲4.双屏教学功能需支持以下教学应用模式： （1）双屏同显模式，双屏同步显示教学内容； （2）电脑+白板模式即一屏显示演示内容,另外一屏显示白板，两屏幕在控制屏上呈主副屏或画中画状态显示，老师可灵活点击任一画面窗口即可进行屏幕的标注或白板的书写； （3）定格飞屏模式，即在双屏条件下点击飞屏，主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现； 5.支持批注视图功能，即自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成课堂日志资料汇聚到课堂报告中； ▲6.多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能，即在功能区点击签到按钮即可调用云平台端当前考勤状态数据窗口，考勤状态窗口显示应包括（动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等）数据显示； 7.无需任何辅助设备即可实现设备无线投屏功能，功能区点击投屏按钮即可对投屏信号源窗口化选取操作； 8.支持信号源接入反控功能，信号接入成功后，通过多功能控制终端即可反控原信号接入设备，无须单独操控信号源即可实现内容调取及功能区板块的应用； 9.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 10.支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制； ▲11.支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容： （1）支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； （2）为方便教师操作，支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略； （3）具备＞5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； （4）支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数； 12.功能区内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备； #13.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 21 | 智慧课堂教学软件 | 1.支持电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中； 2.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作； 3.支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容： （1）支持课堂互动中实时线上签到功能，可对学生微信登录端下发签到提醒，学生可进行线上签到； （2）支持课堂互动中的下发测验功能，测验可进行选择题、判断题等、简答题等操作，并可实时统计答题情况； （3）支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能，开启后学生可以通过弹幕与老师进行线上互动，弹幕内容会在多功能控制屏的内容区及大屏飘屏显示；关闭后学生则不能发送弹幕内容； （4）课堂互动模块与学生微信客户端联动使用，在微信端可实现视频连线、屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论等功能； （5）支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度； （6）支持课堂互动模块照片墙呈现功能，可对学生端拍照上传图片或作业进行点评、批注； #4.需提供原厂针对本项目的不低三年质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 套 | 无 |
| 22 | 云服务器 | 1.处理器： （1）核心数量：≥四核心； （2）线程数量：≥八线程； （3）主频：≥3.0GHz； 2.主板： （1）PCI插槽 ≥1个PCI-E 3.0 x16； （2）USB接口 ≥4×USB2.0； （3）并口串口 ≥1×COM接口； （4）网络：主板支持双千兆网络端口； 3.硬盘： （1）容量：≥4T； （2）硬盘位：4x 3.5" SATA2 HDDs； 4.内存：≥16GB，DDR4 支持扩展到64G内存。 | 1 | 台 | 无 |
| 23 | 互动系统 | 1.嵌入式架构，无风扇设计，启动时间<5秒，支持7×24小时连续工作； 2.实时互动功能支持Windows、Linux以及银河麒麟、中标麒麟、统信等国产系统； 3.内置智能通道≥4通道加载，自动识别下一接入信号； 4.支持屏幕跟随功能； 5.接入能力：同步接入不少于50个终端。 | 1 | 套 | 无 |
| 24 | 壁挂式互联记忆升降套板 | 1.板体比例：16：9； 2.板体尺寸：2078*1202(mm)，块数≥2块； 3.整体框型设计： 外框规格：外框需采用壁厚≥2.0mm的白色航空铝材，且板体轨道采用隐藏式设计； 4.立柱内部需具备上下的碰撞缓冲垫和限位装置，数量≥4个，书写板升到顶端和降到最低位置时，有效起到缓冲和限位功能，防止书写板边框与外框直接碰撞； 5.结构：上下推拉结构，每套需含有2块活动的上下推拉板，可实现升降及任意位置悬停； 6.同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具需一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（12个）凹式滑轮，书写板上下升降不歪斜、前后不应晃动； 7.每块书写板底部需具备贯穿式拉手设计； 8.传动连接：需采用直径4mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如； 9.书写面板：材质需采用优质烤漆钢板，基板厚度0.30mm；颜色：墨绿色、哑光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度6H以上；无明显眩光； 10.书写板夹心材料采用：需采用高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥25mm； 11.书写板边框：需采用白色铝合金材质，色泽柔和，不反光、无光污染；表面哑光静电高温喷涂、磨砂涂层处理；边框采用窄边框设计正面宽度不大于16mm； 12.书写板包角：需采用抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺； 整体功能 1.需支持对书写板面内的板书轨迹进行电子化记录，可自动识别板擦和笔，无需人工选择设置，不改变老师的使用习惯； 2.可对电脑桌面，板书画面、拾音器一键录璧挂式互联升降书写套板(联动+两块92互联绿板)制，录制好的文件可在微信内直接线上观看，观看中可任意点击电脑画面、板书画面进行放大观看也可二分屏观看； 3.一键清屏：应支持在书写板面通过清屏图标对板书记录界面一键清屏； 4.一键切换：应支持在书写板面通过切换图标对板书记录界面和PPT界面进行循环切换； 5.板书笔迹颜色选择：应可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为蓝色、红色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 6.板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，应能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面； 7.板书后台记录：无须用户手动开启记录功能，在电脑启动后将自动进行板书记录； 8.可记录≥6块的书写板的板书内容，并在软件内用不同窗口进行分开实时显示，方便进行同屏对比； 9.板书回放：书写板上记录的板书内容需可以随时按照书写的时间顺序进行回放，方便教师重新讲解和批注。 #10.需提供原厂针对本项目不低于三年质保服务承诺书盖章原件。 | 2 | 台 | 无 |
| 25 | 多功能电子讲台 | 1.桌面板材：桌面设备安装区应采用多层板CNC加工而成，表面贴实木皮喷漆处理。桌面操作部分内嵌灰色免漆板，提高耐磨性。桌板尺寸形状：约1600mm×800mm；桌面厚度≥25mm； 2.桌子应具有升降功能。讲台桌面最低高度800mm，最高高度1200mm； 3.桌板前部应具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。高度≥190mm，可以遮挡翻转显示器部分，提高美观度；桌面两侧前方设计有和围挡同色的多层板凸台，用于放置控制设备和话筒； 4.桌板左右以及前部挡板均可拆卸。需方便维护，材料具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆，和围挡同色； 5.桌面老师站立面桌板下方应设计有3个抽屉，抽屉挡板和围挡材料和颜色一样； 6.电动升降立柱应采用双电机两节，管子参考尺寸：管子参考尺寸80*50mm，75*45mm，桌架最大均布载荷：100Kg均布，最大速度：25mm/s，控制盒带遇阻回退功能； 7.桌架材料：应采用优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色深灰色； 8.讲台采用全封闭式设计，升降过程不会有空间外露。机柜上部空间采用不锈钢百叶设计； 9.讲桌内部应具有尼龙坦克链拖链，内径≥20*57mm（每节均可打开），保证运动的线缆升降过程中线缆两头不会被拉扯； 10.讲桌应设计有机柜设备安装支架，安装数量≥10U。前后门都可以打开方便维护，前后门都具有散热孔。前门需带锁； 11.桌板下方需具备一体化设计的电脑仓空间，可放置尺寸≥450*250*400(mm)的台式电脑主机。前门需带锁，前面上部应具有按压式开启小门，便于电脑主机电源按键的使用和USB口使用。 | 1 | 台 | 无 |
| 26 | 黑板无尘机 | 1.规格：参考外径900mm×280mm×125mm，应确保与黑板有效贴合； 2.结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套≥5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，应对污水进行过滤可循环使用； 3.电源适配器：工作电压12V电流3A；5.5*2.5 Dc头； 4.电容触摸屏：≥5.0 寸，电容触摸屏，≥800*480 分辨率，16.7M 色，内置高速显存，≥2.4GB/S 带宽； 5.系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除；进入到设置界面，应可进行水量调节，挤压次数调节，冲洗次数的调节，应可根据学校情况进行调节，操作简单快捷；两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，应不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课； 6.过滤系统：应采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便； 7.智能板擦：参考规格≥125×70×50mm，产品应选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写；板擦壳材质为PC+TPE 软胶材质，PVA模具应一次成型，抗冲击，不易破碎; #8.需提供原厂针对本项目不低于三年的质保服务承诺书盖章原件。 | 1 | 台 | 无 |
| 27 | 手写板 | 1.参考尺寸：200*190*18mm； 2.笔活动区域：≥152*101mm； 3.压感级别：≥8192级； 4.坐标分辨率：≥5080LPI； 5.感应方式：无线无源电磁压感； 6.精确度：±0.1mm； 7.读取高度：不小于7mm； 8.最高报告速率：≥230点/秒； 9.倾斜压力角度：±60度； 10.书写笔芯：可在普通纸上书写字迹，并可更换。笔芯种类分油性和中性两种； 11.距离智慧黑板/触控一体机/电子白板等教学设备十米距离，需可以实现PPT/绿板/实物展台的一键调用或切换； 12.移动教学中，可实现对PPT文件进行翻页、标注及局部截取瞬间放大等操作。对实物展台界面可以进行放大/截取/标注等操作； 13.应具备板书保存及播放功能，板书字迹可以保存并逐字播放。播放过程中应可以暂停讲解，并对保存的字迹内容擦除修改； 14.可以对网页及各种文档局部内容截取并瞬间铺满屏幕，直接保存后可直接形成教学课件。并可对上述截图一键缩小至原图大小，在图片旁边的绿板上直接板书标注。教学课件需可以在日常教学中与PPT结合使用，实现与PPT的一键切换。教学过程中随时可以对课件内容进行增加和修改，保存后需可形成新的课件，供今后教学使用； 15.实现在移动教学中对PPT/板书/实物投影的一键切换，也可以在小助手的书写纸上自然书写，使用普通的纸张和笔芯即可，实现纸张和屏幕的共同书写，即：“纸屏同书”。 | 1 | 台 | 无 |
| 28 | 交换机 | 1.以太网交换机主机,支持≥24个10/100/1000BASE-T电口； 2.支持≥4个1000BASE-X SFP端口； 3.背板带宽：≥336Gbps，包转发率：≥66Mpps； 4.支持VLAN。 | 1 | 台 | 无 |
| 29 | 机柜 | 1.规格：900*900*1800mm； 2.基材：采用E1级环保中密度纤维板，优质0.8厚防火板双饰面，优质环保材料封边； 3.结构：上放考虑挂衣物，下放考虑20U设备安装功能； 4.五金：采用优质金属五金件，配锁具。 | 1 | 台 | 无 |
| 30 | 窗帘 | 1.棉绒材质、遮光性能好。 2.高约2700mm。 | 70.8 | 延米 | 无 |
| 31 | 线缆线材及辅材 | 1.电源线约220米（应不低于RVV3×2.5、导体材质：无氧铜芯）； 2.音箱线约120米（应不低于128编音频线）； 3.网线约300米（非屏蔽六类网线，纯铜0.57±0.02mm线芯）； 4.HDMI线条（HDMI光纤线,传输距离：应不低于20M、视频分辨率：支持4K@60Hz (4:4:4)，并向下兼容、传输速率：≥18Gbps）； 5.控制线约55米（纯铜0.57±0.02mm线芯）； 6.水晶头（1盒）； 7.PDU：≥2个（大功率PDU,不低于16A，≥4000W/5位6位独立10A国标五孔开关，标配2.5平方/线长3米）。 | 1 | 项 | 无 |
| 32 | 系统集成及服务 | 一、教室环境改善 1.阶梯教室环境改造（教室长约19.9米，宽约14.7米，高约4.6米）；包括不限于黑板墙面改造、教室墙面改造、讲台改造、电路改造、踢脚线改造； 2.墙面找平（98平米），国标75轻钢龙骨骨架、大芯板衬底； 3.墙面吸音处理（37平米）； 4.墙面粉刷处理（243平米）； 5.讲台地面铺地板处理（30平米） 6.踢脚线（20米）改造采用耐污材料，耐污表面上的笔迹能被轻易擦拭干净，且不留痕；完成教室内部墙面重新粉刷处理，最终颜色由采购人确认后执行。 二、设备安装及调试要求 1.投标人应根据所投硬件、软件产品的特点，提供整体实施方案并完成软件和硬件的部署、调试及系统集成； 2.投标人应自行采购用于项目实施的万用表、绝缘表、测线仪、测序器、脚手架等设备和必要的工具和防护用品； 3.投标人应负责合同清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装； 4.投标人应派遣足够的相关施工人员队伍，投标人应具有安全生产许可证，以确保整体项目的安全顺利交付； 5.投标人应对教室内现有设备拆除，并搬运至指定地点； 6.投标人应负责所有过重整体空间、环境进行改造设计，包括顶部处理，教室正面屏幕及黑板装饰处理，墙面采用防火吸音材料处理等； 7.投标人应依据强、弱电分离的原则敷设所有线缆。 | 1 | 项 | 无 |

本项目为非单一产品采购项目，核心产品为高清摄像机。

五、实施时间和地点

供货人应根据采购人要求将所有设备运送至指定地点并进行安装、调试，在运输过程中发生的一切费用由中标人负责。

交货期（含安装）：合同签订后60天内完成设备的安装、调试。

交货地点：中国矿业大学（北京）学院路校区

六、服务标准、期限、效率等要求

1.质保要求

中标人需提供3年或以上免费质保服务，包括硬件设备和软件，质保期内提供免费上门服务。

对于设备出现的任何问题，中标人应做到在接到采购人通知后1小时内电话响应，2小时内上门，每周7×12小时服务，如当日无法解决问题，需提供不低于同档次备用设备，确保不影响正常教学使用。

在质保期后，中标人需对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供。

2.培训要求

中标人应负责对采购人的相关人员进行专业培训，直至采购人能完全操作（供应商应在投标文件中列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。免费提供技术培训、咨询、现场指导。负责为采购人培训至少2名能对设备正常使用和维护的操作人员。

七、采购标的的验收标准

1.设备验收

设备到货：供应商在设备到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。设备的性能符合中标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收由采购人确认。

（2）功能验收

实现教室端利用摄像机达到高清录播功能，包括教师全景、教师特写；学生全景、教学内容过程全场景采集，并将录播资源与现有智慧课堂云平台，实现资源共享、用户集管、多级分级分权、资源分类、课表导入、在线巡课等功能。

将4K智能摄像机无缝接入至我校现有学情分析服务器、智慧课堂云平台，实现教室考勤统计、学情分析系统功能，实现在现有智慧课堂云平台展示每间教室内学生的考勤信息进行统计功能与展示。

实现将教师授课过程、学生听课过程及教师课件内容同步录制，课后学生可以点播收看进行自主学习，智慧教室内所用录播课件无缝接入至现有智慧课堂云平台，实现授课过程实时直播，在校师生可以通过网络进行观看。

实现课前、课中、课后教学全过程动态监测，教学全过程资源录制采集。

实现跨教室、跨校区互动，利用录播系统，接入至现有智慧课堂云平台，实现教室与教室之间，学院路校区与沙河校区之间的远程互动教室（一期为学院路校区（两间），二期建设在沙河校区（两间），三期学院路校区（四间），四期建设在沙河校区（两间））。

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件，格式见第七章投标文件格式 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 如有，见第二章投标人须知资料表 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格分高的获得中标人推荐资格；如评审得分和价格分均相同，则采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（五）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 按照国家政策，给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的投标价格扣除，具体详见附注1. |
| 商务部分（6分） | 资质证书 | 2分 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得0.5分； 2.投标人具有有效期内的职业健康管理体系认证证书得0.5分； 3.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得0.5分； 4.投标人具有运行维护服务能力成熟度三级或以上证书得0.5分； 注：以提供的证书复印件并加盖投标人公章为准，不提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 | 2分 | 投标人提供近三年（2020年1月1日至今）相关业绩案例，每份得0.5分，最高得2分。须附合同首页、金额部分、签字盖章页、设备清单页，以签订时间为准（复印件加盖投标人公章）。 |
|  | 人员证书 | 2分 | 提供不少于2名由住房和城乡建设委员会颁发的安全生产管理人员证书复印件并加盖公章得2分，不提供或证书复印件未盖章不得分； |
| 技术部分（59分） | 技术指标响应程度 | 31分 | 根据投标产品性能指标，是否符合招标文件要求及符合程度进行评价，基本得分31分，全部参数满足或高于要求不扣分； 1.标“▲”每项指标负偏离扣1分，共20分（以提供的第三方检测报告或证书复印件为准，以上材料须加盖公章）； 2.标“#”每项指标负偏离扣0.5分，共6分（以提供的第三方检测报告/证书复印件/厂家指标确认函/截图/彩页/招标文件要求的其他证明文件为准，以上材料须加盖公章）； 3.其它无标识项为一般指标，每项指标负偏离扣0.02分，共5分； 4.漏报技术条款视为负偏离； 注：1）投标人需在技术规格偏离表中对第四章-四、设备规格要求的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。 2）评标委员会对投标人技术响应情况进行评判，要求提供证明材料的，投标人应在投标文件注明证明材料所在页码，以便评标委员会查阅。 |
|  | 技术方案 | 12分 | 根据投标人所提供的技术方案包括但不限于总体设计思路、系统功能设计深化程度、采购标的实现的功能或者目标架构合理、可行性等是否满足招标文件要求等方面进行评审： 1.方案总体设计(3分)： （1）方案总体设计思路清晰、科学合理、关键内容完善、针对性强，符合项目需要，得3分； （2）方案总体设计思路比较清晰、较科学较合理，对本项目的针对性一般、但部分非关键内容不合理或缺失得2分； （3）方案的内容不完整，有关键内容明显缺失，方案思路混乱或不合理得1分。 （4）未提供技术方案相关内容，得0分 2.系统功能设计（3分）： （1）方案中系统功能设计深化程度高，完全符合项目实际需求，得3分； （2）方案中系统功能有深化设计，基本符合项目需求，得2分； （3）方案中无系统功能深化设计或设计不符合项目需求得1分； （4）未提供或功能不全得0分。 3.兼容方案（6分）： （1）方案内容详尽，完全与现有系统或设备兼容性、兼容性方案设计清晰合理、对接方案流程切实可行，并具有制造厂家出具的无缝对接承诺书盖章原件,符合项目实现的功能或者目标需求，得6分； （2）方案内容基本完善、合理，但不够详尽，系统或设备兼容性一般，具有制造厂家出具的无缝对接承诺书盖章原件，设备选型、兼容性证明文件较齐全，对接方案描述不清晰，实现的功能或目标一般，可执行度一般，得3分； （3）兼容方案不合理，证明文件不全，实现的功能或目标有明显缺失得1分； （4）无兼容方案不得分。 |
|  | 项目实施集成方案 | 8分 | 1.项目实施方案完整，进度计划、质量管理、风险管理等符合项目特点和实施要求，得8分； 2.项目实施方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，得5分； 3.有项目实施方案，但部分项目的关键内容有缺失，或缺乏针对性，或存在与项目需求不一致的内容的，得2分； 4.项目实施方案过于简单或不能满足项目实际需求的，得0分。 |
|  | 项目安全措施方案 | 8分 | 1.服务于本项目的技术团队人员数量充足、组织合理，应提供专职安全员（提供有安全管理人员证书）,项目安全管理、质量管理措施完善，其技术实力及工作经验能保证本项目顺利实施，可提供有力的技术服务保障，得8分； 2.服务于本项目的技术团队人员数量充足，项目安全管理及质量管理不够完善或技术实力及经验稍有欠缺，得5分； 3.服务于本项目的技术人员，技术实力及经验较少，安全管理、质量管理经验明显欠缺，得2分； 4.未提供本项或无技术人员，得0分。 |
| 售后服务及培训部分 （4分） | 售后服务及培训方案 | 4分 | 1.售后服务体系完备，措施得力，培训方案制定详细、培训方案内容全面、措施有力满足或者优于招标文件要求，得4分； 2.服务内容全面，服务体系比较完整，培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，满足或者优于招标文件要求，得2分； 3.服务内容不全面，服务体系不完整，缺乏有力措施，得1分； 4.不能满足采购人需要或未提供不得分。 |
| 功能政策部分 （1分） | 环境标志产品 | 0.5分 | 所投产品属于财政部、生态环境部联合发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品得0.5分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  | 节能产品 | 0.5分 | 强制节能产品除外，所投产品属于财政部发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品得0.5分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 标的 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全彩色LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 图像拼接融合器 | 工业 |
| 3 | 视频发送器 | 工业 |
| 4 | 接收卡 | 工业 |
| 5 | 控制软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 钢结构 | 工业 |
| 7 | 配电箱 | 工业 |
| 8 | 音箱 | 工业 |
| 9 | 功率放大器 | 工业 |
| 10 | 音频处理器 | 工业 |
| 11 | 智能电源 | 工业 |
| 12 | 麦克风 | 工业 |
| 13 | 鹅颈话筒 | 工业 |
| 14 | 高清摄像机 | 工业 |
| 15 | 4K智能摄像机 | 工业 |
| 16 | 图像定位主机 | 工业 |
| 17 | 嵌入式图像定位系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 多功能教学终端 | 工业 |
| 19 | 多功能教学系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | 多功能触摸控制器 | 工业 |
| 21 | 智慧课堂教学软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 云服务器 | 工业 |
| 23 | 互动系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 壁挂式互联记忆升降套板 | 工业 |
| 25 | 多功能电子讲台 | 工业 |
| 26 | 黑板无尘机 | 工业 |
| 27 | 手写板 | 工业 |
| 28 | 交换机 | 工业 |
| 29 | 机柜 | 工业 |
| 30 | 窗帘 | 工业 |
| 31 | 线缆线材及辅材 | 工业 |
| 32 | 系统集成及服务 | 软件和信息技术服务业 |

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同格式

(此为参考版本，以实际签订为准)

合同编号：

采购合同

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　　      　　　(项目名称)中所

需　　　　　　　(货物名称)经(采购代理机构)以　　　　　　　号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定　　　　　(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

服务时间：

服务地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

纳税人识别号：			纳税人识别号：

开户银行：							开户银行：

联行号：					联行号：

帐　　号：							帐　　号：

## 合同一般条款

### 1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2.技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3.知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4.包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5.装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6.交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7.装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8.付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

### 9.技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10.质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11.检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12.索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13.延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14.违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15.不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16.税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17.合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18.违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19.破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20.转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21.合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22.通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23.计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24.适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25.履约保证金

25.1 见“合同特殊条款”。

### 26.合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　8　份，具有同等法律效力。买方4份，卖方 2份，采购代理机构和北京市财政主管部门各 1 份。

注：本合同条款内容若和招标文件第四章“项目需求”中相关规定不一致，以第四章“项目需求”中的相关规定为准。

## 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：中国矿业大学（北京）

1.6卖方：本合同卖方系指：（中标人）

1.7现场：本合同项下的货物安装地点位于：中国矿业大学（北京）学院路校区

6、交货方式

6.1本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

6.2 本合同项下的交货期为：合同签订后60天内完成设备的安装、调试。

8、付款条件：签订合同后15个工作日内，买方支付合同价款的50%作为预付款，卖方完成合同约定的内容并经验收合格后15个工作日内，买方支付至合同价款的100%。

10、质量保证：

10.5 合同项下货物的质量保证期为：质保期为自货物通过最终验收之日起  个月（最终以中标人的投标文件中的所报质保期为准）。

- 检验和验收：如招标文件第四章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

25、履约保证金：不适用

注：本条款内容若和招标文件第四章项目需求中相关规定不一致，以第四章项目需求中的相关规定为准。

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致（采购代理机构）：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起     个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                    项目编号：

| 分包名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） |
| --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和分项报价表中的总价相一致。

### 3．投标分项报价表（格式）

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（请按产品清单顺序报价，以便核对。报价单位：人民币/元）

| 序号 | 分项名称 |  | 制造商/生产厂家 | 产地 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价计算金额为准修正总价。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

5 .产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。产地不是制造商的注册地。

### 4. 货物说明一览表

项目名称：______________       项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

### 5．技术规格偏离表（格式）

项目名称:___________              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

### 6．商务条款偏离表（格式）

项目名称:_____________            项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 7．资格证明文件

7.1营业执照等证明文件

7.2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字/签章：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字/签章：

法人授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7.3投标人资格声明　(格式)

投标人资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

年    月    日

7.4制造商授权书（如适用）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（投标人名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（投标人名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，（投标人名称）于　　年　　月   日接受此件，以此为证。

| 制造商名称： |  |
| --- | --- |
| 签字人签名： |  |

注：

1．第四章项目需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商签字方为有效。

3．如制造商已授权其他经销商参与本项目的投标，则制造商不得参与本项目的投标，否则其被授权经销商将视为无效投标。

7.5本项目的特定资格要求（如有）

### 8．投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 9.  投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应另行密封一份，单独递交，以供开标时唱标用。

### 10．中标服务费承诺书（格式）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 11．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：提供合同主要页（合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要货物/服务内容页、合同金额页等）的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的，该合同在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 12．拟用于本项目人员资格和经历情况（如有）

12.1本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

12.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 13．主要技术方案的详细说明

### 14．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件