北 京 大 学 法 学 院

物 业 服 务

招 标 文 件

招标编号: BMCC-ZC23-0246

采 购 单 位 ：北京大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

日        期：二○二三年六月

目   录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购合同	24

第四部分  技术、服务需求	29

第五部分  评审内容	44

第六部分  投标文件格式	52

# 第一部分  投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受北京大学委托，对北京大学法学院物业服务项目中所需的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC23-0246

项目名称：北京大学法学院物业服务项目

资金来源：财政资金

预算金额：275万元/年

最高限价：275万元/年

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 服务地点 | 内容描述（具体详见招标文件第四部分技术、服务需求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业服务 | 一项 | 北京大学（北京市海淀区颐和园路5号）校内，采购人指定地点 | 服务范围包括凯原楼、陈明楼、国双庭院有关房屋及配套的设施设备和相关场地、以及相关区域内的环境卫生、秩序管理、会议管理和日常接待及保障服务。维护有关设备良好、运行正常、无事故隐患，保养、检修制度完备。 |

合同履行期限：自合同签订之日起1年（确定中标人后，将签署第一年服务合同，合同到期后，经过采购人考察与评估，中标人达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，但最多只能续签两次）。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口服务。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，服务承接商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小型或微型企业。

3.本项目的特定资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2023年6月14日至2023年6月21日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：只接受电汇或网银购买。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0246报名费，电汇或网银须于2023年6月21日17:00前到账）。

招标文件售价：本项目招标文件按本出售, 每本售价500元；招标文件售后不退。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0246”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年7月5日 9 点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第二会议室，如有变化，另行通知。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目的招标公告仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

2.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、鼓励开展信用担保等。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京大学

地    址：北京市海淀区颐和园路5号

联系方式：吴老师，010-62758587

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（邮编：100083）

联 系 人：孙经理、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

联系方式：010-82370045、15801412428、15910847865

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是招标的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标报价 | 1.按总价报价，该报价进入评审环节。 2.服务商要全面考虑所有满足采购文件要求的责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响。投标报价为考虑以上诸多因素后完成此项目的报价。 3.根据本项目要求的最低用工（岗位）人数以人民币形式报价，包括但不限于：物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、办公室家具、餐费、服装费、健康体检费、为完成项目所使用的机器、设备、招标代理服务费等完成本招标文件第四章所述服务范围、内容及标准的全部费用和税金。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金可采用下列形式之一：转账支票、汇票、电汇（网银）或符合财政部门规定的金融机构、担保机构出具的投标担保函。 投标保证金的金额：41250元人民币 递交方式： 1.递交要求： 采用银行汇票、电汇（网银）、转账支票（只限京津地区），应当在投标截止时间以前到达下列指定账户： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 2.投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。 3.递交保证金以实际到账为准（请使用转账支票、银行汇票的投标人自行考虑入账时间）。 4.以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件密封提交至采购代理机构。 |
| 14.1 | 投标有效期 | 投标有效期：90个日历日，自提交投标文件的截止之日起算。 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 《资格、资信证明文件分册》正本 1 份，副本 1 份； 《商务技术文件分册》正本 1 份， 副本 4 份； 《投标文件电子文档》1 份（ U 盘，含一份word版文档及一份签字盖章后的正本PDF扫描版），并在投标文件中承诺保证投标文件电子版内容与纸质文件内容的一致性，并对此承担全部法律责任。 投标文件正本与副本须保持一致。投标文件的副本的内容可以采用正本的完整复印件。若正本和副本不符，以正本为准。 |
| 19.2 | 是否退还投标文件 | ■不退还 □退还 |
| 22.2.2 | 备选投标方案和报价 | ■不接受 □接受 |
| 22.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 27.2.1 | 评标委员会确定中标候选人的数量 | □不限定数量，取投标文件满足招标文件全部实质性要求的所有投标人 ■限定数量为3名 |
| 27.2.1 | 中标候选人并列的，确定中标人情形 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■ 否 □ 是 中标候选人并列的，采购人按照以下方式确定中标人： □随机抽取 ■其他方式：得分且投标报价均相同的，以_技术部分_得分高者为中标人 |
| 30.4 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包 | ■不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 可以分包履行的具体内容、金额或者比例要求：____________ |
| 31 | 履约保证金 | 不需要 |
| 32.2 | 招标代理服务费 | 中标人须在领取中标通知书时，向采购代理机构缴纳招标代理服务费：按下列规定的“服务招标”收费标准（见下表）下浮20%，以中标金额为基数采用差额定率累进法计算，最高取费不超过人民币10万元。 费 率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元（含）以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元（含）; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元（含）; 0.8%; 0.45%; 0.55%. |

## 投标人须知

### 一、总 则

### 1.  使用范围

1.1 投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

### 2.  定义

2.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，采购代理机构指受采购人委托，在采购公告或投标邀请中所述的具体组织本次采购活动的采购代理机构。其中“采购人”：详见《投标邀请》，招标文件中所称采购人、用户方、甲方、买方等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

2.2 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称投标方、供应商 、服务商、乙方、卖方、中标人等，如无特指，亦是指投标人。

### 3.  合格的投标人

3.1 符合招标文件第一部分中《投标邀请》的“投标人资格条件”要求。

3.2 投标人应遵循有关的中国法律和法规的规定。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的投标。

3.4 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并按采购代理机构要求进行登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.5 投标人在投标过程中不得向采购人或采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标资格将被拒绝。

3.6采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

3.6.1提供虚假的资料。

3.6.2在实质性方面失实。

### 4.  投标费用

4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担。

### 二、发布招标公告

本项目采用公开招标。采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布招标公告。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不少于二十日。

### 三、招标文件说明

### 5.  招标文件的构成

5.1 招标文件是用以阐明所要求提供服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等。招标文件包括：

（1）第一部分  投标邀请

（2）第二部分  投标人须知

（3）第三部分  采购合同

（4）第四部分  技术、服务需求

（5）第五部分  评标方法和标准

（6）第六部分  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术需求及规范等。投标人没有按照招标文件要求提交相应资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝，相应后果由投标人自行承担。

5.3 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

5.4 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文。

### 6.  招标文件的澄清及修改

6.1 潜在投标人要求对招标文件的澄清

潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在购买招标文件后7个工作日内按招标公告或投标邀请中载明的地址以书面形式（须加盖潜在投标人公章）送达采购人或采购代理机构。

6.2 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

6.2.1 采购人或采购代理机构委托采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告媒体上发布更正公告，并以书面形式（主要以电子邮件方式）通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.2.2 采购人或采购代理机构视其具体采购情况，可以延长投标截止时间和开标时间。采购人有前述行为的，将至少在招标文件要求的投标文件提交截止时间的3日前，通过采购代理机构将变更时间书面通知（主要以电子邮件等方式）所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布招标公告的相关网站上发布变更公告。

6.2.3 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在 1 个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以潜在投标人获取招标文件所提供的登记、备案信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

### 四、投标文件的编写

### 7.  投标文件语言

7.1 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

### 8.  计量单位

8.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.  投标范围

9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

9.2 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.3 开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

9.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查原件的要求。

### 10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格、资信证明文件部分：

附件1-1法定代表人授权书

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

附件1-3投标人的财务状况报告

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件1-7信用记录

附件1-8其他资格证明资料

二、商务、技术文件部分

附件2-1投标函

附件2-2开标一览表

附件2-3投标分项报价表

附件2-4商务条款响应及偏离表

附件2-5技术规格响应及偏离表

附件2-6业绩一览表

附件2-7技术、服务方案

附件2-8拟派驻项目实施人员、团队情况

附件2-9服务承诺

附件2-10投标人认为有利于评审的其他相关资料

### 11.  投标文件格式及证明服务的合格性和符合招标文件规定

11.1投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式逐项填写各文件并提交相应证明资料。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

11.2 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

11.2.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性，符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：项目实施方案、人员配备情况等。

11.2.3招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

11.2.4投标人认为应附的其他材料。

11.3投标人应注意采购人在服务需求中指出的产品标准仅起说明作用，并没有任何限制性。如投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于服务需求的要求，并且使采购人满意。

### 12.  投标报价

12.1投标人须以人民币形式按投标总价进行填写并报价，此价格进入到报价评审。投标人须根据技术、服务需求及自身情况提出切实可行的服务方案及报价。投标人提供的详细服务方案、投标报价即将视为保证该项目的最低要求，如有遗漏，投标人应按照满足招标文件要求及达到招标文件所要求的效果予以补充，中标后将视为中标人认同遗漏部分并免费提供，采购人不再因任何原因增加任何费用。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 投标报价条件为项目现场完税价。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费(如：合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整等)。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

12.2.1 物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、办公室家具、餐费、服装费、健康体检费、为完成项目所使用的机器、设备、招标代理服务费等。

12.2.2招标文件《技术、服务需求》中要求的其他招标内容产生的费用。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由单方面理由予以变更。任何包含对该项目报价调整的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.4本项目不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

12.5 只能有一个投标报价，否则其投标无效。

### 13.  投标保证金

13.1 投标人应按 《投标人须知前附表》 中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金币种仅限于人民币。投标保证金采用转账支票/汇票/电汇（网银）/投标担保函等招标文件中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。在投标文件递交截止时间前，投标人须将保证金按要求交到采购代理机构。

13.3采购人或采购代理机构有权拒绝接受未按规定提交保证金的投标文件。如发现由于投标人原因导致无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。以政府采购投标担保函形式提交投标保证金的，如发现不符合财库【2011】124号文件或招标文件要求的，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

13.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

13.5 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还。

13.6中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

13.7 投标保证金有效期同投标有效期。

13.8 发生以下任何一项情况的，采购人或者采购代理机构有权不予退还投标保证金：

（1）投标截止后，投标人在投标有效期内撤销、修改投标文件；

（2）中标人未按招标文件要求与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）提供虚假材料谋取中标的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）与采购人或其他投标人恶意串通的；

（8）法律、法规和招标文件中其他规定的；

13.9若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

### 14.   投标有效期

14.1  投标应在规定的投标截止日内保持有效，投标有效期详见《投标人须知前附表》，不满足要求的投标无效。

14.2  特殊情况下，采购人可于投标文件有效期满之前（投标截止前）要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 15.   投标文件的签署及盖章等

15.1  投标文件正本须是打印或用不褪色墨水书写的文件。投标文件应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在“招标文件”要求的地方签字或签章并加盖投标人公章。投标文件正本与副本须保持一致。投标文件的副本的内容可以采用正本的完整复印件。

15.2  投标截止前，投标文件中若有加行、插字、涂抹或改写等，须由投标人的法定代表人或其授权代表签字，并加盖投标人公章后才有效，否则视为无效投标文件。

15.3  签字是指签字人亲笔签字，不是加盖签字人的人名章或手签章。

15.4  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章）。

15.5  投标文件内的目录信息、页码排版等须与正文内容相对应、一致，如不对应，或因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五、  投标文件的递交

### 16.   投标文件的数量、包装和标记等

16.1  投标人应提交《投标人须知前附表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件封面的右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本内容须保持一致。投标文件的正本和副本建议采用胶订、平订或线订不易拆散的方式分别装订成册，以免由于自然脱落而影响其投标，若因投标人自身装订原因导致投标资料脱落、丢失的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

16.2  投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交（尽量减少包装袋/ 箱的使用数量）：

16.2.1投标人应将投标文件《资格、资信证明文件分册》的正本、所有的副本统一包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交。

16.2.2 投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本统一包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交。

16.2.3 投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档、PPT等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中。

16.2.4 开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据或投标担保函原件一并包装单独提交，在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。若单独提交的《开标一览表》与投标文件中的《开标一览表》不一致，以单独提交的《开标一览表》为准。

16.3  上述所有包装袋/箱上均应清楚标明：

（1）递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号和“在 （开标日期、时间）之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

16.4如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 17.  投标文件递交截止时间

17.1 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件按要求密封、包装和标记后递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

17.2采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18.  迟交的投标文件

18.1 采购人、采购代理机构将拒绝接受并原封退回在投标文件递交截止时间后递交的任何投标文件。

18.2 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

### 19.  投标文件的撤销及修改等

19.1 已递交的投标文件，若在投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。投标人对补充、修改后的投标文件应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前及地点送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将予以接受，否则将视为逾期送达。

19.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。经开标的项目，投标文件不予退回。

### 六、开标及评标

### 20.  开标

20.1 采购代理机构按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间，在招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派授权代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封并宣读投标人名称、服务期限、书面修改和撤回投标的通知、是否按要求提交了投标保证金、投标价格和投标文件的其他主要内容等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

20.3 投标截止后，投标人不足 3 家的，将不得进行开标。

20.4 除了按照本须知的规定原封退回迟到的或未密封的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人或采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.6 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 21． 组建评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 22.  对投标文件的审查、比较、澄清及修正等

22.1 资格性检查

指采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.1.1 资格审查后，合格的投标人不足 3 家的，将不得进行评标。

22.1.2 采购人或者采购代理机构对供应商进行资格预审的，开标后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。如经资格审查，发现投标人资格发生变化不再符合招标文件对投标人资格要求的，其资格审查不合格。

22.2 符合性检查

指评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件的有效性、完整性和是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2.2实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标报价超出项目采购预算或最高限价的；

（2）投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的、两个或两个以上技术及服务投标方案的（招标文件允许提供备选方案的除外）；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）对招标文件中的付款方式有偏离的；

（7）投标有效期不满足招标文件要求的；

（8）不满足招标文件中“★”号条款要求的，或投标文件技术指标超出招标文件“服务需求”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

（9）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.2.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.2.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

22.3 评审办法

22.3.1本项目的评审办法详见《投标人须知前附表》

22.3.2经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

22.3.3除价格因素等客观分外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

22.3.4对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.3.5评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 23.  投标文件的澄清及修正

23.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.2	投标报价的修正：

23.2.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

### 24.  评标过程及保密

24.1 任何有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3 投标人不得以任何方式干扰采购人和评标委员会的评审活动，否则其投标无效并追究其法律责任。

### 25.  废标

25.1 在招标采购中出现下列情形之一的应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）投标人的报价均超过采购最高限价，采购人不能支付的。

### 26.  重新招标

26.1开展采购活动后，若招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

26.2 评审期间，若招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 七、确定中标

### 27.  中标候选人的确定准则

27.1本项目采用综合评分法，评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序为排名前三的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

27.2 确定中标人

27.2.1采购人将按评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式直接确定中标人，中标候选人的数量及确定中标人方法详见《投标人须知前附表》。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.2.2采购人在确定中标人前，有权根据投标人按照本须知规定递交的资格、资信证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的真实性审查。如果审查中出现虚假问题，采购人将保留追究中标人法律责任的权利。

### 28.  中标公告及质疑原则

28.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的媒体上公告中标结果，中标结果公告期限为1个工作日。

28.2投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人、主要负责人或经法定代表人正式授权的代表签字）。投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。采购人或采购代理机构将在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。质疑函须使用财政部制定的范本文件。

应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.2.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3若投标人提出质疑，经采购人和评标委员会核查，中标人存在违反有关国家法律法规的行为，或在其投标文件中提供了不符合招标文件要求的相关资料，采购人有权取消其中标资格，并重新进行采购。

28.4若中标人放弃中标资格或逾期不与采购人签订采购合同的，采购人有权取消其中标资格，可以按评审排名的次序选择下一名投标人为中标人，也可以重新组织采购活动。

28.5 对未中标人，采购人不做出解释，同时亦不退还投标文件。

28.6供应商应在询问或法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的询问、质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续询问、质疑。

28.7供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

28.8 投标人可对本项目进行询问，采购人或代理机构依法在收到询问事项之日起3个工作日内予以答复。

### 29.  中标通知

29.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力，是作为签订服务合同的依据。

### 30.  签订合同

30.1 采购人及中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，双方应按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件、答疑补遗、澄清等补充资料文件，均为有法律约束力的合同的组成部分。

30.3中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

30.4采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见 《投标人须知前附表》 。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

### 31.  履约保证金

31.1中标人须按《投标人须知前附表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，采购人将取消该中标资格，在此情况下，采购人可依次确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.  招标代理服务费

32.1 本项目由中标人向采购代理机构支付招标代理服务费。

32.2费用收取标准：详见《投标人须知前附表》

- 采购合同

使用说明

1.本合同文本由北京市住房和城乡建设委员会与北京市工商行政管理局共同制定，供业主大会、业主委员会、业主与物业服务企业签约时使用。
   2.本合同文本中所称物业服务，是指业主通过选聘物业服务企业，由物业服务企业按合同的约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序，并由业主支付费用的活动。
   3.双方当事人签订本合同时应当认真核对合同内容，合同一经签署，对双方均有法律约束力。

北京市物业服务合同

甲         方：

委托代理人：           联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

乙          方：

营业执照注册号：

法定代表人：            联系电话：

委托代理人：            联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《物业管理条例》及《北京市物业管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供物业服务的有关事宜,协商订立本合同。

第一章  物业项目基本情况

第一条  本物业项目（以下简称“本物业”）基本情况如下：

名    称: 北京大学法学院凯原楼、陈明楼、国双庭院；

坐落位置:海淀区颐和园路5号北京大学成府园；

建筑面积: 26314 平方米；绿地面积：3576平方米；

第二条  物业服务用房建筑面积为60平方米，主要用于物业服务企业客服接待、项目档案资料保存、工具物料存放、人员值班备勤及办公用房等。

第二章  物业服务事项、标准及有关约定

第三条  乙方指定物业服务项目负责人为：       ，联系电话：           。乙方更换项目负责人的，应当于7日内在本物业管理区域内的显著位置公示。业主共同决定要求更换项目负责人的，乙方应当于30日内更换。

第四条  物业服务期限为   年，自      年    月   日至       年    月    日。

第五条  乙方提供的物业服务包括以下主要内容：

1.制订物业服务工作计划并组织实施；保管相关的工程图纸、档案与竣工验收资料等；根据法律、法规和管理规约的授权制订物业服务的有关制度；

2.负责本物业管理区域内共用部位的日常维修、养护和管理。

3.负责本物业管理区域内共用设施设备的日常维修、养护、运行和管理。

4.负责清洁卫生服务，包括物业共用部位、公共区域的清洁卫生，垃圾的收集等；

5.负责协助维护公共秩序和协助做好安全防范工作；

6.为法学院提供会议服务；

7.为法学院提供信件收发服务；

8.绿化管理服务；

9.配合学院做好法学院教职工后勤服务工作。

第六条  乙方按照《北京大学法学院物业管理服务方案》约定标准提供物业服务。

第三章  物业服务收费

第七条  合同服务费用共计人民币                （¥：            元），详见附件。

第八条  支付方式：服务费分 伍 次支付。

自乙方提供物业服务之日起，10日内支付本合同价的25%，计¥：        元；三个月后，支付25%，计¥：         元；第三次应在合同生效后6个月时支付25%，计¥：         元；第四次应在合同生效后9个月时支付20%，计¥：          元。第五次应在合同期结束后5个工作日内支付最后的5%，计¥：          元。乙方应在每次收费前开具正式发票。

第九条 因物业工作失误导致受到国家机关处罚一次罚款叁万元，最高拾万元。因物业工作失误导致甲方受到经济损失一次罚款壹万元，最高拾万元。因物业工作失误被甲方人员投诉一次罚款壹仟元，最高拾万元。

第四章  权利与义务

第十条  甲方的权利义务:

1.有权要求乙方按合同约定提供物业服务；

2.监督乙方履行本合同，对乙方提供的物业服务有建议、督促的权利；

3. 对本物业管理区域内专项维修资金的使用及物业共用部分的经营收益和使用情况，享有知情权和监督权。

4. 遵守管理规约以及物业管理区域内物业共用部分的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；

5. 按有关规定及本合同约定缴纳物业服务费和特约服务费；

6. 对乙方根据合同和有关规章制度提供的管理服务给予必要配合；

7. 有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。

第十一条  乙方的权利义务：

1.根据有关法律、法规规定和合同约定，收取物业服务费、特约服务费；

2.按本合同约定的物业服务事项和标准提供物业服务；

3.妥善保管和正确使用本物业的档案资料，及时记载有关变更信息，不得将业主信息用于物业管理活动之外的其他用途；

4.及时向全体业主和物业使用人通报本物业管理区域内有关物业服务的重大事项，及时处理业主和物业使用人的投诉，接受业主和物业使用人的监督；

5.对业主和物业使用人违反本合同和管理规约的行为，采取告知、劝阻和向有关主管部门报告等方式督促业主和物业使用人改正；

6.不得擅自占用本物业管理区域内的共用部分或擅自改变其使用用途。不得擅自将业主所有的共用部分用于经营活动。

7.可将本物业管理区域内的专项服务委托给专业性服务企业，但不得将全部物业服务一并委托给其他单位或个人。

8.乙方实施锅炉、电梯、电气以及有限空间、高空等涉及人身安全的作业，应当具备相应资质或委托具备相应资质的单位实施，委托其他单位实施的，应当明确各自的安全管理责任；
    9.有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。

第五章  合同终止

第十二条 任何一方决定在本合同期限届满后不再续约的，均应当在期满3个月前书面通知对方。

第十三条 本合同期限届满前，甲方决定继续聘用乙方的，应当在期满前3个月书面通知乙方；乙方自接到续约通知1个月内回复甲方。

第十四条 本合同终止后尚未有新的物业服务企业承接的，乙方应当继续按本合同的约定提供服务6个月，在此期间的物业服务费按本合同约定的标准缴纳。

第十五条 本合同终止后，甲乙双方应当共同做好交接事宜，包括物业服务费的清算、对外签订的各种协议的执行、物业共用部分查验交接以及移交相关档案资料等。

第六章  违约责任

第十六条  甲、乙双方对物业服务质量发生争议的，双方可共同委托物业服务评估监理机构就乙方的物业服务质量是否符合本合同约定的服务标准进行评估；乙方管理服务达不到本合同约定的服务内容和标准的，应当承担采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

除不可预见的情况外，乙方擅自停水、停电的，甲方有权要求乙方限期解决，乙方应当承担相应的民事责任。

甲、乙双方均不得提前解除本合同，否则解约方应当承担相应的违约责任；造成损失的，解约方应当承担相应的赔偿责任。

第十七条  因不可抗力致使合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

第十八条  乙方有确凿证据证明属于以下情况的，可免于承担违约责任：

1.由于业主或物业使用人自身的责任导致乙方的服务无法达到合同约定的；

2.因维修养护本物业管理区域内的共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主或物业使用人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3.非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第七章  争议解决

第十九条  合同履行过程中发生争议的，双方可通过协商解决或向物业所在地物业纠纷人民调解委员会申请调解的方式解决；不愿协商、调解或协商、调解不成的，可按以下方式解决：

1、向有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向北京仲裁委员会申请仲裁。

第八章  附 则

第二十条  本合同经双方签字（盖章）后生效。

第二十一条  本合同正本连同附件一式 四 份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

附件：《北京大学法学院物业服务方案》

甲方：                                       乙方：

委托代理人：	                             委托代理人：

年  月  日                                     年  月  日

以实际签订为准，甲乙双方须按照招标文件和中标人投标文件的规定，进行签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 技术、服务需求

| 包号 | 名称 | 预算（人民币） | 是否接受进口服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京大学法学院物业服务项目 | 275万元/年 | 否 |
| 1.合同履行期限：自合同签订之日起1年（确定中标人后，将签署第一年服务合同，如果次年预算通过主管部门审批，合同到期后，经过采购人考察与评估，中标人达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，但最多只能续签两次。） 2.服务地点：北京大学（北京市海淀区颐和园路5号）校内，采购人指定地点 |  |  |  |

注：1.任何时候供应商报价不得超出预算金额，否则其响应文件无效。

2.供应商在报价文件中需对项目实施方案、人员配备方案、服务承诺等作出详细说明。

3.本项目采购标的属性：服务。

4.本项目采购标的对应的所属行业：物业管理。

5.中小企业划型标准（物业管理）：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

6. 服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于以下标准）

| 建设部110号令 | 住宅室内装饰装修管理办法 |
| --- | --- |
| DB11/T 391-2006 | 物业服务企业标准体系管理标准体系 |
| GA503-2004 | 建筑消防设施检测技术规程 |
| GA587-2005 | 建筑消防设施的维护管理 |
| GB50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB50084-2001 | 自动喷水灭火系统设计规范（2005 版） |
| GB50261-2005 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 |
| GB50354-2005 | 建筑内部装修防火施工及验收规范 |
| GB50016-2006 | 建筑设计防火规范 |
| GB50166-2007 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 |
| GB50303-2002 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GA308-2001 | 安全防范系统验收规范 |
| GA767-2008 | 消防控制室通用技术要求 |
| GB50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程质量验收规范 |
| GB50243-2002 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |
| GB50365-2005 | 空调通风系统运行管理规范 |
| GB50310-2002 | 电梯工程施工质量验收规范 |
| GB50057-1994 | 建筑物防雷设计规范（2000 版） |
| GB50198-94 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 |
| GB50054-95 | 低压配电设计规范 |
| JGJ/T16-92 | 民用建筑电气设计规范 |

- 一、项目基本情况概述

本物业项目产权属于北京大学，使用方（以下简称为“业主单位”）为北京大学法学院。

本物业项目坐落位置：北京市海淀区颐和园路5号

本物业项目共计建筑物二幢，四合院（国双庭院）一座，建筑结构分别为框架、砖木结构。

北京大学法学院陈明楼建成于2005年，地上六层，地下二层（含车场、设备用房）。凯原楼建成于2010年，地上五层，地下二层（含人防、设备用房）。国双庭院为海淀区区级文物保护单位，三个进院。

本物业项目服务范围，详见“物业管理内容与要求”。

- 二、本物业项目主要出入口及设备设施的配置说明

            - 本物业项目主要出入口

本物业项目凯原楼日常出入口1处，陈明楼日常出入口1处，四合院日常出入口1处。

其他出入口（凯原楼、陈明楼、国双庭院）共计11处（根据需求临时开放）。

            - 本物业项目主要设施设备系统的配置及说明

- 冷热源系统

供暖系统：冬季供暖热源来自校园区内供暖中心，热媒为热水。凯原楼、国双庭院为地热供暖，陈明楼为散热片式供暖。

- 空调系统

凯原楼、陈明楼、国双庭院空调全部采用分体式VRV，外机全部置于楼顶。恒温恒湿。有中央控制器和单控面板控制，两种控制方式控制。

- 供配电系统

凯原楼地下一层南侧设有高、低压配电室，采用两路10KV电源进户，由园区内变电站供电；同时在楼内每层南北两侧设备房间设有低压配电室，配有照明箱柜、应急柜，由变配电室供电，楼内机房有低压配电双路直给机房互投配电箱。陈明楼供电由政府管理学院变配电室供电，学院每层南侧设备房间设有低压配电室，配有照明配电柜，EPS配电柜。国双庭院供电由政府管理学院配电室供电，院内设有分配电箱柜

- 照明系统

凯原楼内照明主要采用高效荧光灯具；同时采用21W/28W/36W高效日光灯管。楼道内照明灯具以11W螺口节能筒灯为主，光源采用节能灯。陈明楼室内照明主要采用H型36W日光灯，10W插口式节能灯，50W高温射灯，18W日关灯管。楼道采用10W插口式节能灯。国双庭院室内采用21W/36W日光灯管，走道采用11W螺口节能灯。法学院共计约7000支照明。

- 给排水系统

本项目楼内有生活给水系统,生活污水系统,雨水系统,消火栓给水系统,自动喷水灭火系统,楼内给水系统由校管网直接供水。

- 消防系统

本项目凯原楼内消防系统由感烟、温感探测器组成火灾自动报警系统；室内消火栓系统；少量水喷淋系统；手提灭火器等组成。陈明楼内消防系统由感烟、温感探测器组成火灾自动报警系统；室内消火栓系统；水喷淋系统；手提灭火器等组成。国双庭院消防系统由火灾自动报警系统；电器火灾监控系统；室外消火栓；手提灭火器等组成。

- 电梯系统

凯原楼有客梯四部，陈明楼有客梯二部。

- 安全防范系统

安全防范系统主要由人防和技防两大系统组成：技防部分由摄像监控系统、巡更系统、门禁控制系统等设备设施组成；人防部分由安保人员24小时值班制和定时巡逻组成。

- 通风系统

陈明楼地下车口设有车库换风系统。凯原楼设有新风系统，供给报告厅和模拟法庭，地下车库设有车库换风系统。

- 停车场系统

陈明楼停车场共计车位32个，出、入口与光华管理学院、政府管理学院共用，采用智能车牌识别系统出入，由学校保卫部统一管理。

凯原楼停车场共计车位25个，出、入口共用一个出入口，均采用智能车辆识别系统出入。

- 网络系统

本项目网络主要有水平子系统和垂直干线子系统组成：陈明楼网络机房位于三层，垂直干线由廖凯原楼弱电机房分配；凯原楼水平子系统分布在每层的强弱电竖井间，由各层子系统交换机链接至桌面终端；垂直干线由地下一层网络机房和总配线盘分配至各层水平子系统交换机和配线盘。

- 人防设备

凯原楼人防工程，战时为五级一等人员掩蔽所，一个防护单元，战时送风为清洁、滤毒与隔绝通风合用系统。

- 卫生间情况

公共卫生间：凯原楼卫生间23间（含1间残卫）。陈明楼卫生间13间（含1间残卫）。国双庭院卫生间4间。

陈明楼教工办公室卫生间：100间。

- 会议室分布

本项目凯原楼会议室有模拟法庭：LED屏一块、投影二台、3路输入输出。报告厅：宽屏幕布一块，投影三台、电视二台。三层视频会议室二间，均为两路切换输入，单路输出投影、两路电视。三层接待会议室两间。地下一层阶梯教室：幕布二块、投影二台、一路输入主控，两路输出投影。地下一层圆桌会议室：LED屏一块、四路电视显示，同时可做大型视频会议室。陈明楼共有会议室五间。国双庭院会议室二间。

- 三、物业服务内容及要求：

物业服务范围包括凯原楼、陈明楼、国双庭院有关房屋及配套的设施设备和相关场地、以及相关区域内的环境卫生、秩序管理、会议管理和日常接待及行政后勤服务。维护有关设备良好、运行正常、无事故隐患，保养、检修制度完备。

              - 整体建筑、公共设施设备的维修保养工作

说明：整体建筑、公共设施设备的日常维护、运行以及小维修，由物业公司完成。楼体结构、楼顶防水等需要维修的部位，由学院向学校有关部门申请，统一安排维修。另外一些特殊设备（如楼内电梯、空调、消防等有关设备）的维修事宜，由物业公司协助学院同有关维保单位联系维修，并做好相关维修记录。

1. 物业服务区域内楼宇的日常维修、养护和管理

（1）对楼体建筑（包括墙面瓷砖、楼顶防水）进行日常巡查，发现问题及时上报。

（2）楼体内外公共区域墙面、地面、楼梯、台阶、门窗等的日常维修养护，发现损坏部位及时上报。

（3）楼内区域的小维修服务。

要求：工程人员应当具有相应的上岗专业资质，能准确判断所出问题的根源并采取妥善方法及时解决问题。实操年限不低于一年。

2. 物业服务区域内空调、通风系统的维护和保养

定期检查、了解楼内空调、通风系统的分布、使用情况，保证其正常运转。根据不同空调、通风系统的运行要求，及时开通运行或停止有关设备的运行。配合空调维保单位滤网清洗、检查维护保养并同时做好运行保养记录。

要求：工程人员应当具有相应的上岗专业资质的人员，实操年限不低于二年。

            - 物业服务区域内动力、照明系统的维护、维修

（1） 熟悉本物业区域内动力照明系统的分布情况。日常维护得当，保证运行良好，不能因技术等问题造成人为停电，保证人身和设备安全。配电箱柜、插座、开关及线路定期检查维护。

（2）节约能源，灯泡、灯管使用得当，维修及时。

（3）本物业凯原楼高压配电室有值守人员，做好相关记录

要求：上岗人员需具有相应的上岗专业资质，实操年限不低于二年。

            - 物业服务区域内消防、监控系统的管理维护和保养

（1）物业管理区域内的消防水系统设备、设施定期维护，测试管网有无压力，可随时启用。

（2）烟、温感系统定期测试，烟、温感探测器每两年清洗一次。协助学院维保单位清洗。

（3）喷淋系统定期检查压力。

（4）灭火器材、消防栓箱按月检查，手提灭火器按有关要求，每年检修一次，保证100%完好率。协助学院维保单位检修。

（5）安全出口灯定期巡查，灯管及时更换。

（6）消防应急电源蓄电池定期充放电。

（7）熟练使用监控设备，日常维护得当，误报率低，应急处理及时。

要求：上岗人员必须经过国家消防、监控部门的专业培训，中控室值班人员必须具有相应的上岗专业资质，实操年限不低于二年。

            - 物业服务区域内给排水、供暖系统的维护、维修和保养

（1）给排水系统运行通畅，不淤水、不涌水，不跑冒滴漏。

（2）汛期沟、池、渠、井的清掏，检修污水泵。

（3）供暖期间暖气管路的排气放水。保证供暖期的室内正常温度以及平时的暖气日常维护。

（4）直饮水机定期维护。

要求：物业维修保养部门应保证7×24小时提供服务，负责小修项目，非重大问题应在2小时内修复；对大、中修项目做出合理计划，并及时上报学院。

6．物业服务区域内电梯系统的运行管理

（1）维护电梯正常使用，做好日常安全、运行管理。

（2）在厂商维保期，督促、监管厂商的维护、维修工作，出现问题及时报修。

（3）电梯维保到期后，根据过去的维保质量，由物业建议，学院决定是否继续同原维保单位续签维保合同。

要求：物业至少配备1名有市场监督管理局颁发的《特种设备作业人员证》，应具有出现突发安全问题能进行应急处理的能力。

  - 物业服务区域内的安全保卫工作

            - 监控系统24小时管理。

            - 确保本物业安全和正常工作秩序，做好安全保卫和防火防盗工作，保障师生的人身、财产安全。

            - 大楼入口处设门岗日常查证放行，开放期间楼内安全巡视，闭楼期间楼内、外安全巡视。

            - 大件物品的放行管理。

            - 楼内重大活动的秩序维护，场地管理。

            - 各类紧急情况及突发事件的处理。

            - 凯原楼的开放时间为早7：00到晚23：00（含周六、日），陈明楼的开放时间为7*24小时。国双庭院为早7:30到晚21:30（含周六、日）。遇法定节假日商榷后另行安排。

            - 各室钥匙物业代管，除凯原楼图书馆门禁，其他门禁权限由物业统一代管。

            - 临时安排的其他事务。

要求：安保人员训练有素、在熟悉楼内环境和有关设备的情况下才能独立上岗。身体健康、反应灵敏、坚持原则、服务热情。

  - 物业服务区域内的环境清洁服务

            - 楼宇开放时间内（包括周六、日）室内公共环境整洁卫生，按校方规定负责门前三包（门前卫生保洁、冬季负责铲冰扫雪、地灯维护等工作）。

            - 负责楼宇公共部位、公共区域（含凯原楼办公室、会议室、图书馆各阅览室、书库、服务台、电梯间、外围区域、陈明楼教工办公室卫生间）保洁（陈明楼办公室除外），保证楼梯、楼道内、院落和卫生间、设备间等清洁无异味，每天打扫，实行标准化的清扫保洁，垃圾日产日清。

            - 凯原楼、陈明楼一层、国双庭院外墙玻璃及楼内玻璃隔断、玻璃门窗属于日常保洁，保证清洁无灰尘，费用计入物业费；凯原楼、陈明楼二层及以上高层范围外墙等玻璃，根据学院情况清洁，费用不计入物业费，单独付费。

            - 楼宇内环境卫生统一管理。公告栏外观整齐，楼内无乱贴乱挂，楼道畅通无乱摆乱放。

            - 凯原楼图书馆书架清洁、书上灰尘清扫、计算机等公用设备表面的清洁维护。

            - 楼顶的日常清扫、雨箅子清洁。

要求：保洁要经过专业培训，熟悉各种保洁用品的特性，有较高的保洁专业技能，实操年限不低于二年。

  - 物业服务区域内的会议服务

            - 会议室的预订、变更、退订等服务。

            - 会议室的场地布置及活动布置。

            - 会议茶水、茶歇、用餐等服务。

            - 熟练使用会议所需一切设备，定期保养，出现故障应及时解决。

  - 物业服务日常接待及教学科研保障

            - 物业应提供24小时响应服务。客户报修、投诉及时处理。

            - 日常信件的收发等工作，保证投递及时、准确，无损坏、滞留、丢失。

            - 上访人员的劝阻。

            - 学院图书馆闭馆时准时播放闭馆通知。

            - 学院办公家具及大件物品的临时搬运。

            - 法学院对外电话的接听。

            - 学院各区域LED/屏幕播放及日常维护。

            - 学生迎新、毕业季的服务，如：收、发学位服等。

            - 代收、保管教师包裹、快递等物品。

  - 绿植养护

（1）乔木树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，绿地内无死树。落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网叶片的株数≤10%，正常叶片保存率≥85%。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条≤50 %；

（2）果木树树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉，花苞、结果数量合理，能够适时开花、结果；

（3）绿篱轮廓基本清晰、整齐美观，控制高度≤60cm,无残缺，根部无明显杂草垃圾；

（4）宿根花卉覆盖率≥70%，按时修剪，控制高度≤60cm，能够按照花卉习性适时开花，根部无明显杂草垃圾；

（5）草坪及地被植物整齐一致，无明显缺肥、缺水，覆盖率≥85%，草坪内杂草率≤10%。草坪绿期≥240天；

（6）绿地整洁，无明显杂物，绿化垃圾（如树枝、树叶、草屑等）清理做到日产日清，其它地区3天内清运。雨季(6.15～8.31)期间，所有区域绿化垃圾均要即产即清。养护期内苗木死亡按原规格补种（不可抗力及甲方人为原因破坏除外）；

（7）根据绿植相应规律制定养护工程计划；

（8）绿化养护施肥需结合实际情况选定种类，绿植药剂符合环保要求。

  - 室内绿植租摆

| 位置 | 绿植 | 规格（单位：米） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凯原楼 | 富贵竹、巴西木、鸭脚木或同规格的其他绿植 | 1.8 | 40 |
|  | 凤尾竹、天堂鸟或同规格的其他绿植 | 2 | 8 |
|  | 银皇后、万年青、螺纹铁或同规格的其他绿植 | 0.8 | 30 |
|  | 一帆风顺、红掌、绿公主或同规格的其他绿植 | 0.5 | 47 |
| 陈明楼 | 富贵竹、荷兰铁、发财树或同规格的其他绿植 | 1.8 | 25 |
|  | 非洲茉莉、黄杨球或同规格的其他绿植 | 冠幅1.5 | 2 |
|  | 虎皮兰、袖珍椰子、龟背竹或同规格的其他绿植 | 0.8 | 50 |
|  | 一帆风顺、红掌、绿公主或同规格的其他绿植 | 0.5 | 50 |
| 国双庭院 | 元宝树、凤尾竹、绿萝或同规格的其他绿植 | 1.8 | 6 |
|  | 君子兰或同规格的其他绿植 | 0.8 | 2 |
|  | 一帆风顺、绿公主或同规格的其他绿植 | 0.5 | 10 |

  - 物业的交接

- 熟悉各智能系统的管理与维护。

- 完成楼宇及设施设备交接工作，查验确保物业项目、公共设施设备完好。物业公司本部应派有经验的人员参加前期相关交接工作。

- 收集和整理物业质量保修文件和物业使用说明文件。

- 收集和整理物业日常工作记录档案。

另外，图书馆的计算机软、硬件维护、专用业务设备维护，不在本物业项目范围内，具体事宜待定。

四、人员需求

1.需求明细

| 岗位设置 | 主要服务内容 | 服务人数 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理岗 | 负责全面管理日常工作，建立和健全各项制度，对各项服务进行统筹，组织落实各项服务正常开展等。 | 1 | 10年及以上同类物业项目同等职位工作经验,持有相关专业证件。 |
| 客户服务岗 | 客户来访接待，客户报修、投诉管理，发布服务信息、会议预定管理等。 | 1 | 3年及以上同类物业项目同等职位工作经验，能熟练使用各种办公软件。 |
| 工程运行维修岗 | 设备设施运行、巡检，区域内水、电设备设施维修保养和设备巡检等工作。 | 5 | 3年及以上同类物业项目同等职位工作经验，持有相关专业证件。 |
| 中监控值机岗 | 负责消防中控设备的管理，进行消防宣传、检查消防隐患，发现情况及时到现场察看，确认情况上报领导。负责安防设备管理，通过画面及时发现可疑情况，及时保管监控录像。 | 9 | 2年及以上同类物业项目相关工作经验，持国家法规要求的消防操作员上岗证。 |
| 秩序维护岗 | 负责维护公共秩序，劝说上访、寻衅滋事人员等。 | 3 | 具有2年及以上同类物业项目秩序维护工作经验。 |
| 保洁岗 | 楼内卫生间、公共走廊、电梯、墙上标示物、办公室、会议室、院落、消防设施等的日常清洁及定期清洁。 | 10 | 具有2年及以上同类物业项目保洁工作经验。 |
| 绿化养护岗 | 室外草坪、树木养护，负责修剪、施肥、浇水、清理绿化垃圾，室内绿植养护，施肥、修剪、浇水等。 | 1 | 具有5年及以上绿化养护工作经验。 |
| 前台服务岗 | 来客登记、指引、物品出入管理等。 | 6 | 具备良好的语言表达、应变能力，形象气质佳，具有亲和力。 |
| 会议服务岗 | 布置会场、会议用品管理，茶水、茶歇、会前会后的会场清洁服务等。 | 5 | 30周岁以下，形象气质佳，熟练掌握本岗位工作流程，具备本岗位所需的专业技术能力。 |
| 会议设备管理岗 | 负责所有会议设备管理。 | 1 | 熟悉音响设备、电视、电话会议系统操作、计算机操作。 |
| 信件收发岗 | 负责信件、报刊、杂志收发，快递委托收件。 | 1 | 热爱本职工作、工作细致、有责任心。 |
| 合计 |  | 43人 |  |

2.人员整体管理要求

（1）采购人有权更换不符合岗位要求及工作能力人员。

（2）要求各岗人员具有保密意识，部分楼宇的物业工作人员需签保密工作协议。

（3）新人上岗前，物业公司组织上岗前培训，须熟知岗位职责、业务要求、岗位纪律要求，并保留书面记录；经业务主管及采购人书面确认同意，方可上岗；严禁人员未培训直接上岗，或上岗再培训；

（4）因人员离职或其他原因而出现岗位空缺，须在3日内完成人员补充、岗位培训等，确保满足岗位要求，保证服务质量；

（5）投标人须具有一套综合物业管理服务的规章制度和素质较高的专业管理队伍来完成、匹配相应的服务内容服务岗位。

（6）投标人按政策规定为派遣人员办理社会保险个人账户建立、社保卡申领、信息变更等；办理社保缴费基数申报，社保补缴、清算等服务；办理生育津贴、工伤申报、退休等；提供社保政策咨询、社保信息查询等服务；依据用工单位政策进行劳务派遣人员薪酬计算、发放，并代办个税扣缴；按规定代理住房公积金个人账户的设立和管理；提供公积金代扣、提取、转移、补缴、信息变更等服务；代办公积金缴费基数申报，提供公积金个人账户查询等服务。

（7）投标人对于派遣员工应办理工伤责任承担、工伤申报、伤残鉴定和保险理赔事宜；

（8）投标人要全面考虑所有满足采购文件要求及《中华人民共和国劳动法》的相关责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响，并按政策要求对派遣的员工发放足额的工资、奖金等，且工资不得低于项目所在地区的最低标准。若涉及法定节假日期间进行加班工作的，其费用应按照国家相关标准由投标人自行承担。

（9）本项目需提供43人，参与服务的人员应符合《中华人民共和国劳动法》。

★（10）所有人员必须专职服务于本项目，需提供承诺书。

五、应答要求：

（1）服务理念和目标：

要求结合本项目的规划布局，建筑风格，智能化硬件设施配置及本物业使用性质特点，提出物业服务定位、目标及具体实施措施。

（2）项目服务机构运作方法及管理制度

编制项目服务机构、工作职能组织运行图，阐述项目经理的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法。

（3）物业管理服务分项标准与承诺

A．房屋及配套设施设备和相关场地的管理标准与完好率承诺。

B．房屋零星小修、急修质量标准和及时率承诺。

C．维修工程质量合格率和回访验收率承诺。

D．道路、庭院及建筑物内等公共部位保洁合格率承诺。

E．物业建筑内消防设施管护措施与承诺。

F．服务质量投诉处理及时率承诺。

G．使用人对管理服务满意度及对满意度测评方法的承诺。

H．会议服务专业率承诺。

I．室外绿化养护成活率承诺。

J．室内绿植租摆方案、合理美观率承诺。

（4）物业的维修养护管理，保洁、安保、会议工作的实施方案

A．物业服务区域内共用设施设备的维修养护方案。

B．物业服务区域内环境清洁方案。

C．物业服务区域内会议服务方案。

D．物业管理区域内安保服务方案，包括安保24小时值勤，巡视重点部位，24小时监控的岗位责任描述。

（5）物业维护和管理的应急措施

A．物业服务范围突然断水、断电的应急措施。

B．雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施。

C．电梯突然停运或机电故障的应急措施。

D．发生火警时的应急措施。

E．外墙或建筑物发生危险，影响他人安全时的应急措施。

F．其他突发事件（公共卫生、重大自然灾害等）的应急预案。

六、合同履行期限

自合同签订之日起1年（合同到期后，经过采购人考察与评估，中标人达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，但最多只能续签两次），预计合同起始时间为：2023年9月1日。

七、服务要求及验收标准

1)	本项目物业服务标准严格按照北京大学法学院相关管理要求执行。

2)	参照《“北京市物业管理示范项目（五星级）大厦”服务标准》和《海淀区安全生产标准化（三级）》执行。

3)	消防管理工作必须参照《中华人民共和国国家标准消防控制室通用技术要求GB25506—2010》《中华人民共和国国家标准建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》。

4)	关于垃圾分类要求执行2020年5月1日起执行的新修订《北京市生活垃圾管理条例》，提供可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾等四类垃圾收集装置，进行分类分装处理，不得混装混运。并积极宣传和引导楼宇内教职、办公等人员对垃圾进行分类处理。

八、物业费包含的范围

（1）物业费包含物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、办公室家具、餐费、服装费、健康体检费、为完成项目所使用的机器、设备、招标代理服务费等完成本招标文件第四章所述服务范围、内容及标准的全部费用和税金。

（2）所有物业企业必须按照北京市现行规定为员工上齐国家相关规定社会保险，员工实发工资不能低于北京市最低工资标准；残疾人保证金、年终奖金等相关费用均由中标方承担。

（3）采购人免费提供中标方所需办公用房及存放器材、清洁用品、工具及用料的库房（基于采购人现有条件内）。

（4）垃圾清运、消杀防疫费用包含在总报价中，由中标方承担。

（5）为完成本项目所使用、投入的所有机器、设备由中标方承担。服务期间，采购人不再因此原因向中标方支付任何费用。

（6）采购人提供中标方物业管理用房及库房，但办公室家具由中标方自行出资添置。

（7）保洁易耗品每季度由中标方以书面或电子文件形式报采购人，由采购人负责耗品费用；绿植养护费用包括但不限于化肥、农药、用具由中标方承担；室内绿植租摆由中标方承担；物业办公及物业标识的费用由中标方承担。

（8）设备设施维修零部件每季度由中标方以书面或电子文件形式报采购人，由采购人负责配件费用，中标方负责实施维修。

（9）服务期内增加服务面积、服务内容，双方协商费用并另行签订补充协议。

九、其他

1、在工作期间发生工伤事故全部费用由中标方承担，中标方用工签订正式劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人造成损失由中标方承担。

2、采购人对中标方的工作每年度考核一次，每半年做一次物业满意度问卷调查，了解本所物业员工服务质量。年度考核测评应达到80分以上，年度考核低于80分不再续签合同。

3、中标方人员在工作期间遵守安全及成品保护条款；从事专业维修及运行值班人员需经过专业培训并具备相应资格证书。

4、中标方要充分考虑采购人在招标服务内容中包含但不限于所述内容，应根据采购人实际情况做出切实可行的服务方案。

★5、投标人须提供附件2-9中拟派遣服务人员信息承诺书及项目经理承诺函。投标人承诺在合同履行中所派遣、提供服务的所有人员信息真实有效同时完全响应采购需求中的一切要求，并愿意承担一切法律后果。投标人承诺服务本项目的项目经理须为投标文件中明确的常驻专职经理，服务期内未书面征得采购人同意，不得随意更换、调换、休假等，不得兼职其它项目。其他项目主要管理人员（项目管理组）也不得随意更换，如有特殊情况必须更换的，须书面向采购人报告，经双方协商后再行更换。

十、履约考核评分细则

| 序号 | 考评内容 | 考评分数（扣分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 错事、忘事、误事的 | 10-60 |
| 2 | 遭用户投诉，经查证确属物业服务过错的 | 10-60 |
| 3 | 服务工作受校级领导批评的 | 30-60 |
| 4 | 物业服务测评满意率低于90%，不满意率高于2% | 30-60 |
| 5 | 未经许可在校内私搭乱建的 | 60-100 |
| 6 | 未经许可擅自使用学校物品、设施的 | 10-60 |
| 7 | 物业员工违反校方校规校级的 | 10-60 |
| 8 | 未按规定时限完成服务项目的 | 10-60 |
| 9 | 不服从校方管理人员合理工作安排和监督指导的 | 10-60 |
| 10 | 泄露学校秘密的 | 60-100 |
| 11 | 属地检查中被通报、处罚的 | 60-100 |
| 12 | 擅自处理权限外问题的 | 10-60 |
| 13 | 管理值班人员擅离岗位的 | 10-60 |
| 14 | 未按合同约定配置人员的 | 5-10 |
| 15 | 主要岗位人员调整前不予通报的 | 60 |
| 16 | 因人员调整影响正常工作的 | 10-20 |
| 17 | 新员工未经培训上岗的 | 5 |
| 18 | 重要岗位人员未持证上岗的 | 20-60 |
| 19 | 因人员调整交接工作不规范的 | 10-20 |
| 20 | 不能及时发现、反馈、解决问题 | 5-10 |
| 21 | 隐情不报或不如实反映问题的 | 5-10 |
| 22 | 对外部维修监管、配合不力的 | 10-20 |
| 23 | 保洁易耗品私拿的 | 5-10 |
| 24 | 卫生不整洁、有死角、垃圾清理不及时的 | 1-5 |
| 25 | 违章操作造成人员伤害、设备（设施）损坏的 | 60 |
| 26 | 设备设施备件未做出库的 | 5-10 |
| 27 | 恶劣天气不适时采取应对措施的 | 10-20 |
| 28 | 服务作业不文明影响办公教学生活秩序的 | 10-20 |
| 29 | 因维修、安装作业不规范构成安全威胁的 | 60 |
| 30 | 卫生消毒、清洗、消杀不合格的 | 5-10 |
| 31 | 造成教学科研事故的 | 60 |
| 32 | 库房账、物分类不清了，存放杂乱的 | 5-10 |
| 33 | 委托物业管理使用的物品因保管不善、损坏、丢失的 | 5-10 |
| 34 | 擅自开放教室、场地给他人使用的 | 10-20 |
| 35 | 错放无关人员进入园区的 | 5-10 |
| 36 | 违反学校相关规定的 | 60 |
| 37 | 发生突发情况处置不力，造成较大损失和不良影响的 | 100 |

说明：

1.本细则考评内容系服务标准范围内的一般性问题，不包含符合接触合同的严重问题。

2.考评计分标准，以一人、一事、一次、一处为单位计扣。

3.考评结果每月汇总一次，考评扣分超过200分的，每分扣除服务违约金200元，在下一月服务费中扣除。

4.本细则采取联合检查、巡查、接报（投诉）、质询、测评等方法实施综合测评。

## 第五部分  评审内容

1.资格性审查

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法人代表授权书 | 格式，原件 |
| 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 投标人如为企业法人，须提供在有效期内的企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件； 投标人如为非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人如为个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； （有效证件的复印件并加盖本单位公章） |
| 投标人的财务状况报告 | 会计师事务所出具的上一年度（2021年度或2022年度）财务审计报告复印件，或开标日前三个月内银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效） |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 | 1.提供投标截止时间前连续三个月（即2023年2月、3月、4月）任意一个月投标人税务缴纳（增值税）有效票据凭证或相关部门出具的依法纳税有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章） 2.提供投标截止时间前连续三个月（即2023年2月、3月、4月）任意一个月投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章） |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式，原件 |
| 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 格式，原件 |
| 信用记录 | 投标截止时间前，投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （ 采购代理机构将于开标当日通过“ 信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询） |
| 合格投标人 | 投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；除单一来源采购项目外，不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |
| 中小企业声明函 | 格式，原件 |
| 联合体 | 不存在联合体投标 |

2.符合性审查

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 应答内容 | 无明显不符合采购项目的要求 |
| 投标有效期 | 90个日历日 |
| 投标保证金 | 按招标文件要求缴纳 |
| 投标报价 | 不存在对同一货物或服务报有两个或两个以上报价且未超出采购预算（最高限价）；不存在可能影响服务质量或者不能诚信履约的报价 |
| 附加条件 | 不存在附有采购人不能接受的条件或者不符合采购文件规定的其他实质性要求 |
| 付款方式 | 按招标文件要求 |
| 恶意串通 | 不存在妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的； |
| 投标文件的响应 | 不存在与事实不符或虚假响应 |
| 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 按招标文件要求 |
| “★”号条款 | 满足招标文件中“★”号条款要求 |
| 其他 | 不存在不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形 |

- 综合评分明细表

根据对投标文件的投标报价部分、商务部分、技术部分按不同权重进行打分，并将得分按从高到低进行排序；综合评分法的评分权重构成为：投标报价部分（A）占10分，商务部分（B）占20分，技术部分（C）占70分，合计100分。

3.1投标报价部分（A）评分标准如下：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价部分 （10分） | 1 | 投标报价（10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |

3.2  商务部分（B）评分标准如下：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 1 | 同类业绩 （5分） | 1.自2020年6月1日（含）起至投标截止时间（以合同签订日期为准），承揽非住宅物业管理服务项目的，每1个得2分，最多得2分。 注：需提供相关合同复印件（至少含服务项目名称及地址、服务内容、服务期限、盖章页），并加盖投标人公章。未按要求提供相关合同复印件证明资料的不得分。 2.提供上述合同对应的客户满意度评价，评价为非常满意的，得3分。 注：需提供合同甲方联系方式、甲方签字盖章的满意度评价原件证明，否则不得分。 |
|  | 2 | 拟派本项目核心岗位人员实力 （15分） | （1）拟派项目经理（10分） 持有本科及以上学历毕业证书得2分，否则得0分； 持有物业项目经理资格证得3分，否则得0分； 相关从业经验10年以上得5分，否则得0分。 |
|  |  |  | （2）其他人员（5分） 提供拟配备本项目物业服务团队组织架构图及人员配置表，根据架构合理性、可行性评审。 针对本项目人员配备科学、合理，具有针对本项目的可靠专业团队，部门及岗位分工明确合理，团队稳定得5分； 人员配备较科学合理，部门及岗位分工模糊，团队较稳定得2分； 未提供人员配置方案得0分。 |
|  |  |  | 注：需提供以上拟派本项目核心岗位人员简历及相关证书复印件文件及从业年限证明文件，并加盖投标人公章。未按要求提供的不得分。 |

3.3  技术部分（C）评分标准如下：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （70分） | 1 | 服务理念和目标 （10分） | 结合本项目的规划布局，建筑风格，智能化硬件设施配置及本物业使用性质特点，提出物业服务定位、目标及具体实施措施。 物业服务定位、目标及具体实施措施针对性强，难点及重点把握分析准确，并有有效的控制措施得10分； 物业服务定位、目标及具体实施措施针对性较强，难点及重点把握分析较准确，控制措施较为有效，得6分； 方案针对性一般，难点及重点把握分析较准确，控制措施较一般，得3分； 方案缺少针对性，难点及重点把握分析不准确，控制措施欠缺得1分； 未提供方案得0分。 |
|  | 2 | 对招标文件服务要求的响应程度（4分） | 完全满足招标文件“第四部分 技术、服务需求”所有内容得4分，每有一项不满足或漏报扣1分，最低得0分。 |
|  | 3 | 服务方案 （36分） | 下述主要服务方案共6个方面，每个方面方案措施详细、全面、合理性及可操作性强，得6分；方案措施较详细、较全面、合理性及可操作性较强，得3分；方案措施简略、不够全面、合理性及可操作性较差，得1分；未提供方案得0分。最高得36分。 |
|  |  |  | （1）客户服务方案：提出前台服务、会议服务等客户服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。 |
|  |  |  | （2）保洁服务方案：提出日常清洁、废物管理、专项清洁等保洁服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。 |
|  |  |  | （3）安全服务方案：提出安全管理、消防管理、车辆管理、装修管理、中控室管理等安全管理服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。 |
|  |  |  | （4）工程服务（机电设备设施运行维护服务）方案：提出设备设施管理、运行、维护及节能管理等工程服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。 |
|  |  |  | （5）绿化服务方案：提出室外绿化养护及室内绿植租摆等绿化服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。 |
|  |  |  | （6）应急和突发事件预案：提出针对本项目的应急和突发事件预案，视预案及流程全面性、针对性、可操作性评审。 |
|  | 4 | 项目服务机构运作方法及管理制度（15分） | 根据投标人的服务机构、工作职能组织运行图，阐述项目经理的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法，视方案的合理性、制度科学实用性评审。 方案措施科学合理，针对性强得15分； 方案措施较科学合理，针对性较强得10分； 方案措施较科学合理，缺少针对性得5分； 未提供方案得0分。 |
|  | 5 | 服务承诺（5分） | 根据招标文件“第四部分”要求的物业管理服务分项标准与承诺进行综合评价： 共10项内容，每项内容承诺详尽、到位、合理、完整得0.5分；有承诺，但不详尽、不到位、不合理得0.3分；无承诺得0分。最高得5分 |

第六部分  投标文件格式

资格、资信分册

附件1-1法定代表人授权书

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、包号）的采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或签章）：              被授权人（签字）：

投标人全称（加盖公章）：				详细通讯地址：

电话：

日期：									邮政编码：

电子邮箱：

附：法定代表人身份证（复印件）

| 法定代表人 居民身份证复印件 （正面） | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- |

附：被授权人身份证（复印件）

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （正面） | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月       日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号：

系  （投标人单位名称）           的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证（复印件）

| 法定代表人 居民身份证复印件 （正面） | 法定代表人 居民身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

法定代表人（签字或签章）：____________

投标人全称（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

注：（1）投标人为事业单位或其它组织时，法定代表人系指其负责人。

（2）如法定代表人亲自签字参加投标，则不需法定代表人授权书（格式），须提供法定代表人身份证明书（格式）

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人如为企业法人，须提供在有效期内的企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件；投标人如为非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；投标人如为个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

附件1-3投标人的财务状况报告

投标人的财务状况报告【会计师事务所出具的上一年度（2021年度或2022年度）财务审计报告复印件，或开标日前三个月内银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效）】，要求：

1.投标人在投标文件中，必须提供本单位上一年度（2021年度或2022年度）的经会计师事务所出具的审计报告复印件，审计报告应完整提供，须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）、附注，不得缺漏财务报表和审计意见等关键页。

2.如投标人无法提供上一年度（2021年度或2022年度）的审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件。成立不到一年的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

3.银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

1.提供投标截止时间前连续三个月（即2023年2月、3月、4月）中任意一个月的投标人税务缴纳（增值税）有效票据凭证或相关部门出具的依法纳税有效证明文件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

2. 提供投标截止时间前连续三个月（即2023年2月、3月、4月）中任意一个月的投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类），依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表

| 投标人全称：________________ 填表日期：_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  | 单位性质 |  | 国企/私企/事业 |  |
| 单位主要业务范围及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位股权关系 |  | 1.单位股权结构说明：___ 2.我单位法定代表人/单位负责人同时作为法定代表人/单位负责人的其他单位名单：___ 3.与本单位存在直接控股、管理关系的相关单位名单及关系：___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术能力 |  | （如履行合同必需的专业技术人员的专业、人数，专利或专有技术，研发或实施能力等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工职称情况 |  | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  |  | 技术工程师 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行贷款（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业财务状况（万元） |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  | 税后利润 |  | 负债总额 |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备状况 |  | 主要设备名称 |  | 型号 |  | 数量 |  | 设备状况 |  |  |

注：1) 仅事业单位填写单位负责人。 2 ）如需要，投标人可随本表附投标人单位简介的文字说明及其他资料。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）： ____________

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满）。

2、我单位与参与本项目同一合同项下的其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

（注：投标人如存在与上述要求不一致的情况，须如实列出）

附件1-7信用记录

根据财库〔2016〕125 号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。

信用信息查询记录和证据留存：投标人可以不提供以上证明资料，最终依据由采购人、采购代理机构于开标后审核供应商主体在“信用中国”“中国政府采购网”网站的信用记录/政府采购严重违法失信行为记录名单，并作为供应商是否通过资格性审查的依据。供应商信用信息查询记录及相关证据（截图）与其他采购过程文件一并保存。

信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件无效。

事业单位、社团组织有可能在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”无相关信用记录，若有此情况请在此处填写情况说明并加盖公章。

附件1-8其他资格证明资料

本项目专门面向小微企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，服务必须全部由符合政策要求的小微企业承接。投标人必须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，未提供的将导致投标无效。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注4：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

商务、技术分册

附件2-1投标函

北京大学：

（投标人全称）授权         （授权代表名称）        （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                  （项目编号、项目名称、包号）投标的有关活动，并对此项目进行申请。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件：资格资信分册正本一份，副本   份；商务技术分册正本一份，副本   份；电子版投标文件   份；单独密封的开标一览表一份。

2.单独密封的投标保证金1份

3.投标人将按照招标文件的规定承担责任和履行义务。

4.投标人已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

5.投标文件自从递交截止之日起有效期为90 个日历日。

6.投标人在投标文件有效期内撤回投标，其投标保证金将不被退还。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

8.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.投标人应承担一切因自身引起的法律责任。

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-2开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 包号 | 投标报价（元） |  | 合同履行期 | 服务地点 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价须包含所有费用，即依据采购文件的内容、要求、标准以及国家、行业相关规定，对本项目综合费用的汇总报价，包括但不限于劳务支出、工资、利润、安全保险、劳保福利、税收、管理费、社会保险、为完成本项目所使用、投入的所有机器、设备费用等。对于供应商没有填写的分项费用，采购人都将视为已包括在其他杂费中并计入总价，供应商不得以任何形式再要求采购人进行支付。

2.采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。除投标人提供的已包含在投标报价内的与项目采购相关的其他增值服务之外，若投标人在投标文件中主动提出向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，投标无效。

3.此表中，投标总价应和附件 2-3 中的合计相一致。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-3 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币 元

| 序号 | 岗位/服务名称 |  | 服务内容描述 | 数量（岗） | 每岗每月工资(元) |  | 12个月合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致 以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。除投标人提供的已包含在投标报价内的与项目采购相关的其他增值服务之外，若投标人在投标文件中主动提出向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，投标无效。

4.上述各项的详细规格（如有），应另页描述。

5. 该表中每岗每月工资应包含社会保险费用、个人所得税并以每月30天计算，其他杂费应包含管理费用、其他税务费用、培训费用、交通费用、制装费用、工装器具及物业消耗材料等以及采购需求中列明的其他由投标人自行承担的相关费用。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）：  ____________

日期：_____年______月______日

附件2-4商务条款响应及偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 对本项目招标文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选） □无偏离 □有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 备注 (偏差说明) |

注：投标人必须针对本招标文件中的各项商务要求是否满足填写偏离表，表中“备注”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-5技术规格响应及偏离表

技术规格偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 备注 (偏差说明) |
| --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“备注”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）： ____________

日期：_____年______月______日

附件2-6业绩一览表

1.投标人提供有效的近3年（2020年6月1 日-至今）和项目委托单位签订的物业管理项目服务业绩合同复印件（机构成立时间执业时间不足3年，提供自成立以来的合同证明资料）。具体业绩要求详见评分标准相应内容。

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目委托单位、联系人及电话 |  |  |
| 范围 | 服务内容、性质 |  |
|  | 服务地点 |  |
| 服务时间： 起/止日期 |  |  |
| 合同价格 （万元） |  |  |
| 机构参与人数 |  |  |
| 成效 |  |  |

注：1.项目业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2.投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

3.本表中信息如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

2. 客户满意度评价证明

附件2-7 技术、服务方案

注：投标人须提供满足招标文件采购需求和《评标标准》中技术部分要求的项目服务内容方案介绍。

附件2-8 拟派驻项目实施人员、团队情况

1.拟派往本项目的主要服务成员名单

| 姓名 | 年龄 | 岗位、职责描述 | 学历 | 职称 | 在本项目中拟担任职务、工作角色 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。需提供项目团队专业分工说明及其相关身份证、职称证、学历证、相关经验等证明材料或承诺函。

招标文件《评分标准》中拟驻派的项目团队情况部分评审内容根据此表进行综合打分。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-9  服务承诺

拟派遣服务人员信息承诺书

致：北京大学

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

在合同履行中所派遣、提供服务的所有人员信息真实有效同时完全响应采购需求中的一切要求，并愿意承担一切法律后果。

特此承诺

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

项目经理承诺函

致：北京大学

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

在合同履行期间，本项目的项目经理为投标文件中明确的常驻专职经理，服务期内未书面征得采购人同意，不得随意更换、调换、休假等，不得兼职其它项目。其他项目主要管理人员（项目管理组）也不得随意更换，如有特殊情况必须更换的，须书面向采购人报告，经双方协商后再行更换。

特此承诺

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）: ____________

日期：_____年______月______日

其他服务承诺书

致：北京大学

格式自拟

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-10投标人认为有利于评审的其他相关资料

如投标保证金汇款截图等

投标人退款、开票信息格式

致（采购代理机构）

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：