- 北京理工大学中关村校区家属区物业服务

- 招标编号：BMCC-ZC23-0401

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2023年7月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同条款	20

第五章  合同协议书	28

第六章  采购需求及服务需求	29

第七章  附件	59

第八章  评标标准	73

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受北京理工物业管理有限公司的委托，对北京理工大学中关村校区家属区物业服务项目中所需服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人参加该项目的投标。

1）招标项目名称：北京理工大学中关村校区家属区物业服务项目

2）招标编号：BMCC-ZC23-0401

- 2．购买招标文件时间：

2023年7月4日至2023年7月8日，上午9:00下午至17:00(北京时间)。超过2023年7月 8日下午17:00(北京时间)收到的电汇或网银均无效。招标代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

3．招标文件售价及其注意事项：人民币500.00元/本。

1）本项目只接受电汇或网银购买招标文件。投标人须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com），点击右上角“项目报名”，选择本项目编号“BMCC-ZC23-0401”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证，提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。未在北京明德致信咨询有限公司官网上报名成功将不具有投标资格。

2）招标文件的获取：电子版：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。招标文件售后不退。招标代理机构不再提供纸质招标文件。

3）银行账户信息，电汇购买招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

5．投标截止时间和开标时间：2023年7月25日上午9:30（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第一会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

- 7.其他：

投标人应对招标文件中“第六章 采购需求及服务需求”中所有服务内容进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

- 8.采购人：北京理工物业管理有限公司

地  址：北京市海淀区中关村南大街5号二区

联系方式：010-68913256

- 9.招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

- 地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座十七层1709室

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系人：张昕昕

电  话：010-82370045、18519514673（开机时间：工作日北京时间上午

9：00-11:30，下午1:00-17:30）

传  真：010-82370049

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 采购人名称：北京理工物业管理有限公司 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 10.3.1 | 中标服务费为：此项目为服务类项目。中标服务费按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人在领取中标通知书前支付。 |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：人民币72000.00元。 |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、电汇、网银。本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 15.1 | 投标有效期：90个日历日。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本、四份副本及电子版（U盘）投标文件1份。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BMCC-ZC23-0401 |
| 18.1 | 投标截止期：2023年7月25日 时间：上午9:30 (北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2023年7月25日 时间：上午9:30 (北京时间)。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第一会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的采购人已获得用于支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 2．招标代理机构及合格的投标人

2.1招标代理机构：系指采购人委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京理工物业管理有限公司；本项目的招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

- 2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应服务的投标人；

- 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应参照遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等，否则本次投标将被拒绝；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。本项目的招标代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

- 8）本项目不接受联合体投标。

- 2.3投标人在投标过程中不得向招标代理机构或评标委员会行贿或者采取

- 不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

- 2.5  本项目采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 合同格式

第六章 采购需求及服务需求

第七章 附件

第八章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间10日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

- 附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2022年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7投标人参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝其参与本次采购活动。

6-8招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

附件7——投标人认为必要的其他证明文件

附件8——业绩证明材料

附件9——服务方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1   所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明提供相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

- 10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  按照招标文件要求完成本项目的全部相关的一切服务费用（具体要求详见第六章相关内容。包括向本项目招标代理机构支付的中标服务费）。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本章10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本章第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6   每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则该投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本章第2条对合格投标人的要求及完整提供附件6中的全部文件。

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料和数据等，它包括：

- 服务内容的详细说明；

- 所提供的售后服务方案及售后服务承诺；

- 对照招标文件采购内容,逐条说明所提供的服务已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外【关于第六章“采购需求及服务需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本章第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、电汇、网银。

14.4 凡没有根据本章第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本章第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本章第31条规定签订合同后退还中标人。

- 14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本章的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本章第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应准备“投标资料表”中规定数目的投标文件正本、副本及电子版（U盘）投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将“投标一览表”单独密封提交、“投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件或支票）”单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可以单独密封，也可以和投标文件正本一起密封。

- 17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2023年7月25日上午9:30时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本章第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在本章第18条规定的投标截止日期和时间后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标人公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本章第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人或招标代理机构将在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。投标人少于3个的，不得开标，采购人应当重新招标。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知（如有）、是否提交了投标保证金等内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的内容（包括按照本章第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

- 21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标代理机构或人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由相关专业专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

- 24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由评标委员会在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格性

审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招

标文件的实质性要求。

- 24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中“投标分项报价表”内容

不一致的，以“投标一览表”为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同

时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的

报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本章第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

- 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 24.7有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本章第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

- 25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

25.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

### 26．与采购人的接触

26.1除本章第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 异议

27.1   投标人或者其他利害关系人对依法本项目的评标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

- 28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的；

- 28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

- 29.确定中标人：

29.1  招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

29.2  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3 采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2中标人在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱中（邮件主题：招标编号+退还投标保证金+投标人名称+已签订采购合同。内附：采购合同扫描件），办理相关备案及投标保证金退还手续，投标保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

第四章  合同条款

北京理工大学家属区物业服务

承包合同

发包方：北京理工物业管理有限公司（北京理工大学总务处）〈以下简称甲方〉

承包方：                            〈以下简称乙方〉

根据《中华人民共和国民法典》之有关规定，甲、乙双方经友好协商，确定由乙方承包甲方管理的校内家属区楼内及外围日常清洁工作(含防疫消杀)、工勤公寓物业管理、垃圾分类工作、大件物品清运工作、绿化养护、设备设施维护、物业收费、零星维修工作。

为规范双方之义务并保障双方权益，特订立以下合同条款：

第一条  项目概况

1、项目名称：北京理工大学校内家属区物业服务。

2、项目面积：占地面积 99487平方米，建筑面积192362平方米。

3、项目地址：北京市海淀区中关村南大街5号院。

第二条  承包方式

本项目采用总价包干，一次包定的大包干方式承包：按照项目内容以包物料费用（包所有税费）、包人工、包安全（包括第三者安全）、包质量（服务质量）、包风险（包括因不可预见的因素损失）的形式承包。

第三条  服务范围和内容

（一）家属区楼内及外围保洁

1、北京理工大学中关村校区内校园北路以北，家属区1号至36号住宅楼（1单元至134单元）、2号教工宿舍、4号教工宿舍楼、地下工勤公寓（24号楼、27号楼、33号楼、35-36号楼）内公共区域保洁、以及共用部位、共用设施设备清洁（含空调、污水泵、电梯）等工作。

2、校园北路以北区域、2号教工宿舍、4号教工宿舍楼楼外环境保洁、门球场公共卫生间保洁及附属设施设备保洁工作、雨水篦子及室外雨落管清掏、极端天气的应急保洁等。

3、楼宇内外公共区域产生出的废弃物、杂物、白色垃圾、小广告等清理。

4、家属区38栋楼宇（含地下工勤公寓）楼内公共区域（含现所有电梯轿厢及外挂电梯轿厢）、楼梯口、门球场公共卫生间、楼外垃圾桶站防疫消杀工作。

5、采购人安排的协助工作。

（二）工勤公寓物业管理工作

1、家属区地下空间工勤公寓包括6区24号楼(64-67单元)、6区27号楼(89-92单元)、9区33号楼(116-123单元)、35号住宅楼(133单元)、36号住宅楼(134单元)。共有173间房间，公共区域面积约为1069 m2。

2、为工勤公寓提供物业管理服务，其中包括综合事务管理、安全管理、设备管理、杂物清理、门前秩序等。

（三）垃圾分类工作

1、按照《北京市生活垃圾管理条例》（2019年11月27日修正）文件要求，落实家属区38栋楼（含地下工勤公寓），3000余住户，20个垃圾分类站点的垃圾分类要求。

2、将分类合格的垃圾清运到校内指定垃圾暂存点。

（四）大件垃圾清理工作

将居民产生的废旧家具等大件垃圾清运至校内指定地点。

（五）绿化养护工作

家属区绿地的养护管理，绿地附属设施（道路、广场铺装、提示牌、告示牌、栏杆、园椅、果皮箱等）日常保洁、照明及亮丽设施日常保洁、绿地卫生、秩序维护等。家属区绿化面积31604m2。

绿化养护工作分为基本工作、定期工作、阶段工作。

1、基本工作：指日常的维护，即浇水、除杂草、修剪、垃圾清理（枯枝落叶、修剪杂枝、白色垃圾等）、防风防汛、补植、秩序维护和零星病虫害防治等。

2、定期工作：指全面修剪整形（相应的绿化垃圾由投标人负责清运）、冬季乔灌木防寒措施（清扫积雪、关闭回水）、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

3、阶段工作：指为确保养护质量或为配合学校相关单位工作需要，所提供的监督管理、协调配合的临时性工作。

（六）设备设施维护工作

1、空调运行维护

负责家属区4台空调（2台3匹立式格力空调、2台1.5匹分体式格力空调）的日常管理，包括巡视、维护、保养，保障其正常运行（含原材料1000元以内的零星维修）。

2、电梯运行维护

负责家属区6台电梯（含对讲系统）的正常运行及维修保养服务（含电梯年检、500元以内易损件和零部件更换维修），保证电梯年检合格，并取得技术监督部门核发的电梯安全使用许可证。

根据电梯运行状况，定期制定详细维修计划，并及时组织实施维修。

具体电梯设备明细见《附表7：家属区电梯设备台账》。

3、排污泵运行维护

负责家属区8台排污泵的正常运行和维保（含原材料1000元以内的零星维修），保证设备正常运行。

（七）物业收费

1、负责中关村家属区居民水电收费，按期办理水电费上缴手续。

2、负责中关村家属区社会户、商户供暖费、物业费回收，具体包括费用的收取、催缴、登记、开票、统计、上缴，物业费收费标准按照低层0.95元/月/平米，高层（带电梯）1.55元/月/平米执行，家属区住户供暖费收取标准按照30元 /平米，学校商户供暖费收费标准按照42元 /平米执行。

（八）零星维修

1、负责家属区公共区域零星维修。包括公区配套设施、公共照明系统、公区计量表具的维护、供水管道网系统以及入户维修。

2、负责家属区住宅区入户维修。为住户提供基本维修服务保障，根据约定的收费标准收取相应的服务费用。收费标准详见附件11。

（九）其他

1、投标人服务内容不含外墙清洗、化粪池清掏、管道疏通等项目。

2、投标人负责管理范围内的安全巡视、应急处置、跟踪上报。

第四条  物业服务标准

保洁服务标准参照《北京市住宅物业服务标准（二级）》执行

第五条  人员要求

1、乙方从 年 月 日起配置编制人员不低于 人/天进驻甲方现场（含员工轮休）。

2、乙方保洁(含防疫消杀)员工、垃圾分类员工、清运人员等的上班时间为每日07:30时至11:30时，13：30时至17：30时。垃圾分类指导人员上班时间为每日06:30时至9:30时，18：30时至20：30时。如甲方需对上班时间进行调整时，乙方应尽力配合甲方的工作共同协商解决。

3、甲方可依据现场情况随时增减人员，但必须提前五个工作日通知乙方，具体事宜由甲乙双方签订补充协议进行约定。

注：上述内容仅作参考，具体内容以中标单位的相关服务方案为准。

第六条  服务质量评定及考核

见附件1《家属区楼内及外围公共区域保洁考评标准》、附件2《家属区垃圾分类考评标准》、附件3《家属区防疫消杀考评标准》、附件5《家属区大件物品清运考评标准》、附件6《家属区绿化养护考核标准》、附件7：《家属区设备维护考评标准》、附件8家属区公共区域日常零星维修考评标准

第七条  物业服务期限

本合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

第八条 合同金额及付款方式

（一）合同总额    万元，大写：

（二）乙方账户

1、公司名称：

2、纳税人识别号：

3、账号：

4、开户行：

（三）付款方式

1、每季度进行支付。（其中：大件物品清运根据清运量进行调整）

2、根据每月考核，根据附件考核表分数统计，经双方签字，依据乙方提供的税务发票每季度（三个月）按合同总额的四分之一结算一次费用。

3、季度考核均采用百分制考核，考核综合得分 90 分（含）以上，按合同约定支付；综合得分 80分（含）至90分扣除合同金额的 5%；综合得分 70分（含）至 80分扣除合同金额的10%；综合得分 60分（含）至70分扣除合同金额的 20%。综合得分 60分以下，该模块该季度考核不合格，扣除该模块该阶段全部应付合同金额。若服务期内，连续三个季度考核平均分60分以下，则甲方解除合同，乙方终止提供服务。

4、乙方应在次季度开始5日内按照双方核定确认的费用金额，将发票送达甲方，甲方收到发票后15个工作日内将服务费支付给乙方。（如遇甲方寒、暑假期间，付款时间为开学的第一周）。

第九条  双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方有权按照《北京市住宅物业服务标准（二级）》规定监督乙方承包范围内的清洁服务质量，发现问题及时要求乙方处理。

2、甲方有权按各项工作考核标准每季度对乙方工作质量进行评价，并据此作为计算服务费的依据之一。

3、甲方有权制定相应的管理制度和考核标准等，以保证乙方按照标书、合同及其他双方议定之要求运作。

4、甲方有义务在本协议生效之日起向乙方提供工作便利条件，甲方给乙方提供必要的物品存放场所和办公场所。

5、甲方有义务积极配合乙方开展与安全、消防、环卫、城管等政府相关部门协调工作。

6、甲方不定期组织召开工作沟通交流会，提出各项合理化建议，促进双方互惠互利，提高服务质量。

7、甲方负责监督乙方承包范围内的物业综合服务质量，发现问题及时知会乙方处理。对乙方合理之工作协助的要求及建议，甲方应予以支持。

8、甲方有权对乙方现场工作人员进行抽查，并对不符合要求的清洁人员要求更换。

9、因服务质量等问题造成顾客对甲方的投诉，乙方未及时正确处理和解决，甲方有权提出书面警告，强令其予以正确处理、解决。

10、甲方有权要求乙方在本合同范围内进行零星的加班，且乙方不得向甲方计提加班费。

11、甲方向乙方提供清洁使用之水电能源，并提供贮物室供乙方使用，但乙方必须要求员工节约用水、用电，用料。

12、甲方负责协助乙方在作业时开展安全防范工作。

（二）乙方权利和义务

1、乙方须严格按照双方所共同制定之各项作业标准（具体标准参见合同附件、乙方投标文件之相关规定），为甲方提供专业物业综合服务，按照合同约定配齐派驻人员，并严格教育、培训和管理派驻甲方之人员。遵守甲方所订规章制度，保持良好的工作环境和秩序，爱护甲方的财产，维护甲方良好的形象。对有违法乱纪或违反甲方各项规定的乙方员工，乙方须予以严肃处理，如给甲方造成损失，乙方负责赔偿。

2、乙方应选派素质良好、服务热情、身体健康之专业人员进驻现场工作。任命现场主管人员，具体安排及全面督导日常清洁防疫消杀等综合服务工作，每日巡检现场情况及工作日记，与甲方联合执行周巡检，及时处理甲方投诉，并保持与甲方相关负责人的日常联系，以便于工作配合与协调。

3、乙方应接受甲方关于清洁和消杀计划合理建议和要求。已制定的日常作业计划如需修正或调整必须及时通知甲方。

4、因乙方承包范围内之服务不达标准，而被有关部门（环卫、市容、街道办事处、街道城管科等单位）所处之罚金，由乙方承担全部责任,甲方可视情况从当月服务费中扣除适当金额。

5、乙方应指派本公司高层管理人员每月至少一次到甲方物业现场检查承包范围内的清洁卫生等情况，并积极与甲方征询意见、加强沟通，不断提高服务品质。

6、乙方应负责承担全部派驻员工的工资、保险、劳保福利及其他一切费用，要求员工严格遵守各项规章制度。维护甲方一切公共设施，损坏物品照价赔偿。乙方员工在工作中发生工伤事故，由乙方负责。

7、甲方指定临时办公地点，乙方全面负责项目管理并协助甲方专业部门完成防洪防汛等工作。

8、乙方公司派驻甲方的所有工作人员，必须统一办理工作证，向甲方提交所有人员的身份证等其他相关证件复印件。在工作时间必须统一身着乙方作业工作服、佩带工作证，着装整齐有序，并在工作时间内不得随意离开其工作岗位，乙方派驻人员应参照甲方考勤管理制度在甲方提供的考勤系统中执行签到。

9、乙方应积极听取甲方对有关工作的意见，认真配合并完成其他特殊清洁事项和应急事项如遇台风、水浸、汛期建筑物进水等意外情况，有义务在甲方的统一指挥下参加抢险抢救工作。

10、乙方负责做好员工思想道德教育和相关培训，不得私拿或损坏客户的财物，否则一切责任由乙方承担。

11、乙方员工在工作中，由于其过错而造成自己或其他人员受伤害、死亡，动物受伤、死亡，或对甲方的设施及其他财产等造成损害，或乙方人员在甲方物业范围内发生治安事件和严重事件，乙方须承担由此产生的一切责任。

12、乙方不得将本合同的有关权利和义务转让给第三方，否则甲方有权单方面解除合同，乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失，不含乙方通过劳务派遣方式引用员工。

13、乙方现场工作人员须协助甲方家属区项目部完成公共区域设备、设施信息收集工作，在其工作区域内发现有公共区域设备、设施出现损坏（如：玻璃、纱窗、消火栓、灭火器、树木断枝等）要及时上报甲方管理部门。

14、遇到甲方有重大的活动或楼宇清洁开荒时，需提供必要的支援，楼宇清洁开荒可进行议价。

15、乙方应按时完成区域内季节性事件及突发事件相应工作,如秋季落叶保洁工作;雨季防洪防汛工作;冰雹等极端天气的保洁工作;雪季铲冰扫雪等工作,若经甲方多次口头提醒后依然未完成相应突发工作，甲方可视情况从当月服务费中扣除适当金额。

第十条  安全责任

乙方应严格执行国家法律法规和国家相关行业规定之安全作业规范，并承担所有安全责任。

第十一条  违约责任

1、乙方三个月内人员流动率超过总人数的40%；乙方不能满足合同约定在岗人员总数的70%；清洁或防疫不合格项超过总数的40%，即视为乙方违约。甲方可视严重性要求乙方限期整改，未按甲方要求整改，甲方扣除应支付乙方月服务费的10%~20%作为违约金。

2、合同终止前，乙方要认真履行职责，并做好移交配合工作，否则，甲方视乙方违约而扣发当月费用的10%以作为违约金。

3、因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担责任并赔偿对方因此造成的一切损失。

第十二条  合同的变更和解除

1、合同期满后自行终止。

2、合同期内，任何一方一般不得单方面终止合同，如因单方面原因确实无法履行合同时，需提前一个月以书面形式通知对方，在取得同意后方可终止合同。

3、当以下条件出现后，可单方面终止合同：

乙方未按合同履行相关义务，严重影响项目环境或导致甲方其他物质或荣誉方面的损害，经甲方三次书面警告或罚款仍无效果，甲方有权单方终止合同，而不需承担任何费用，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿（因人力不可抗力即自然灾害、人为恶意破坏等因素所引起的环境脏污，不在此列）。

第十三条  争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响服务品质的前提下，双方可协商解决或申请仲裁解决。

2、如双方通过协商或仲裁达不成一致意见的，双方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

第十四条  其他事项

1、双方本着友好合作原则商定，合同期内，若因服务范围扩大而增加工作量，需增加人工及费用时，由双方协商议定。

2、本合同附件及招投标文件与本合同具有同等法律效力，合同附件及招投标文件与本合同有冲突之处，以本合同为准，并自合同签订之日起一并生效。

3、本合同经甲乙双方签章后生效，其它未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，并具同等法律效力。

| 甲方（公章）： 委托代理人（签字）： 开户银行： 开户名称： 账号： | 乙方（公章）： 委托代理人（签字）： 开户银行： 开户名称： 账号： |
| --- | --- |

# 第五章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下服务，即（服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款附件

- 附件1-服务范围及分项价格表

附件2-服务响应内容

附件3-服务时间

附件4-服务承诺

3）中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

# 第六章  采购需求及服务需求

本项目最高投标限价：480.00万元

- 一、项目基本情况概述：

1、本物业服务范围：北京理工大学中关村校园家属区；

2、建筑面积：192362平方米。

3、服务期限：自合同签订之日起12个月。

二、服务内容：

## （一）家属区楼内及外围保洁

### （1）工作内容

1、北京理工大学中关村校区内校园北路以北，家属区1号至36号住宅楼（1单元至134单元）、2号教工宿舍、4号教工宿舍楼、地下工勤公寓（24号楼、27号楼、33号楼、35-36号楼）内公共区域保洁、以及共用部位、共用设施设备清洁（含空调、污水泵、电梯）等工作。

2、校园北路以北区域、2号教工宿舍、4号教工宿舍楼楼外环境保洁、门球场公共卫生间保洁及附属设施设备保洁工作、雨水篦子及室外雨落管清掏、极端天气的应急保洁等。

3、住宅楼宇内外公共区域产生出的废弃物、杂物、白色垃圾、小广告等清理。

4、家属区38栋楼宇（含地下工勤公寓）楼内公共区域（含现所有电梯轿厢及外挂电梯轿厢）、楼梯口、门球场公共卫生间、楼外垃圾桶站防疫消杀工作。

5、采购人安排的协助工作。

### （2）工作要求

1、常规保洁见《北京市住宅物业服务标准（二级）》第五条环境卫生之标准。其他要求详见《附件1 家属区楼内及外围公共区域保洁考评标准》。

2、消杀人员进行消杀作业时，须佩戴口罩、手套等防护用品用具、穿戴工作制服并保持整洁。

消毒液为含氯消毒液，地面、墙壁的消毒液配制浓度为1000mg/L；桌面、门把手、水龙头等物体表面的配置浓度为500mg/L。

3、每日填写消杀记录日检查表，及时更新消杀信息，检查表可参照《附件4 防疫消杀日检查表》。其他要求详见《附件3 家属区防疫消杀考评标准》

### （3）其他

融雪剂、防疫消杀消毒液由投标人提供，其他所需物资、设备等由招标招标标方提供。

## 工勤公寓物业管理工作

### （1）工作内容

1、家属区地下空间工勤公寓包括6区24号楼(64-67单元)、6区27号楼(89-92单元)、9区33号楼(116-123单元)、35号住宅楼(133单元)、36号住宅楼(134单元)。共有173间房间，公共区域面积约为1069 m2。

2、为工勤公寓提供物业管理服务，其中包括综合事务管理、安全管理、设备管理、杂物清理、门前秩序等。

### （2）工作要求

1、 建立住宿人员档案，每月根据入住退宿情况及时更新人员居住信息。

2、 工勤公寓房间备用钥匙管理妥善，备用钥匙管理使用登记清晰详实。

3、建立访客登记制度，避免可疑人员进出公寓，消除安全隐患。

4、做好安全防范工作，门岗值班、消防等安全专项制度健全。

5、突发安全应急预案合理、有效，应急流程上墙。

## （三）垃圾分类工作

### （1）工作内容

1、按照《北京市生活垃圾管理条例》（2019年11月27日修正）文件要求，落实家属区38栋楼（含地下工勤公寓），3000余住户，20个垃圾分类站点的垃圾分类要求。

2、将分类合格的垃圾清运到校内指定垃圾暂存点。

### （2）工作要求

1、垃圾分类符合北京市有关要求。

2、安排专人在垃圾分类站点值守，现场指导居民垃圾分类投放，对不符分类标准的垃圾进行分拣，保证垃圾分类投放、分类转运、垃圾不满溢、投放点周边清洁、桶身整洁。

3、配备专职清运人员及清运车辆，清运车辆按照分类标准喷涂合规标识，保证分类转运，厨余垃圾日产日清，有害垃圾和可回收物限量限时清运。

4、记录每日垃圾分类情况，统计量化，建立厨余垃圾、其他垃圾、可回收垃圾管理台账等，将结果汇总每月报送采购人。

5、每日随时分类收集项目范围内所产生的垃圾并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

6、垃圾清运车外观整洁，符合北京市有关要求。

7、解答居民提出的问题，其他要求详见《附件2 家属区垃圾分类考评标准》。

### （3）其他

垃圾桶配置更新由采购人负责，其余所需物资、设备等由投标人负责。

## （四）大件垃圾清理工作

### （1）工作内容

将居民产生的废旧家具等大件垃圾清运至校内指定地点。

### （2）工作要求

1、采购人和投标人巡视时发现的废旧家具等大件垃圾等，投标人经采购人同意后予以清理。

2、投标人将每日清理的大件垃圾以照片、文字等形式收集汇总统计并将处理结果汇总上交采购人。

3、难以清理或突发情况需及时向采购人汇报。

4、建立大件垃圾消纳处理台账，台账内容真实准确。

## （五）绿化养护工作

### （1）工作内容

校园北路以北绿地的养护管理，绿地附属设施（道路、广场铺装、提示牌、告示牌、栏杆、园椅、果皮箱等）日常保洁、照明及亮丽设施日常保洁、绿地卫生、秩序维护等。绿化面积共计32604㎡。

绿化养护工作分为基本工作、定期工作、阶段工作。

1、基本工作：指日常的维护，即浇水、除杂草、修剪、垃圾清理（枯枝落叶、修剪杂枝、白色垃圾等）、防风防汛、补植、秩序维护和零星病虫害防治等。

2、 定期工作：指全面修剪整形（相应的绿化垃圾由投标人负责清运）、冬季乔灌木防寒措施（清扫积雪、关闭回水）、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

3、 阶段工作：指为确保养护质量或为配合学校相关单位工作需要，所提供的监督管理、协调配合的临时性工作。

### （2）工作要求

投标人应严格按照要求，为采购人委托管理的区域提供专业化的绿化养护服务，做好区域内垃圾清运以及其他临时绿化养护工作；并按照双方确定的相应服务及管理措施、具体工作内容和监督检查标准等，完成各项绿化养护工作。服务范围以内的绿地养护质量标准不低于《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准》二级养护质量标准。

1、 绿化养护员工需定期对绿化区域内的公共设施、设备进行检查，发现被损坏时，应及时通知相应维修单位进行维修，并记入日常养护记录。

2、应根据工作要求和专业标准，安排或指导员工开展业务技能和素质等各项培训。

3、应在每月末将《绿化养护工作计划》和《工作总结》以书面形式交甲方审核。

4、做好大风、火灾等灾害和突发事件的应急处理预案，发生自然灾害或突发事件时，应及时做出妥善处理。

5、绿地范围内的古树名木须档案齐全，管理责任落实，保护措施到位，古树名木生长正常。

6、 应协助监管专项绿化工程，监督个人及单位私自改变绿地规划、用途和种植规划范围外花卉、树木。

7、住户临时占用绿化用地，应到物业公司备案，并受物业公司监督，损坏绿地设施应按价赔偿。

8、其他要求详见《附件6 家属区绿化养护考评标准》。

## （六）设备设施维护工作

- （1）空调运行维护

1）工作内容

负责家属区4台空调（2台3匹立式格力空调、2台1.5匹分体式格力空调）的日常管理，包括巡视、维护、保养，保障其正常运行（含原材料1000元以内的零星维修）。

2）工作要求

每日巡检空调机房，并对空调定时开关机。

定期对空调设备进行运行情况检测，做好各种工作记录与设备运行数据档案。

设备出现故障时，维修人员应在20分钟内到达现场，维修合格率达到100％，一般性故障维修不过夜；复杂性或专业性较强故障，经采购人审核维修方案后，原则上不超过2—3日内完成。

每年冷暖季切换前对空调过滤网、尘罩进行清洗消毒，一年至少2次，并在空调启用前完成。

工作人员无违反安全操作规程。

### （2）电梯运行维护

1）工作内容

负责家属区6台电梯（含对讲系统）的正常运行及维修保养服务（含电梯年检、500元以内易损件和零部件更换维修），保证电梯年检合格，并取得技术监督部门核发的电梯安全使用许可证。

根据电梯运行状况，定期制定详细维修计划，并及时组织实施维修。

具体电梯设备明细见《附件10：家属区电梯设备台账》。

2）工作要求

要求至少配置1名驻场人员。要求：年龄25—50岁，男性、有维修电梯证书、实际操作3年以上、具备独立维修及判断电梯故障的能力。

严格执行电梯日常巡检制度，及时消除安全隐患，确保电梯内现有五方对讲保持正常有效工作状态，监控设备，求救警钟（或通信设备）损坏，投标人应及时反馈至保卫部门。

严格执行电梯年检制度，做好电梯年检工作。电梯档案资料齐全，设专人妥善保管，因交接资料不全，投标人应负责逐步健全，确保电梯准用证、年检合格证、维修保养记录完备。

做好电梯运行系统的保洁工作，保持电梯机房清洁，主机表面，地面无积灰，控制柜、主机表面无污渍，轿厢清净无明显垃圾，按钮开关正常，照明通风良好，通讯设备畅通。

投标人须制定应急救援预案，设立24小时值班电话，保证在电梯出故障时以最快时间响应并通知维保单位，监督维保单位及时到达现场抢修，及时排除故障；拥有完善的紧急和突发事件应急机制，在出现紧急突发事件时，合理指挥调度，有效的协调各相关岗位积极应对。

电梯日常维护保养单位变更后，投标人应按照政府文件要求到电梯使用登记的特种设备安全监督管理部门或者其委托的特种设备检验检测机构办理变更手续。

注：

（1）电梯运行维护为本项目非主体、非关键性工作内容。

（2）承担此部分工作内容必须具备《特种设备安装改造维修许可证》、并在许可的范围内从事相应工作。电梯日常维护保养的相关维护人员也需要具备《特种设备作业人员证》。在投标文件中需附有效的《特种设备安装改造维修许可证》及《特种设备作业人员证》复印件（加盖投标人的公章），否则投标无效。

（3）如投标单位不具备以上第（2）条要求的相关资质，可以将“电梯运行维护”工作内容进行分包，接受“电梯运行维护”的分包单位必须具备以上资质条件，并在投标文件中提供有效的《特种设备安装改造维修许可证》及《特种设备作业人员证》的复印件（加盖接受分包单位的公章），否则投标无效。

（4）如分包，中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的单位就分包项目承担连带责任，并不得再次分包。

### （3）排污泵运行维护

1）工作内容

负责家属区8台排污泵的正常运行和维保（含原材料1000元以内的零星维修），保证设备正常运行。

2）工作要求

实行日常检查巡视制度，定期维护保养，保证排水系统正常使用。每天一次巡视泵房，检查设备运行状况；每周进行1 次手动启动测试；每季度进行基础养护；发现故障立即联系厂家维修。

加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好。

监控水泵房及地下水池、消防系统全部机电设备，定期保养，定期作记录。

泵房要有防水、防鼠、防火设施。

设备出现故障时，立即维修，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。

每季对楼宇给排水总管进行检查，定期对管道进行油漆。

如遇供水单位限水、停水应按规定时间通知住户。

应有险情的应急处理措施。

## （七）物业收费

### （1）工作内容

1、负责中关村家属区居民水电收费，按期办理水电费上缴手续。

2、负责中关村家属区社会户、商户供暖费、物业费回收，具体包括费用的收取、催缴、登记、开票、统计、上缴，物业费收费标准按照低层0.95元/月/平米，高层（带电梯）1.55元/月/平米执行，家属区住户供暖费收取标准按照30元 /平米，学校商户供暖费收费标准按照42元 /平米执行。

### （2）工作要求

1、按照采购人的要求积极开展相关费用收取工作，做好相关统计后如实上缴；

2、设收费专用窗口，收费员着装整洁，态度热情。

3、回收指标及提成奖励办法另行商定。

## （八）零星维修

### （1）工作内容

### 1、负责家属区公共区域零星维修。包括公区配套设施、公共照明系统、公区计量表具的维护、供水管道网系统以及入户维修。

### 2、负责家属区住宅区入户维修。为住户提供基本维修服务保障，根据约定的收费标准收取相应的服务费用。收费标准详见附件11 家属区入户维修收费标准。持有北京理工大学服务金卡的用户免收人工费。

### （2）工作要求

1、要求维修人员需要相关的设施设备维修维护作业资质，具备相关设施设备的维修经验。

2、要求设置专用报修咨询电话，负责接收住户报修及维修咨询，住户维修需求日常零修一小时内响应，紧急维修15分钟内响应。

3、要求报修、维修记录登记清晰、费用收取透明合理。

4、做好维修相关应急保障工作，对住户投诉等突发事件及时进行沟通处理。

## （九）其他需求及注意事项

1、采购人不提供住宿，可提供5间临时办公用房，可协助提供饭卡办理。

2、投标人服务内容不含外墙清洗、化粪池清掏、管道疏通等项目。

3、乙方保洁员工、垃圾分类员工、清运人员、防疫消杀人员等的上班时间为每日07:30时至11:30时，13：30时至17：30时。垃圾分类指导人员上班时间为每日06:30时至9:30时，18：30时至20：30时。如甲方需对上班时间进行调整时，乙方应尽力配合甲方的工作共同协商解决。

4、保洁用水取水地点在133单元对面物业用房处。

5、投标人派驻员工，男性年龄应在60岁以下，女性年龄应在55岁以下。

6、服务运行方案应表述清楚用工、运行、物资保障等具体情况。

7、物业服务费包含1500件大件垃圾清运费用，超出部分按实际发生量另行结算。

8、家属区楼内及外围保洁、垃圾分类、大件垃圾清理（1500件）、工勤公寓管理、设备设施维护、物业收费、零星维修和绿化养护工作实行总价包干，在服务期间，合同总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，若因上述因素导致投标人成本增加，费用由投标人自行承担。

9、投标人需设立专职楼宇管家，监督物业服务质量、受理投诉建议、协调装修及维修等事项。

10、投标人负责管理范围内的安全巡视，发现安全隐患及时上报，对突发状况及时做好应急处置，对隐患问题做好后续跟踪处理，隐患发生原因和处理过程记录留存。

11、本项目服务期限为一年，每个季度考核一次，每季度考核，具体内容见附件1-6，考核合格后付款。

## （十）、物业服务人员配置

| 家属区物业服务人员配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 人数配置 | 要求 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 本科及以上学历、中级职称 |
| 2 | 客服专员 | 2 | 55周岁以内 |
| 3 | 楼宇管家 | 8 | 55周岁以内 |
| 4 | 收费员 | 4 | 55周岁以内 |
| 5 | 保洁员 | 33 | 55周岁以内 |
| 6 | 垃圾清运员 | 4 | 55周岁以内 |
| 7 | 综合维修工 | 4 | 55周岁以内 |
| 8 | 绿化员 | 4 | 55周岁以内 |
| 9 | 地下空间工勤公寓值守 | 3 | 55周岁以内 |
| 合计 |  | 63 | / |

- 附件1：家属区楼内及外围公共区域保洁考评标准

保洁   年  月(     -     )考评标准

编号：

| 检查区域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型检查 | 分值 | 检查内容 | 周次 | 第一周 |  |  |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  |  |  |  | 第四周 |  |  |  |  |  |  |  | 月平均分 |
|  |  |  | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |  | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |  | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内(55%) | 0-5 | 按规定着工服、戴工牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 上班时间不做与本职工作无关的所有事情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 楼内地面无水迹、污渍、无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 楼内台阶干净、扶手、窗台无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 楼内标牌、指示牌干净，无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 信报箱、消防箱、配电箱等公共设施无杂物、明显污渍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 楼内墙体、门、窗无蜘蛛网，无杨、柳絮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 楼内公共房间门、消防栓门、玻璃窗、开关面板干净，无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 楼内墙体、门、宣传栏无小广告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 电梯间干净无污迹、杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 电梯门及轿厢,按钮干净无污迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外(45%) | 0-5 | 楼外自行车摆放区域干净无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 公共区域设备、设施清洁无粘贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 | 道路及广场地面无垃圾、无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 | 草地、绿篱、花坛无垃圾、无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 | 垃圾桶及桶站周边清洁无杂物、无堆积物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 所有人员不得在家属区任何地方存放杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：家属区垃圾分类考评标准

垃圾分类   年  月(     -     )考评标准

- 编号：

| 检查区域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型检查 | 分值 | 检查内容 | 周次 | 第一周 |  |  |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  |  |  | 第四周 |  |  |  |  |  |  | 第五周 |  |  |  |  | 月平均分 |
|  |  |  | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾分类评分 | 0-15 | 是否健全垃圾分类台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 容器四品类是否齐全（1、四分类桶站四品类齐全；2、二分类桶站二品类齐全），服装是否统一，工器具配备是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-15 | 规定时间内必须有垃圾分类人员在每个桶站站点值守，不能脱岗离岗，服装统一，工器具配备齐全，上班时间不做与本职工作无关的所有事情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 容器标识应与容器颜色相匹配，标识无脱落，无破损，破损后有无及时上报；容器颜色是否符合要求继续检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 垃圾分类时，桶盖是否全部盖上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 容器脚踏板完好或拉手是否安装到位或其他便利性措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 桶站周边是否干净整洁、地面是否干净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 容器完整、无破损，有破损时有无及时向甲方汇报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 容器表面整洁并无异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 | 桶站及周边半径3米内无散落垃圾、及时收运垃圾，无垃圾积存问题，无垃圾容器全部满冒问题，禁止桶站周边地面堆积垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 厨余垃圾中无其他垃圾等掺杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 垃圾清运车辆是否混装混运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 垃圾分类指导人员汇总各个桶站每日垃圾分类各类垃圾的出桶数及分拣率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 维护好桶站及桶站周边共用设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 每日更新厨余垃圾台账，每月汇总并上报“四品类”垃圾分类台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3：家属区防疫消杀考评标准

| 序号 | 检查项目 | 评分标准及说明 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消杀人体温 | 消杀工作人员是否体温正常 | 5 |
| 2 | 口罩、手套佩戴情况 | 消杀工作人员口罩、手套是否佩戴齐全 | 5 |
| 3 | 工服 | 消杀工作人员工作制服整洁 | 10 |
| 4 | 消毒液配比情况 | 消毒液类型及配比情况是否合理 | 10 |
| 5 | 消毒用具情况 | 消毒用具是否配备齐全 | 10 |
| 6 | 消杀记录 | 是否有详细消杀记录日志 | 10 |
| 7 | 消杀信息更新 | 每单元有无及时更新消杀信息 | 10 |
| 8 | 消杀结果 | 消杀结果是否合格 | 20 |
| 9 | 投诉 | 无有效投诉案例（指因消杀服务差或野蛮作业引发的投诉案例） | 10 |
| 10 | 安全有责事故 | 无安全有责事故发生（指因消杀人员失责或过失行为而导致的事故） | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

- 附件4：防疫消杀日检查表

| 防疫消杀检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消杀时间 | 消杀区域 | 消杀药剂及配比情况 | 消杀责任人 | 体温 | 口罩、手套是否佩戴 | 消杀结果 | 检查人 | 检查结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5：家属区大件物品清运考评标准

| 序号 | 检查内容 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检环境整洁情况上报情况（须包含图片及文字描述） | 20 |
| 2 | 家属楼周边整体整洁情况（保证室外没有杂物、废弃物出现） | 30 |
| 3 | 室外清理任务汇报情况（难以清理或突发状况及时汇报） | 25 |
| 4 | 按时完成物业等部门安排的清理杂物工作 | 25 |
| 总分 |  | 100 |

## 附件6：家属区绿化养护考评标准

| 检 查 内 容 | 评 分 标 准 |  | 扣分 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿植生长基本正常，无明显枯枝死杈，无严重黄叶、焦叶、卷叶，无明显死株、枯枝、病虫株。树木无明显的钉拴、捆绑现象。 | 以一株树或连续的绿篱带（目测100株）为单位，有明显叶色不正常（严重黄叶、焦叶、卷叶），或出现死株、枯枝、病虫株现象的计为一处，扣1分。其中，经调查确认系因发生常见病虫害未及时采取措施的，根据后果严重程度加扣1-4分。 |  |  |  |
| 草坪、宿根花卉生长基本正常，草坪斑秃和宿根花卉缺株不明显，基本无草荒。 | 出现大面积斑秃、草荒现象的，按严重程度扣1-5分。 |  |  |  |
| 各类绿化造型及时修剪，养护得当。 | 因未及时修剪、维护造成绿化造型变样、枝叶生长杂乱的，以景观造型为单位，多个问题计一处，根据变形严重程度一处扣0.5-2分。 |  |  |  |
| 绿化垃圾及时清理，无较大树枝散落及大量枝叶堆放。 | 以单根散落的大树枝或成堆的枝叶为单位，发现一处绿化垃圾扣0.5分。 |  |  |  |
| 绿化养护严格按作业标准作业，不得使用消防设施。 | 养护作业违规操作，按严重程度发现一次扣0.5-2分； 使用消防设施浇灌，按用水量的双倍予以罚款，每发现一处扣0.5分。 |  |  |  |
| 按要进行园林小品和园区户外家具维护、水体水质维护工作等 | 发现有破损或缺失的，一处扣0.5分； 水体滋生藻类的，发现一次扣0.5分； 喷泉池底有青苔或者淤泥沉积的，发现一次扣0.5分。 |  |  |  |
| 按物业服务标准之“绿化养护”质量标准条款执行 | 除上述条款外，不符合“绿化养护”质量标准条款的，每发现一处扣0.5分。 |  |  |  |
| 本表合计 | 本量化考核表各考核项分值合计。 | 10分 |  |  |
| 考核成绩 | 考核成绩（十分制）=本表合计分数 | 10分 |  |  |

- 附件7：家属区设备设施维护考评标准

家属区设备设施维护考评标准

|  | 序号 | 检查项目 | 评分标准及说明 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 1 | 空调日常巡检 | 空调运行台账登记完整，日常巡查有记录 | 10 |
|  | 2 | 故障维修 | 发生故障时，维修人员应在20分钟内到达现场，维修合格率达到100％，一般性故障维修不过夜；复杂性或专业性较强故障，原则上不超过2—3日内完成。 | 10 |
|  | 3 | 清洁保养 | 每年冷暖季切换前对空调过滤网、尘罩进行清洗消毒，一年至少2次，并在空调启用前完成。 | 5 |
| 电梯 | 4 | 电梯日常巡检 | 是否按时通过年检，档案资料是否齐全，材料交接是否规范。 | 15 |
|  | 5 | 年检 | 垃圾分类时，桶盖是否全部盖上；容器脚踏板完好或拉手是否安装到位或其他便利性措施。 | 15 |
|  | 6 | 保洁 | 电梯机房是否清洁，主机表面，地面有无积灰，控制柜、主机表面有无污渍，按钮开关是否正常，照明通风是否良好，通讯设备是否畅通。 | 5 |
|  | 7 | 应急救援预案 | 是否出现电梯关人现象，是否有应急救援预案，预案是否及时启动。 | 10 |
| 排污泵 | 8 | 排污泵日常巡检 | 是否定期巡检，巡检台账是否完整。 | 10 |
|  | 9 | 故障维修 | 设备出现故障时，立即维修，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 | 10 |
|  | 10 | 应急处置 | 如遇供水单位限水、停水应按规定时间通知住户。是否有应急处理措施。 | 10 |
| 汇总 |  |  |  | 100 |

附件8：家属区公共区域日常零星维修考评标准

| 序号 | 检查项目 | 评分标准及说明 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务礼仪与上岗要求 | 各岗位人员坚守岗位，切实履行岗位职责。工 作人员仪表整洁，着装规范，服务热情，用语文明，严禁酒后上岗 | 10 |
| 2 | 人员 | 人员满编，每缺1人扣2分，人员需要持证上岗（有效期内），无证上岗每人次扣5分 | 10 |
| 3 | 安全 | 定期开展安全检查和自改全年安全管理责任事故0起 | 10 |
| 4 | 培训 | 有相应的培训制度、计划，严格落实，安全生产有专项培训台账 | 10 |
| 5 | 维修及时率 | 设备出现故障时，维修人员应在20分钟内到达现场，维修合格率达到100％，一般性故障维修不过夜；复杂性或专业性较强故障，经招标方审核维修方案后，原则上不超过2—3日内完成 | 10 |
| 6 | 设备、设施管理效果 | 设备、设施台帐建立完备；设备运行无跑、冒、滴、漏现象、设备无明显积灰、锈迹情况，完好率95%及以上 | 10 |
| 7 | 设备、设施管理巡查、年检等档案管理 | 设备巡视，保养、巡查、年检记录填写清晰、完整，可追溯 | 10 |
| 8 | 应急管理 | 制度健全，应急预案有效，能落地。各项工作记录详实、准确 | 10 |
| 9 | 投诉 | 每半年有效投诉不得大于1起，大于1起后每次扣5分 | 10 |
| 10 | 配合度 | 配合学校职能部门、街道、社区等部门的临时工作 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

- 附件9：家属楼建筑说明

| 序号 | 房屋建筑名称 | 住宅户数 | 总建筑面积 | 地上层数 | 地下层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家属区 4区3号楼(1-3单元) | 32 | 3055.40 | 4 | 0 |
| 2 | 家属区 6区13号楼(4-6单元) | 44 | 3226.40 | 4 | 1 |
| 3 | 家属区 6区20号楼(7-11单元) | 75 | 5514.00 | 4 | 1 |
| 4 | 家属区 6区21号楼(12-16单元) | 71 | 5457.50 | 4 | 0 |
| 5 | 2号楼青年公寓 | 190 | 10152.53 | 5 | 0 |
| 6 | 4号楼青年公寓 | 190 | 10147.73 | 5 | 0 |
| 7 | 家属区 4区5号楼(17-20单元) | 47 | 2867.60 | 4 | 0 |
| 8 | 家属区 4区6号楼(21-23单元) | 24 | 2161.50 | 4 | 0 |
| 9 | 家属区 4区8号楼(24-26单元) | 45 | 2171.50 | 5 | 1 |
| 10 | 家属区 4区10号楼(27-30单元) | 60 | 3012.80 | 5 | 0 |
| 11 | 家属区 6区14号楼(31-34单元) | 48 | 2556.10 | 4 | 0 |
| 12 | 家属区 5区2号楼(35-38单元) | 60 | 4851.30 | 5 | 1 |
| 13 | 家属区 7区28号楼(39-44单元) | 90 | 7525.30 | 5 | 0 |
| 14 | 家属区 4区4号楼(45-46单元) | 30 | 1996.20 | 5 | 1 |
| 15 | 家属区 4区7号楼(47-48单元) | 30 | 1654.70 | 5 | 0 |
| 16 | 家属区 4区9号楼(49-50单元) | 30 | 1612.00 | 5 | 0 |
| 17 | 家属区 6区22号楼(51-54单元) | 60 | 3247.20 | 5 | 0 |
| 18 | 家属区 6区31号楼(55-58单元) | 60 | 3247.20 | 5 | 0 |
| 19 | 家属区 6区15号楼(59-62单元) | 72 | 5873.82 | 6 | 0 |
| 20 | 家属区 6区16号楼(63单元) | 24 | 1307.50 | 6 | 0 |
| 21 | 家属区 6区24号楼(64-67单元) | 72 | 4945.10 | 6 | 1 |
| 22 | 家属区 6区32号楼(68-72单元) | 60 | 4382.90 | 5 | 0 |
| 23 | 家属区 6区18号楼(73-77单元) | 90 | 7042.80 | 6 | 0 |
| 24 | 家属区 6区26号楼78-83单元) | 102 | 6243.30 | 6 | 0 |
| 25 | 家属区 6区23号楼(84-88单元) | 60 | 4238.60 | 6 | 0 |
| 26 | 家属区 6区27号楼(89-92单元) | 224 | 15165.60 | 14 | 2 |
| 27 | 家属区 4区12号楼(93单元) | 48 | 1804.00 | 6 | 0 |
| 28 | 家属区 6区17号楼(94-95单元) | 20 | 1526.50 | 5 | 0 |
| 29 | 家属区 6区30号楼(96-97单元) | 84 | 3983.30 | 6 | 0 |
| 30 | 家属区 4区11号楼(98单元) | 25 | 1564.00 | 5 | 0 |
| 31 | 家属区 6区25号楼(99-100单元) | 30 | 1886.50 | 5 | 0 |
| 32 | 家属区 7区19号楼(101-106单元) | 71 | 5645.40 | 6 | 0 |
| 33 | 家属区 6区29号楼(107-115单元) | 144 | 8849.40 | 6 | 0 |
| 34 | 家属区 9区33号楼(116-123单元) | 96 | 8852.60 | 6 | 1 |
| 35 | 家属区 5区1号楼(124单元) | 18 | 1427.40 | 6 | 0 |
| 36 | 家属区 9区34号楼(125-132单元) | 96 | 7340.40 | 6 | 0 |
| 37 | 家属区 9区35号楼(133单元) | 184 | 18086.00 | 19 | 2 |
| 38 | 家属区 9区36号楼(134单元) | 166 | 18086.00 | 19 | 2 |

- 附件10：家属区电梯设备台账

| 序号 | 安装使用单位 | 设备型号 | 设备代码 | 站/层 | 载重量 | 运行 速度 | 投入使用 日期 | 年检日期 | 维保 周期 | 大修周期 | 设备运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27号楼（89-90单元）2号 | GeN2-MR | 3010-110108-201507-0011 DHD-29529 | 13层13站 | 1000Kg | 1.5m/s | 2015/5/12 | 4月 | 2周 | 36月 | 正常 |
| 2 | 27号楼（91-92单元）1号 | GeN2-MR | 3010-110108-201504-0022 DHD-28947 | 13层13站 | 1000Kg | 1.5m/s | 2015/2/1 | 2月 | 2周 | 36月 | 正常 |
| 3 | 133单元A梯 (货梯） | GeN2-MR | 3010-110108-201606-0076 | 19层19站 | 1000Kg | 1.5m/s | 2017/3/22 | 3月 | 2周 | 36月 | 正常 |
| 4 | 133单元B梯 （客梯） | GeN2-MR | 3010-110108-201606-0079 | 21层21站 | 1000Kg | 1.5m/s | 2017/3/22 | 3月 | 2周 | 36月 | 正常 |
| 5 | 134单元1号梯 (货梯） | GeN2-MR | 3010-110108-201606-0078 | 20层20站 | 1000Kg | 1.5m/s | 2017/3/22 | 3月 | 2周 | 36月 | 正常 |
| 6 | 134单元2号梯 （客梯） | GeN2-MR | 3010-110108-201606-0080 | 21层21站 | 1000Kg | 1.5m/s | 2017/3/22 | 3月 | 2周 | 36月 | 正常 |

- 附件11：家属区入户维修收费标准

| 家属区入户电维修人工收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 单位 | 人工费（元） |
| 1 | 拆换灯绳、灯角、启辉器、灯泡、灯管、镇流器、驱动器 | 个 | 5 |
| 2 | 拆换、拆修、拆装插头、插座、盲板、明盒、灯口 | 个 | 5 |
| 3 | 拆换、拆修、拆装拉线开关、跷板开关(单联、双联) | 个 | 5 |
| 4 | 拆换、拆修、拆装跷板开关(三联及以上)、跷板开关插座 | 个 | 10 |
| 5 | 安装暗盒修复螺丝 | 个 | 2.5 |
| 6 | 拆装配电盘 | 块 | 15 |
| 7 | 拆换空气开关 | 个 | 15 |
| 8 | 拆换漏电开关 | 套 | 20 |
| 9 | 检修、拆除灯具 | 套 | 5 |
| 10 | 拆换LED灯芯 | 套 | 10 |
| 11 | 安装日光灯具(单管) | 套 | 30 |
| 12 | 安装日光灯具(双管) | 套 | 45 |
| 13 | 安装吸顶灯具(单火) | 套 | 20 |
| 14 | 安装吸顶灯具(二火及以上) | 套 | 30一50 |
| 15 | 安装花灯具 | 套 | 50一100 |
| 16 | 拆装花灯具 | 套 | 20―50 |
| 17 | 管内抽换线(BV2.5mm²) | 米 | 2 |
| 18 | 安装槽板 | 米 | 15 |
| 19 | 槽板配线 | 米 | 30 |
| 20 | 检修线路 | 米 | 1 |
| 21 | 兆欧表遥测线路 | 米 | 1 |
| 22 | 合闸 | 次 | 5 |
| 23 | 拆换换气扇、排风扇 | 台 | 20 |

| 家属区入户水维修人工收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 单位 | 人工费（元） |
| 1 | 拆换水箱皮球、漂球、漂杆、皮碗、拉杆、拉绳、搬把 | 个 | 5 |
| 2 | 拆换水箱上水门 | 套 | 10 |
| 3 | 拆换水箱配件 | 套 | 20 |
| 4 | 拆修水箱配件 | 套 | 10 |
| 5 | 拆换普通马桶盖、智能马桶盖 | 套 | 10一15 |
| 6 | 拆装马桶 | 套 | 50 |
| 7 | 揣子疏通下水 | 处 | 5 |
| 8 | 手摇疏通器疏通下水 | 处 | 10 |
| 9 | 疏通机疏通下水 | 处 | 20 |
| 10 | 拆换普通龙头、龙头芯、龙头把 | 个 | 5 |
| 11 | 拆换、拆装混水龙头 | 个 | 10 |
| 12 | 拆换、拆装八字阀、管件、软连接 | 个 | 5 |
| 13 | 拆装、拆修节门 | 个 | 5 |
| 14 | 拆换节门 | 个 | 10 |
| 15 | 拆换、拆装、拆修热熔管件 | 个 | 10 |
| 16 | 拆换、拆装、拆修热熔节门 | 个 | 20 |
| 17 | 拆换镀锌、热熔上水管 | 米 | 20 |
| 18 | 拆换坐式大便器、蹲式大便器 | 套 | 100 |
| 19 | 拆换蹲式大便器皮碗、冲水管 | 个 | 20 |
| 20 | 拆换大便器排污管 | 根 | 10 |
| 21 | 拆换、拆装普通洗手盆、柱式洗手盆 | 个 | 30一50 |
| 22 | 拆换、拆装洗菜盆 | 个 | 30一50 |
| 23 | 拆换、拆装、拆修洗手盆、洗菜盆下水口 | 套 | 10一15 |
| 24 | 拆换、拆装、拆修洗手盆、洗菜盆下水管 | 根 | 5一10 |

| 家属区入户土木维修人工收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 单位 | 人工费（元） |
| 1 | 拆换502门锁、防火门锁、大灰锁、球形锁、执手门锁、红叶防盗锁 | 套 | 20 |
| 2 | 拆换防盗门锁、塑钢门锁 | 套 | 30 |
| 3 | 拆修各型号门锁 | 套 | 10一20 |
| 4 | 撬各型号门锁 | 套 | 5一30 |
| 5 | 安装扣吊 | 付 | 10 |
| 6 | 拆换、拆装、拆修门窗合页、支架、传动器、把手、窗锁 | 套 | 10一20 |
| 7 | 拆修门窗 | 扇 | 20 |
| 8 | 拆修、拆装顶棚 | 平方米 | 10 |
| 9 | 拆修桌椅、床、抽屉 | 个 | 10一30 |
| 10 | 拆换、拆修烟斗合页 | 付 | 10 |
| 11 | 拆换木门窗玻璃 | 平方米 | 20 |
| 12 | 拆换塑钢窗、断桥铝窗、钢窗玻璃 | 平方米 | 30 |
| 13 | 安装窗帘杆、滑轨、晾衣架 | 个 | 30 |
| 14 | 拆换木门窗纱 | 平方米 | 20 |
| 15 | 拆换钢门窗纱 | 平方米 | 30 |
| 16 | 拆换塑钢窗窗纱 | 扇 | 20 |
| 17 | 拆换断桥铝窗窗纱 | 扇 | 30 |
| 18 | 拆换钢窗窗纱 | 扇 | 40 |
| 19 | 电焊焊接焊点 | 个 | 15 |
| 20 | 冲击钻打孔 | 个 | 5 |
| 21 | 冲击钻打透墙孔 | 个 | 50 |
| 22 | 修补墙面 | 平方米 | 30 |
| 23 | 修补墙砖 | 平方米 | 60 |
| 24 | 修补地砖 | 平方米 | 50 |

# 第七章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 四 份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附“投标一览表中”的投标报价为：     。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起     个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注: 此表除在投标文件中必须具备外，还应按“第二章 投标人须知”规定密封标记并单独递交一份。单独递交的此表如与投标文件

正本中的不一致，以单独递交的为准。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）      项目名称：                  招标编号：

部分

| 序号 | 服务项目名称 | 单价 | 数量 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 | …… |  |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与投标报价不一致，以单价为准修正投标报价。

2.如未按要求提供“投标分项报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件。

## 4．采购需求及服务需求偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（需注明正偏离/负偏离/无偏离） | 说明（需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对第六章中的“采购需求及服务需求”有偏离的部分做出详细说明（即正偏离/负偏离）。如无任何偏离，可以表述为“采购需求及服务需求无偏离”。除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。未提供此偏离表其投标将被拒绝。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（需注明正偏离/负偏离；需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对本招标文件第六章以外的其他章节的条款有偏离的部分做出详细说明（即正偏离/负偏离）。如无任何偏离，可以表述为“商务条款无偏离”。除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。未提供此偏离表其投标将被拒绝。

## 附件6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2022年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7投标人参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝其参与本次采购活动。

6-8招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

附件6-4    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（或盖章）___________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

法人和被授权人身份证复印件（附后）

被授权人姓名：

被授权人职务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-5   投标人的资格声明　(格式)

- 1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

- (8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

- 2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　　总额

__________　　 ___________

__________　　 ___________

__________　　 ___________

- 3、最近五年中主要业绩：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

服务名称：_________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

- 8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：________________________________

邮箱：__________________________________

公章：__________________________________

- 附件6-6　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2022年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2022年年度度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2022年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示“复印无效”的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购人及招标代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-7 投标人参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字（签章）：____________________________

投标人(盖章):

附件6-8 招标文件要求的其他证明文件

相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表签字：

投标人公章：

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

- （2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行

使职权的主要负责人。

- （3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资

持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

附件7 投标人认为必要的其他证明文件

## 附件8 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标人公章）

## 附件9.服务方案

应包括（但不限于）：

（1）详细的服务内容；

（2）相关的服务支持。

# 第八章  评标标准

- 一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。各部分分值四舍五入到小数点后两位。

- 二、评分因素所占权重：

（1）投标报价部分评分标准：

| 评分类型 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价部分 （10分） | 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 |

（2） 商务部分评分标准：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （25分） | 1 | 管理实践水平 （3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个计1分，本项最高得3分，需提供有效期内相关证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 同类业绩 （10分） | 自2020年1月1日（含）起至投标截止时间（以合同签订日期为准），投标人的物业项目管理服务经验（包括但不限于保洁服务、绿化养护、工程及设备设施维修服务等与本项目有关的服务项目中任意3项（含）以上的业绩，为1个有效业绩），每提供1个有效业绩得2分，最多得10分。 需提供相关合同完整的复印件并加盖投标人公章。未按要求提供相关合同复印件证明资料的不得分。 |
|  | 3 | 拟派本项目核心人员实力 （12分） | 1.拟派遣的项目经理情况（6分）： 1)经验：具备3年（含）及以上物业项目经理管理经验的得3分，须提供相关证明材料或投标人出具的书面承诺，不满足的不得分。 2)职称：持有人社部颁发的高级职称证书得2分，须提供职称证书复印件，否则不得分。 3)学历：具备大学本科或以上学历得1分，须提供学历证书复印件，否则不得分。 |
|  |  |  | 2. 拟派遣的工程主管情况（6分） 1)经验：具有3年（含）及以上物业工程管理经验的得2分，1年（不含）-2年（含）物业工程管理经验的得1分，低于1年（含）物业工程管理经验的不得分。须提供相关证明材料或投标人出具的书面承诺。 2）职称：持有工程类高级职称证书得1分，须提供职称证书复印件，否则不得分。 3)学历：具备大学本科或以上学历得1分，须提供学历证书复印件，否则不得分。 4）资格：具有高压电工作业证得2 分，否则不得分。 |
|  |  |  | 注：需按要求提供以上拟派本项目人员简历及相关证书复印件等证明文件，并加盖投标人公章。未按要求提供的不得分。 |

（3）服务内容部分评分标准：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （65分） | 1 | 针对本项目物业管理服务的整体设想及策划（6分） | 整体设想、策划方案及服务目标针对性强，难点及重点把握分析准确，并有有效的控制措施得6分； 整体设想、策划方案及服务目标针对性较强，难点及重点把握分析较准确，控制措施较为有效，得4分； 方案针对性一般，难点及重点把握分析较准确，控制措施较一般，得2分； 方案缺少针对性，难点及重点把握分析不准确，控制措施欠缺得1分； 未提供方案得0分。 |
|  | 2 | 对招标文件服务要求的响应程度（10分） | 完全满足招标文件“第六章 采购需求及服务需求”所有内容得10分，每有一项不满足或漏报扣1分，最低得0分。 |
|  | 3 | 服务方案 （33分） | （1）提出家属区楼内及外围保洁服务及公寓物业管理方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。方案措施详细、全面、合理性及可操作性强，得9分；方案措施较详细、较全面、合理性及可操作性较强，得6分；方案措施简略、不够全面、合理性及可操作性较差，得3分；未提供方案得0分。 |
|  |  |  | （2）提出垃圾分类及清运、绿化养护等保洁服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。方案措施详细、全面、合理性及可操作性强，得8分；方案措施较详细、较全面、合理性及可操作性较强，得5分；方案措施简略、不够全面、合理性及可操作性较差，得2分；未提供方案得0分。 |
|  |  |  | （3）提出设备设施维修服务、零星维修等工程服务方案，要求服务措施具体，视方案全面性、针对性、可操作性评审。方案措施详细、全面、合理性及可操作性强，得8分；方案措施较详细、较全面、合理性及可操作性较强，得5分；方案措施简略、不够全面、合理性及可操作性较差，得2分；未提供方案得0分。 |
|  |  |  | （4）应急和突发事件预案：提出针对本项目的应急和突发事件预案，视预案及流程全面性、针对性、可操作性评审。方案措施详细、全面、合理性及可操作性强，得8分；方案措施较详细、较全面、合理性及可操作性较强，得5分；方案措施简略、不够全面、合理性及可操作性较差，得2分；未提供方案得0分。 |
|  | 4 | 制度和档案的建立与管理（5分） | 根据投标人所提出的制度和档案的建立与管理方案，以及保障服务质量的相关制度与措施，视方案的合理性、制度科学实用性评审。 方案措施科学合理，针对性强得5分； 方案措施较科学合理，针对性较强得3分； 方案措施较科学合理，缺少针对性得1分； 未提供方案得0分。 |
|  | 5 | 员工管理和培训制度计划（3分） | 针对员工管理和培训制度计划的详实性、可操作性评审。 针对员工管理和培训制度计划详细、合理，可操作性强，针对性强得3分； |
|  |  |  | 针对员工管理和培训制度计划粗略，具有一定操作性及针对性得1分； 未提供本项内容得0分。 |
|  | 6 | 信息化服务（3分） | 投标人具有与本项目相关信息化服务平台软件(涉及住宅或公寓的管理系统、报修系统等)，并具有后台独立大数据管理系统。 完全满足上述要求得3分，部分满足要求得1分，不满足要求得0分。 注：需提供功能截图，未提供的不得分。 |
|  | 7 | 服务承诺 （4分） | 根据投标人服务承诺进行综合评价： 承诺详尽、到位、合理得4分； 承诺基本详尽、基本到位得2分； 承诺不详尽、不到位得1分； 无承诺得0分。 |
|  | 8 | 增值服务或特色服务方案（1分） | 根据投标人针对本项目制定的增值或特色服务方案，视方案全面性、针对性、可操作性评审。 增值或特色服务方案全面具体，可行性强，针对性强得1分； 增值或特色服务方案较具体，可行性较强，针对性较强得0.5分； 增值或特色服务方案粗略，缺乏可行性或未提供本项内容，得0分。 |

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过初步审核的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。