北京大学图书馆

东西楼综合物业服务

招 标 文 件

招标编号: BMCC-ZC23-0617

采 购 单 位 ：北京大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

日        期：二○二三年十月

目   录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购合同	24

第四部分  技术、服务需求	31

第五部分  评审内容	47

第六部分  投标文件格式	56

# 第一部分  投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受北京大学委托，对北京大学图书馆东西楼综合物业服务项目中所需的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC23-0617

项目名称：北京大学图书馆东西楼综合物业服务

资金来源：财政资金

预算金额：380万元/年

最高限价：380万元/年

采购需求：

| 包号 | 名称 | 预算 | 内容描述（具体详见招标文件第四部分技术、服务需求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 图书馆东西楼综合物业服务 | 380万元 | 服务范围包括但不限于：项目内建筑物有关房屋及配套的设备设施和相关场地、以及相关区域内的水电暖通管理、馆舍小修、装修施工管理、设备运维、安全保卫服务、中控消防管理、日常收发服务、活动及会议服务、环境卫生和秩序管理等。 |
| 1.服务地点：北京大学图书馆，采购人指定地点。 2.合同履行期限：自合同签订之日起1年（确定中标人后，将签署第一年服务合同，合同到期后，经过采购人考察与评估，中标人达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，最多续签两次）。 |  |  |  |

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口服务。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2023年10月16日至2023年10月23日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：只接受电汇或网银购买。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0617报名费，电汇或网银须于2023年10月23日17:00前到账）。

招标文件售价：本项目招标文件按本出售, 每本售价500元；招标文件售后不退。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0617”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月6日 09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室，如有变化，另行通知。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目的招标公告仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

2.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、鼓励开展信用担保等。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京大学

地    址：北京市海淀区颐和园路5号

联系方式：吴老师，010-62758587

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（邮编：100083）

联 系 人：孙经理、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

联系方式：010-82370045、15801412428、15910847865

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是招标的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 现场踏勘/考察 | □不组织 - ■组织，考察时间：2023年10月24日15：00时； 集合地点：北京大学东南门； 联系方式：孙女士，15801412428； 本项目由采购代理机构统一组织一次现场踏勘，各投标人可自愿选择参加。入校报备信息：每家投标单位仅限1-2人参与踏勘，参加踏勘的代表须在报名截止时间前将下述《入校报备信息表》以WORD格式填写完整并邮件发送至bjmdzx@vip.163.com进行入校报备。因逾期提供或未提供《入校报备信息表》导致因未报备无法入校踏勘的，责任由投标人自行承担。踏勘当日请务必携带身份证原件。 姓名; 单位; 身份证号; 手机号; 车牌号. |
| 12.1 | 投标报价 | 1.按总价报价，该报价进入评审环节。 2.服务商要全面考虑所有满足采购文件要求的责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响。投标报价为考虑以上诸多因素后完成此项目的报价。 3.根据本项目要求的最低用工（岗位）人数以人民币形式报价，包括但不限于：物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、办公室、宿舍的家具及人员住宿费、能源费、餐费、服装费、健康体检费、材料费、为完成项目所使用的机器、设备、招标代理服务费等完成本招标文件第四章所述服务范围、内容及标准的全部费用和税金。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金可采用下列形式之一：转账支票、汇票、电汇（网银）或符合财政部门规定的金融机构、担保机构出具的投标担保函。 投标保证金的金额： 57000元人民币 递交方式： 1.递交要求： 采用银行汇票、电汇（网银）、转账支票（只限京津地区），应当在投标截止时间以前到达下列指定账户： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 2.以银行汇票、电汇（网银）、转账支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 3.投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。 4.递交保证金以实际到账为准（请使用转账支票、银行汇票的投标人自行考虑入账时间）。 5.以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件密封提交至采购代理机构。 |
| 14.1 | 投标有效期 | 投标有效期：90个日历日，自提交投标文件的截止之日起算。 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 《资格、资信证明文件分册》正本 1 份，副本 1 份； 《商务技术文件分册》正本 1 份， 副本 4 份； 《投标文件电子文档》1 份（ U 盘，含一份word版文档及一份签字盖章后的正本PDF扫描版），并在投标文件中承诺保证投标文件电子版内容与纸质文件内容的一致性，并对此承担全部法律责任。 《开标一览表及投标保证金》1份； 投标文件正本与副本须保持一致。投标文件的副本的内容可以采用正本的完整复印件。若正本和副本不符，以正本为准。 |
| 19.2 | 是否退还投标文件 | ■不退还 □退还 |
| 22.2.2 | 备选投标方案和报价 | ■不接受 □接受。 |
| 22.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 27.2.1 | 评标委员会确定中标候选人的数量 | □不限定数量，取投标文件满足招标文件全部实质性要求的所有投标人 ■限定数量为3名 |
| 27.2.1 | 中标候选人并列的，确定中标人情形 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■ 否 □ 是 中标候选人并列的，采购人按照以下方式确定中标人： □随机抽取 ■其他方式：得分且投标报价均相同的，以_技术部分_得分高者为中标人 |
| 30.4 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包 | ■不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 可以分包履行的具体内容、金额或者比例要求：____________ |
| 31 | 履约保证金 | ■不需要 □需要，具体要求如下： 履约保证金金额：按合同总价的10%； 履约保证金提交： □投标人单独提交至采购人，提交时限为合同签订前，提交形式为采购人可接受的非现金形式（如支票/汇票/本票/银行保函或其他）。 |
| 32.2 | 招标代理服务费 | 中标人须在领取中标通知书时，向采购代理机构缴纳招标代理服务费：按下列规定的“服务招标”收费标准（见下表）下浮20%，以中标金额为基数采用差额定率累进法计算，最高取费不超过人民币10万元。 费 率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元（含）以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元（含）; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元（含）; 0.8%; 0.45%; 0.55%. |

## 投标人须知

### 一、总 则

### 1.  使用范围

1.1 投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

### 2.  定义

2.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，采购代理机构指受采购人委托，在采购公告或投标邀请中所述的具体组织本次采购活动的采购代理机构。其中“采购人”：详见《投标邀请》，招标文件中所称采购人、用户方、甲方、买方等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

2.2 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称投标方、供应商 、服务商、乙方、卖方、中标人等，如无特指，亦是指投标人。

### 3.  合格的投标人

3.1 符合招标文件第一部分中《投标邀请》的“投标人资格条件”要求。

3.2 投标人应遵循有关的中国法律和法规的规定。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标。

3.4 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并按采购代理机构要求进行登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.5 投标人在投标过程中不得向采购人或采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标资格将被拒绝。

3.6采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

3.6.1提供虚假的资料。

3.6.2在实质性方面失实。

### 4.  投标费用与现场考察踏勘

4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担。

4.2 投标人应按 《投标人须知前附表》 要求的时间和地点参加现场考察踏勘。

### 二、发布招标公告

本项目采用公开招标。采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布招标公告。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不少于二十日。

### 三、招标文件说明

### 5.  招标文件的构成

5.1 招标文件是用以阐明所要求提供服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等。招标文件包括：

（1）第一部分  投标邀请

（2）第二部分  投标人须知

（3）第三部分  合同格式

（4）第四部分  技术、服务需求

（5）第五部分  评标方法和标准

（6）第六部分  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术需求及规范等。投标人没有按照招标文件要求提交相应资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝，相应后果由投标人自行承担。

5.3 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

5.4 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文。

### 6.  招标文件的澄清及修改

6.1 潜在投标人要求对招标文件的澄清

潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在购买招标文件后7个工作日内按招标公告或投标邀请中载明的地址以书面形式（须加盖潜在投标人公章）送达采购人或采购代理机构。

6.2 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

6.2.1 采购人或采购代理机构委托采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告媒体上发布更正公告，并以书面形式（主要以电子邮件方式）通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.2.2 采购人或采购代理机构视其具体采购情况，可以延长投标截止时间和开标时间。采购人有前述行为的，将至少在招标文件要求的投标文件提交截止时间的3日前，通过采购代理机构将变更时间书面通知（主要以电子邮件等方式）所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布招标公告的相关网站上发布变更公告。

6.2.3 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在 1 个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以潜在投标人获取招标文件所提供的登记、备案信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

### 四、投标文件的编写

### 7.  投标文件语言

7.1 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

### 8.  计量单位

8.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.  投标范围

9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的全部内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

9.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

9.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查原件的要求。

### 10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格、资信证明文件部分：

附件1-1法定代表人授权书

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

附件1-3投标人的财务状况报告

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件1-7信用记录

附件1-8其他资格证明资料

二、商务、技术文件部分

附件2-1投标函

附件2-2开标一览表

附件2-3投标分项报价表

附件2-4商务条款响应及偏离表

附件2-5技术规格响应及偏离表

附件2-6业绩一览表

附件2-7技术、服务方案

附件2-8拟派驻项目实施人员、团队情况

附件2-9服务承诺

附件2-10投标人认为有利于评审的其他相关资料

### 11.  投标文件格式及证明服务的合格性和符合招标文件规定

11.1投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式逐项填写各文件并提交相应证明资料。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

11.2 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

11.2.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性，符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：项目实施方案、人员配备情况等。

11.2.3招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

11.2.4投标人认为应附的其他材料。

11.3投标人应注意采购人在服务需求中指出的产品标准仅起说明作用，并没有任何限制性。如投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于服务需求的要求，并且使采购人满意。

### 12.  投标报价

12.1投标人须以人民币形式按投标总价进行填写并报价，此价格进入到报价评审。投标人须根据技术、服务需求及自身情况提出切实可行的服务方案及报价。投标人提供的详细服务方案、投标报价即将视为保证该项目的最低要求，如有遗漏，投标人应按照满足招标文件要求及达到招标文件所要求的效果予以补充，中标后将视为中标人认同遗漏部分并免费提供，采购人不再因任何原因增加任何费用。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 投标报价条件为项目现场完税价。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费(如：合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整等)。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

12.2.1物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、办公室、宿舍的家具及人员住宿费、能源费、餐费、服装费、健康体检费、材料费、为完成项目所使用的机器、设备、招标代理服务费。

12.2.2招标文件《技术、服务需求》中要求的其他招标内容产生的费用。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由单方面理由予以变更。任何包含对该项目报价调整的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.4本项目不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

12.5 只能有一个投标报价，否则其投标无效。

### 13.  投标保证金

13.1 投标人应按 《投标人须知前附表》 中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金币种仅限于人民币。投标保证金采用转账支票/汇票/电汇（网银）/投标担保函等招标文件中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。在投标文件递交截止时间前，投标人须将保证金按要求交到采购代理机构。

13.3采购人或采购代理机构有权拒绝接受未按规定提交保证金的投标文件。如发现由于投标人原因导致无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。以政府采购投标担保函形式提交投标保证金的，如发现不符合招标文件要求的，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

13.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

13.5 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还。

13.6中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

13.7 投标保证金有效期同投标有效期。

13.8 发生以下任何一项情况的，采购人或者采购代理机构有权不予退还投标保证金：

（1）投标截止后，投标人在投标有效期内撤销、修改投标文件；

（2）中标人未按招标文件要求与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）提供虚假材料谋取中标的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）与采购人或其他投标人恶意串通的；

（8）法律、法规和招标文件中其他规定的；

13.9若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

### 14.   投标有效期

14.1  投标应在规定的投标截止日内保持有效，投标有效期详见《投标人须知前附表》不满足要求的投标无效。

14.2  特殊情况下，采购人可于投标文件有效期满之前（投标截止前）要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 15.   投标文件的签署及盖章等

15.1  投标文件正本须是打印或用不褪色墨水书写的文件。投标文件应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在“招标文件”要求的地方签字或签章并加盖投标人公章。投标文件正本与副本须保持一致。投标文件的副本的内容可以采用正本的完整复印件。

15.2  投标截止前，投标文件中若有加行、插字、涂抹或改写等，须由投标人的法定代表人或其授权代表签字，并加盖投标人公章后才有效，否则视为无效投标文件。

15.3  签字是指签字人亲笔签字，不是加盖签字人的人名章或手签章。

15.4  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章）。

15.5  投标文件内的目录信息、页码排版等须与正文内容相对应、一致，如不对应，或因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五、  投标文件的递交

### 16.   投标文件的数量、包装和标记等

16.1  投标人应提交《投标人须知前附表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件封面的右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本内容须保持一致。投标文件的正本和副本建议采用胶订、平订或线订不易拆散的方式分别装订成册，以免由于自然脱落而影响其投标，若因投标人自身装订原因导致投标资料脱落、丢失的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

16.2  投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交（尽量减少包装袋/ 箱的使用数量）：

16.2.1投标人应将投标文件《资格、资信证明文件分册》的正本、所有的副本统一包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交。

16.2.2 投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本统一包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交。

16.2.3 投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档、PPT等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中。

16.2.4 开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据或投标担保函原件一并包装单独提交，在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。若单独提交的《开标一览表》与投标文件中的《开标一览表》不一致，以单独提交的《开标一览表》为准。

16.3  上述所有包装袋/箱上均应清楚标明：

（1）递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号和“在 （开标日期、时间）之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

16.4如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 17.  投标文件递交截止时间

17.1 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件按要求密封、包装和标记后递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

17.2采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18.  迟交的投标文件

18.1 采购人、采购代理机构将拒绝接受并原封退回在投标文件递交截止时间后递交的任何投标文件。

18.2 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

### 19.  投标文件的撤销及修改等

19.1 已递交的投标文件，若在投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。投标人对补充、修改后的投标文件应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前及地点送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将予以接受，否则将视为逾期送达。

19.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。经开标的项目，投标文件不予退回。

### 六、开标及评标

### 20.  开标

20.1 采购代理机构按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间，在招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派授权代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封并宣读投标人名称、服务期限、书面修改和撤回投标的通知、是否按要求提交了投标保证金、投标价格和投标文件的其他主要内容等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

20.3 投标截止后，投标人不足 3 家的，将不得进行开标。

20.4 除了按照本须知的规定原封退回迟到的或未密封的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人或采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.6 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 21． 组建评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 22.  对投标文件的审查、比较、澄清及修正等

22.1 资格性检查

指采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.1.1 资格审查后，合格的投标人不足 3 家的，将不得进行评标。

22.1.2 采购人或者采购代理机构对供应商进行资格预审的，开标后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。如经资格审查，发现投标人资格发生变化不再符合招标文件对投标人资格要求的，其资格审查不合格。

22.2 符合性检查

指评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件的有效性、完整性和是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2.2实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标报价超出项目采购预算或最高限价的；

（2）投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的、两个或两个以上技术及服务投标方案的（招标文件允许提供备选方案的除外）；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）对招标文件中的付款方式有偏离的；

（7）投标有效期不满足招标文件要求的；

（8）不满足招标文件中“★”号条款要求的，或投标文件技术指标超出招标文件“服务需求”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

（9）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.2.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.2.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

22.3 评审办法

22.3.1本项目的评审办法详见《投标人须知前附表》

22.3.2经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

22.3.3除价格因素等客观分外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

22.3.4对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.3.5评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 23.  投标文件的澄清及修正

23.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.2	投标报价的修正：

23.2.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

### 24.  评标过程及保密

24.1 任何有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3 投标人不得以任何方式干扰采购人和评标委员会的评审活动，否则其投标无效并追究其法律责任。

### 25.  废标

25.1 在招标采购中出现下列情形之一的应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）投标人的报价均超过采购最高限价，采购人不能支付的。

### 26.  重新招标

26.1开展采购活动后，若招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

26.2 评审期间，若招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 七、确定中标

### 27.  中标候选人的确定准则

27.1本项目采用综合评分法，评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序为排名前三的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

27.2 确定中标人

27.2.1采购人将按评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式直接确定中标人，中标候选人的数量及确定中标人方法详见《投标人须知前附表》。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.2.2采购人在确定中标人前，有权根据投标人按照本须知规定递交的资格、资信证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的真实性审查。如果审查中出现虚假问题，采购人将保留追究中标人法律责任的权利。

### 28.  中标公告及质疑原则

28.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的媒体上公告中标结果，中标结果公告期限为1个工作日。

28.2投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人、主要负责人或经法定代表人正式授权的代表签字）。投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。采购人或采购代理机构将在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。质疑函须使用财政部制定的范本文件。

应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.2.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3若投标人提出质疑，经采购人和评标委员会核查，中标人存在违反有关国家法律法规的行为，或在其投标文件中提供了不符合招标文件要求的相关资料，采购人有权取消其中标资格，并重新进行采购。

28.4若中标人放弃中标资格或逾期不与采购人签订采购合同的，采购人有权取消其中标资格，可以按评审排名的次序选择下一名投标人为中标人，也可以重新组织采购活动。

28.5 对未中标人，采购人不做出解释，同时亦不退还投标文件。

28.6供应商应在询问或法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的询问、质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续询问、质疑。

28.7供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

28.8 投标人可对本项目进行询问，采购人或代理机构依法在收到询问事项之日起3个工作日内予以答复。

### 29.  中标通知

29.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力，是作为签订服务合同的依据。

### 30.  签订合同

30.1 采购人及中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，双方应按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件、答疑补遗、澄清等补充资料文件，均为有法律约束力的合同的组成部分。

30.3中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

30.4采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见 《投标人须知前附表》 。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

### 31.  履约保证金

31.1中标人须按《投标人须知前附表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，采购人将取消该中标资格，在此情况下，采购人可依次确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.  招标代理服务费

32.1 本项目由中标人向采购代理机构支付招标代理服务费。

32.2费用收取标准：详见《投标人须知前附表》

- 采购合同

甲方：

乙方：

第一章  总则

第一条 根据《中华人民共和国民法典》及有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方经过协商，甲方将北京大学图书馆东西楼综合物业服务项目中                （以下简称本物业）委托给乙方实行专业化、一体化的物业管理服务，特订立本合同。

第二条 物业基本情况：

建筑类型：

坐落位置：

建筑面积：

项目组成：

第三条 乙方提供的物业管理服务为综合性有偿服务，受益人为北京大学图书馆及各使用人。下列文件构成合同组成部分，为一个整体，彼此互相解释，互相补充，组成合同的多个文件优先支配地位次序如下：

a.本合同

b.补充协议（如有未定事宜由双方补充约定）

c.招标文件及投标文件。

第二章  物业管理服务范围和内容

第四条 乙方须按照本项目招标文件第四部分 技术、服务需求中的物业管理内容与要求及乙方的投标文件中的技术方案提供服务。包括但不限于以下服务内容：                  。

第五条 积极合理的响应甲方关于服务内容的增加需求，配合甲方完成本项目的各项服务工作。应甲方要求保质保量地完成重大活动及特殊时期的临时性任务。

第三章  物业管理服务质量和标准

第六条 管理目标：

乙方提供的物业服务应该成为同类型物业管理的典范。保障物业的使用人的安防秩序、环境卫生、房屋及设备设施的维修及时服务满意。

第七条 乙方提供的物业服务应达到附件一《物业管理内容与要求》的质量标准。甲方要求的本合同范围以外的其他特约服务，服务内容和发生的费用由双方另行商定。

第四章  委托管理合同期限

第八条 本合同服务期限为12个月，即自     年    月   日至     年    月   日。合同到期后，经过甲方考察与评估，乙方达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，但最多只能续签两次。

第五章 物业管理服务费用

第九条 物业管理费

1、物业管理费是乙方为甲方提供的日常综合物业管理服务所需的费用。

2、此合同金额乙方已经考虑了北京市最低工资标准调整、社会保险缴纳标准调整等政策因素，在合同期内不因上述问题而变更合同金额。

第十条 物业管理费的付款方式

1、物业服务费用采用以下付费方式：

（1）本合同服务费总价为：（小写）          ，（大写）          ，服务费分四次，按季度支付，每季度支付合同金额25%。第一次支付在合同签订后一个月内支付，其余季度在当季度期满后20个工作日内支付。如遇寒、暑假及法定节假日，付款最后期限顺延。

2、服务商洽及变更结算办法：

（1）甲方要求的物业人数及相关物料根据甲方实际需要予以增减。

（2）当甲方增加服务项目内容时，原投标报价中有相同项目或类似项目时，执行原投标报价时的费用价格；原投标报价中不含的项目，与乙方协商确认价格。

3、物业管理费支付形式为支票或银行转账；乙方收取物业费须开具正式发票。

乙方名称：

纳税识别号：

开户行：

银行账号：

第六章 双方权利和义务

第十一条 甲方的权利和义务

1、负责对物业管理服务活动的日常监督管理，对不合格的服务人员及行为责令乙方在一定时间内进行处理，并可追究因乙方原因造成的损失和责任。

2、有权对本物业服务情况进行监督考核，对实施情况提出意见和建议。如发现与服务承诺不符，甲方将以书面形式通知乙方并整改。

3、审议并监督乙方拟订的物业管理各项规章、制度、工作计划。

4、遵守国家最新颁布的《物业管理条例》的有关规定。

5、在乙方不能达到所承诺标准时，甲方有权抽调其他人员完成物业服务工作，产生费用由乙方承担，其中人员费用按照乙方加班费处理。

6、甲方应协助乙方做好物业管理工作和宣传教育。

7、根据双方约定，甲方应按时足额向乙方支付物业管理费用。

8、考察监督乙方管理工作的实施及岗位人员按合同要求的落实执行情况。

9、无偿向乙方提供办公用房、备勤室、库房（产权属甲方，面积位置由甲方确定），乙方办公使用的水电费、网费等能源费用由乙方承担。

10、甲方各使用人进场时需与乙方签订管理公约、需要装修房屋时，应当向乙方办理登记手续。

11、甲方可以根据实际情况提出调整人员岗位的要求，经甲、乙双方协商一致后由乙方对服务人员岗位进行调整。甲方有权要求乙方更换项目内包括项目经理、主管及基层员工等工作人员。

12、其它相关法律、法规规定的权利和义务。

第十二条 乙方的权利和义务

1、接受甲方行政部门对物业管理日常工作的监督和管理，全面履行《奖惩条例》，并对甲方管理部门负责。定期征求甲方对服务工作的意见和建议，对存在的问题及时处理。

2、根据有关法律、法规、及本合同的约定，制定物业服务程序、服务标准、内部质量控制等相关制度文件，并报甲方认可。严格按照作业程序和约定的标准、服务承诺履行服务义务，达到双方议定的标准。

3、向业主及物业使用人告知物业使用的有关规定并负责监督。及时向甲方通报有关物业服务的重大事项，不得故意隐瞒、迟报、漏报。

4、设立专门的服务、投诉、报修电话、专门受理服务咨询和投诉，及时处理甲方的投诉，接受甲方的监督。

5、积极配合甲方的各项工作。在节能、安全、设施故障、参观检查、校庆活动等，服务工作的开展要遵守甲方的管理要求和大厦的有关管理规定。积极调配人员完成楼宇常规维修或施工的卫生恢复工作。乙方应遵循安全生产、文明保洁的有关规定，在规定的服务范围内进行卫生保洁过程中，采取严格的安全措施，如发生人身安全事故，责任与费用由乙方承担。不得擅自占用本物业管理区域内公用部分或擅自改变其使用用途。乙方实施电梯、电气、制冷以及有限空间、高空等涉及人身安全的作业时，应当具备相应资质并明确安全管理责任。

6、负责编制本物业房屋、附属建筑物、构筑物、设施、设备等的年度巡检计划和制定大、中修方案，经甲方审定后由乙方组织实施（甲方也可委托其他单位实施大、中修）。制定节能措施、编制能源费用预算。

7、制定或提出安全防范措施（人防或技防），制定人防方案和岗位设置方案，对发现的安全隐患问题及时上报甲方，积极配合实施有效的措施，避免隐患。在乙方服务范围内承担安全管理责任。

8、因乙方人员数量、工作质量等原因造成服务区域卫生或设备设施不达标，甲方有权使用其它临时劳务人员进场，费用由乙方承担。

9、有权依本合同向甲方收取物业管理费，有权对甲方要求的特别或额外服务收取合理费用。

10、乙方派往甲方的工作人员应该符合《劳动法》的具体规定，服务期间出现的劳动争议，由乙方负责解决。

11、乙方应合理配备主管、领班等管理、监督人员，工作人员必须身体健康（有卫生机构颁发的健康证明）、仪容端正、品德良好、无违规犯罪记录，要统一着装、佩戴工牌上岗。员工要有无犯罪记录证明。

12、本合同终止时，必须向甲方移交全部物业管理用房及物业管理的全部档案资料，并配合甲方的接管交接工作。

13、设置24小时负责人制度，发生项目负责人变更需及时向甲方通报。

14、如遇重大活动、公共突发事件、各级检查等，乙方无条件全力配合甲方工作。

15、乙方工作人员需遵守甲方有关规章制度，接受甲方行政部门对物业管理日常工作的监督和管理，并对甲方行政部门负责。乙方服务人员状况发生变更，乙方须提前通知甲方（经理或主管发生变更，须提前2周通知甲方），并做好上岗人员的岗前培训。本项目物业服务人员上岗前需接受至少三天培训，培训后接受甲乙方考核，考核合格后经甲方认可的方能正式上岗计入正式上岗员工，不合格的由公司视情况安排后续处理，培训期间不作为正式员工计算。

16、其它相关法律、法规规定的权利和义务。

第七章  保密原则

第十三条 甲、乙双方因合同关系或服务过程中所获得或获知的对方的各种经营管理信息及人员客户资料、科研教学信息等涉及内部情况的信息资料未经对方许可均不得以任何形式向第三方或第三人透露、传播；由此产生的责任问题由违反一方承担经济及相关权益责任。

第八章  考评工作

第十四条 甲方在乙方工作中发现较严重质量问题，缺员或人员配备不符合招标文件要求，甲方有权进行警告、处罚。第一次口头警告，如不见效可发出检查不合格警告（罚款）通知书。根据情节轻重，按月物业服务费总额的0.5%—2%扣款。如因乙方责任被有关部门罚款，一切损失由乙方负责。

第十五条 甲乙双方管理人员定期进行全面安全卫生检查，检查结果由双方主管签字认可。每次检查结果作为质量考核指标之一。

第十六条 甲方将对乙方的服务情况予以综合评价，作为质量考核指标之一。

第十七条 乙方根据甲方的要求进行工作安排和整改。

第十八条 本项目不得出现缺岗，如有缺岗，每缺岗1岗，扣款200元/岗/天，每个自然月累计计算。

第九章 违约责任

第十九条 如因合同双方的任何一方未履行合同或未完全履行合同，致使另一方遭受损失，除依法可以免除责任的以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。

第二十条 如合同双方任何一方由于不可抗拒原因致使合同无法正常履行，则由责任方承担责任。但另一方有协助处理问题的义务。

第二十一条 乙方服务质量未达到标准要求，在一个月内遭到甲方三次《书面警告》，且在收到《书面警告》7个工作日内整改无效果的，甲方有权单方面终止合同。

1、如果乙方出现在一个月内累计缺人超过 30 人次的，视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同。

2、如果单方面提出终止合同，至少提前2个月书面通知对方，且需双方协商决定，违约方向对方赔偿未履行合同金额的10%。

3、所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至海淀区仲裁机构或直接向海淀区人民法院起诉。

4、乙方在合同解除或终止后拒不撤出本物业管理区域的视为违约行为，甲方有权要求乙方立即撤出物业管理区域，并向甲方支付20万元违约金；前述行为给甲方造成损失的，乙方负责相应的赔偿。

5、因乙方责任而导致任何人员伤亡事件，或导致任何动产、不动产损失，由乙方承担相关法律责任，因此造成甲方损失由乙方负责赔偿。

6、本合同终止后，甲乙双方应当共同做好交接事宜，包括但不限于物业费清算、对外签订的各种协议的执行、物业共用部分查验交接以及移交相关档案资料等，乙方应当向甲方移交全部物业管理用房及物业管理的全部档案资料、门禁、钥匙，保证所有室内家具设备设施完好。

第十章 合同变更

第二十二条 经双方协商一致，双方可对本合同的条款进行修订、更改或补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十三条 合同规定的服务期满，本合同自然终止，双方如欲续订合同，应在服务期满前三个月向对方提出书面意见。合同期满后，服务单位可参加甲方的物业管理招投标。

第二十四条 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使本合同无法履行或造成名誉、经济损失的，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

第十一章 其他约定

第二十五条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解；或直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十六条 本合同内容与相关法律、法规、政府规定有冲突的，以相关法律、法规、政府规定内容为准；相关法律、法规、政府规定内容有调整的，按照调整后的规定执行。

第二十七条 本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国及其地方的有关法律、法规和政策执行。

第二十八条 为确保服务质量及与甲方的沟通联络，乙方须设置专职项目经理，负责对承包项目、 范围、服务质量的检查监督及与甲方日常业务联系。

第二十九条 按时按质完成甲方交办的重大、突击性任务，所增加的工作量的费用双方协商、酌情处理。

第三十条 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

第三十一条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：                                     乙方：

代表：                                     代表：

签字：                                     签字：

日期：                                     日期：

公章：                                     公章：

以实际签订为准，甲乙双方须按照招标文件和中标人投标文件的规定，进行签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 技术、服务需求

| 包号 | 名称 | 预算（人民币） | 是否接受进口服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 图书馆东西楼综合物业服务 | 380万元/年 | 否 |
| 1.合同履行期限：自合同签订之日起1年（确定中标人后，将签署第一年服务合同，如果次年预算通过主管部门审批，合同到期后，经过采购人考察与评估，中标人达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，最多续签两次。） 2.服务地点：北京大学图书馆，采购人指定地点 |  |  |  |

注：1.任何时候供应商报价不得超出预算金额，否则其响应文件无效。

2.供应商在报价文件中需对项目实施方案、人员配备方案、服务承诺等作出详细说明。

3.本项目采购标的属性：服务。

4.本项目采购标的对应的所属行业：物业管理。

5.中小企业划型标准（物业管理）：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

6. ★号条款为实质性指标，不满足将导致投标无效。

7. 服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于以下标准）

| 建设部110号令 | 住宅室内装饰装修管理办法 |
| --- | --- |
| DB11/T 391-2006 | 物业服务企业标准体系管理标准体系 |
| GA503-2004 | 建筑消防设施检测技术规程 |
| GA587-2005 | 建筑消防设施的维护管理 |
| GB50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB50084-2001 | 自动喷水灭火系统设计规范（2005 版） |
| GB50261-2005 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 |
| GB50354-2005 | 建筑内部装修防火施工及验收规范 |
| GB50016-2006 | 建筑设计防火规范 |
| GB50166-2007 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 |
| GB50263-2007 | 气体灭火系统施工及验收规范 |
| GB50303-2002 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GA308-2001 | 安全防范系统验收规范 |
| GA767-2008 | 消防控制室通用技术要求 |
| GB50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程质量验收规范 |
| GB50243-2002 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |
| GB50365-2005 | 空调通风系统运行管理规范 |
| GB 17051-1997 | 二次供水设施卫生规范 |
| CJ/T 48-1999 | 生活杂用水水质标准 |
| GB50310-2002 | 电梯工程施工质量验收规范 |
| GB50339-2003 | 智能建筑工程质量验收规范 |
| GB50057-1994 | 建筑物防雷设计规范（2000 版） |
| GB50343-2004 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 |
| GB50198-94 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 |
| GB50054-95 | 低压配电设计规范 |
| JGJ/T16-92 | 民用建筑电气设计规范 |
| GBT 21741-2008 | 住宅小区安全防范系统通用技术条件 |

为了给北京大学图书馆读者、工作人员提供更好学习和工作环境，北京大学图书馆对东西楼综合物业服务实行公开招标。

一、项目基本情况概述

1.楼宇概况：北京大学图书馆东西楼位于北京市海淀区颐和园路5号北京大学校内，总建筑面积约5.3万平方米，含书库面积约1.8万平方米。东楼1998年建成，2020年修缮，西楼1978年建成，2004年修缮。其中，东楼地上7层，地下2层；西楼地上4层，地下1层（地下室）。本次招标总面积5.3万平方米，本项目为以上建筑物综合物业服务。

东西楼日常出入口有东门、东南门、南门三处，需设日常门岗值守，其他出入口（北配楼、西楼北门、西楼西门、下沉庭院等）按要求开关，不设日常值守。

2.本物业项目主要设备设施情况：本项目包括但不限于以下专业系统：配电系统、空调系统、热力系统、给排水系统、消火栓系统、气体消防灭火系统、电气火灾监控系统、门禁系统、楼宇公区照明自控系统、景观照明系统、电梯系统、人防设备等。

(1)冷热源系统

供暖系统:冬季供暖热源来自校园内区域锅炉房，热媒为热水。室内均为暖气片供暖。

(2)空调系统

东楼公共场所、阅览区、办公区采用中央空调送风系统，部分书库采用 VRV空调系统。西楼公共场所、阅览区、办公区空调系统由分体机空调系统组成，机房采用小型冷媒洁净机组。

(3)通风系统

东楼每层公共场所、阅览区、办公区、部分书库采用新风机组通风，共16台，公共卫生间集中排风由小型排风机通风，共14台;地下设备用房、人防、采用日常机组排风和防排烟系统相结合。西楼一二三四层楼道、靠窗阅览区采用门窗自然通风。

(4)动力系统

本项目在东楼地下B106设有高低压配电室，采用两路 10KV 电源进户。在西楼 115室房间设有低压配电室，由 B106 配电室供电。

(5)照明系统

本项目东楼采用LED节能照明灯具，T8灯管、方形灯、筒灯、长型平板灯、共计8000余个，西楼内照明主要采用高效荧光灯具和LED节能照明灯具共计6000余个。

(6)给排水系统

本项目楼内有生活给水系统，生活污水直接进入校园污水管道。有低洼地区雨水电力自动提升系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。东楼4层至7层生活用水和消防给水为同一管路，由二次增压生活水泵供给。西楼给水系统由校管网直接供水。东西楼内共有开水器21台。

(7)消防系统

东楼消防系统由火灾自动报警系统，室内消火栓系统，消防水池、水箱和消防泵，水喷淋系统，气体灭火系统（地下二层弱电间、配电室），手提灭火器、防排烟系统、人防通风系统组成。西楼消防系统由火灾自动报警系统，室内消火栓系统，消防水泵，水喷淋系统，手提灭火器等组成。建筑群的消防控制室设在东楼北侧D104房间，室内安装有两台火灾报警主机，分别负责东楼和西楼。

(8)安全防范系统

安全防范系统主要包括摄像监控系统、红外报警系统、巡更系统、门禁控制系统、入馆身份识别系统等。主设备设在东楼首层中控室，中控室需 24 小时人员值守。

(9)电梯系统

本项目东楼客梯4部，2020年更新，为通力电梯。西楼内设有客梯2部、图书专用货梯1部，其中两部2019年更新。

(10)厕位情况

东楼共有厕位 58 个(男 23个、女 34 个、D102会议室坐便1个)；小便池 17 个；无障碍厕位 20 个。西楼共有厕位 56 个(男24个、女 32 个)；小便池 28 个；无障碍厕位 4 个。

- 二、服务要求与标准：

基本要求：本次招标内容为综合服务管理，服务范围包括但不限于项目内建筑物有关房屋及配套的设备设施和相关场地、以及相关区域内的水电暖通管理、馆舍小修、装修施工管理、设备运维、安全保卫服务、中控消防管理、日常收发服务、活动及会议服务、环境卫生和秩序管理等。（具体服务要求包括但不限于下列内容）：

1、整体建筑、公共设施设备的维修保养工作

说明：

整体建筑、公共设施设备的日常维护、小维修（300元以内）由投标人完成。小维修的维修服务费已包含在报价中，需要采购的材料、配件、零件由采购人提供。楼体结构、楼顶防水、楼内公共设施等需大中修的部位，投标人应及时报修，由采购人统一安排。

投标人应保证每周提供7天×24小时的日常维护、小维修服务，负责小修项目时非重大问题应在15分钟内到场，2小时内完成修复；重大问题应在合理时间内修复。对需要进行大、中修的项目做出合理计划，并及时报采购人。

1.1管理区域内楼宇的日常维修、养护和管理

（1）投标人对楼体建筑（包括墙面瓷砖、楼顶防水、楼体梁、柱等承重结构部位）进行日常巡查，发现问题及时上报招标方。

（2）楼体内外公共区域墙面、地面、楼梯、台阶、门窗、座椅等的日常维修养护，发现损坏部位及时修理。

（3）负责楼内区域的小维修服务。

（4）采购人统一安排的维修项目，投标人协助图书馆进行相关维修的监管。

（5）特殊设备（如电梯、空调、通风设备、饮水机等），由投标人协助图书馆同相关维保单位联系维修，并负责检查和监督维保工作工作。

（6）负责楼体建筑的日常巡查，发现问题及时上报，未经图书馆同意，不得擅自对房屋结构、设备设施进行装修、改造及安装空调等。

（7）所有维修项目都需要建立相应的巡检、保养日常记录。

要求：维修人员应具有相应的上岗专业资质，能准确判断所出问题的根源并采取妥善方法及时解决问题。实操年限不低于二年。

1.2管理区域内空调、通风系统的维护和保养

（1）熟悉楼内空调、通风系统的分布，定期巡检，保证其正常运转。出现异常情况及时向采购人通报并迅速修复，不能修复的经采购人确认后联系厂家处理。

（2）根据不同空调、通风系统的运行要求，及时开通或关闭有关设备。满足相关设备运行要求。定期活动各种阀门、上油等。

（3）投标人负责空调设备系统滤网的清洗，每年春、秋季各一次。

（4）负责督促维保单位每年在供冷季前对空调全面检修，保证设备处于良好状态。

（5）做好运行保养、维修记录档案，及时向采购人通报设备异常情况。

要求：工程维护人员应有具有相应的上岗专业资质，包括但不限于空调证等证件，实操年限不低于二年。

1..3管理区域内动力、照明系统、有线电话的维护、维修。

（1）熟悉本区域内动力、照明系统的分布情况。日常维护得当，保证运行良好，杜绝因技术等问题造成人为停电，保证人身和设备安全。配电箱柜、插座、开关及线路定期检查维护。

（2）负责楼宇照明系统的开启、关闭。发生应急问题及时上报项目经理协调处理。

（3）及时巡视，及时关灯，节约能源。

（4）负责照明灯具的维修和更换，维修服务费包含在报价中，采购提供备品备件。

（5）投标人负责配电室配电部分值守和巡检。

（6）做好运行保养、维修记录档案，及时向招标方通报设备异常情况。

要求：上岗人员需具有相应的上岗专业资质，包括但不限于高压电工作业证、低压电工作业证、电梯安全管理员证等证件，实操年限不低于三年。所有上岗的工程维护人员都应具有高压电工作业证，至少一人具有电梯安全管理员证。

1.4管理区域内消防、监控系统的管理维护和保养

（1）定期维护管理区域内的消防水系统设施、设备，水泵、闸阀定期润滑，发现隐情及时排除。按期进行消防泵负载电流和自动、手动激活测试，确保可随时启用。

（2）烟感系统定期测试，维护维修，烟感探测器每两年清洗一次。费用不包含在报价中，投标人协助检修并做好记录。保证设备完好，配合做好相关工作通过学校的安全检查。

（3）喷淋系统按消防要求定期测试。

（4）灭火器材、消防栓箱按月检查，每年至少测压一次并做记录。手提灭火器按有关要求，每年检修更换一次，保证100%完好率。灭火器检修由采购人认定的检修单位检修，费用由采购人支付。投标人须按时、及时报修并做好配合工作。

（5）安全出口灯蓄电池定期充放电，损坏灯管及时更换。

（6）熟练使用监控设备，日常维护得当，杜绝误报，应急处理及时。

（7）投标人每半年举行一次消防培训和演习，协助图书馆定期进行“消电检”工作。

（8）建立维修、维护管理记录档案。

要求：上岗人员必须经过国家消防、监控部门的专业培训，中控室值班人员必须具有相应的上岗专业资质（构（建）筑消防员证），实操年限不低于二年。

1.5管理区域内给排水、供暖系统的维护、维修和保养

（1）保证给排水系统运行通畅，不淤水、不涌水，不跑、冒、滴、漏。

（2）供暖期前暖气管路的排气、放水，热交换站的设备调试，保证供暖期间的室内正常温度以及暖气日常维护。

（3）定期配合维保公司清洗电热开水器水垢，饮水机定期清洗、维护，处理下水堵塞。

（4）每天对供水泵，排水泵进行不少于一次巡视工作，发现问题及时抢修，保障供水、排水系统运行正常，每班做记录。

（5）雨污水管理：保证雨污水管道及排水口的畅通；雨水井、污水井、雨水箅子每半年清理一次。

（6）雨季前对屋顶、水池、水渠、集水坑、排水沟做一次清理工作，雨季时增加巡视和清理工作，保障给排系统正常。

（7）负责饮用水许可证的办理，负责二次供水设备的日常维护和消杀工作并做好相关记录，协助图书馆做好二次供水的年检工作和饮水机的水质检测工作。

（8）完成项目所需的其他任务。

1.6管理区内电梯系统的运行管理。

（1）健全电梯安全提示、警示标识。

（2）保证电梯正常使用，做好日常安全、运行管理。

（3）负责日常巡视，每天上下班前不少于两次的电梯上下运行检查工作发现问题立即报修。

（4）派驻人员应具有电梯安全管理员资格证书，具备应急处理突发安全问题的能力。

（5）协助采购人监督电梯维保公司每年对电梯申报质检局检验一次，并按质检部门规定及采购人要求，将检验合格证及乘客须知规范粘贴在轿箱内。

（6）轿厢内救援电话24小时有人接听，定期做模拟通话实验。

（7）对大、中修项目做出合理计划，建立维修、维护管理记录档案。

2、管理服务区内的安保、中控及综合管理工作

2.1中控室设在北京大学图书馆东区一层北段。中控室实行24小时双岗值班制度，负责各种消防设备、设施的控制、检查、监视和运用。持证上岗，制度上墙，有详细值班记录。

2.2保证本单位范围内安全和正常工作秩序，做好安全保卫、防火禁烟和防汛防盗工作，保障师生员工的人身、财产安全。

2.3熟练掌握消防各系统操作技能，熟悉消防设备、设施的基本原理和功能。维护安全监控系统和门禁系统的运行及相关问题处理。严密监视设备状况，严格遵守设备安全操作规程，发现设备故障及时向项目经理汇报，并通知专业人员进行维修，做好记录。

2.4做好交接班工作，与接班人员交待好工作中的情况（如报警、报修）。按要求填写各类表格，内容真实，字迹整齐，填写完好后确认签字，妥善保管。发现问题及时向项目经理汇报，重大问题必须由项目经理立即通报采购人。

2.5全面细致地开展巡查工作，开、闭馆期间楼内外的安全巡查，及时处理突发事件或紧急情况，纠正违规行为，发现问题、隐患应当及时采取维修、报修等措施，若因管理巡查不及时造成损失扩大，视为违约行为，投标人应当就扩大部分的损失负责赔偿。为加强夜间巡查力度，夜间巡查人员应有专业中控人员参加，重点检查消防设备、设施是否齐全完好、消防通道是否畅通、防火卷帘门下是否有杂物、楼内是否有人吸烟；重点部位有无消防安全隐患（如强、弱电间、综合布线间、风机房等）。发现问题及时处理，并及时由项目经理向采购人汇报，做好记录。

2.6保持中控室的卫生，对消防设备进行清洁（设备内部除尘等专业性工作应配合专业人员完成），以避免静电对设备的危害。

2.7门岗值班要求如下：

本项目各出入口应按时开启、关闭，在关闭期间如采购人需临时开启时应积极配合。日常开放时间，负责查证放行，做好外来人员的到访登记、联系业务、回答读者一般咨询、重要物品的进出馆管理等工作。开闭馆时间以采购人要求的时间为准，投标人必须根据图书馆开、闭馆时间，合理配置门岗人员。图书馆除部分法定假日闭馆外，其余时间均开放，开放时间为早6：30到晚22：30（寒暑假开放时间另行规定）。学期考试季期间延长开放时间。

2.8维护管理区域内公共秩序，保障师生员工的人身、财产安全，定期进行安全宣传，配合图书馆进行节假日、敏感日的防范工作。根据工作需要，在保障安全保卫工作的前提下，应积极配合图书馆委托的物品搬运、会场布置、展览布、撤等工作。提前做好馆内重大活动的预案，维护正常秩序。

2.9做好各阅览室、办公室钥匙代管工作。负责相关会议会场布置、现场服务等工作。负责收取邮政快递、领取学校收发室相关文件等工作。

2.10应提供24小时响应服务，及时处理师生员工报修、投诉。

2.11采购人临时安排的其他相关性事务。

要求：中控室值班人员需具有相应的上岗专业资质，实操年限不低于二年。保安人员训练有素（参加过正规的保安训练）、在熟悉楼内环境和有关设备的情况下才能独立上岗。身体健康、反应灵敏、坚持原则、服务热情。

3、管理服务区内的保洁工作

保洁管理总体要求和原则如下：

3.1图书馆开放时间内（包括周六、日）公共环境整洁卫生，按馆方要求负责门前三包（各通道门前公共区域卫生保洁、铲冰扫雪、地灯维护等工作）。

3.2公共环境整洁卫生，外围路面、绿地每天至少清扫一次。

3.3全楼公共部位、公共区域每天打扫，其中卫生间，每半小时打扫一次，以干净整洁为标准。办公室公共区域每周打扫两次，打扫范围：地面、窗台等公共区域。公共阅览室尽量在开馆前、闭馆后人少时间段进行集中清扫。

3.4楼宇内环境统一管理。公告栏外观整齐，楼内无乱贴乱挂，楼道畅通无乱摆乱放。

3.5按照学校垃圾分类要求，实行标准化的清扫保洁，垃圾分类处理，日产日清。

3.6定期采用符合“安平”和“环评”要求的制剂对项目区域内实施杀虫灭鼠工作，并做好记录。

3.7投标人采用包干制即包工包料的服务方式完成保洁服务工作。包括低值易耗品、垃圾袋、杀虫剂及容器、保洁设备等。

3.8外墙玻璃及楼内玻璃隔断、玻璃门窗，日常保洁，保证清洁无灰尘，公共部位的玻璃保证光洁、明亮，无灰尘、无手印，费用计入报价中。2层以上高层范围外墙及玻璃，不在本次招标范围内。

3.9严格按照石材晶面保养要求和操作流程，定期进行专业化晶面处理；

3.10公共区域布饰面座椅布套每年清洗至少2次。

3.11严格落实各项疫情防控措施，按照要求对馆内进行消毒。

3.12保洁主管要经过专业培训，熟悉各种保洁用品的特性，有较高的保洁专业技能，实操年限不低于三年。

3.13完成项目所需的其他任务。

部分保洁服务的具体要求见下表：

| 区域 | 具体包括范围 | 保洁周期 | 服务内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物外围 | 门口、图书馆周围、周边草坪、楼顶平台 | 每天 | 每天清扫楼门口 | 地面无垃圾杂物、污渍、积水、冰雪、泥沙、烟蒂、垃圾和痰迹。 |
|  |  |  | 清理草坪上垃圾 | 草坪无杂物 |
|  |  |  | 冬季清除冰雪 | 门前无冰雪 |
|  |  | 每月 | 楼顶平台杂物清理，雨漏疏通 | 楼顶平台无杂物，排水管无堵塞 |
| 建筑物外墙、玻璃 | 墙面、窗户玻璃(二层以下) 大门玻璃、门把手、门框等 | 每季度 | 定期清擦 | 无广告、无污渍，干净 |
| 阅览室和公共区域 | 西区：服务台、阳光大厅、1-4层自习区、1-4层阅览室、2-4层开架借阅室、电梯间、饮水间、楼梯等）； 东区：服务台、1层新书展阅区、1层展厅、2-4层阅览室、5-7层区域及南北配楼、电梯间、饮水机、楼梯、东西楼间消防通道等 | 每天 | 地面边角局部的擦拭 | 无明显污迹、干净 |
|  |  |  | 走廊内饰物和地面边角局部擦拭 | 无明显污迹、干净 |
|  |  |  | 楼梯扶手、栏杆整体部分的擦拭 | 无污渍、光洁 |
|  |  |  | 地面清扫拖洗 | 无污渍、无杂物、无积水、干净 |
|  |  |  | 电梯地面和轿厢清洁 | 无污渍、无杂物、无指印 |
|  |  | 每月 | 消防器材、指示牌、照明灯具开关的局部擦拭 | 无污渍、光洁 |
|  |  |  | 窗台、通风窗、楼梯厅窗台的擦拭 | 无明显污迹、干净 |
|  |  |  | 门、门框、门玻璃、局部易污部分的擦拭 | 无污渍、光洁 |
|  |  |  | 照明灯具开关、暖气上表面的局部擦拭 | 无污渍、光洁 |
|  |  |  | 阅览桌椅、计算机检索区电脑桌椅擦拭 | 无灰尘、无杂物 |
|  |  |  | 书架清洁 | 书架上无灰尘 |
|  |  |  | 饮水机表面清洁 | 无污渍，干净 |
| 书库 | 西区：1-10层主书库地面、1-8层辅助书库地面、书库窗户玻璃、电梯间、楼梯等。 东区：地下夹层、地下1层书库地面、门窗玻璃、楼梯等。 | 每月 | 硬性地面整体的清扫 | 无杂物垃圾、污渍、积水，干净 |
|  |  |  | 消防器材、指示牌、照明灯具开关的局部擦拭 | 无污渍、光洁 |
|  |  |  | 楼梯厅窗台、窗玻璃内侧、楼梯扶手、栏杆整体部分的擦拭 | 无污渍、光洁 |
|  |  |  | 书架清洁 | 书架上无灰尘 |
|  |  |  | 面盆、水池整体的清洁擦拭 | 无污渍、光洁、干净 |
|  |  |  | 照明灯具开关、暖气上表面的局部擦拭 | 无污渍、光洁 |
| 设备间、库房 | 空调机房、强弱电竖井、消防竖井设备间、南北天井地下、库房等 | 每月 | 清理杂物 | 半年集中清理一次，日常确保设备间、库房中无易燃废弃垃圾存放、无杂物 |
| 卫生间及饮水间 | 饮水机龙头、面板。面盆、镜面、便池、卫生洁具等 | 开馆期间，每小时一次 | 面盆、水池整体的清洁擦拭、墙面清擦 | 无污渍、光洁、干净 |
|  |  |  | 镜面的整体擦拭 | 无污渍、无水迹、光洁、明亮 |
|  |  |  | 便池的整体清洁、除臭 | 无污迹、干燥无水迹、无异味 |
|  |  |  | 地面清扫拖洗 | 无污渍、无水迹、光洁 |
|  |  |  | 卫生间整体空气 | 清洁无异味 |
|  |  | —— | 疏通下水堵塞 | 下水无堵塞 |
| 七层北侧多功能厅 | 地面 | 每月 | 地面清扫拖洗 | 无杂物垃圾、污渍、积水，干净 |
| 其他 |  |  | 根据需要确定 |  |

三、人员需求

1.需求明细

★服务团队人员数量不能少于66人（含项目经理）,如投标人服务团队人员数量少于该底限将导致投标无效。

具体岗位要求如下表：

| 序号 | 工作岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 有较高的管理水平和协调能力；有组织指挥、解决问题及应对突发事件有良好的执行能力，重大活动有人员临时调配能力。人品端正，态度积极，常驻项目。三年以上独立管理类似本项目的经验。岗位工作时长为一天8小时，根据项目要求加班 |
| 2 | 工程主管 | 1 | 负责项目内工程工作，具有五年以上维修运行管理工作经验，持有高压电工作业证相关从业证书，年龄不超过50岁。岗位工作时长为一天8小时，根据项目要求加班 |
| 3 | 安保主管 | 1 | 负责项目内监控、消防、安全保卫等工作，具有五年以上主管经验，年龄不超过50岁。岗位工作时长为一天8小时，根据项目要求加班 |
| 4 | 保洁主管 | 1 | 负责项目内保洁工作，具有五年以上主管经验，年龄不超过50岁。岗位工作时长为一天8小时，根据项目要求加班。 |
| 5 | 工程人员 | 5 | 负责项目内水、电、暖、空调等设备检修维修；配电室等设备运行，至少3人须持有高压电工作业证。岗位工作时长为一天24小时 |
| 6 | 文员及内勤 | 3 | 负责会议会场准备、快递收取、报纸分发等，及投标方项目内部考勤、入离职、档案、报表、采购等工作；有良好沟通协调能力，熟练掌握计算机。年龄不超过45岁。岗位工作时长为一天8小时，根据项目要求加班。 |
| 7 | 保安员、中控人员、门岗 | 26 | 消防中控、门岗，负责本项目区域安全保卫工作。中控室实行双岗职守，必须持证上岗，4班3运转。门岗要求形象与语言能力较好。年龄不超过45岁。保安员、中控人员岗位工作时长为一天24小时，门岗根据图书馆东西楼开门时间调整 |
| 8 | 保洁员 | 28 | 公共区及办公区域保洁，统一着装，且整洁。岗位工作时长根据图书馆东西楼开门时间调整 |
| 合计 |  | 66人 | 以上为各岗位最低人数配置要求，各基层岗位人员不得交叉使用重复计数。 |
| 备注： （1）遇重大活动，应增派人员，协助采购人完成任务，由此产生的加班费计入本次报价。 （2）管理区域内动力、照明系统的维护、维修上岗人员需具有电工资质证书。 （3）除提供夜班值守相关岗位工作人员备勤值班室外，馆内不提供职工宿舍。服务人员就餐由投标人自理，图书馆根据学校规定为其办理相应就餐卡提供便利。 |  |  |  |

2.人员整体管理要求

（1）采购人有权更换不符合岗位要求及工作能力人员。

（2）新人上岗前，中标人组织上岗前培训，须熟知岗位职责、业务要求、岗位纪律要求，并保留书面记录；经项目经理及采购人书面确认同意，方可上岗；严禁人员未培训直接上岗，或上岗再培训；

（3）因人员离职或其他原因而出现岗位空缺，须在3日内完成人员补充、岗位培训等，确保满足岗位要求，保证服务质量；

（4）投标人须具有一套综合物业管理服务的规章制度和素质较高的专业管理队伍来完成、匹配相应的服务内容服务岗位。

（5）投标人按政策规定为派遣人员办理社会保险个人账户建立、社保卡申领、信息变更等；办理社保缴费基数申报，社保补缴、清算等服务；办理生育津贴、工伤申报、退休等；提供社保政策咨询、社保信息查询等服务；依据用工单位政策进行劳务派遣人员薪酬计算、发放，并代办个税扣缴；按规定代理住房公积金个人账户的设立和管理；提供公积金代扣、提取、转移、补缴、信息变更等服务；代办公积金缴费基数申报，提供公积金个人账户查询等服务。

（6）投标人对于派遣员工应办理工伤责任承担、工伤申报、伤残鉴定和保险理赔事宜；

（7）投标人要全面考虑所有满足采购文件要求及《中华人民共和国劳动法》的相关责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响，并按政策要求对派遣的员工发放足额的工资、奖金等，且工资不得低于项目所在地区的最低标准。若涉及法定节假日期间进行加班工作的，其费用应按照学校标准由投标人自行承担。

（8）各岗位人员在上岗前需出具《健康证》及公安部门的无犯罪记录证明。

（9）参与服务的人员应符合《中华人民共和国劳动法》。

四、合同履行期限

自合同签订之日起1年（合同到期后，经过甲方考察与评估，乙方达到服务要求，且双方同意继续合作，则原价续签一年，最多续签两次），预计合同起始时间为：2023年11月18日。

五、考核标准

采购人对中标人的绩效考核分为月考核、半年考核、年度考核三种，月考核以根据日常检查记录、全勤率为依据；半年、年度考核以月考核、满意度测评两项指标进行综合评定。简要如下：

1.日常检查：

采购人根据检查标准进行定期巡检和不定期抽查，并填写检查记录，检查结果记入考核。

2.人员考核：

所有当班人员全部出勤为全勤，每月计算全勤率，作为考核指标。全体人员要遵守北京大学及图书馆相关制度纪律，如发现有相关人员不遵守，参照学校、图书馆及公司相关规定处理。

3.满意度相关工作：

采购人每年6月和12月对工作质量做出抽查和评估，若出现5项以上（含）标准没有达到合同约定，采购人有权终止合同。日常工作中，若中标人对采购人提出的改进意见，3次没有纠正的，采购人将扣除中标人10000元（每项）服务费。

4、合同执行要求：

本项目合同必须由中标人执行，不得转包和分包。如果出现转包和分包，采购人有权终止合同，并上报财政部门。

六、支付方式及条件

付款方式采用季度支付方式，汇款或支票形式支付。每季度支付合同金额25%。第一次支付在合同签订后一个月内支付，其余季度在当季度期满后20个工作日内支付。如遇寒、暑假及法定节假日，付款最后期限顺延。采购人向中标方支付本季度物业服务费用。中标人根据采购人报账要求，在规定时间内提供真实有效的发票与明细数据，做到及时与财务人员沟通，做到数据真实、帐实相符。采购人根据投标人所报单价及实际用工人数进行支付费用，实际支付费用可不等于服务商所报投标总价。

中标方工作须满足以下要求时采购方予以支付物业费用：

（1）保持高水平的物业管理品质；

（2）物业管理责任范畴内不发生重大安全责任事故；

（3）不发生因服务不到位引发的重大事件。

七、其他

1、在工作期间发生工伤事故全部费用由投标人承担，投标人用工签订正式劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人造成损失由投标方部承担。

2、中标人服务人员在工作期间遵守安全及成品保护条款；从事专业维修及运行值班人员需经过专业培训并具备相应资格证书。

3、中标人要充分考虑采购人在招标服务内容中包含但不限于所述内容，应根据采购人实际情况做出切实可行的服务方案。

★4、投标人须提供附件2-9中拟派遣服务人员信息承诺书及项目经理承诺函。投标人承诺在合同履行中所派遣、提供服务的所有人员信息真实有效同时完全响应采购需求中的一切要求，并愿意承担一切法律后果。投标人承诺服务本项目的项目经理须为投标文件中明确的常驻专职经理，服务期内未书面征得采购人同意，不得随意更换、调换、休假等，不得兼职其它项目。其他项目主要管理人员（项目管理组）也不得随意更换，如有特殊情况必须更换的，须书面向采购人报告，经双方协商后再行更换。

八、履约考核评分细则

| 序号 | 考评内容 | 考评分数（扣分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 错事、忘事、误事的 | 10-60 |
| 2 | 遭用户投诉，经查证确属物业服务过错的 | 10-60 |
| 3 | 服务工作受校级领导批评的 | 30-60 |
| 4 | 物业服务测评满意率低于90%，不满意率高于2% | 30-60 |
| 5 | 未经许可在校内私搭乱建的 | 60-100 |
| 6 | 未经许可擅自使用学校物品、设施的 | 10-60 |
| 7 | 物业员工违反校方校规校纪的 | 10-60 |
| 8 | 未按规定时限完成服务项目的 | 10-60 |
| 9 | 不服从校方管理人员合理工作安排和监督指导的 | 10-60 |
| 10 | 泄露学校秘密的 | 60-100 |
| 11 | 属地检查中被通报、处罚的 | 60-100 |
| 12 | 擅自处理权限外问题的 | 10-60 |
| 13 | 管理值班人员擅离岗位的 | 10-60 |
| 14 | 未按合同约定配置人员的 | 5-10 |
| 15 | 主要岗位人员调整前不予通报的 | 60 |
| 16 | 因人员调整影响正常工作的 | 10-20 |
| 17 | 新员工未经培训上岗的 | 5 |
| 18 | 重要岗位人员未持证上岗的 | 20-60 |
| 19 | 因人员调整交接工作不规范的 | 10-20 |
| 20 | 不能及时发现、反馈、解决问题 | 5-10 |
| 21 | 隐情不报或不如实反映问题的 | 5-10 |
| 22 | 对外部维修监管、配合不力的 | 10-20 |
| 23 | 使用不合格、劣质物料的 | 5-10 |
| 24 | 卫生不整洁、有死角、垃圾清理不及时的 | 1-5 |
| 25 | 违章操作造成人员伤害、设备（设施）损坏的 | 60 |
| 26 | 服务物料断档的 | 5-10 |
| 27 | 恶劣天气不适时采取应对措施的 | 10-20 |
| 28 | 服务作业不文明影响办公教学生活秩序的 | 10-20 |
| 29 | 因维修、安装作业不规范构成安全威胁的 | 60 |
| 30 | 卫生消毒、清洗、消杀不合格的 | 5-10 |
| 31 | 造成教学科研事故的 | 60 |
| 32 | 库房账、物分类不清了，存放杂乱的 | 5-10 |
| 33 | 委托物业管理使用的物品因保管不善、损坏、丢失的 | 5-10 |
| 34 | 擅自开放场地给他人使用的 | 10-20 |
| 35 | 错放无关人员进入楼宇的 | 5-10 |
| 36 | 违反学校相关规定的 | 60 |
| 37 | 发生突发情况处置不力，造成较大损失和不良影响的 | 100 |

第五部分  评审内容

1.资格性审查

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法人代表授权书 | 格式，原件 |
| 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 投标人如为企业法人，须提供在有效期内的企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件； 投标人如为非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人如为个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； （有效证件的复印件并加盖本单位公章） |
| 投标人的财务状况报告 | 会计师事务所出具的上一年度（2022年度）财务审计报告复印件，或开标日前三个月内银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效） |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 | 1.提供投标截止时间前六个月内任意一个月的投标人税务缴纳（增值税）有效票据凭证或相关部门出具的依法纳税有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章） 2.提供投标截止时间前六个月内任意一个月的投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章） |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式，原件 |
| 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 格式，原件 |
| 信用记录 | 投标截止时间前，投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （ 采购代理机构将于开标当日通过“ 信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询） |
| 合格投标人 | 投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；除单一来源采购项目外，不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |
| 联合体 | 不存在联合体投标 |

2.符合性审查

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 应答内容 | 无明显不符合采购项目的要求 |
| 投标有效期 | 90个日历日 |
| 投标保证金 | 按招标文件要求缴纳 |
| 投标报价 | 不存在对同一货物或服务报有两个或两个以上报价且未超出采购预算（最高限价）；不存在可能影响服务质量或者不能诚信履约的报价 |
| 附加条件 | 不存在附有采购人不能接受的条件或者不符合采购文件规定的其他实质性要求 |
| 付款方式 | 按招标文件要求 |
| 恶意串通 | 不存在妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的； |
| 投标文件的响应 | 不存在与事实不符或虚假响应 |
| 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 按招标文件要求 |
| “★”号条款 | 满足招标文件中“★”号条款要求 |
| 其他 | 不存在不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形 |

- 综合评分明细表

根据对投标文件的投标报价部分、商务部分、技术部分按不同权重进行打分，并将得分按从高到低进行排序；综合评分法的评分权重构成为：

投标报价部分（A）占10分，商务部分（B）占18分，技术部分（C）占72分，合计100分。

（1）投标报价部分（A）评分标准如下：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价部分 （10分） | 1 | 投标报价（10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 注：评标价的计算请见后附说明。 |

（2） 商务部分（B）评分标准如下：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （18分） | 1 | 管理实践水平 （3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分，需提供有效期内相关证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 同类业绩 （15分） | 提供投标人近三年（自2020年10月1日起至今，以合同签订日期为准）类似相关项目业绩证明材料，证明材料为合同（包括但不限于合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页）复印件并加盖公章、（同一单位委托项目只计分一次），每提供一个有效业绩得3分，满分为15分。 |

（3）技术部分（C）评分标准如下：

| 评分类型 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （72分） | 1 | 服务管理承诺 （5分） | 服务管理承诺方案。服务管理承诺有详细的服务目标、服务体系、服务步骤及保障措施等。方案科学合理，运作流畅，管理方式科学，有针对性。 评标委员会综合比较，方案科学合理，针对性强，得5分；方案较科学合理，有较好针对性得3分；方案一般，针对性一般，得1分。 |
|  | 2 | 对招标文件服务要求的响应程度（10分） | 完全满足招标文件“第四部分 技术、服务需求”所有内容得10分，每有一项不满足或漏报扣1分，最低得0分。 |
|  | 3 | 服务方案 （15分） | 服务方案管理思想先进，服务目标清晰，服务定位准确，目标管理有针对性,符合学校图书馆物业服务项目实际。应包括：1、整体建筑、公共设施设备的维修保养方案；2、安保、中控及综合管理方案；3、保洁服务方案； 评标委员会综合比较上述3项内容，每项方案科学合理，针对性强，得5分；方案较科学合理，有较好针对性得3分；方案一般，针对性一般，得1分。未提供相关方案得0分。 |
|  | 4 | 管理制度 （8分） | 内部管理制度（人事、档案、财务、安全）。 物业公司内部人员岗位职责和培训制度完善，档案管理制度完备，财务制度严谨，安全管理制度细致有效。方案科学合理，运作流畅，管理方式科学，有针对性。 评标委员会综合比较，共4个方面，每个方面方案科学合理，针对性强，得2分；方案较科学合理，有较好针对性得1分；方案一般，针对性一般，得0.5分。未提供相关内容得0分。 |
|  | 5 | 服务时间 安排方案 （5分） | 投标人根据招标文件“第四部分 技术、服务需求”,对本项进行整体分析，制定本项目的服务时间安排计划表并提供每日、每周、月度、季度、年度服务时间安排方案。 - 服务时间安排合理，方案详细、完善，能高效的完成需求中要求的工作得5分； （2）服务时间安排满足招标文件要求得3分； （3）服务时间安排不够合理，方案不够详细、完善，不能保证有效的完成需求中要求的工作量得1分。 （4）未提供本项内容得0分。 |
|  | 6 | 项目团队 人员配备 （18分） | 投标人对招标文件“第四部分 技术、服务需求”团队人员的要求的响应情况。 1.拟派遣的项目经理（4分） 1）具有三年及以上独立管理类似项目（图书馆或博物馆或档案馆等物业）的项目经理经验，得2分；具有两年独立管理类似项目（图书馆或博物馆或档案馆等物业）的项目经理经验，得1分，否则得0分。须提供相关证明材料或投标人出具的书面承诺，加盖公章。 2）具备大学本科或以上学历，得2分，具备专科学历，得1分，否则得0分。须提供学历证书复印件加盖公章。 不符合上述要求的不得分。 2.拟派遣的工程主管（3分） 1）具有五年以上维修运行管理工作经验，须提供相关证明材料或投标人出具的书面承诺，加盖公章。 2）持有高压电工作证相关从业证书，年龄不超过50岁。须提供职称证书及身份证复印件加盖公章。 不符合上述要求的不得分。 3.拟派遣的安保主管（3分） 1）具有五年以上安保主管经验，须提供相关证明材料或投标人出具的书面承诺，加盖公章。 2）年龄不超过50岁。须提供身份证复印件加盖公章。 不符合上述要求的不得分。 4.拟派遣的保洁主管（3分） 1）具有五年以上保洁主管经验，须提供相关证明材料或投标人出具的书面承诺，加盖公章。 2）年龄不超过50岁。须提供身份证复印件加盖公章。 不符合上述要求的不得分。 5.团队其他人员配备合理、岗位分工明确、相关证书齐全、人员配备优于项目要求，得5分；团队人员配备合理、岗位分工明确、人员配备充足、符合本项目特点得3分；团队人员配备不够合理、岗位不明确、人员配备不够齐全、部分符合本项目特点得1分；团队人员配备不合理、一人多岗，人员配备不充足、不符合本项目特点，或未提供本项内容得0分。 |
|  | 7 | 维护方案 及建议 （3分） | 图书馆大部分时间人员较多，环境应得到合理的维护，结合本项目特点，提供维护方案及建议。 - 维护方案全面、完善，结合本项目特点，提出的建议具有合理性且可行性强得3分； （2）维护方案能够满足招标文件要求，有针对性，得1分； （3）维护方案不够全面、完善，未结合本项目特点，提出的建议合理性不强且可行性不强，或未提供本项内容得0分。 |
|  | 8 | 项目接管及移交方案 （3分） | 项目接管及移交方案。制定保证服务项目顺利接管及移交的保障措施，要求符合图书馆实际情况，确保交接安全稳定。方案科学合理，运作流畅，管理方式科学，有针对性。评标委员会综合比较，方案科学合理，针对性强，得3分；方案较科学合理，有较好针对性得2分；方案一般，针对性一般，得1分。未提供本项内容得0分。 |
|  | 9 | 应急预案 处理方案 （5分） | 突发事件应急预案。应对迎新、毕业等大型校事活动，突发事件，停水停电、雨雪天气等应急处置预案符合图书馆实际，具有针对性。方案科学合理，运作流畅，管理方式科学，有针对性。 评标委员会综合比较，方案科学合理，针对性强，得5分；方案较科学合理，有较好针对性得3分；方案一般，针对性一般，得1分；未提供本项内容得0分。 |

说明： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

第六部分  投标文件格式

资格、资信分册

附件1-1法定代表人授权书

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、包号）的采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或签章）：              被授权人（签字）：

投标人全称（加盖公章）：				详细通讯地址：

电话：

日期：									邮政编码：

电子邮箱：

附：法定代表人身份证（复印件）

| 法定代表人 居民身份证复印件 （国徽面） | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （人像面） |
| --- | --- |

附：被授权人身份证（复印件）

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （国徽面） | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （人像面） |
| --- | --- |

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月       日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号：

系  （投标人单位名称）           的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证（复印件）

| 法定代表人 居民身份证复印件 （国徽面） | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （人像面） |
| --- | --- |

法定代表人（签字或签章）：____________

投标人全称（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

注：（1）投标人为事业单位或其它组织时，法定代表人系指其负责人。

（2）如法定代表人亲自签字参加投标，则不需法定代表人授权书（格式），须提供法定代表人身份证明书（格式）

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人如为企业法人，须提供在有效期内的企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件；投标人如为非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；投标人如为个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

附件1-3投标人的财务状况报告

投标人的财务状况报告【会计师事务所出具的上一年度（2022年度）财务审计报告复印件，或开标日前三个月内银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效）】，要求：

1.投标人在投标文件中，必须提供本单位上一年度（2022年度）的经会计师事务所出具的审计报告复印件，审计报告应完整提供，须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）、附注，不得缺漏财务报表和审计意见等关键页。

2.如投标人无法提供上一年度（2022年度）的审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件。成立不到一年的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

3.银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

1.提供投标截止时间前六个月内任意一个月的投标人税务缴纳（增值税）有效票据凭证或相关部门出具的依法纳税有效证明文件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

2. 提供投标截止时间前六个月内任意一个月的投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类），依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表

| 投标人全称：________________ 填表日期：_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  | 单位性质 |  | 国企/私企/事业 |  |
| 单位主要业务范围及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位股权关系 |  | 1.单位股权结构说明：___ 2.我单位法定代表人/单位负责人同时作为法定代表人/单位负责人的其他单位名单：___ 3.与本单位存在直接控股、管理关系的相关单位名单及关系：___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术能力 |  | （如履行合同必需的专业技术人员的专业、人数，专利或专有技术，研发或实施能力等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工职称情况 |  | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  |  | 技术工程师 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行贷款（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业财务状况（万元） |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  | 税后利润 |  | 负债总额 |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备状况 |  | 主要设备名称 |  | 型号 |  | 数量 |  | 设备状况 |  |  |

注：1) 仅事业单位填写单位负责人。 2 ）如需要，投标人可随本表附投标人单位简介的文字说明及其他资料。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）： ____________

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满）。

2、我单位与参与本项目同一合同项下的其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

（注：投标人如存在与上述要求不一致的情况，须如实列出）

附件1-7信用记录

根据财库〔2016〕125 号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。

信用信息查询记录和证据留存：投标人可以不提供以上证明资料，最终依据由采购人、采购代理机构于开标后审核供应商主体在“信用中国”“中国政府采购网”网站的信用记录/政府采购严重违法失信行为记录名单，并作为供应商是否通过资格性审查的依据。供应商信用信息查询记录及相关证据（截图）与其他采购过程文件一并保存。

信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件无效。

事业单位、社团组织有可能在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”无相关信用记录，若有此情况请在此处填写情况说明并加盖公章。

附件1-8其他资格证明资料

商务、技术分册

附件2-1投标函

北京大学：

（投标人全称）授权         （授权代表名称）        （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                  （项目编号、项目名称、包号）投标的有关活动，并对此项目进行申请。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件：资格资信分册正本一份，副本   份；商务技术分册正本一份，副本   份；电子版投标文件   份；单独密封的开标一览表及投标保证金一份。

2.投标人将按照招标文件的规定承担责任和履行义务。

3.投标人已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

4.投标文件自从递交截止之日起有效期为90 个日历日。

5.投标人在投标文件有效期内撤回投标，其投标保证金将不被退还。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.投标人应承担一切因自身引起的法律责任。

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）： ____________

日期：_____年______月______日

附件2-2开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 包号 | 投标报价（元） |  | 合同履行期 | 服务地点 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |

注：1.投标报价须包含所有费用，即依据采购文件的内容、要求、标准以及国家、行业相关规定，对本项目综合费用的汇总报价，包括但不限于物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、办公室、宿舍的家具及人员住宿费、能源费、餐费、服装费、健康体检费、材料费、为完成项目所使用的机器、设备、招标代理服务费等完成本招标文件第四章所述服务范围、内容及标准的全部费用和税金。对于供应商没有填写的分项费用，采购人都将视为已包括在其他杂费中并计入总价，供应商不得以任何形式再要求采购人进行支付。

2.采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。除投标人提供的已包含在投标报价内的与项目采购相关的其他增值服务之外，若投标人在投标文件中主动提出向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，投标无效。

3.此表中，投标总价应和附件 2-3 中的合计相一致。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-3 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币 元                                                包号：01

| 序号 | 岗位/服务名称 |  | 服务内容描述 | 数量（岗） | 每岗每月工资(元) | 12个月合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 工程主管 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 安保主管 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 保洁主管 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 工程人员 |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | 文员及内勤 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | 保安员、中控人员、门岗 |  |  | 26 |  |  |  |
| 8 | 保洁员 |  |  | 28 |  |  |  |
| 9 | 加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他员工福利 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他杂费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致 以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.该表中每岗每月工资应包含社会保险费用、个人所得税并以每月30天计算，其他杂费应包含上表列出内容以及采购需求中列明的其他由投标人自行承担的相关费用。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）：  ____________

日期：_____年______月______日

附件2-4商务条款响应及偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 对本项目招标文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选） □无偏离 □有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 备注 (偏差说明) |

注：投标人必须针对本招标文件中的各项商务要求是否满足填写偏离表，表中“备注”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）： ____________

日期：_____年______月______日

附件2-5技术规格响应及偏离表

技术规格偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 备注 (偏差说明) |
| --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“备注”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）： ____________

日期：_____年______月______日

附件2-6业绩一览表

投标人提供有效的近3年（2020年10月1 日-至今）和项目委托单位签订的合同复印件（机构成立时间执业时间不足3年，提供自成立以来的合同证明资料）。具体业绩要求详见评分标准相应内容。

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目委托单位、联系人及电话 |  |  |
| 范围 | 服务内容、性质 |  |
|  | 服务地点 |  |
| 服务时间： 起/止日期 |  |  |
| 合同价格 （万元） |  |  |
| 机构参与人数 |  |  |
| 成效 |  |  |

注：1.项目业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2.投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

3.本表中信息如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

附件2-7 技术、服务方案

注：投标人须提供满足招标文件采购需求和《评标标准》中技术部分要求的项目服务内容方案介绍。

附件2-8 拟派驻项目实施人员、团队情况

1.拟派往本项目的主要服务成员名单

| 姓名 | 年龄 | 岗位、职责描述 | 学历 | 职称 | 在本项目中拟担任职务、工作角色 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。需提供项目团队专业分工说明及其相关身份证、职称证、学历证、相关经验等证明材料或承诺函。

招标文件《评分标准》中拟驻派的项目团队情况部分评审内容根据此表进行综合打分。

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

附件2-9  服务承诺

拟派遣服务人员信息承诺书

致：北京大学

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

在合同履行中所派遣、提供服务的所有人员信息真实有效同时完全响应采购需求中的一切要求，并愿意承担一切法律后果。

特此承诺

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）:   ____________

日期：_____年______月______日

项目经理承诺函

致：北京大学

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

在合同履行期间，本项目的项目经理为投标文件中明确的常驻专职经理，服务期内未书面征得采购人同意，不得随意更换、调换、休假等，不得兼职其它项目。其他项目主要管理人员也不得随意更换，如有特殊情况必须更换的，须书面向采购人报告，经双方协商后再行更换。

特此承诺

授权代表（签字）：____________

投标人（盖章）: ____________

日期：_____年______月______日

其他服务承诺书

致：北京大学

格式自拟

附件2-10投标人认为有利于评审的其他相关资料

如体系认证、投标保证金汇款截图等

投标人退款、开票信息格式

致（采购代理机构）

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：