北京化工大学建筑设施电消检采购项目

招 标 文 件

项目编号：BUCTHGKZB20230026

BMCC-ZC23-0772

采购人：北京化工大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2024年01月

目  录

第一章	投标邀请	1

第二章	投标人须知资料表	5

第三章 合同格式	27

第四章 附件——投标文件格式	36

第五章	技术需求	71

第六章	评标方法和标准	96

# 第一章	 投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受北京化工大学的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律、法规的有关规定，对北京化工大学建筑设施电消检采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

1.项目名称：北京化工大学建筑设施电消检采购项目

2.项目编号：BUCTHGKZB20230026/ BMCC-ZC23-0772

3.采购单位联系方式：

3.1	采购人名称：北京化工大学

3.2	采购人地址：北京市朝阳区北三环东路15号

3.3	采购人联系方式：曾老师，010-64433870

4.代理机构联系方式：

4.1	采购代理机构全称：北京明德致信咨询有限公司

4.2	采购代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

4.3	采购代理机构联系方式：孙恺宁、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

电话：010-82370045、15801412428、15910847865

5.采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

5.1	采购预算资金：人民币64.60684万元

5.2采购用途：自用

5.3采购内容：详见第五章《技术需求》

| 包号 | 内容 | 检测面积（㎡） | 预算金额 （万元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东校区、西校区建筑设施电消检项目 | 东校区289693 西校区57190 | 27.75064 | 自合同签订之日起一年 | 北京化工大学东校区、西校区 |
| 02 | 昌平校区建筑设施电消检项目 | 昌平校区493306.3 | 36.8562 | 自合同签订之日起一年 | 北京化工大学昌平校区 |

注：本项目采取一次招标三年延用，实行一年一考核一签合同的办法。每年合同期满后，采购人根据对中标人服务质量的验收及考核结果，在采购人次年预算落实的情况下，与中标人协商一致后双方续签下一年合同。

6.投标人的资格条件：

1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。

2）遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6）供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7）必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案。

8）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标。

10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

11）本项目为专门面向中小企业采购，服务承接商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。

12）投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）。

13）本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

7.招标文件的发售时间及地点等：

7.1	时间：2024年01月11日起至2024年01月18日止，每天（节假日、公休日除外）9:00-11:30、13:00-17:00（北京时间）。

7.2	地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

7.3	招标文件售价：每包人民币500元，售后不退。

投标人须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0772”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

8.投标文件的递交时间及地点等：

8.1	递交投标文件截止时间及开标时间：2024年03月05日09:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

8.2	递交投标文件及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第一会议室，如有变化，另行通知。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

9.其他补充事宜：

9.1	现场踏勘集合时间及地点：不组织。

9.2	本公告期限为：2024年01月11日起至2024年01月18日

9.3	本次招标公告同时在＜中国政府采购网＞（http：//www.ccgp.gov.cn）、＜北京化工大学采购与招标办公室＞（http：//cg.buct.edu.cn）上发布。

9.4本项目采用综合评分法。

10.采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

11. 凡对本次采购提出询问，请联系：

北京明德致信咨询有限公司（技术问题请以信函或传真形式表述）。

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮编：100083

联系部门：招标事业部

联系人：孙恺宁、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

电话：010-82370045、15801412428、15910847865

电子信箱：bjmdzx@vip.163.com

开户名（全称）：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

银行账号：0200 0062 1920 0492 968

2024年01月11日

# 第二章 	投标人须知资料表

本表是关于要采购服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 北京化工大学建筑设施电消检采购项目 |
| 2 | 采购人和采购代理机构 | 采购人：北京化工大学 联系人：曾老师 电话：010-64433870 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系人：孙恺宁、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山 电话：010-82370045、15801412428、15910847865 |
| 3 | 招标内容 | 具体详见第五章“技术需求” |
| 4 | 资金来源 | 财政拨款，预算金额人民币64.60684万元 |
| 5 | 实施地点 | 北京化工大学用户指定地点 |
| 6 | 服务期 | 签订合同后1年 |
| 7 | 付款方式 | 在甲方取得《电气防火检测报告》及《消防设施检测报告》之日起180日内支付合同金额的100%。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 投标人资格 | 1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。 2）遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6）供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 7）必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案。 8）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标。 10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。 11）本项目为专门面向中小企业采购，服务承接商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。 12）投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）。 13）本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。 |
| 10 | 踏勘现场时间、地点 | 不组织。 |
| 11 | 投标人疑问及澄清 | 接收疑问截止时间：对于招标文件的疑问，为按要求购买并收到招标文件之日起七个工作日内 采购人澄清发出时间：投标截止时间15日前 投标人收到确认时间：24小时内。 |
| 12 | 报价采用币种 | 人民币 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购（含监狱企业） | 是 |
| 15 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 16 | 投标人应提交的投标文件 | 附件1 投标书 附件2 投标一览表 附件3 投标分项报价表 附件4 采购需求偏离表 附件5 商务条款偏离表 附件6 资格证明文件 附件7项目实施方案及售后服务方案和承诺 附件8中小企业声明函 附件9 监狱、戒毒企业声明函 附件10 残疾人福利性单位声明函 附件11 招标代理服务费承诺书（格式） 附件12 投标人业绩说明 附件13招标文件要求的其他证明文件 |
| 17 | 投标保证金额 | 01包：人民币4200元整 02包：人民币5500元整 |
| 18 | 投标文件 份数 | 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份，电子版2份（U盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份）。 |
| 19 | 投标截止时间及开标时间 | 2024年03月05日09:30（北京时间） |
| 20 | 递交投标文件及开标地点 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第一会议室 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 未中标补偿 | 采购人不对未中标人进行补偿 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 24 | 投标报价超过本项目每包预算金额将导致投标无效。 |  |
| 25 | 提供虚假文件或故意隐瞒不良业绩的将导致投标无效。 |  |
| 26 | 废标条款 | （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 27 | 废标后处理办法 | （1）采购包废标后，招标采购单位应将废标理由通知对应包号的所有投标人。 （2）若投标截止时间结束后采购包实质响应的供应商不足三家（包括投标截止后供应商不足三家或通过资格审查或符合性审查的供应商不足三家的情形），采购人可以在满足实质响应招标文件的供应商中，采用竞争性谈判或单一来源采购等方式，委托评标委员会进行评审。 （3）竞争性谈判及单一来源采购方式的谈判和评审： 评标委员会（谈判小组）所有成员集中与投标人（报价人）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人（报价人）平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评标委员会（谈判小组）有权根据招标（采购）文件和谈判情况对合同条款、技术需求和服务等内容进行实质性变动后要求投标人（报价人）进行应答，但不得变动招标（采购）文件的其他内容【此类变动是招标（采购）文件的有效组成部分】。实质性变动的内容须经采购人代表确认并由评标委员会（谈判小组）以书面形式通知所有参加谈判的投标人（报价人）。投标人（报价人）应对谈判内容进行书面应答，应答文件须由报价人法定代表人或其授权代表签字； 根据投标人（报价人）的数量、一次报价情况及各投标人（报价人）的投标（报价）文件响应情况，由评标委员会（谈判小组）现场决定报价次数及最终报价的时间；在提交最终报价之前，投标人（报价人）可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该投标人（报价人）的投标（报价）保证金应予以退还。 竞争性谈判：比照最低评标价法确定成交候选人。即在通过初步审核，且质量和服务均能满足招标（采购）文件实质性响应要求的投标人（报价人）中，按照评审价由低到高的顺序依次确定3名投标人（报价人）作为成交候选人（评标价即最终报价，同时对小微企业按第九章评标标准后附的说明进行价格折扣）。只有2名实质性响应招标（采购）文件的投标人（报价人）的情况下，成交候选人为2名。 单一来源：实质上符合采购需求的投标人（报价人）才能确定为预成交人。 |

投标人须知正文部分

## 一、说明

### （一）采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.本项目采购人：北京化工大学

2.本项目采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

3.满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。

3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。

3.2遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.7 必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案。

3.8 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标。

3.10为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

3.11本项目为专门面向中小企业采购，服务承接商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。

3.12投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）。

3.13本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

4.投标人在投标过程中不得向采购人、采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

5.采购人、采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权取消投标人资格并依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

6.政府采购当事人之间不得相互串通投标。

7.根据法律法规等要求，投标人应满足的其他条款要求。

（二）资金来源

招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

（三）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件构成

1.要求提供服务的内容及详细采购需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明，招标文件共分为六章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知资料表

第三章  合同格式

第四章  附件——投标文件格式

第五章  技术需求

第六章  评标方法和标准

（二）招标文件复核

投标人必须检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知招标人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标人应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购要求等。如果投标人的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清或者修改

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

（一）投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

1.投标人可对招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，不得将一包中的内容拆开投标。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关文件的所有来往函电均应使用“投标须知资料表”中规定的语言书写，如未规定，以中文为准。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但响应内容应附有“投标须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### （二）投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按A4幅面装订（建议以胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录。

（三）证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的全部服务和相关货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2.上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

（1）相关服务方案及招标文件“技术需求”中要求投标人提供的其他技术文件等。

（2）对照招标文件“技术需求”，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外【关于第五章“技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“采购需求偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件5）】。

3.投标人应注意采购人在技术需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

### （四）投标报价

1. 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。 投标人需按招标文件“第五章 技术需求”要求报价，报价应包括履行合同义务的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

2.投标人应在投标分项报价表上标明服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章。

3.为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知（四）.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

4.投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效。

5. 每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

6.最低报价不作为中标的唯一保证。

### （五）投标保证金

1.投标保证金：投标人应按招标文件第二章 投标人须知资料表的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知的规定提交履约保证金的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

3.投标保证金可采用下列形式之一：

支票（京津地区投标人）、汇款（投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效）、投标担保函等。

1）支票（支票抬头：北京明德致信咨询有限公司）；

2）汇款（凡以汇款形式提交投标保证金的，投标人须在汇款当日将汇款凭证扫描件发送至bjmdzx@vip.163.com，并确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理）；

3）由政府采购地点担保机构出具的政府采购投标担保函。

注：邮件标题须以“xxx项目（项目编号：xxx）投标保证金-xxx（投标人名称）”命名，邮件中需注明汇款经办人姓名、电话、投标人账户信息；如因未发送邮件、内容缺失、扫描件不清楚无法辨认造成未能查询到投标保证金的，责任由投标人自负。

账户名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

4.投标保证金应在开标截止时间前递交到北京明德致信咨询有限公司。

5.凡没有根据本须知的规定，提交有效投标保证金的投标文件，将被视为无效投标。

6.中标人的投标保证金，在与买方签订合同后5个工作日内，到采购代理机构（北京明德致信咨询有限公司）办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

7. 采购代理服务费的收取办法如下：

本项目采购代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构（XXX）按包支付，参照执行国家计委计价格【2002】1980号文件、国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号和发改办价格【2003】857号文件服务类收费标准。在标准取费的基础上，下浮20%取费。

8.因采购代理机构原因逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，同时将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法退还的除外。

### （六）投标有效期

1.投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视其为无效投标。

2.采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### （七）投标文件的签署及规定

1.投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 5 份，《投标一览表》 1 份,电子版 2 份【U盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“投标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

2.《投标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的签字人（法定代表人或经其正式授权的代表）在《投标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

3.授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（参考格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

5.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手写签字。不符合本条规定的投标作无效标处理。

## 四、投标文件的递交

### （一）投标文件的密封和标记

1.投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本和投标文件电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

2.为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

3.所有密封袋（箱）上均应：

（1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

（2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包号、招标编号和“在     （开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

（3）在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章或授权代表签字。

4.所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

5.包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

| 参考格式 | __________________________________项目名称 投标文件 招标编号： 包号：__包 在___年___月___日___时___分前不得启封 投标人名称：______________（加盖公章） 投标人地址：______________ 法定代表人 或其授权代表：____________（签字或盖章） |
| --- | --- |

6.如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### （二）投标截止期

1.投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址，并在现场领取签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

2.采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

（三）投标文件的修改与撤回

1.投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。

2.投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

5. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五、开标及评标

### （一）开标

1.采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

2.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4.除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时将不得拒收任何投标。

5.采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（二）组建评标委员会

评标委员会根据招标采购项目的特点依法进行组建，评标委员会负责整个项目的评标工作。

（三）投标文件的审查与澄清

1.投标文件的审查。

（1）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）经资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。经资格审查合格投标人3家以上的，将合格投标人的投标文件提交评标委员会进行评审。

（3）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2.投标文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（3）算术错误将按以下规定修正：开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

（四）投标偏离与非实质性响应

1.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

2.在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对于关键条款，例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

（五）比较与评价

1.经资格审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。

（六）评标过程及保密原则

1.开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2.在评标期间，投标人试图非法干预、影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、确定中标

（一）中标候选人的确定原则及标准

确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人：符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的3名投标人依次作为该包中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。

（二）确定中标人

1.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

2.采购人将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和履约能力等进行审查。

3.如果审查未通过，采购人将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

（三）中标通知书

1.在投标有效期内，中标人确定后，采购人或采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

2.中标通知书是合同的组成部分。

（四）签订合同

1.中标人应当自收到中标通知书之日起 30 日内，与买方签订合同，否则按拒绝和采购人签订合同处理。

2.招标文件、招标补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书等， 均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

4. 当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

5.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（五）询问、质疑

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

（2）投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购人提出。

2.质疑

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：投标人应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（2）投标人在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

3.投标人质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

4.投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份（word版）。

5.质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

6.质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。（备注：投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。）

7. 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

8.质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

9.接收询问、质疑函联系人为采购代理机构本项目的联系人，联系电话为文件第一章中采购代理机构本项目联系人的联系电话，地址为获取招标文件的地址。

## 七、	其它

（一）如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

1.“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

2.“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

（二）本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第三章  合同格式

合同编号：

北京化工大学采购合同

（服务类）

项目名称：

采购人（甲方）：     北京化工大学

供应商（乙方）：

签订地点：北京市朝阳区

签订日期：      年   月   日

合同条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等自愿基础上，同意按照下面的条款和条件签署本合同。

第一条  采购内容

1. 服务内容：                                                     。

2. 合同金额：人民币（大写）_       _元，￥（小写）_        _元。服务中需要的一切人员差旅、食宿、工具、耗材、税费等费用均包含在该金额中，甲方不再另行支付为完成服务内容所需要的任何其他费用。

第二条  服务期限和地点

1. 服务期限    年，自       年    月    日起至       年    月    日止。（或交付服务成果时间：乙方应在合同生效后 30 日内，将本合同约定服务成果提交给甲方。）

2. 服务或交付服务成果地点：  北京市朝阳区北三环东路15号（或昌平区南口镇南涧路29号、海淀区紫竹院路98号）XX楼XX室/甲方用户指定地点  。

第三条  付款方式

在甲方收到乙方提交的符合甲方要求的发票后，甲方按以下第 1 种方式向乙方支付服务费（任选其一）：

1. 一次性付款：在甲方取得《电气防火检测报告》及《消防设施检测报告》之日起180日内支付总合同金额的100%。即       元。

2. 分两次支付：合同生效后     日内，甲方向乙方支付合同金额的___   _%，即       元；在完成服务或交付服务成果并经验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的___  _%，即       元。

3. 甲方按照服务数量与进度向乙方分批付款：

时，支付合同金额的     %，即         元；

时，支付合同金额的     %，即         元；

时，支付合同金额的    %，即         元。

时，支付合同金额的     %，即         元；

时，支付合同金额的     %，即         元。

时，支付合同金额的    %，即         元。

4. 其他方式：                              。

第四条  履约担保（本项目不涉及）

1. 乙方须在合同签订后 15个工作日内向甲方缴纳合同金额 / ％的履约保证金，即人民币¥ / 元，大写 / 元，用于保证乙方全面、彻底履行本合同项下的各项义务。

2. 如乙方在合同履行过程中存在违约情形的，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应的款项。履约保证金被扣除后，乙方应当在 30 日内补足。

3. 本项目服务期满（适用于无质量保证期）或承诺的质量保证期满后，乙方发起退还履约保证金程序，经用户单位、国资处、采招办等部门审核后，甲方在 10 个工作日内无息退还履约保证金的剩余款项。

第五条  甲方权利义务

1. 接受乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或者相关文件；

2. 审定乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划；

3. 检查监督乙方完成委托项目工作的进度；

4. 组织专家对乙方提交的委托项目工作成果的质量进行评审和验收；

5. 乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起 10 日内，不进行调查论证、提交实施方案的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

6. 为保证乙方工作顺利进行，甲方须及时向乙方提供完成委托事项所必须的技术资料和工作条件。

7. 按照合同约定收集、整理与委托事项有关的项目背景资料及相关技术资料和数据并提供给乙方；

8. 负责项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。

第六条  乙方权利义务

1. 发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 10 日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件；

2. 乙方在其经营及资格证书许可的范围内，依本合同的约定向甲方提供服务，并在约定的委托期限内完成服务；

3. 乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作；乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责；

4. 乙方认真完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件；

5. 甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或者要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后10 日内给予书面解释或者答复；

6. 未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方；

7. 乙方在履行合同期间如有使用甲方提供或者支付费用采购的设备设施及材料等，乙方在完成委托项目并向甲方提交工作成果时，应当将设备设施及材料等归还给甲方；如果造成甲方财产或资料等损失的，应根据市场评估价进行赔偿。

第七条  项目管理小组及技术人员要求

1.	甲乙双方各指派一名代表作为项目负责人，职责范围包括：

。

甲方项目负责人：          联系方式：           邮箱：

乙方项目负责人：          联系方式：           邮箱：

2.	项目技术人员资格

乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目实施队伍的稳定（项目技术人员名单和简历详见附件1）。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前 30 日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

第八条  委托项目工作成果的评价、验收

1. 乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应当在约定地点接受验收或质量评审。

2. 乙方项目负责人应当对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。

3. 如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应当在甲方规定的期限内进行修改，并重新申请进行评审验收；如乙方未在甲方规定的期限内完成修改工作或者经修改后仍未能通过质量评审的，乙方应当承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4. 乙方提交的工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。

第九条  保密义务

1. 乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方技术秘密和商业秘密承担保密义务。

2. 乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或者目的；一经甲方提出要求，乙方应当在 10 日内将收到的含有保密信息的所有文件或者其他资料归还甲方。

3. 非经甲方特别书面授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或者其它类型的知识产权。

4. 本合同项下约定的保密期限为永久期限合同有效期间合同终止后10年 。

第十条  知识产权

1. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有；除另有约定外，甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2. 乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼。如果甲方收到上述诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

第十一条  违约责任

1. 甲方有下列情形之一的，应当承担违约责任：

（1）因甲方自身原因造成委托项目工作需要进行重大修改或者返工重作的，应当另行增加费用，其数额由双方商定。

（2）甲方应在达到付款条件及约定的时间截止日后 15 个工作日（甲方寒暑假为非工作日）内按约定向乙方支付应付款（以财务处受理支付凭单时间为准），否则甲方应从达到付款条件 15 个工作日后次日起，每日向乙方另行支付逾期未付金额的 1 ‰ 的违约金，此项违约金以逾期未付金额的 5 %为上限。付款前乙方应向甲方出具符合甲方要求的发票及明细，如因乙方未及时提供票据造成付款逾期，甲方不承担违约责任。

2. 乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任：

（1）乙方未按合同规定的日期完成服务内容或提交委托项目工作成果的，每延期一日向甲方支付合同金额  1 %的违约金；如超过约定期限 15 日仍未能完成或提交的，甲方可以单方解除合同，乙方须无条件的退还所收取的全部费用并支付合同金额的 5 %的违约金。

（2）如因乙方原因造成乙方提供的工作成果中出现错误，则乙方应当向甲方支付合同金额的 10 %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、律师费等款项）。

（3）如乙方违反合同第十条约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应当向甲方支付合同金额的 5 %的违约金并赔偿由此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、律师费等款项）。

第十二条  双方补充约定的其他事项

本合同采取一次招标三年延用，实行一年一考核一签合同的办法。每年合同期满后，甲方根据对乙方服务质量的验收及考核结果，在甲方次年预算落实的情况下，与乙方协商一致后双方续签下一年合同。

第十三条  争议的解决

因履行合同所发生的一切争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，提交北京市朝阳区人民法院诉讼解决。

第十四条  合同的生效及变更

1. 本合同自双方签字盖章并且在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

2. 本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第十五条  附件

与履行本合同有关的下列附件，为本合同的组成部分，具有同等法律效力，附件与合同内容不一致的，以 本合同 为准。

1. 项目技术人员名单和简历

2. 服务要求

3. 服务承诺

第十五条  其他事项

本合同共   页，一式 陆 份。甲方执 肆 份，乙方执 两 份。

| 甲 方： （盖章） | 北京化工大学 | 乙 方： （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）： |  | 法定代表人或其委托代理人（签章）： |  |
| 联 系 人： | XXXXXX /XXXXX | 联 系 人： |  |
| 地 址： | 北京市朝阳区北三环东路15号 | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100029 | 邮政编码： |  |
| 电 话： | XXXXX/010-64433870 | 电 话： |  |
| 开户银行： | 北京银行樱花支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 01090504300120105029689 | 账 号： |  |
| 日 期： | 年 月 日 | 日 期： | 年 月 日 |

## 附件1：项目技术人员名单和简历

附件2：服务要求

附件3：服务承诺

# 第四章  附件——投标文件格式

封  面

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：                  		   （加盖公章）

投标人地址：

法定代表人或其授权代表：           （签字或盖章）

日  期：         年      月      日

- 附件1  投标书（格式）

致：XXX

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版投标文件___份：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.采购需求偏离表

4.商务条款偏离表

5.资格证明文件

6.其它遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和采购需求要求提供的有关文件；

7.以     形式出具的投标保证金，金额为人民币          元。

据此，我方在此郑重承诺：

1.我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括第     号（招标编号、补充通知）（如果有的话）,及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力,若我方的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

3. 在投标截止时间之前，我方未曾为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站进行查询，我方完全接受查询的结果。

4.我方与采购人或采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

5. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 附投标一览表中规定的应提交和交付的服务投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

7.本投标有效期为自开标日起90个日历日。

8.在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

9.我方完全理解贵方不一定接受最低价及选择性报价的投标或收到的任何投标。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_______________________传真____________________________

电话_______________________电子函件________________________

邮政编码_______________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称（全称）_______________

投标人开户银行（全称）___________

投标人银行账号

投标人银行行号

投标人公章

日期

- 附件2  投标一览表

招标编号：                              项目名称：　                                             报价单位：人民币 元

| 包号 | 名称 | 投标总价（元/年） （小写） （大写） | 投标保证金 | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人授权代表签字：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

- 附件3   投标分项报价表

投标人名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币  元

| 序号 | 服务名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 | 服务商企业类型 （中型、小型、微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写______________ 小写_______________元/年 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人授权代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 附件4  采购需求偏离表

投标人名称：                     招标编号：                  包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 采购需求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：

投标人（盖章）：

- 附件5  商务条款偏离表

投标人名称：                     招标编号：                 包号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务 条款 | 投标文件的商务 条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_____________________

投标人（盖章）：

- 附件6  资格证明文件（格式）

目     录

6-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件

6-2法定代表人授权书(格式)

6-3投标人的资格声明（格式）

6-4投标人的财务状况报告

6-5社会保障资金缴纳记录

6-6依法缴纳税收的证明材料

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

### 附件6-1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），加盖本单位公章】

### 附件6-2  法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：________________________

被授权人签字：_______________________________

公司盖章：

附（后附法定代表人及被授权人身份证复印件）：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

### 附件6-3 投标人的资格声明（格式）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)公司性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

(8)近期资产负债表(到	年	   月	   日止)

〈1〉固定资产：

原值：

净值：

〈2〉流动资金：

〈3〉长期负债：

〈4〉短期负债：

〈5〉资金来源：

自有资金：

银行贷款：

〈6〉资金类型：

商业性：

非商业性：

2、有关开户银行的名称和地址：

3、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称：

供应商公章：

供应商授权代表签字：

日期：

### 附件6-4  投标人的财务状况报告

（会计师事务所出具的2022年度或2023年度财务审计报告或银行出具的资信证明）

说明：

1.投标人在投标文件中，可提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2.如投标人无法提供2022年度或2023年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明（开标前1个月有效，加盖公章）。

3.银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4.资信证明无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。银行开具的资信证明中明确规定复印无效的，需提交原件。

### 附件6-5  社会保障资金缴纳记录

说明：投标人须提供开标前6个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，并加盖投标人公章（自行编写无效）；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。

### 附件6-6 依法缴纳税收的证明材料

说明：投标人须提供开标前6个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）；依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。

### 附件6-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第五章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，并加盖公章）

### 附件6-8    近三年经营活动中无重大违法记录声明

声明函

致：北京化工大学

我公司郑重承诺近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：_______________________________

日期：_____________________________           _____

### 附件6-9    招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）其他必要的资格证明文件（如有）（提供复印件并加盖公章）。

（2）投标人必须提供投标人相关单位一览表，否则投标无效。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：_______________________________

日期：__________________________________

（3）本项目为专门面向中小企业采购，服务承接商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。

本项目为专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，采购的服务必须全部由符合政策要求的中小企业承接（即提供服务的全部人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），投标人必须提供《附件8中小企业声明函》，否则投标无效。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（附件9 监狱、戒毒企业声明函）。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“附件10 残疾人福利性单位声明函”。

注3：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

（4）投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）。

- 附件7  项目实施方案及售后服务方案和承诺

应包括（但不限于）：

1.详细的项目实施方案

2.技术支持和服务内容承诺书

3.招标文件要求投标人提交其它文件（可参考第6章评分中所需要的文件）

- 附件8  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件9  监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

- 附件10  残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

财政部文件

财库〔2017〕141号

三部门联合发布关于促进残疾人就业
政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

- 附件11  招标代理服务费承诺书（格式）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的                            项目招标中若获中标（招标编号：              ），我们保证在中标通知书发出后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京明德致信咨询有限公司支付招标代理服务费。

开户名全称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账号：0200 0062 1920 0492 968

招标代理服务费缴费标准参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）下浮20%收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地   址（邮编）：

电          话：

传          真：

电  子  函  件：

承诺方授权代表签字：								      （承诺方加盖公章）

承  诺  日  期：

- 附件12  投标人业绩说明

| 序号 | 用户单位 | 合同金额（万元） | 联系人和电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附合同关键页复印件加盖投标单位公章

- 附件13  招标文件要求的其他证明文件

# 第五章 	技术需求

- 第一部分：服务需求一览表

| 包号 | 内容 | 检测面积（㎡） | 预算金额 （万元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东校区、西校区建筑设施电消检项目 | 东校区289693 西校区57190 | 27.75064 | 自合同签订之日起一年 | 北京化工大学东校区、西校区 |
| 02 | 昌平校区建筑设施电消检项目 | 昌平校区493306.3 | 36.8562 | 自合同签订之日起一年 | 北京化工大学昌平校区 |
| 简要采购需求：北京化工大学是消防安全重点单位，消防设备设施种类繁多涉及面广。为保障消防设施正常使用，按照《北京市消防条例》第十二条，第三款规定，学校委托具备相应资质得检测机构按照检测规范对全校建筑消防设施进行全面检测，生成检测记录，发现问题和隐患，告知学校进行整改和维修，保障消防、电气设备的正常使用无隐患。出具检测报告备查。共分2个包（01包：东校区、西校区建筑设施电消检项目；02包：昌平校区建筑设施电消检项目）。 |  |  |  |  |  |

注：（1）具体采购内容详见“第二部分 具体要求”。

（2）超出分包预算金额的投标无效。

（3）标注“★”指标为实质性要求，不满足的投标无效。

（4） 本项目采取一次招标三年延用，实行一年一考核一签合同的办法。每年合同期满后，采购人根据对中标人服务质量的验收及考核结果，在采购人次年预算落实的情况下，与中标人协商一致后双方续签下一年合同。

（5）本项目为服务采购项目。

（6）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

- 第二部分：技术需求

01包：东校区、西校区建筑设施电消检项目

一、基本情况

东校区面积289693平米，西校区面积57190平米，检测范围包括但不限于以上面积，个别附属建筑和公共区域未列入面积统计中，但属于检测范围内，要求投标人在进行投标报价时充分考虑以上费用并将其包含在投标总价中，采购人不再另行支付其他费用。

表一：东区公有房屋建筑消防设施及电气防火检测一览表

| 序号 | 资产名称 | 建筑面积m2 | 消火栓系统 | 喷淋系统 | 火灾自动报警系统 | 防排烟系统 | 气体灭火系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (含地下面积) |  |  |  |  |  |
| 1 | 无机楼 | 6433 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 2 | 有机楼 | 6415 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 3 | 碳纤维楼 | 2850 | 有 |  | 有 |  |  |
| 4 | 综合楼 | 10840 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 5 | 综合楼新接建A\B | 5400 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 6 | 化学工程楼 | 3589 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 7 | 化纤楼 | 6980 | 有 |  | 有 |  |  |
| 8 | 机械楼 | 3973 | 有 |  | 有 |  |  |
| 9 | 科技实验楼 | 33880 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 10 | 逸夫图书馆 | 14394 | 有 | 有 | 有 |  | 有（2处） |
| 11 | 行政楼 | 6959 | 有 |  | 有 |  |  |
| 12 | 计算机西楼 | 2161 | 有 |  | 有 |  |  |
| 13 | 计算机东楼 | 1126 | 有 |  | 有 |  |  |
| 14 | 1#学生宿舍 | 5893 | 有 |  | 有 |  |  |
| 15 | 2#学生宿舍 | 6021 | 有 |  | 有 |  |  |
| 16 | 3#学生宿舍 | 4831 | 有 |  | 有 |  |  |
| 17 | 4#学生宿舍 | 4831 | 有 |  | 有 |  |  |
| 18 | 西留学生公寓 | 5830 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 19 | 7#学生宿舍 | 6748 | 有 |  | 有 |  |  |
| 20 | 研究生公寓 | 3590 | 有 |  |  |  |  |
| 21 | 学生食堂 | 5228 | 有 |  | 有 |  |  |
| 22 | 科学会堂 | 1325 | 有 |  | 有 |  |  |
| 23 | 地下礼堂 | 1810 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 24 | 橡机实验室2-3层 | 1017 | 有 |  |  |  |  |
| 25 | 橡机实验室 | 511 | 有 |  |  |  |  |
| 26 | 老干部办公楼 | 412 |  |  | 有 |  |  |
| 27 | 校医院 | 1362 | 有 |  | 有 |  |  |
| 28 | 化新楼B座 | 5974 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 29 | 碳纤维用平房 | 114 |  |  |  |  |  |
| 30 | 招待所 | 3271 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 31 | 教学主楼 | 11226 | 有 |  | 有 |  |  |
| 32 | 电教楼 | 5967 | 有 |  | 有 |  |  |
| 33 | 安华大厦 | 10825 | 有 |  | 有 |  |  |
| 34 | 新建锅炉房 | 1011 | 有 |  |  |  |  |
| 35 | 车库 | 807 | 有 |  |  |  |  |
| 36 | 供应仓库 | 1208 | 有 |  |  |  |  |
| 37 | 教育超市 | 232 | 有 |  |  |  |  |
| 38 | 商贸街 | 207 |  |  |  |  |  |
| 39 | 男浴池 | 301 |  |  |  |  |  |
| 40 | 保卫处小楼 | 567 |  |  |  |  |  |
| 41 | 南大门 | 131 |  |  |  |  |  |
| 42 | 西锅炉房 | 478 | 有 |  |  |  |  |
| 43 | 工程楼后平房 | 102 |  |  |  |  |  |
| 44 | 服务公司 | 201 |  |  |  |  |  |
| 45 | 马克思主义学院 | 248 |  |  |  |  |  |
| 46 | 危化品库 | 279 |  |  |  |  |  |
| 47 | 新花房 | 371 |  |  |  |  |  |
| 48 | 青年公寓 | 3355 |  |  |  |  |  |
| 49 | 6#学生公寓 | 45014 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 50 | 中日医院合作项目 | 295 |  |  | 有 |  |  |
| 51 | 高精尖大厦 | 43100 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 东区合计 | 289693 |  |  |  |  |  |

表二：西区公有房屋建筑消防设施及电气防火检测一览表

| 资产名称 | 建筑面积m2 (含地下面积) | 消火栓系统 | 喷淋系统 | 火灾自动报警系统 | 防排烟系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区教学楼 | 13200 | 有 |  |  |  |
| 西区图书馆 | 8900 | 有 |  |  |  |
| 西区11号楼男生宿舍 | 3148 | 有 |  |  |  |
| 西区6号楼男生宿舍(新特公司) | 2932 | 有 |  |  |  |
| 西区学生宿舍（女生） | 6633 | 有 |  |  |  |
| 西区食堂 | 1315 | 有 | 有 | 有 |  |
| 西区教育超市及部分平房 | 510 | 超市有 |  |  |  |
| 西区成教学院小楼 | 582 |  |  |  |  |
| 西区礼堂 | 700 | 有 |  |  |  |
| 西区老干办、保卫处、产业会计 | 202 |  |  |  |  |
| 西区后勤集团办公楼 | 315 |  |  |  |  |
| 西区锅炉房 | 642 |  |  |  |  |
| 西区浴室 | 369 |  |  |  |  |
| 西区修缮队用平房 | 224 |  |  |  |  |
| 西区青年公寓 | 6450 |  |  |  |  |
| 西区12号楼宿舍 | 11068 | 有 |  |  |  |
| 西区合计 | 57190(含地下面积) |  |  |  |  |

二、执行标准依据国家及北京市相关规范、规程和标准

本检测必须严格按检测单位在投标文件中提供的检测方案和说明以及有关规范、规程和标准组织检测工作。检测过程中应接受招标单位的检查、监督，并按照国家有关检测验收规范和检验评定标准进行检查、验收。

1 《 建筑设计防火规范 》 GB 50016-2006

2 《高层民用建筑设计防火规范(2005 年版)》 GB 50045-95

3 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013

4 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005

5 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005

6 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

7 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50877-201

8 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

9 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009

10 《电气防火检测技术规范》 DB11/065-2010

11 《北京市电气防火检测技术规范》

检测符合上述规范时遇新制定规范应以新规范为准。

三、检测范围作业范围及技术检测要求：

（一）电气防火检测

1.检测条件

（1）电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求，需具有合格证和检验（测）证书

（2）应在电气设施和线路经 1h 以上时间的有载运行，在进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于 1°/h 后进行检测和测量。

（3）应在采购人有关技术人员在现场配合下进行。

2.检测手段

使用仪器设备，如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如，电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护和保养等情况进行电气防火安全检测。

3.检测内容及要求

（1）变配电室

1）变压器的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况；

2）配电柜的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况；

3）电容器的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况；

4）电力电缆的连接、负荷、温度、火花放电情况；

5）配电室的环境状况。

（2）配电箱/盘、开关箱、电度表箱

1）直观检查配电箱（盘）的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。

2）配电箱/盘、开关箱、电度表箱等的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。

3）采用红外系列仪器测量箱（盘）内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图；

4）采用超声探测仪测量有无打火放电现象。

（3） 配电线路(包括临时供电线路)及电力电缆

1）导线及电缆的敷设、与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况,强电井。

2）检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患

（4） 开关、插座、照明装置、装饰灯具

开关、插座(包括移动式插座)、照明装置,装饰灯具等的安装、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。

（5） 其它用电电器(主要包括易发热电器)：用电电器的安装、运行、连接、负荷、温度、火花放电情况。

（二）消防技术检测：

1.火灾自动报警系统。

1）检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况。

2）检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按 100%检测其报警功能。

3）检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试。

4）检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能。

5）检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的

灯光显示功能。

6）检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能。

7）检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能。

8）检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能。

9）检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

2.消防供水系统。

1）检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况。

2）检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等。

3）检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等。

4）检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等。

5）检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等。

3.室内消火栓系统

1）检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等。

2）检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等。

3）检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状。

4）检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度。

5）检查手动启泵按钮的设置及其功能。

4. 检测自动喷水灭火系统。

1）管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、管道颜色；

2）水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能；

3） 报警阀设置位置、安装；

4） 延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能；

5）报警阀控制喷头数量；

6）喷头外观质量、系统最不利点处喷头工作压力、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离；

7）报警阀功能、喷淋系统联动功能；

8）预作用雨淋阀安装，供气设施功能，预作用雨淋阀电磁阀、电动阀远程及自动开启功能，预作用系统管路充水时间。

5. 检测防排烟系统和通风空调系统。

1）机械加压送风防烟：加压送风机控制箱主备电源切换功能，加压送风量、加压送风风压值；防烟楼梯间的加压送风口的布置及结构形式；风机审验；送风管道设置及材料、风速确定。

2）机械排烟：排烟风机控制箱主备电源切换功能、防烟区排烟口性能；排烟管道材料及与可燃物距离；风机审验；排烟防火阀的设置、风速确定；进风系统的设置及送风量，车库排烟风机的排烟量换气次数，中庭的排烟风机的排烟量换气次数。

3）通风空调系统：防火阀设置、性能；通风空调系统管材及保温材料。系统功能试验：正压送风机手动控制功能、正压送风机自动启动功能；机械排烟机手动控制功能、机械排烟机自动启动功能；地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能；通风空调系统自动控制功能。

6.检测气体灭火系统。

测试报警系统是否正常（人工模拟防护区内任意一个探测器工作，检查此时相关的报警设备动作是否正常）。

7.检测火灾应急照明及疏散指示标志。

检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

8.检测防火卷帘、防火门。

1）防火卷帘整体外观及防蚀、帘板及其导轨两侧总啮合深度、导轨及对水平面垂直、底板与地面间隙、门楣及箱体；

2）防火卷帘帘板平均升降速度及平稳性、卷帘传动机构、电源线及控制回路布线；

3）防火卷帘探测器与帘板表面距离、手动控制按钮、卷帘门的机械控制功能、温度金属熔断、用作防火分隔的防火卷帘自动控制功能。

4）防火门外观质量

5）防火门材质与配件质量

6）防火门尺寸与形位公差

7）防火门开启方向，闭门器自动关闭功能，双扇防火门的顺序关闭功能。

四、检测及抽检数量要求

1、电气防火检测抽检数量的要求

1）配电柜、总箱、层箱、竖井、配电室、设备机房进行 100%检测。

2）对户箱、开关、插座、灯具及线路敷设、临时线路根据现场情况进行抽检，但抽检率不少于 30%。

2、消防设施检测抽检数量的要

（1）火灾自动报警系统

1）区域报警控制器或集中控制器：全检。

2）火灾探测器（烟感、温感）：100%。

3）火灾显示盘：全检。

4）系统布线：每层抽检一处以上

（2）消火栓供水系统和自动喷水灭火系统

1）喷头：抽检不少于 50%。

2）水流指示器：上、中、下抽点测试，根据现场泄水条件而定。

3）室内消火栓按钮：全检。

4）室内消火栓箱（含水带、水枪、水喉、按钮等）：抽检不少于 50%。

5）室内消火栓栓口压力：上、中、下三个点测试。

6）室外消火栓：全检。

7）消防水池：全检。

8）消防水箱：全检。

9）给水增压装置：全检。

10）消防水泵、消防水泵进、出水管处：全检。

11） 水泵接合器：全检（进行外观及设置检测，根据实际情况决定是否加压试水）。

12）阀件：抽检不少于 50%。

13）湿式报警阀、预作用报警阀及雨淋阀：全检。

14）末端试验装置：上、中、下抽点测试，根据现场泄水条件而定。

15）系统联动：按点抽测最不利点及最有利点，根据现场放水条件而定。

16）消防电源或自备发电机组：全检。

（3）气体灭火系统

1）喷头、管网、集流管、止回阀、瓶头阀、驱动器、控制器、保护区条件、瓶空间条件、瓶固定等全检测。

2）联动测试：不少于50%

3）紧急启闭按钮、声光报警全检。

注：该项实施中成交供应商如需要厂家配合，校方可协助成交供应商联系气体灭火系统厂家。

（4）防火卷帘、防火门全检

（5）防排烟设施

1）防排烟设备：风机全检；防火阀每层抽检不少于 30%。

2）防排烟窗（包括正压送风口）：全检。

（6）火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室

1）电话插孔：按每层抽检，不少于 50%。

2）与设备间通话：全检。

3）消防广播：按每层抽检，不少于 50%。

4）声光警报器：全检。

（7）火灾应急照明及疏散指示设施应急灯和疏散指示灯按层抽检，各不少于 50%。

五、服务和质量要求

成交供应商应按照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业标准提供消防技术服务，并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责。检测方应严格加强现场组织管理，凡是未能按照承诺到岗尽职的，招标单位给予警告并发出整改通知。如仍未按承诺实施工作的，招标单位有权终止合同。

1.明确检测人员责任，进场前对管理人员及检测人员进行质量和安全教育，采取措施，使检测过程始终处于受控状态。

2.检测人员持证挂牌上岗，统一着装，安全文明检测。

3.保证工作进度。

4.检测记录细致、数据准确。

5.针对发现的问题提出合理整改建议。

6.委派人员到场，协助采购人逐项解决问题。

7.检测工作完成后，检测单位须按照有关规定及时做好检测资料的归档工作，并报送招标单位。

各项检测工作完成后，检测方向受检方汇报检测情况，并根据受检方要求及消防设施、电气设备具体检测情况进行复检或补检，同时检测方应按质量检查评定标准进行自检，达到标准后，于30日内向受检测方提供《电气防火检测报告》及《消防设施检测报告》。检测报告须符合国家消防检查和验收要求（提供承诺函并加盖投标人公章）。

检测工作完成后，检测单位必须及时清理现场、撤除所有检测设备。如果因未能及时撤离和清理现场而影响受检方正常工作，将作为检测单位违约，由检测单位应承担有关损失和责任，招标单位有权根据违约影响的后果提出相应的索赔要求。

六、其他注意事项

1．检测工作所需所有设备、工具均由检测方自行配备，并按工作进度带至工作现场，尽量减少占地面积。

2．检测方自行配备的设备、工具等物资均应手续齐全、质量可靠，计量器具须具有在有效期内的权威部分出具的合格计量检定证书，符合国家及当地有关部门、质监部门的要求，否则检测方将承担由此而造成的一切后果，招标单位将有权视情况采取相应的处罚措施，直至中止合同，停止支付检测款项,并可以扣留任何未付款项。

3.检测中如发生如下费用，应由中标人承担：

（1）外请第三方协助的费用（如消防设备设施的生产或安装厂家、消防部门等）。

（2）检测时对建筑发生的破坏性施工的恢复费用。

（3）检测时发生的不可预知的消防设备设施及建筑损坏的维修费用。

（4）在检测过程中，检测设备、人员等均由中标人负责统一安排、配备，在征得采购人同意的情况下，所有检测操作均由中标人检测人员负责操作；因检测所产生人员费、设备租赁费、交通费等费用均由中标人承担；因检测方法不当导致采购人设备、财物受损所产生的损失费用由中标人承担。

（5）在检测过程中，因检测造成的检测设备消耗、受损，所产生的费用由中标人承担；检测工作过程中，包括去往检测现场的路途中，检测人员出现意外伤亡等情况，所产生的费用、责任由中标人承担。

4.中标人应按照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业标准提供消防技术服务，并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责。

5.投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的服务方案，保证在预算金额允许范围内尽量提供优质服务。

七、服务价款的支付和结算

受检方取得《电气防火检测报告》及《消防设施检测报告》之日起180日内支付总检测费用100%。

八、验收标准

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。采购人有权不定期对成交供应商的服务情况进行检查，保留检查记录，并结合验收情况进行综合考评，考评内容见表3。如中标人年度考核成绩不低于90分，采购人将在获得预算批复后与中标人协商续签次年度服务合同，以此类推，最多续签两年。

表3 电、消检测项目服务评价表（续签标准90分及以上）

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测计划方案 | 20 | 方案设计科学合理。依据符合消防验收国家相关要求。 |  |
| 检测质量成效 | 20 | 检测内容做到应检尽检，符合投标时的项目响应描述。 |  |
| 检测过程服务 | 30 | 1.团队技术负责人、检验员技术能力。（上述均需要投标人提供证明文件） 2.设备配备能力。（提供设备清单及证明材料） 3.团队人员服务专业化、标准化程度高，对被检测场所生活生产教学科研等方面影响小，无投诉情况发生。 |  |
| 检测报告结果 | 20 | 1.出具的检测报告科学规范 2.便于查阅和存档。 3.依据合理内容完整。（提供空白检测报告附件） 4.符合国家消防检查和验收要求（承诺函）。 |  |
| 结果反馈服务 | 10 | 针对检测隐患能够提供科学合理的整改建议。 |  |

九、其他要求：

1.服务团队要求：投标人为东、西校区建筑电消检项目配置的服务成员应为专职人员，不存在一人多岗、同一项目负责人或服务团队成员服务多个项目或本项目下其它包的情形。相关服务人员未经采购人许可不可以更换。

★2.本项目需提供至少1名注册消防工程师，且本项目技术负责人需由一级注册消防工程师承担（提供一级注册消防工程师证书且在社会消防技术服务信息系统登记备案，需提供网站查询备案截图）。

3.服务地点：北京化工大学东校区、西校区。

02包 昌平校区的建筑设施电消检项目

一、基本情况

昌平校区面积 493306.3平米，检测范围包括但不限于以上面积，个别附属建筑和公共区域未列入面积统计中，但属于检测范围内，要求投标人在进行投标报价时充分考虑以上费用并将其包含在投标总价中，采购人不再另行支付其他费用。

表4、昌平校区公有房屋建筑消防设施及电气防火检测一览表

| 序号 | 资产名称 | 建筑面积m2 (含地下面积) | 消火栓系统 | 喷淋系统 （含大喷流） | 火灾自动报警系统 | 防排烟系统 | 气体灭火系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一教学楼 | 33200 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 2 | ABCDEF实验楼 | 60800 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 3 | 图书馆 | 49445 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 4 | 工程训练中心 | 12200 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 5 | 1#学生公寓 | 17029 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 6 | 2#学生公寓 | 19292 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 7 | 3#学生公寓 | 6698 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 8 | 4#学生公寓 | 15419 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 9 | 5#学生公寓 | 23134 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 10 | 6#学生公寓 | 7464 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 11 | 7#学生公寓 | 20961 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 12 | 后勤服务F楼 | 8487 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 13 | 体育馆 | 23000 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 14 | ABEF青年教师公寓及留学生公寓 | 31321 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 15 | 第一食堂 | 14834 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 16 | 锅炉房 | 1289 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 17 | 二期学生公寓紫竹苑1-4号 | 41424 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| 18 | 二期实验楼GH | 29860 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 19 | 大学生活动中心 | 14941.62 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 20 | 文理楼 | 20239.63 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 21 | 第二教学楼 | 30427.99 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 22 | 校史馆 | 5429.23 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 23 | 玉兰餐厅 | 6410.83 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
|  | 昌平校区合计 | 493306.3 |  |  |  |  |  |

二、执行标准依据国家及北京市相关规范、规程和标准

本检测必须严格按检测单位在投标文件中提供的检测方案和说明以及有关规范、规程和标准组织检测工作。检测过程中应接受招标单位的检查、监督，并按照国家有关检测验收规范和检验评定标准进行检查、验收。

1 《 建筑设计防火规范 》 GB 50016-2006

2 《高层民用建筑设计防火规范(2005 年版)》 GB 50045-95

3 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013

4 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005

5 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005

6 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

7 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50877-201

8 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

9 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009

10 《电气防火检测技术规范》 DB11/065-2010

11 《北京市电气防火检测技术规范》

检测符合上述规范时遇新制定规范应以新规范为准。

三、检测范围作业范围及技术检测要求：

（一）电气防火检测

1.检测条件

（1）电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求，需具有合格证和检验（测）证书

（2）应在电气设施和线路经 1h 以上时间的有载运行，在进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于 1°/h 后进行检测和测量。

（3）应在采购人有关技术人员在现场配合下进行。

2.检测手段

使用仪器设备，如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如，电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护和保养等情况进行电气防火安全检测。

3.检测内容及要求

（1）变配电室

1）变压器的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况；

2）配电柜的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况；

3）电容器的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况；

4）电力电缆的连接、负荷、温度、火花放电情况；

5）配电室的环境状况。

（2）配电箱/盘、开关箱、电度表箱

1）直观检查配电箱（盘）的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。

2）配电箱/盘、开关箱、电度表箱等的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。

3）采用红外系列仪器测量箱（盘）内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图；

4）采用超声探测仪测量有无打火放电现象。

（3） 配电线路(包括临时供电线路)及电力电缆

1）导线及电缆的敷设、与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况,强电井。

2）检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患

（4） 开关、插座、照明装置、装饰灯具

开关、插座(包括移动式插座)、照明装置,装饰灯具等的安装、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。

（5） 其它用电电器(主要包括易发热电器)：用电电器的安装、运行、连接、负荷、温度、火花放电情况。

（二）消防技术检测：

1.火灾自动报警系统。

1）检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况。

2）检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按 100%检测其报警功能。

3）检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试。

4）检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能。

5）检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的

灯光显示功能。

6）检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能。

7）检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能。

8）检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能。

9）检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

2.消防供水系统。

1）检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况。

2）检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等。

3）检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等。

4）检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等。

5）检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等。

3.室内消火栓系统

1）检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等。

2）检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等。

3）检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状。

4）检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度。

5）检查手动启泵按钮的设置及其功能。

4. 检测自动喷水灭火系统。

1）管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、管道颜色；

2）水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能；

3） 报警阀设置位置、安装；

4） 延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能；

5）报警阀控制喷头数量；

6）喷头外观质量、系统最不利点处喷头工作压力、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离；

7）报警阀功能、喷淋系统联动功能；

8）预作用雨淋阀安装，供气设施功能，预作用雨淋阀电磁阀、电动阀远程及自动开启功能，预作用系统管路充水时间。

5. 检测防排烟系统和通风空调系统。

1）机械加压送风防烟：加压送风机控制箱主备电源切换功能，加压送风量、加压送风风压值；防烟楼梯间的加压送风口的布置及结构形式；风机审验；送风管道设置及材料、风速确定。

2）机械排烟：排烟风机控制箱主备电源切换功能、防烟区排烟口性能；排烟管道材料及与可燃物距离；风机审验；排烟防火阀的设置、风速确定；进风系统的设置及送风量，车库排烟风机的排烟量换气次数，中庭的排烟风机的排烟量换气次数。

3）通风空调系统：防火阀设置、性能；通风空调系统管材及保温材料。系统功能试验：正压送风机手动控制功能、正压送风机自动启动功能；机械排烟机手动控制功能、机械排烟机自动启动功能；地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能；通风空调系统自动控制功能。

6.检测气体灭火系统。

测试报警系统是否正常（人工模拟防护区内任意一个探测器工作，检查此时相关的报警设备动作是否正常）。

7.检测火灾应急照明及疏散指示标志。

检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

8.检测防火卷帘、防火门。

1）防火卷帘整体外观及防蚀、帘板及其导轨两侧总啮合深度、导轨及对水平面垂直、底板与地面间隙、门楣及箱体；

2）防火卷帘帘板平均升降速度及平稳性、卷帘传动机构、电源线及控制回路布线；

3）防火卷帘探测器与帘板表面距离、手动控制按钮、卷帘门的机械控制功能、温度金属熔断、用作防火分隔的防火卷帘自动控制功能。

4）防火门外观质量

5）防火门材质与配件质量

6）防火门尺寸与形位公差

7）防火门开启方向，闭门器自动关闭功能，双扇防火门的顺序关闭功能。

四、检测及抽检数量要求

1、电气防火检测抽检数量的要求

1）配电柜、总箱、层箱、竖井、配电室、设备机房进行 100%检测。

2）对户箱、开关、插座、灯具及线路敷设、临时线路根据现场情况进行抽检，但抽检率不少于 30%。

2、消防设施检测抽检数量的要

（1）火灾自动报警系统

1）区域报警控制器或集中控制器：全检。

2）火灾探测器（烟感、温感）：100%。

3）火灾显示盘：全检。

4）系统布线：每层抽检一处以上

（2）消火栓供水系统和自动喷水灭火系统

1）喷头：抽检不少于 50%。

2）水流指示器：上、中、下抽点测试，根据现场泄水条件而定。

3）室内消火栓按钮：全检。

4）室内消火栓箱（含水带、水枪、水喉、按钮等）：抽检不少于 50%。

5）室内消火栓栓口压力：上、中、下三个点测试。

6）室外消火栓：全检。

7）消防水池：全检。

8）消防水箱：全检。

9）给水增压装置：全检。

10）消防水泵、消防水泵进、出水管处：全检。

11） 水泵接合器：全检（进行外观及设置检测，根据实际情况决定是否加压试水）。

12）阀件：抽检不少于 50%。

13）湿式报警阀、预作用报警阀及雨淋阀：全检。

14）末端试验装置：上、中、下抽点测试，根据现场泄水条件而定。

15）系统联动：按点抽测最不利点及最有利点，根据现场放水条件而定。

16）消防电源或自备发电机组：全检。

（3）气体灭火系统

1）喷头、管网、集流管、止回阀、瓶头阀、驱动器、控制器、保护区条件、瓶空间条件、瓶固定等全检测。

2）联动测试：不少于50%

3）紧急启闭按钮、声光报警全检。

注：该项实施中成交供应商如需要厂家配合，校方可协助成交供应商联系气体灭火系统厂家。

（4）防火卷帘、防火门全检

（5）防排烟设施

1）防排烟设备：风机全检；防火阀每层抽检不少于 30%。

2）防排烟窗（包括正压送风口）：全检。

（6）火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室

1）电话插孔：按每层抽检，不少于 50%。

2）与设备间通话：全检。

3）消防广播：按每层抽检，不少于 50%。

4）声光警报器：全检。

（7）火灾应急照明及疏散指示设施应急灯和疏散指示灯按层抽检，各不少于 50%。

五、服务和质量要求

成交供应商应按照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业标准提供消防技术服务，并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责。检测方应严格加强现场组织管理，凡是未能按照承诺到岗尽职的，招标单位给予警告并发出整改通知。如仍未按承诺实施工作的，招标单位有权终止合同。

1.明确检测人员责任，进场前对管理人员及检测人员进行质量和安全教育，采取措施，使检测过程始终处于受控状态。

2.检测人员持证挂牌上岗，统一着装，安全文明检测。

3.保证工作进度。

4.检测记录细致、数据准确。

5.针对发现的问题提出合理整改建议。

6.委派人员到场，协助采购人逐项解决问题。

7.检测工作完成后，检测单位须按照有关规定及时做好检测资料的归档工作，并报送招标单位。

各项检测工作完成后，检测方向受检方汇报检测情况，并根据受检方要求及消防设施、电气设备具体检测情况进行复检或补检，同时检测方应按质量检查评定标准进行自检，达到标准后，于30日内向受检测方提供《电气防火检测报告》及《消防设施检测报告》。检测报告须符合国家消防检查和验收要求（提供承诺函并加盖投标人公章）。

检测工作完成后，检测单位必须及时清理现场、撤除所有检测设备。如果因未能及时撤离和清理现场而影响受检方正常工作，将作为检测单位违约，由检测单位应承担有关损失和责任，招标单位有权根据违约影响的后果提出相应的索赔要求。

六、其他注意事项

1．检测工作所需所有设备、工具均由检测方自行配备，并按工作进度带至工作现场，尽量减少占地面积。

2．检测方自行配备的设备、工具等物资均应手续齐全、质量可靠，计量器具须具有在有效期内的权威部分出具的合格计量检定证书，符合国家及当地有关部门、质监部门的要求，否则检测方将承担由此而造成的一切后果，招标单位将有权视情况采取相应的处罚措施，直至中止合同，停止支付检测款项,并可以扣留任何未付款项。

3.检测中如发生如下费用，应由中标人承担：

（1）外请第三方协助的费用（如消防设备设施的生产或安装厂家、消防部门等）。

（2）检测时对建筑发生的破坏性施工的恢复费用。

（3）检测时发生的不可预知的消防设备设施及建筑损坏的维修费用。

（4）在检测过程中，检测设备、人员等均由中标人负责统一安排、配备，在征得采购人同意的情况下，所有检测操作均由中标人检测人员负责操作；因检测所产生人员费、设备租赁费、交通费等费用均由中标人承担；因检测方法不当导致采购人设备、财物受损所产生的损失费用由中标人承担。

（5）在检测过程中，因检测造成的检测设备消耗、受损，所产生的费用由中标人承担；检测工作过程中，包括去往检测现场的路途中，检测人员出现意外伤亡等情况，所产生的费用、责任由中标人承担。

4.中标人应按照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业标准提供消防技术服务，并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责。

5.投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的服务方案，保证在预算金额允许范围内尽量提供优质服务。

七、服务价款的支付和结算

受检方取得《电气防火检测报告》及《消防设施检测报告》之日起180日内支付总检测费用100%。

八、验收标准

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。采购人有权不定期对成交供应商的服务情况进行检查，保留检查记录，并结合验收情况进行综合考评，考评内容见表5。如中标人年度考核成绩不低于90分，采购人将在获得预算批复后与中标人协商续签次年度服务合同，以此类推，最多续签两年。

表5 电、消检测项目服务评价表（续签标准90分及以上）

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测计划方案 | 20 | 方案设计科学合理。依据符合消防验收国家相关要求。 |  |
| 检测质量成效 | 20 | 检测内容做到应检尽检，符合投标时的项目响应描述。 |  |
| 检测过程服务 | 30 | 1.团队技术负责人、检验员技术能力。（上述均需要投标人提供证明文件） 2.设备配备能力。（提供设备清单及证明材料） 3.团队人员服务专业化、标准化程度高，对被检测场所生活生产教学科研等方面影响小，无投诉情况发生。 |  |
| 检测报告结果 | 20 | 1.出具的检测报告科学规范 2.便于查阅和存档。 3.依据合理内容完整。（提供空白检测报告附件） 4.符合国家消防检查和验收要求（承诺函）。 |  |
| 结果反馈服务 | 10 | 针对检测隐患能够提供科学合理的整改建议。 |  |

九、其他要求：

1.服务团队要求：投标人为昌平校区建筑电消检项目配置的服务成员应为专职人员，不存在一人多岗、同一项目负责人或服务团队成员服务多个项目或本项目下其它包的情形。相关服务人员未经采购人许可不可以更换。

★2.本项目需提供至少1名注册消防工程师，且本项目技术负责人需由一级注册消防工程师承担（提供一级注册消防工程师证书且在社会消防技术服务信息系统登记备案，需提供网站查询备案截图）。

3.服务地点：北京化工大学昌平校区。

# 第六章	 评标方法和标准

一、评标委员会的组成

评标委员会由采购人和采购代理机构从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

二、评标委员会的职责

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
　　（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
　　（三）对投标文件进行比较和评价；
　　（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
　　（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、评标程序及打分办法

（一）评标准备：评委熟悉招标文件。

（二）评委认真仔细阅读投标文件并对投标文件进行符合性审查，而后就有关问题要求投标人做出必要的澄清、说明，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分，推荐中标候选人名单并编写评标报告。

1.投标文件的审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行符合性审查。

2.综合比较与评价并进行独立打分

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分。

3.推荐中标候选人

每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。以每包排名最高的3名投标人依次作为该包中标候选人。

4.确定中标候选人规则（兼投不兼中）

本项目按照包号由小到大的顺序进行评审，每个投标人只能被确定为一个包的中标人。01包综合得分排名第一的中标候选人同时02包综合得分排序第一的，评委会将推荐02包综合得分排序第二的投标人为02包第一中标候选人。

5.编写评标报告

四、评分标准（满分100分）

01包

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 | 0-20 |
| 2 | 技术部分（40分） | 1.服务需求响应（10分）： 投标文件对招标文件第五章“技术需求 01包：东校区、西校区建筑设施电消检项目”的响应程度。 所有服务要求完全满足得10分，有任何一条负偏离得0分。 注：错报漏报视为负偏离。凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。 2.检测方案（10分）： 整体方案与东、西校区房屋建筑消防设施完全匹配、检测设备工具齐全、检测作业流程规范、检测标准符合国家检测验收规范、检测内容符合招标文件要求得10分； 整体方案与东、西校区房屋建筑消防设施较为匹配、检测设备工具较为齐全、检测作业流程较为规范、检测标准符合相关验收规范、检测内容较为符合招标文件要求得7分； 整体方案与东、西校区房屋建筑消防设施不匹配得3分；未提供得0分。 3.现场组织方案（10分）： 针对东、西校区房屋建筑消防设施情况提供现场组织管理办法、消防设施复检或补检、电气设备复检或补检、人员到岗安排、现场设备管理等方案。方案符合采购人需求，科学合理得10分； 方案较为符合采购人需求、较为合理得7分； 方案不符合采购人需求、不合理得3分； 未提供得0分。 4. 合理化建议（10分） 针对东、西校区电气与消防设备设施检测的工作需求、房屋建筑消防设施、检测工作流程、检测标准、检测范围等在本项目执行过程中的合理化建议。 内容完整，符合东、西校区实际情况、建议科学合理、可行性强的得10分； 内容较完整，具有一定合理性、可行性的得7分； 内容有欠缺，缺乏合理性、可行性的得3分； 未提供本项内容的得0分。 | 0-40 |
| 3 | 相关业绩（10分） | 根据投标人近三年（2021年1月1日至今）的同类项目业绩，以合同（复印件加盖单位公章）为依据，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。不提供或未按要求提供的，得0分。 | 0-10 |
| 4 | 综合商务（30分） | 1.项目负责人（10分）： 项目负责人具备丰富的电气与消防设备设施检测服务经验、熟悉国家有关检测验收规范、熟悉国家有关检验评定标准，能够主持电气与消防设备设施检测服务相关工作得10分； 项目负责人电气与消防设备设施检测服务经验不足、对于国家有关检测验收规范、检验评定标准了解欠缺得7分。 项目负责人无电气与消防设备设施检测服务经验得3分。未提供得0分。 注：须提供项目负责人简历、身份证复印件加盖公章。项目负责人与02包为同一人的或未提供得0分。 2.服务团队（10分）： 1）提供检测人员8人（含）以上得5分,5（含）-7人得3分,5人以下得1分（须提供检测人员为本单位正式员工的承诺，否则不予认可）。 2）检测人员中（不含项目经理）具有有效的消防设施操作员中级及以上等级资格证书5（含）人以上，得5分；3-4人，得3分；不足3人得0分（须提供检测人员为本单位正式员工的承诺，否则不予认可）。 注（含1）和2））：须提供团队成员简历、身份证复印件、证书复印件并加盖公章。团队成员与02包重复的或未提供得0分。 3.有利于采购人实施的措施（10分）： 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容丰富全面，语言描述清晰详尽，5项及以上得10分； 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容较为丰富，语言描述清晰，3-4项得7分； 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容较为片面，只是简单概述，2项及以下得3分；未提供或照抄招标文件得0分。 | 0-30 |

02包

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100 | 0-20 |
| 2 | 技术部分（40分） | 1.服务需求响应（10分）： 投标文件对招标文件第五章“技术需求 02包：昌平校区建筑设施电消检项目”的响应程度。 所有服务要求完全满足得10分，有任何一条负偏离得0分。 注：错报漏报视为负偏离。凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。 2.检测方案（10分）： 整体方案与昌平校区房屋建筑消防设施完全匹配、检测设备工具齐全、检测作业流程规范、检测标准符合国家检测验收规范、检测内容符合招标文件要求得10分； 整体方案与昌平校区房屋建筑消防设施较为匹配、检测设备工具较为齐全、检测作业流程较为规范、检测标准符合相关验收规范、检测内容较为符合招标文件要求得7分； 整体方案与昌平校区房屋建筑消防设施不匹配得3分；未提供得0分。 3.现场组织方案（10分）： 针对昌平校区房屋建筑消防设施情况提供现场组织管理办法、消防设施复检或补检、电气设备复检或补检、人员到岗安排、现场设备管理等方案。方案符合采购人需求，科学合理得10分； 方案较为符合采购人需求、较为合理得7分； 方案不符合采购人需求、不合理得3分； 未提供得0分。 4. 合理化建议（10分） 针对昌平校区电气与消防设备设施检测的工作需求、房屋建筑消防设施、检测工作流程、检测标准、检测范围等在本项目执行过程中的合理化建议。 内容完整，符合昌平校区实际情况、建议科学合理、可行性强的得10分； 内容较完整，具有一定合理性、可行性的得7分； 内容有欠缺，缺乏合理性、可行性的得3分； 未提供本项内容的得0分。 | 0-40 |
| 3 | 相关业绩（10分） | 根据投标人近三年（2021年1月1日至今）的同类项目业绩，以合同（复印件加盖单位公章）为依据，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。不提供或未按要求提供的，得0分。 | 0-10 |
| 4 | 综合商务（30分） | 1.项目负责人（10分）： 项目负责人具备丰富的电气与消防设备设施检测服务经验、熟悉国家有关检测验收规范、熟悉国家有关检验评定标准，能够主持电气与消防设备设施检测服务相关工作得10分； 项目负责人电气与消防设备设施检测服务经验不足、对于国家有关检测验收规范、检验评定标准了解欠缺得7分。 项目负责人无电气与消防设备设施检测服务经验得3分。未提供得0分。 注：须提供项目负责人简历、身份证复印件加盖公章。项目负责人与01包为同一人或未提供得0分。 2.服务团队（10分）： 1）提供检测人员8人（含）以上得5分,5（含）-7人得3分,5人以下得1分（须提供检测人员为本单位正式员工的承诺，否则不予认可）。 2）检测人员中（不含项目经理）具有有效的消防设施操作员中级及以上等级资格证书5（含）人以上，得5分；3-4人，得3分；不足3人得0分（须提供检测人员为本单位正式员工的承诺，否则不予认可）。 注（含1）和2））：须提供团队成员简历、身份证复印件、证书复印件并加盖公章。团队成员与01包重复的或未提供得0分。 3.有利于采购人实施的措施（10分）： 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容丰富全面，语言描述清晰详尽，5项及以上得10分； 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容较为丰富，语言描述清晰，3-4项得7分； 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容较为片面，只是简单概述，2项及以下得3分；未提供或照抄招标文件得0分。 | 0-30 |