北京大学多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统—互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎采购项目

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC23-0734

北京大学

北京明德致信咨询有限公司

2024年3月

- 目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同格式	20

第五章  需求一览表及技术需求	34

第六章  附件	50

第七章  评标标准	69

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受北京大学的委托，对北京大学多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统—互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎采购项目中所需服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：北京大学多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统—互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎采购

招标编号：BMCC-ZC23-0734

2.招标内容：见招标文件第五章“需求一览表及技术需求”。

3.合格的投标人：见第三章“投标人须知”的2.2。

4．获取招标文件：

时间：2024年3月20日至2024年3月27日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0734报名费，电汇或网银须于2024年3月27日17:00前到账）。

招标文件售价：本项目招标文件按本出售, 每本售价500元（含电子文档）；招标文件售后不退。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0734”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

5．投标截止时间和开标时间： 2024年4月11日上午09：30（北京时间）。

6. 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第二会议室，如有变化，另行通知。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

7. 其他：

（1）投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（2）届时请投标人派代表参加开标仪式。

8.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，鼓励开展信用担保等。

采购人名称：北京大学

采购人地址：北京市海淀区颐和园路5号

采购人联系方式：吴老师，010-62758587

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联系人：孙经理、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

联系电话：010-61196355、15801412428

邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：北京大学多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统—互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎采购 业主名称：北京大学 地 址：北京市海淀区颐和园路5号 |
| 8.1 | 投标语言：中文 |
| 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 13.1 | 投标保证金金额：人民币82500元 |
| 13.3 | 投标保证金形式：转帐支票（只限京、津地区）、汇票、电汇（或网银）、投标担保函，本项目不接受其他形式的投标保证金 |
| 13.8 | 中标服务费为：收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，在收费标准基础上，下浮20%，由中标人按包支付。（每包总金额不超过人民币10万元）。 |
| 14.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 15.1 | 投标文件份数：一份正本及五份副本,一份电子版投标文件 |
| 16.4 | 投标文件递交至： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第二会议室。 |
| 16.4 | 招标编号：BMCC-ZC23-0734 |
| 16.4 | 投标截止期：2024年4月11日上午09:30(北京时间) |
| 19.1 | 开标日期：2024年4月11日 时 间：上午09:30 (北京时间) 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第二会议室。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1 “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金/贷款。业主计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京大学；本项目的招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2.2遵守国家有关法律、法规、规章。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

2.2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.2.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

2.2.6本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2.2.7 本项目不接受联合体投标。

2.2.8 本项目不接受代理商投标。

2.2.9投标人必须向招标代理机构获取招标文件，否则没有资格参加本次投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1提供虚假的资料。

2.4.2在实质性方面失实。

### 3．采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给招标代理机构，由招标代理机构组织开标仪式。

3.2招标采购单位组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐中标候选人顺序，由采购人按顺序每包确定一名中标人。

### 4．投标范围和投标费用

4.1  投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

4.2  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 5．招标文件构成

5.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章， 内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 需求一览表及技术需求

第六章 附件

第七章 评标标准

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 6．投标人要求对招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 7．招标采购单位对招标文件的澄清或修改

7.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 8．投标语言及投标文件中计量单位的使用

8.1投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文），评标时以中文为准。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2纳税证明

6-3投标人的资格声明（格式）

6-4投标人的财务状况报告

6-5社会保障资金缴纳记录

6-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-7近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

6-8 承诺书

6-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7——法定代表人授权书（格式）

附件8——业绩证明文件

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10条的所有文件

### 10．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	技术方案、项目实施方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	对照招标文件第五章“需求一览表及技术需求”中各项条款，说明所提供的服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与招标文件要求的偏差和例外【关于第五章“需求一览表及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 11．投标报价

11.1投标报价：所有投标报价均以人民币报价，投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标报价为完成招标文件第五章规定全部的内容的全部费用，包含相关税费及相关服务费等一切可能发生的费用。

11.2投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

11.3投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位和评委对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将被视为无效。

11.5投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标无效。

### 12．投标货币

12.1投标人必须采用人民币作为投标报价。

12.2 未按12.1条要求报价的投标无效。

### 13．投标保证金

13.1 投标人应向北京明德致信咨询有限公司提交“投标资料表”规定数额的投标保证金（开户银行名称及账号见第一章），并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见16.3条要求）。

13.2投标保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第13.10条的规定不退还投标人的投标保证金。

13.3 投标保证金币种为人民币，并采用下列任何一种形式：转帐支票（只限京津地区）、银行汇票、电汇或网银、投标担保函。

注：如采用电汇或网银方式提交投标保证金，必须备注留言“项目编号+用途”。例：ZC23-0734投标保证金。

13.4投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

13.5投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以转帐支票、银行汇票、电汇（网银）支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的投标担保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至招标代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

13.6 未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

13.7 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

13.8中标人的投标保证金，在合同签订后2个工作日内，请中标人将合同签字盖章版扫描件（PDF格式）发送至bjmdzx@vip.163.com邮箱办理备案、交纳服务费及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。

内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。

中标服务费收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，在标准收费基础上，下浮20%。标准比率如下（按差额定率累进法计算）（每包总金额不超过人民币10万元）：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500（含） | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000（含） | 0.8% | 0.45% |
| 1000以上 | 0.5% | 0.25% |

13.9招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.10下列任何情况发生时，投标保证金将不被退还：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第28条规定签订合同；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

### 14．投标有效期

14.1投标应在规定的投标截止日内保持有效，投标有效期（详见招标文件第二章 投标资料表）不满足要求的投标将被视为无效投标。

14.2招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15．投标文件的式样和签署

15.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件应为投标文件正本的彩色扫描件（含签字、盖章的完整扫描件PDF格式）和word版各一份，以U盘的形式提交。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

15.2投标文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

15.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

15.4投标文件正副本均须装订牢固，不得活页装订，否则引起的后果由投标人承担。

15.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.6投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 16．投标文件的密封和标记

16.1投标时，投标人应将所有投标文件（含投标人认为需要递交的其他材料）按招标文件规定要求密封，投标文件正本应单独密封递交，投标文件封装正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

16.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

16.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（如采用电汇形式提交投标保证金，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件。若采用投标担保函的，提供投标担保函原件）。

16.4所有信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2024年   月  日   时(北京时间)之前不得启封”的字样（填入规定的投标截止日期和时间）。

- 在信封的封装处加盖投标人公章。

16.5 所有信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”

投标时，能原封退回。

16.6 如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，招标采购单位对误投或过早启封概不负责。

### 17．投标截止期

17.1	投标人应在招标文件规定的投标截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是投标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

17.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18．投标文件的修改、补充与撤回

18.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

18.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

18.3在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

18.4在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

18.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 19．开标

19.1 招标代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

19.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

19.3招标代理机构将做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第21条和第22条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 20．评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 21．投标文件的审查与澄清

21.1投标文件的审查分为资格性审查和符合性审查。

21.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2	 投标文件的澄清

21.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22. 投标偏离与非实质性响应

22.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，采购人（采购代理机构）/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、付款方式、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

22.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 对招标文件中的付款方式有偏离的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 23．投标的评价

23.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.3  根据实际情况，采用综合评分法，详见“第八章评标标准”。

### 24．评标过程及保密原则

24.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 25．中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会按照第23.3条的规定推荐中标候选人。

### 26．确定中标人

26.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

26.3采购人发现投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料存在虚假问题的，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 27．中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 28．签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人在签订中标合同前，须提交投标文件中案例证明文件（即合同）的原件供采购人审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究中标人法律责任的权利。

## 七 其它

### 29. 废标情况的处理

29.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

29.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

29.2废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

### 30. 质疑

30.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

30.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

30.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

30.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第四章  合同格式

系统开发合同

北京大学   　   (项目名称)中所需 　　　　　　　(系统名称)经               北京明德致信咨询有限公司(采购代理机构)以BMCC-ZC23-0734号招标文件在国内以公开招标方式采购，经评定 　　　　　              (乙方)为中标人。经协商后，甲、乙双方同意依据招标文件和投标文件的内容，签署本合同。

第一条　合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

a.本合同书

b.中标通知书

c.补充协议

d.投标文件				(含澄清文件)

e.招标文件				(含招标文件补充通知)

第二条  系统开发的内容、主要功能及合同总价

2.1乙方为甲方开发               系统   套，开发的内容及主要功能见附件1《系统功能需求分析报告》、附件2《系统配置清单》，合同总价：￥         元/人民币大写：           元整。

2.2本合同第二条第1款中所称的“合同总价”，是指：

2.2.1合同项下的系统之所有权与风险正式转移甲方之前发生的在开发、部署、测试、试运行、交付、服务等环节上的全部价款、所有税费款项与可能发生的一切费用（包装、运输、保险、装卸、安装、检测、商检、调试、技术指导与培训和咨询，以及运输至本合同中指定地点过程中发生的滞留费用、保管费、罚款等）；

2.2.2因履行本合同约定的售后服务（包括技术指导与培训、咨询和后续信息技术支持等）而发生的费用，但本合同另有特别约定的收费（如免费质保期满后的服务）除外。

第三条  系统开发计划

3.1系统开发起止时间为     年   月   日至     年   月   日。

3.2具体进度安排如下：

3.2.1第一阶段：    年     月    日——      年    月   日。

3.2.1.1甲乙双方确认本系统项目边界范围，建立项目组，准备资料；

3.2.1.2乙方按照甲方的要求，完成系统的功能需求调研和技术要求分析，出具《系统功能需求分析报告》并经甲方确认。

3.2.2第二阶段：     年     月     日——     年    月    日。

3.2.2.1完成技术概要设计和技术详细设计，进行系统程序的编制和源代码的技术设计；

3.2.2.2完成系统部署和系统测试，使系统满足试运行的条件。

3.2.3第三阶段：     年      月    日——     年     月    日。

系统上线试运行，并根据试运行期间甲方提出的问题，对系统技术方案优化和调整。

3.2.4第四阶段：      年     月    日——     年     月    日。

按本合同第五条的规定，完成系统的验收。

第四条  系统交付

4.1系统交付的内容：

4.1.1系统             （运行程序/源代码）；

4.1. 2系统技术文档，包括但不限于以下内容：系统功能需求分析报告、系统需求确认书、系统总体设计方案、详细设计方案、数据库字典、系统管理员使用手册、日常工作人员使用手册、系统安装配置手册、系统故障维护手册、测试报告、培训计划及记录、售后服务方案、会议纪要等。

4.2交付形式：乙方以     （U盘/光盘/纸质文档）形式交付包含4.1条款内容的系统技术资料给甲方。

4.3交付的时间和地点：

4.3.1交付的时间：合同签订后   日内，系统部署上线试运行，且按4.1条款内容交付完成的日期为交货日期。

4.3.2交付的地点：甲方指定地点。

4.4甲、乙双方联系人、联系方式：

4.4.1甲方收货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

4.4.2乙方发货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

第五条  测试与验收

5.1 乙方应在本合同第三条3.2.3第三阶段任务完成后，通知且组织甲方（或者甲方指定的机构）共同对系统的运行情况进行测试、验收；如甲方认为系统不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收。

5.2系统的验收内容包括：系统所要求的各项功能、系统的安装测试、系统运行情况以及合法性证明等。经双方清点、查验后，如果系统及其安装、测试、运行、功能符合本合同约定，甲方应当在5个工作日内向乙方签发《安装测试报告》。《安装测试报告》的出具，必须以本合同项下的全部系统功能模块验收合格为条件。对于分批或分项或分期履行交货的，可以进行分批、分项、分期验收；甲方应出具相应的分批、分项、分期初步验收合格或不合格的书面文件，此种情形下的《安装测试报告》的签发时间应为最后一批（项或期）系统功能模块验收合格之时，并据此作为系统试用期的起算时间。

5.3部分系统功能或者其安装测试不符合质量或技术标准的，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应立即采取补救措施；有关《安装测试报告》的出具和试用期的起算均应作相应顺延。

5.4乙方需给予甲方30天的“系统能否正常使用”的试用期，试用期自签发《安装测试报告》的当天起算。对“正常使用”的认定，应以乙方未收到来自甲方的修复、复检、重新安装、重新测试等请求和质量瑕疵异议为标准，但不包括甲方提出的技术咨询、指导或培训的请求。

5.5试用期内如果系统存在非甲方故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该系统试用期的起算时间应以该质量或技术问题被乙方完全解决之时重新起算，亦即该系统的试用期应顺延。如不能正常使用系甲方故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

5.6试用期满且系统符合正常使用标准的，乙方应当提请并会同甲方在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《北京大学货物验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部系统功能验收完成，其质量和技术标准合格。签发验收报告后，甲方会商乙方完成与合同有关的货款发票、结算单证等的交付。

5.7如因系统质量问题发生争议，由双方共同委托北京市技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有约束力。鉴定费由双方在鉴定前各自预付一半，鉴定后，货物符合约定的质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合的，鉴定费由乙方承担，并视为乙方违约。

5.8验收标准：无论双方自行组织验收，还是双方共同委托验收，抑或于仲裁之情形，验收标准均须符合本合同的相关规定。

第六条  付款方式

6.1履约保证金

6.1.1乙方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向甲方提交合同总价 5 ％ 的履约保证金，即人民币￥    元/大写：       元整。

6.1.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

6.1.3履约保证金应使用人民币，按下述方式之一提交：银行保函、电汇或支票。

6.1.4履约保证金在甲方签发《北京大学货物验收报告》前应完全有效。

6.1.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，以取得补偿。

6.1.6履约保证金的退还

6.1.6.1甲方签发《北京大学货物验收报告》之日起满   周年（以免费质保期为准）后的5个工作日内，乙方应当交齐为履约保证金退还所必备的相关票证（如学校在收取履约保证金时开据的收据或发票等）、甲方货物使用部门出具的含有“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”，或“不存在违约”等内容的书面批示等结算付款凭证。甲方在收齐该付款凭证文件之日起的10个工作日内应当审核完毕，对符合退还条件的，即向乙方无息退还履约保证金。

6.1.6.2如果因本合同发生争议影响履约保证金的退还时间，则该退还工作办理时间应相应顺延至争议解决之日后的第15个工作日。履约保证金自交纳之日至实际退还之日，不计利息。

6.2甲方向乙方按下列第 6.2.2 款支付货款：

6.2.1甲方在收齐乙方提交的履约保证金、《北京大学货物验收报告》、合法有效的与合同金额一致的发票以及支付合同款所必备的单证资料等财务支付结算凭证之日起的10个工作日内，向乙方支付全部合同价款，共计人民币        元/大写：           元整。

6.2.2甲方在收齐乙方提交的履约保证金、合法有效的合同总价40％的发票之日起的5个工作日内，向乙方支付合同总价40％的首付款，数额为：人民币           元/大写：      元整，乙方在收到首付款后启动服务；乙方系统部署完毕上线试运行，经甲方使用部门确认后，甲方在收齐使用部门签字确认的系统上线试运行确认单、合法有效的合同总价40%的发票之日起的10个工作日内，向乙方支付合同总价40％的货款，数额为：人民币     元/大写：      元整；乙方系统经甲方全部验收合格后，甲方在收齐《北京大学货物验收报告》、合法有效的合同总价20%的发票之日起的10个工作日内，向乙方支付合同总价20%的货款，数额为：人民币       元/大写：       元整。

支付方式为：以支票或者以划账方式汇入乙方提供的银行账号（信息详见合同尾部）中。

开票类型：_增值税专用发票

开票税率：_6%__________

开票项目：信息技术服务_

第七条  技术成果

7.1 本系统的专利申请权归       （甲方/乙方/甲乙双方）所有。

7.2 本合同履行前甲乙双方的知识产权仍归甲乙双方各自所有，本合同的签订与履行不代表任何知识产权的转移。本系统的全部技术成果所有权、使用权和转让权、系统著作权归        （甲方/乙方/甲乙双方）所有。

7.3乙方保证交付给甲方的系统享有合法的权利，不存在侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益的情形。乙方承担违反本条的全部法律责任和甲方的经济损失。

第八条  技术情报和资料的保密

8.1信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密、数据信息，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

8.2保密

获取对方商业秘密、数据信息的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密、数据信息的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密、数据信息，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密、数据信息。

8.3信息安全

甲乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

第九条  系统服务和技术支持

9.1乙方为甲方开发的系统须实现数据共享与交换功能：免费向学校数据中心及其他业务系统提供通用及定制化接口，以实现数据共享与交换，免费向学校提供技术支持，并按照学校现有的接口标准免费实现系统的单点登录及统一身份认证，免费完成接口对接过程中乙方所涉及的必要开发工作。

9.2乙方向甲方提供系统的免费服务期为     年，由乙方免费提供操作系统、中间件、防病毒等系统软件的技术支持以及系统的升级和维护，对系统层和应用层的安全漏洞进行及时修复，并按甲方有关要求做好安全防护工作。积极配合学校完成系统等级保护工作。免费服务期从甲方签发《北京大学货物验收报告》之日起开始计算。

9.3免费服务期内，乙方应对由于设计、系统隐含缺陷及制造缺陷而产生的故障负责。如果证实系统或其相关的配套产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，乙方应在接到甲方使用单位通知后5个工作日内负责采用符合合同规定质量和性能要求的新模块来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长修补和/或变更部分的免费服务期。

9.4免费服务期内，如果甲方因实际业务需要提出对系统进行改动，乙方免费提供不改变系统框架的个性化修改。免费提供系统扩容、系统迁移等技术实现服务。

9.5如果乙方对系统软件现有功能模块进行常规升级，乙方应及时通知甲方，甲方有权享有终身免费升级服务。

9.6乙方按照甲方的要求，完成初始数据的录入或把初始数据转化成该系统的数据库。

9.7乙方提供7x24小时技术支持服务，保证在接到故障电话后的   分钟内以电话、邮件技术支持及远程服务等方式响应甲方的要求，如问题不能解决，在    小时内派员上门现场服务直至最终排除故障。

9.8乙方提供不少于   天的技术培训和使用支持，并负责免费为甲方培训    名系统管理员。

9.9系统调研期、数据转换期及系统上线的初期等时期，乙方需在现场驻有技术支持及服务人员至少    人；验收合格后乙方至少派    名技术人员驻校至少    年。

9.10在免费服务期结束后，甲方可以委托乙方进行系统的升级维护，乙方提供的升级维护费用每年应不超过本合同总金额的 10 %，因升级服务而产生的其它任何费用全部由乙方承担。

第十条  违约责任

10.1除合同第十一条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付系统和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每日迟交系统或未提供服务的合同总金额的 0.5％ 按日计收，支付违约金并不免除违约方的其他合同义务。乙方如延迟交货超过15日，甲方有权解除合同并另行采购，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并赔偿甲方另行采购系统价格与本合同约定价格的全部差价。如甲方未选择解除合同，乙方可继续履约，但如延迟交货超过本合同交货期45日，甲方仍可行使上述权利。乙方延迟履约期间，均应承担延迟交货合同总金额每日0.5％的违约金直至实际交货之日。

10.2如乙方提供的系统质量有瑕疵或是隐含缺陷，造成甲方不能使用或使用不畅，在甲方书面提出异议之后5个工作日内乙方未做处理、更换或其它补救措施，甲方有权选择退货并解除合同，或选择收货但降低支付10%-20%的合同款给乙方。如甲方选择退货、解除本合同，则乙方应退还甲方已支付的全部费用，并应承担合同解除的违约责任。

10.3本合同所指因乙方违约致使甲方解除本合同的违约责任是：乙方应归还甲方已支付的全部费用；支付甲方合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此而遭受的经济损失。经济损失包括但不限于因甲方使用乙方出售的系统未被国家/地方相关主管部门认定为合法/正版系统，致使甲方被国家/地方相关主管部门行政处罚，或因上述原因导致的与著作权人的一切诉讼纠纷，由乙方自行承担责任，甲方对此不承担任何责任并且因上述原因导致甲方遭受的行政处罚罚金由乙方承担。

第十一条  不可抗力

11.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

11.2遭受该事件的一方应尽快书面形式通知另一方本合同不能履行或不能完全履行，并且在该不可抗力事件发生之日起的14日内提供不可抗力发生地市级以上政府（职能部门）出具的证明文件，同时另附不能履行或部分不能履行或延迟履行合同的书面说明。另一方应根据法律的规定或约定，允许延期履行、部分履行或者解除合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约或赔偿责任。

11.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11.4如果因一方违约而致合同履行延期并在延期阶段发生不可抗力事件而造成另一方损失的，不得以不可抗力事件为由主张其免除赔偿责任和违约责任。

11.5如对政府主管部门出具的不可抗力存有异议并因此发生纠纷，应提交北京仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则解决，仲裁裁决对双方具有法律约束力。但是，该仲裁程序不应影响本合同的可履行性。

第十二条  合同生效及其他

12.1本合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章及骑缝章,并由乙方递交履约保证金后生效。

12.2本合同一式 十 份，甲方执伍份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

12.3执行合同过程中，如需对本合同内容做修改或补充，则须由甲乙双方另行签订书面文件方可成立。

12.4在未得到本合同对方的书面认可前，任何一方都不可将合同的权利及义务转移到任何第三方。

12.5因合同履行中发生的争议，甲乙双方可协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.6鉴于本合同标的专业技术性较强，而乙方系该技术的开发者，故在对本合同项下的技术性与安全性存在两种以上合理解释时应执行有利于甲方的解释。

12.7本合同附件是合同不可分割的组成部分，一经签署具有同等法律效力。

12.8在履行本合同过程中乙方工作人员不得向任何第三人披露甲方在本合同项下的任何商业秘密。若违反上述约定，乙方承担给甲方造成的一切损失。

12.9双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同尾部载明的地址发出，若联系地址未填写，则以工商登记的住所地为准。任何一方的联系人、联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

（以下无正文）

附件1：               合同系统功能需求分析报告

附件2：               合同系统配置清单

附件3：               安装测试报告

附件4：               货物验收报告

| 甲方（盖章）：北京大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权代表（签字/章）： | 法人或授权代表（签字/章）： |
| 经办人: | 经办人: |
| 电话： | 电话： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行联行号： | 银行联行号： |
| 账号： | 账号： |

附件1：

合同系统功能需求分析报告

附件2：

合同系统配置清单

| 序号 | 功能模块 | 版本号 | 厂家/产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

安装测试报告

| 安装测试报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： |  |  |  |
| 测试地点： |  |  |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |
| 乙方： |  |  |  |
| 合同名称： |  |  |  |
| 合同编号： |  | 框架合同号（若有）： |  |
| 安装部署日期： |  | 测试日期： |  |
| 测试内容 |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 确认测试结果 | 备注 |
| 1 |  | 是 |  |
| 2 |  | 是 |  |
| 3 |  | 是 |  |
| 4 |  | 是 |  |
| 安装部署信息 |  |  |  |
| （说明交付时间、地点、参与人员、部署测试流程及IP地址等内容。） |  |  |  |
| 安装测试意见 |  |  |  |
| 合同中XX模块已交付且安装测试通过 |  |  |  |
| 甲方（验收方）： 签字盖章： 日期： |  | 乙方（实施方）： 签字盖章： 日期： |  |

附件4：

货物验收报告

| 序号 | 功能模块 | 版本号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 合同中所有模块均已交付且验收通过。甲方验收通过后，除法律法规另有规定外，不可向乙方退货。 |  |  |  |  |  |

| 甲方（验收方）： 签字盖章： 日期： | 乙方（实施方）： 签字盖章： 日期： |
| --- | --- |

# 第五章   需求一览表及技术需求

一、项目内容及预算：

| 包号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 是否接受进口服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统—互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎 | 自合同签订之日起1年 | 550万元 | 否 |
| 注：1.服务地点：北京市怀柔科学城-多模态跨尺度生物医学成像设施4号楼。 2.简要采购需求：北京大学为面向生物医学影像的跨模态跨尺度跨流程标准，建立一体化的用户交互与管理平台以及集跨尺度多模态融合和智能一体化计算成像和沉浸式显示等前沿技术于一体的软件应用整合平台，支持成像大设施肾脏器官、视交叉上核（Suprachiasmatic Nucleus，SCN）等为核心代表（本文以下简称“以肾脏器官为核心代表的”）的多模态数据的交互与展示，形成成像大设施的多模态数据交互与展示功能平台。本次采购的生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎，目的是为已采购的沉浸式虚拟现实头盔、眼镜、多屏显示与交互硬件等配套软件功能，该模块由：1）绘制引擎基础架构，2）高性能多模态生物医学数据渲染模块，3）海量数据并行渲染和可视化模块，4）多沉浸式设备适配显示与交互模块组成。 该模块中的三个子模块相互集成形成整体。将建立统一的平台框架，利用容器镜像方式和功能插件的方式，在统一接口的基础上，使现有数据、软件、功能能方便的集成如本平台中，同时便利开发者（以可视化的方式）对新方法的快速开发，减少算法部署上线流程的总体时间。另一方面也为用户和开发者提供便利的统一使用入口，能够快速使用、尝试新的算法方法，进行对比和测试，并进行所需要的二次开发，形成高效的多模态跨尺度图像融合方法，并为远程用户（开发者）提供轻量级的解决方案。 3.超出预算金额的投标无效。 |  |  |  |  |

注： 1.本项目为服务采购项目。不涉及核心产品。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

中小企业划型标准规定：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

二、技术需求：

北京大学面向跨模态跨尺度生物医学成像显示与分析建设需求，基于装置四的全尺度图像数据整合系统及其信息提取与整合子系统作为支撑平台（以下简称支撑平台），针对高性能多模态生物医学数据组织存储、海量数据实时并行渲染和云渲染以及多沉浸式设备适配显示与协同交互等功能需求，构建一个生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎（以下简称绘制引擎）。

本次采购的生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎，已经具备硬件基础条件，包括沉浸式虚拟现实头盔、眼镜、多屏显示与协同交互硬件。

基于上述支撑平台及本次采购的绘制引擎，形成统一的平台框架，在统一接口的基础上，使现有数据、软件、功能可以方便地集成在支撑平台上，有利于应用系统开发者（以可视化的方式）快速验证新理论新方法，减少相关算法在支撑平台上的部署时间，并为远程用户（开发者）提供便捷的解决方案。本采购软件将支持成像大设施肾脏器官、视交叉上核（Suprachiasmatic Nucleus，SCN）等为核心代表（本文以下简称“以肾脏器官为核心代表的”）的多模态数据的交互与展示，形成成像大设施的多模态数据交互与展示功能平台。

其中肾脏器官的数据主要为针对小鼠肾脏的多模态成像数据，包含但不限于uCT\超声\MRI\病理数据，这类数据的典型表征为多模态体数据。SCN数据典型为按小时间隔采集的双光子数据，亦包含经过电镜成像、数据处理和形态重建后的连接组学数据。

## （一）项目采购简要概述及需实现目标

采购模块为生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎，适配各种沉浸式虚拟现实显示硬件，提供生物医学动态三维信息协同交互显示分析能力，具体目标如下：

- 基于支撑平台，绘制引擎统一整合管理沉浸式显示硬件与绘制资源，实现各种生物医学信息的高性能三维沉浸式交互显示，支撑上层业务应用中各种三维信息交互制作相关业务；

- 研制高性能多模态生物医学数据渲染模块，完成基础生物医学数据的交互式渲染显示；

- 研制海量数据并行渲染和云渲染模块，完成面向海量生物医学数据的并行渲染和云渲染功能，并为后续生物医学AI模型的开发、应用等能力储备做好基础支撑；

- 研制多沉浸式设备适配显示与交互模块，完成适配多种沉浸式显示与交互设备的功能，支撑在不同沉浸式显示设备上的可视化及逼真渲染成像；

- 实现支撑平台与绘制引擎的无缝集成，并实现本次软件服务产品对底层硬件资源统一管理、统一调度和资源弹性调整分配等能力。

- 本绘制引擎中各个模块实现对《北京大学多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统--互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与显示引擎采购项目》及关联项目待采购图形工作站（GPU A800，A40，昆仑芯R200，存储资源为GPFS（DSS-G260）等）的支持，并为后续存储、管理、应用等模块提供完整的接口支持。

## （二）功能要求

注：以下标注“★”指标的为实质性响应指标，对于标“★”项不满足或负偏离的投标无效。

### 1.绘制引擎基础架构

- ★渲染基础流程与管理：

- 提供渲染流程定义；

- 渲染队列管理，实现渲染特性注册，可配置的渲染特性执行顺序；

- 渲染状态管理，渲染命令生成；

- 渲染调度和执行。

- ★渲染事件与插件管理：

- 插件架构设计，实现用户插件加载；用户插件配置；

- 插件管理器，用于管理插件的注册、安装、卸载；

- 插件加载和运行时机制，包括事件触发、回调机制、钩子函数；

- 插件通信和数据交换，通过消息传递、事件总线、共享内存等方式共享数据和协作；

- 插件配置和参数管理。

- ★材质管理：

- GPU驱动的生物医学材质模型渲染；

- 材质描述和定义系统（包括颜色、纹理、透明度、粗糙度等材质属性和参数）；

- 光线追踪支持的复杂生物及医学对象材质描述（多层、散射等）；

- 特殊材质效果和技术：包括透明材质、折射材质、体积光、粒子材质等特殊效果和实现方法。

- ▲交互渲染引擎框架：

- 硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer）（图形API封装、着色器编译和管理、渲染状态管理、缓冲区和纹理管理、提供统一的接口和功能）；

- OpenGL/Vulkan混合后端、支持多图形API、支持多平台（支持在不同平台上运行，主要包括：Windows、Linux）；

- 渲染图架构管理（渲染图构建，能够定义渲染阶段、子图、渲染通道、资源依赖关系等；渲染图调度，能够对渲染任务进行调度和排序；渲染阶段（Pass）定义，能够将渲染任务划分为不同的渲染阶段，进行灵活的管线管理和优化；资源管理；能够自定义扩展，提供接口和机制，允许开发者自定义扩展渲染图）；

- 渲染管线优化（着色器级别优化（Shader Optimization），优化着色器代码和算法，包括减少无用计算、利用向量化指令、减少分支和循环等；批处理（Batching）等优化，能够将具有相似渲染状态和材质的物体合并到一起，以减少状态切换和绘制调用次数；GPU资源管理（GPU Resource Management）：合理管理和优化GPU资源的分配和使用，包括纹理、缓冲区、着色器等）。

- 资源管理；能够自定义扩展，提供接口和机制，允许开发者自定义扩展渲染图）；GPU资源管理（GPU Resource Management）：合理管理和优化GPU资源的分配和使用，包括纹理、缓冲区、着色器等）。

### 2.高性能多模态生物医学数据渲染与可视化模块

- ▲混合渲染(Hybrid Rendering)

针对生物医学数据，使用前向渲染作为主要渲染路径，包括几何处理、光照计算等。实时光线追踪作为辅助渲染路径，用于实现特定的光线追踪效果。

- ▲延迟光线追踪（Deferred Ray Tracing）

在延迟渲染中，通过光线追踪实现阴影、反射、折射等一些特定的效果。

- ▲光线追踪的后处理（Post-processing）

在前向渲染或延迟渲染进行场景渲染时，通过光线追踪的效果作为后处理效果，实现良好的时序连续性，鲁棒处理光源和视角快速变化的情况。主要包括：时空超采样模块实现与优化；反走样技术实现与优化。

- ★抗锯齿(Anti-aliasing)

- FXAA（Fast Approximate Anti-aliasing）：使用快速近似算法对图像进行抗锯齿处理。

- SMAA（Subpixel Morphological Anti-aliasing）：基于形态学分析的抗锯齿技术，提供更高质量的抗锯齿效果。

- TAA反混淆方法。

- 基于神经网络的反混淆。

- 实时动态全局光照技术

- 支持Surface/Radiance Cache模块的实现

- 支持Mesh/Global SDF模块的实现

- 支持Screen Probe Tracing模块的实现

- 光线追踪的全局光照预计算

支持预算辐射传输（PRT）、烘培贴图和光照探针（Light Probe）。实现基于光线追踪的全局光照预计算数据生成。在烘培贴图中支持参数化表达的静态场景，生成高动态范围纹理，支持压缩存储和LOD渲染。

- 基于神经网络的渲染与重建

- 基于Nerf或其变种，从医学成像数据（CT扫描、MRI或超声波等）中重建高分辨率的三维图像；

- 利用Nerf的视角插值功能，从有限数量的二维切片数据中生成流畅的三维动画；

- Nerf等模型可以创建高分辨率的分子渲染，神经网络可用于可视化细胞和分子结构；

- 基于Nerf的多视角功能，重建多视图生物医学影像所对应的三维模型并可视化。

- ★生物医学数据导入及跨模态可视化

支持以肾脏器官为核心代表医学影像数据的导入和可视化，实现宏观、介观、微观数据的无缝可视化功能，支持从宏观尺度—>介观-->微观尺度的无缝连接可视化，支持从微观尺度—>介观-->宏观尺度的无缝连接可视化方式。

- ▲体数据可视化系统

- 体积渲染（Volume Rendering）：支持以肾脏器官为核心代表的体积数据可视化，通过对数据集中的每个体素进行透明度、颜色和光照等方面的调整来创建图像，以显示内部结构和特征；

- 切片显示（Slicing）：显示这些切片来呈现三维数据。可以沿着不同方向（如x、y、z轴）进行切片；

- 多模态数据融合（Multimodal Data Fusion）：将来自不同成像模态的数据融合在一起，可以同时看到多种信息，以便全面理解目标结构；

- 空间变换和配准（Spatial Transformation and Registration）： 通过对数据进行空间变换和配准，使得不同时间点或不同成像模态的数据能够对齐，方便对比和分析；

基于深度学习的可视化方法（Deep Learning-based Visualization）： 利用深度学习技术进行生物医学体数据的特征提取和可视化。

### 3.海量数据并行渲染和云渲染模块

- ▲多屏并行渲染架构

支持以肾脏器官为代表的数据的多屏并行的体系架构，包括：

- 中心控制服务器：中心控制服务器把生物医学渲染数据组播给并行渲染节点。

- 多通道同步：负责中心控制服务器和并行渲染节点之间的通信。每个渲染节点维护从中心控制服务器收到的渲染数据队列。在每一帧绘制开始时，并行渲染节点从渲染数据队列取得绘制指令，分发给绘制引擎进行绘制；在每一帧绘制结束时，从并行渲染节点向中心控制服务器发送绘制完成的消息。多通道同步支持软同步、硬同步和两种模式，软同步的同步节点之间时间延迟不得超过2ms。

- 并行联网系统由中心控制服务器、生物医学数据库、若干并行渲染节点构成。

- ▲图像并行渲染模式

所有节点指定完全相同的数据，分布式图像并行渲染。应用程序既允许在每个节点上并行加载数据，也允许在master节点上加载然后将数据发送给worker节点。当并行文件系统可用时，可以缩短数据加载时间。通过在每个节点上指定相同的数据并使用任一现有的本地渲染器（光线追踪，光栅化等）来执行图像并行渲染。

- 数据并行渲染模式

对数据进行分区，每个节点可以指定不同的数据，只要每个节点中数据的边界框不重叠。并在各个渲染进程之间进行分布存储。使用sort-last算法进行并行渲染，该算法让每个进程独立地绘制几何分区，然后将图像组合在一起形成最终图像。该分布式渲染模式，仅支持MPI光栅化或者Raycast渲染器，支持PBR材质效果，不考虑全局光照。

- 混合并行渲染

混合并行渲染(Distributed FrameBuffer, DFB)模式同时支持图像和数据并行渲染。

- 并行节点软同步

- 分布式渲染：多屏幕的并行渲染系统依赖于分布式渲染技术，使多个节点能够协同工作。

- 负载均衡：任务调度器需要智能地将任务分发给渲染节点，以确保每个节点的负载相对均衡。

- 任务调度器：任务调度器位于主服务器上，负责将渲染任务分发给可用的渲染节点。

- 数据管理：数据管理模块负责处理渲染所需的场景数据，包括模型、纹理、着色器等。它可以在需要时将数据分发给渲染节点，以减少数据传输延迟。

- 帧同步（软同步和硬同步皆要求）：所有渲染节点必须按照相同的时间步进，以便在每一帧的渲染中保持一致。

- 数据同步：渲染节点需要访问相同的场景数据、模型和纹理等资源，可以一致地进行渲染。

- 任务同步：任务调度器需要协调渲染节点的工作，确保它们分配到的任务是一致的。

- ★多通道并行投影融合显示系统

多通道并行投影融合显示采用曲面校正和融合形式。曲面校正和融合子系统主要负责以下功能：

- 曲面校正：将场景绘制子系统生成的图像进行几何校正处理，使其经过投影机投射到曲面屏幕后可以生成正常透视的图像；

- 投影边缘融合：将位于多个投影机的投影区域重合部分的图像亮度作由明到暗的过度处理，使得不同投影机生成的图像可以亮度一致的平滑过渡；

- 色彩空间归一化：将图像中的颜色作色彩空间转换，使得不同投影机工作在同一个RGB 色域下；

- 色阶较正：调整图像的R、G、B 通道的亮度响应曲线，实现近似线性的投影机色阶响应。本功能和色彩空间归一化的功能都是为了实现更好的投影边缘融合效果。

- ★云渲染系统

- 所有的数据处理以及渲染都在服务器端并行作业，实现客户端和服务端的高速数据通讯，将渲染结果通过数据流方式传输给客户端。

- 服务器端采用GPU视频编码库，将渲染结果逐帧编码为H264等形式的视频流进行实时视频流传输。

- 支持跨网段云渲染。实现轻量级客户端的高帧率低延迟的真实感绘制。

### 4.多沉浸式设备适配显示与交互模块

- 数据预处理和优化

针对VR设备的特殊需求对生物医学数据进行预处理和优化，以降低数据复杂性和减少渲染负荷。实时数据压缩和解压缩算法，以减小数据传输延迟。

- ★适配多种显示设备

渲染引擎和可视化系统适配如下显示系统：

- 多屏并行渲染，并行节点数目不少于8个，适配CAVE虚拟现实显示系统；

- 多通道投影并行渲染，投影并进行投影校正和融合的节点数不少于4个；

- 适配大屏显示系统，支持16K*2K交互屏幕上的10个多点触控交互

- 适配MR眼镜（Varjo XR3、HTC Vive Pro或者Apple Vision Pro等型号）

- 适配VR头盔/眼镜（包含HTC Vive、Oculus等型号）

- ★立体声音效

整合三维立体声音效，使用户可以根据数据位置和距离感受到声音。实现心脏跳动的声音可以从正确的位置传入耳朵、生物组织的沉浸式进入所产生的音效。利用音效来提供浏览生物医学数据的深度和距离感，进而产生沉浸感。

- 手势和控制器交互

- 基于数据手套开发适配VR或者MR手势识别系统，使用户能够直观地操控和交互生物医学数据。

- 基于虚拟现实控制器或摄像头的手势识别技术，用户可以使用手势来操控数据。

- 手势可以用于旋转、平移、缩放和选择数据对象。

- 用户可以通过手势绘制注释或进行交互式分割。

- 实现手势操作，如放大、旋转和选择数据对象。

- 眼动追踪与焦点交互

- 利用眼动追踪技术，系统可以检测用户正在查看的区域。

- 当用户注视某个区域时，可以自动放大或显示相关信息，以提供更详细的数据。

- 用户可以使用眼睛来选择对象、放大图像或触发特定的操作。

- 自定义交互设置

- 允许用户根据个人偏好自定义交互设置。

- 用户可以选择他们喜欢的交互方式，如手势、语音、眼动追踪或控制器。

- 提供用户友好的设置界面，以满足不同用户的需求。

- 多用户协同交互

- 支持多用户同时进入虚拟环境，进行协同工作和讨论。

- 用户可以在虚拟空间中共享注释、标记和模型。

- 支持团队的协同会诊、教育培训等。

- ★虚拟现实沉浸式显示与交互

支持虚拟现实的头盔眼镜（HTC Vive, Oculus等）的显示和浏览，查看各种生物医学信息尤其是三维信息，基于原配的手柄或者手环等交互设备，支持虚拟现实生物、医学内容的交互创建和生成；支持上述各种交互模式。

- ★功能模块集成

实现本绘制引擎内部各个功能模块的集成、与全尺度图像数据整合系统—信息提取与整合子系统之间的数据集成，并实现本次软件服务产品对底层硬件资源统一管理、统一调度和资源弹性调整分配等能力。

- ★接口支持

本绘制引擎中各个功能模块需要为后续存储、管理、应用等模块提供完整的接口支持。

- ★服务器和存储支持

本模块中各个子模块实现对《北京大学多模态跨尺度生物医学成像设施-全尺度图像数据整合系统—互动与远程子系统-生物医学沉浸式实时绘制与现实引擎采购项目》及关联项目已采购服务器(【GPU A800，A40，昆仑芯R200】，存储资源为GPFS【DSS-G260】等)的支持。

## (三)#产品性能要求

支持成像大设施以肾脏器官为核心代表的多模态数据的交互与展示，并达到以下性能指标：

- 实时绘制图像更新率：≥30Hz；

- 渲染图像传输延时：≤60ms；

- 单节点图像分辨率：≥4K；

- 多节点并行处理单元≥8个；

- 单通道多边形处理能力：≥ 1,000,000个；

- 单通道光点生成能力：≥ 10,000个；

- 抗锯齿：全屏，≥ 8x；

- 交互模态≥4种。

- 生物医学交互案例≥2个（例如肾脏、SCN）。

## （四）技术支持及培训

### 1.技术支持与售后服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务 | 投标人需承诺提供以下原厂服务（提供原厂盖章的服务承诺函）： 1.本项目采购货物或产品一览表中的原厂商设计规划和现场实施服务； 2.本项目采购货物或产品一览表中的各个子模块及其附属产品的原厂商现场实施服务和永久使用的正式授权（产品使用授权许可数量满足招标文件要求以及云平台实际部署要求，授权许可为永久使用的正式授权，所有功能不受服务期限限制，超出服务期后任何功能都不受影响；其中【预安装软件】部分的授权许可及其他第三方标准产品授权许可是招标方提供）；提供自分项验收或终验通过之日起3年原厂的软件产品质保服务，每周7*24小时电话响应支持，以及免费提供业务应用系统（本项目范围内）的适配优化服务，原厂工程师现场技术指导。 | 是 |
| 2 | 技术支持服务 | 投标人需承诺提供以下技术支持服务（提供投标人盖章的服务承诺函）： 1.投标人承诺提供系统售后服务。在质保期内，免费提供本项目采购产品的售后服务，包括集成和测试原成熟产品服务能力，包括配合检索和排查各种故障服务等。投标人提供详细的售后服务方案及措施，至少包含服务流程、故障响应安排、应急保障措施;售后服务方案内容完整、科学、合理。具体维护服务内容包括但不限于以下： 定期的系统巡检，参加采购人组织的涉及该系统的应急演练；提供7×24×4（每周7天，每天24小时，4小时到达现场）的系统保障和故障解决服务； 提供因系统、对应软件升级引起的系统向上版本的升级； 对于本项目涉及内容中存在的缺陷，投标人须在采购人规定的时间内完成缺陷修复。 2.投标人承诺本项目质保期为自终验合格之日起3年原厂售后服务。终验合格之日应按双方签署终验报告之日为准。 3.投标人承诺为本项目采购产品提供每周7X24小时故障排查技术服务响应，提供每周5X8小时日常使用咨询服务响应。如出现故障或采购人提出合理的技术保障需求，接到报修电话后4小时内上门服务、24小时内解决问题。如在接到采购人通知后24小时仍不能修复故障，在规定时间内不响应或未按照要求完成更换或维修的，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由投标人承担。 4.投标人应在投标文件中提供质保期结束后每年维保服务费用报价。 | 是 |

### 2.培训与知识传递服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训与知识传递服务 | 投标人应承诺针对招标人的项目管理人员、业务人员、技术人员，按招标人实际需求提供有效的产品培训，以便对项目实施进行有效的管理，项目验收移交后，采购人能够胜任系统的运行、操作、维护、故障分析处理。 培训对象包括项目管理人员、业务人员、技术人员等，应针对不同类型的人员开展专题培训，制定相应的培训目标、计划、内容和要求，并分类实施。 针对管理人员和技术保障人员，对应用系统建设、中台建设、运营保障方案等的基本知识、常用功能、配置管理、操作流程、注意事项、故障判断方法、日常使用维护等内容进行培训。 针对系统使用人员，应用系统建设、模块建设和运维保障方案等的基本知识、常用功能进行培训，确保系统使用人员能够熟练操作使用。 (投标人需在投标文件中对以上条款做出承诺应答并提供盖章承诺函。) 针对本项目提供详细的产品培训计划。 | 是 |

## （五）非功能性要求

- 性能要求

在稳定的网络环境下，系统响应迅速，用户登录、进入模块、内容查询等常规操作时间小于3秒。

- 稳定性要求

充分保障模型运行的稳定性。系统满足：系统应支持7×24小时不间断连续运行；具有较强的灾难恢复能力，平均故障修复时间应小于8小时。

- 可扩展要求

该扩展性具备横向和纵向的平滑扩展能力，当集群扩展、系统软件扩展、应用功能扩展、业务规模、范围扩展时，相对应的需要提升计算、网络设备的资源弹性扩展缩小容量等，不会对现有系统平台造成影响，满足向下兼容的要求。

- 可靠性要求

系统运行可靠，支持7×24小时不间断连续运行，平均年故障时间应小于5×24小时；具有较强的灾难恢复能力，平均故障修复时间应小于8小时。对具有数据破坏性的操作必须提供进一步的确认，同时提供前一步的恢复操作。

- 可维护性要求

模块和子模块可进行数据备份、日志查询等管理和维护操作，系统所涉及到的各项应用和管理是可维护的。

- 延伸性需求

产品提交两年之内，需要有两名研发人员工作日长期驻场，进行协助该系统适配整个生物医学装置的二次开发的工作。

- 源代码要求

须提供成熟稳定的系统源代码。所有代码均具有国产自主知识产权。

- 知识产权要求

成品模块采购项目中，投标人需要向采购人提交模块源代码，所采购子模块知识产权归投标人所有，采购人不得用于与成像设施日常科研运营无关的其他项目，本项目不涉及到产权转移，采购人在投标人的代码基础上新开发的功能归采购人所有。所有代码均具有国产自主知识产权，不得采用和购买其他商用产品，如Unity、Unreal等引擎的功能模块或者部分源代码。

- 部署权力

绘制引擎在多模态跨尺度生物医学成像设施装置四的环境内的部署权力：

部署范围仅限于本次北京市怀柔科学城-多模态跨尺度生物医学成像设施采购范围。

## （六）验收标准以及交付方式

投标人所提供的技术服务安装完成后，由中标人发送书面验收通知，并由采购人在三日内组织进行验收，验收标准以《合同书》附件一功能与非功能要求表中提供的产品功能清单为准。验收合格后出具书面的《验收报告》。

## （七）交付要求

1.服务时间：自合同签订之日起1年。

2.服务地点：北京市怀柔科学城-多模态跨尺度生物医学成像设施4号楼。

时间进度要求：明确各个里程碑节点，自合同签订后1个月内完成项目启动工作，10个月内完成项目实施并且进入项目试运行，12个月内完成项目验收。

## （八）自主可控要求

项目主体采用国产软件（平台/系统/引擎）开发，知识产权自主可控。

1）采用国产软件（平台/系统/引擎）开发且能够提供第三方自主安全可控评价证书。

2）投标人需整体提供核心功能模块自主可控的源代码，核心功能包括：渲染基础与流程管理、材质管理、抗锯齿、多屏并行渲染架构、混合渲染、多通道并行投影融合显示系统、图像并行渲染。（投标文件中需提供源代码承诺书，加盖投标人公章）

# 第六章  附件

1  投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为_______________（项目名称）项目招标采购服务的投标邀请_______________（招标编号），签字代表_______________（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_______________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本 五 份及电子版投标文件一份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 服务说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 以     形式出具的投标保证金，金额为人民币_____________（金额）元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为_______________（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第_________（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起_____个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 我方在投标之前，未曾为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_______________  传真_______________

电话_______________  电子函件_______________

投标授权代表签字__________________________

投标人名称(全称) __________________________

投标人开户银行（全称）_____________________

投标人银行帐号__________________________

投标人公章__________________________

日期__________________________

2． 投标一览表

投标人名称：                        （公章）  项目名称：_______________招标编号：_______________

| 包号 | 名称 | 投标总价 | 币种 | 交付期 | 服务地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （小写） （大写） |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________

注：1、为方便唱标，此表应另附一份按“投标人须知”的规定密封标记并单独提交。单独提交的与投标文件正本不一致的，以公开唱标的为准。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）项目名称：_______________招标编号：_______________报价币种及单位：人民币 元 包号：___________

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 服务承接商名称 | 单价 | 合计 | 服务承接商类型 （大型、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。总价与公开唱标的开标一览表不一致的，以公开唱标的为准。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

4．技术规格偏离表

投标人名称：_______________招标编号：_____________包号：____________

| 序号 | 服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 （含证明材料对应页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

5．商务条款偏离表

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |

投标人名称：               （公章） 招标编号：______________________

注：

1. 对商务条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

6.资格证明文件

目   录

6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2纳税证明

6-3投标人的资格声明（格式）

6-4投标人的财务状况报告

6-5社会保障资金缴纳记录

6-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-7近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

6-8 承诺书

6-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），加盖本单位公章】

## 6-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。加盖本单位公章】

## 6-3  投标人资格声明

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：              一般工人：             技术人员：

(8)近期资产负债表(到    年    月    日止)

1)固定资产：             原值：                净值：

2)流动资金：

3)长期负债：

4)短期负债：

5)资金来源：             自有资金：            银行贷款：

6)资金类型：             生产资金：            非生产资金：

- 近三年的年营业额：

年份          国内            出口             总额

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____________年______月______日

投标人名称（公章）________________

投标人授权代表签字：______________   电话：____________________________

## 6-4  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2022年度或2023年度财务审计报告，或银行出具的资信证明。

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上述审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖投标单位公章。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

## 6-5  社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。加盖本单位公章】

6-6  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【如招标文件第五章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖本单位公章】

## 6-7  近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

声明函

致：    （招标代理机构）

我公司郑重承诺近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 6-8   承诺书

致： 北京大学

我方郑重承诺：本投标文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的委托方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目投标文件中提供虚假资料，本投标文件无效，并承担由此带来的一切法律后果。

投标人名称（公章）：________________________

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

6-9 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）投标人必须按下述格式提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人认为必要的其他资格证明文件（提供复印件，加盖公章）

## 7. 法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供本授权书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字或盖章生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章________________________

被授权人签字________________________________

公 司 盖 章：_______________________________

附：

被授权人姓名：________________________________

身份证号（须后附身份证正反面复印件）________________

职        务：________________________________

详细通讯地址：________________________________

邮 政 编  码：________________________________

传        真：________________________________

电        话：________________________________

## 8. 业绩证明文件

投标人请按照以下表格填写，对近三年业绩做出说明（业绩具体要求详见第七章 评标标准），须后附合同复印件并加盖公章。表格不够可自行复印填写。

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明） | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 9. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

应包括（但不限于）：

- 需求响应情况

- 项目实施方案

- 技术支持及培训方案

- 招标文件要求投标人提交其它文件。

# 第七章  评标标准

采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，按每包评标总得分高低顺序推荐不超过三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。评标委员会所有成员按包对各投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算数平均值为该投标人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体权重和方法如下：

## （一）评审权重

分值构成与评分标准

| 序号 | 评审内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 |
| 2 | 商务部分 | 25 |
| 3 | 技术部分 | 65 |
| 权重 |  | 100 |

## （二）评分细则

价格评审标准表

| 评审项目 | 评审因素 | 评审内容及规则 | 标准分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 评标价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×10%×100 | 10 |
| 分值合计 |  |  | 10 |

商务评审标准表

| 评审项目 | 评审因素 | 评审内容及规则 | 标准分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 相关证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。全部提供的得5分，否则得0分。 注：需提供有效证书复印件，加盖公章。 | 5 |
|  | 同类业绩 | 近三年（2021-2023年）承担图形渲染项目情况：有视景系统或三维可视化或显示系统或虚拟仿真或虚拟现实等主题相关项目研制经验并在投标文件中提供相关合同。每提供一个有效业绩得1分，满分10分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 （合同复印件必须同时包含合同首页、双方印章、服务内容、签订时间等信息），并加盖投标人公章。 | 10 |
|  | 技术储备情况 | 有可视化系统、仿真系统的自主知识产权并在投标文件中提供相关证书。每提供一个证书得1分，满分10分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 | 10 |
| 分值合计 |  |  | 25 |

技术评审标准表

| 评审因素 |  |  | 评审项目 | 序号 | 评审内容及规则 | 标准分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注： 1.满足招标文件要求的全部技术指标得65分。 2.标注“▲”“#”项为关键指标，需提供技术原理及技术方案或相应功能截图或第三方测试报告，不满足（或者负偏离）不得分。正偏离不加分。 3.未标注“★”“▲”“#”项为一般指标，不满足（或者负偏离）不得分。正偏离不加分。 |  |  |  |  |  |  |
| 沉浸式实时绘制与显示引擎 | 功能性要求 | 基础架构层 | ▲交互渲染引擎框架 | 1 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  | 高性能多模态生物医学数据渲染模块 | ▲混合渲染(Hybrid Rendering) | 2 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  |  | ▲延迟光线追踪(Deferred Ray Tracing) | 3 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  |  | ▲光线追踪的后处理（Post-processing） | 4 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  |  | ▲体数据可视化 | 5 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  |  | 实时动态全局光照技术 | 6 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 光线追踪的全局光照预计算 | 7 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 基于神经网络的渲染与重建 | 8 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  | 海量数据并行渲染和云渲染模块 | ▲多屏并行渲染架构 | 9 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  |  | ▲图像并行渲染模式 | 10 | 满足得3分，负偏离不得分 | 3 |
|  |  |  | 数据并行渲染模式 | 11 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 混合并行渲染 | 12 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 并行节点软同步 | 13 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  | 多沉浸式设备适配显示与交互模块 | 数据预处理和优化 | 14 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 手势和控制器交互 | 15 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 眼动追踪与焦点交互 | 16 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 自定义交互设置 | 17 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  |  |  | 多用户协同交互 | 18 | 满足得1分，负偏离不得分 | 1 |
|  | 产品性能要求 |  | #1) 实时绘制图像更新率：≥30Hz； #2) 渲染图像传输延时：≤60ms； #3) 单节点图像分辨率：≥4K； | 19 | 全部满足得4分，负偏离不得分 | 4 |
|  |  |  | #4) 多节点并行处理单元≥8个； #5) 单通道多边形处理能力：≥1,000,000个； #6) 单通道光点生成能力：≥10,000个； | 20 | 全部满足得4分，负偏离不得分 | 4 |
|  |  |  | #7) 抗锯齿：全屏，≥8x； #8) 交互模态≥4种。 #9）生物医学交互案例≥2个（例如肾脏、SCN）。 | 21 | 全部满足得4分，负偏离不得分 | 4 |
|  | 技术支持与售后服务 |  | 原厂售后服务 | 22 | 满足得2分，负偏离不得分 | 2 |
|  |  |  | 技术支持服务 | 23 | 满足得2分，负偏离不得分 | 2 |
|  | 培训与知识传递服务 |  | 培训与知识传递服务 | 24 | 满足技术要求中的全部指标得5分。有一项不满足得3分，有两项或两项以上不满足得0分。 | 5 |
|  | 自主可控 |  |  | 25 | 1）投标人的自主可控情况：采用国产软件（平台/系统/引擎）开发且能够提供第三方自主安全可控评价证书。完全符合得4分，不提供或提供内容不符合要求，得0分。 2）投标人需整体提供核心功能模块自主可控的源代码，核心功能包括：渲染基础与流程管理、材质管理、抗锯齿、多屏并行渲染架构、混合渲染、多通道并行投影融合显示系统、图像并行渲染。 提供源代码承诺书得3分，不提供承诺书，得0分。 | 7 |
|  | 非功能性要求 |  |  | 26 | 满足技术要求中非功能性要求的全部指标得5分。有一项不满足得3分，有两项或两项以上不满足得0分。 | 5 |
| 分值合计 |  |  |  |  |  | 65 |

注：说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明2：报价过低情况处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。