中央财经大学沙河西区安防改造项目

招 标 文 件

项目编号：HW-2024015-MD0240

采购人：中央财经大学

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2024年04月

目      录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 资格审查	28

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	31

第五章 采购需求	39

第六章 拟签订的合同文本	50

第七章 投标文件格式	61

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：HW-2024015-MD0240

2.项目名称：中央财经大学沙河西区安防改造项目

3.项目预算金额：136.0757万元、项目最高限价（如有）：136.0757万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河西区安防改造 | 136.0757 | 1批 | 否 | 中央财经大学拟进行沙河西区安防改造，对沙河校区西区监控室布局进行改造，对显示系统和主要交换设备进行更新换代，对监控室的管理平台与沙河东校区管理平台进行互联，实现统一管理。同时补充西区部分监控盲点，增加部分红外变焦筒状摄像机和红外球形摄像机。详见招标文件第五章。 |

5.合同履行期限：按招标文件要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

（2）应按招标公告的规定购买/获取招标文件。

（3）其他特定资格条件                    。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年04月26日至2024年05月07日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC24-0240标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-0240”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价：500元（包）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年05月17日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等，详见本项目招标文件。

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0240保证金或服务费。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中央财经大学网站 发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中央财经大学

地    址：北京海淀区学院南路39号

联系方式：闫老师；010-62289113

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：刘亚运、颜华、吕绍山、王爽  010-61196355、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘亚运、颜华、吕绍山、王爽

电      话：010-61196355、15910847865

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资金来源 | ■财政性资金 □非财政性资金 |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：1.55寸LCD显示单元；2.红外变焦筒型摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2024年05月08日10点00分 考察地点：__中央财经大学沙河校区西区东门__________。 现场联系人：颜女士 18501056256 注：本项目由代理机构统一组织一次现场考察，各投标人可自愿选择参加。每家投标人可委托1-2名代表参加现场考察，确定参加考察的投标人须按下述表格补充信息，并于2024年05月07日17：00点前将表格以word形式发送至lyy@zbbmcc.com进行入校报备登记，因投标人原因导致无法入校影响考察的，责任由投标人自行承担。 序号; 公司名称; 姓名; 身份证号; 单位; 联系方式. |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：____ ； （4）未中标人样品退还：___； （5）中标人样品保管、封存及退还：______； （6）其他要求： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 55寸LCD显示单元; 工业. 前维护电视墙; 工业. 解码器; 工业. 拼控机; 工业. 六类跳线; 工业. HDMI线缆; 工业. 显示终端; 工业. 万兆光模块; 工业. 操作台; 工业. 静电地板拆除; 工业. 吊顶石膏板拆除; 工业. 主电源线; 工业. 配电箱; 工业. 内墙重新粉刷; 工业. 玻璃门安装; 工业. 石膏板; 工业. 石膏板安装; 工业. 静电地板; 工业. 静电地板安装; 工业. 金属桥架安装; 工业. 线缆敷设; 工业. 消防设备移位; 工业. 红外变焦筒型摄像机; 工业. 筒机支架; 工业. 红外球型摄像机; 工业. 球机支架; 工业. 网络视频存储录像机; 工业. 监控立杆; 工业. 光纤收发器; 工业. 光模块; 工业. 室外设备箱; 工业. 防浪涌保护器; 工业. 光缆; 工业. 熔接费; 工业. 终端盒; 工业. 电源线; 工业. 光纤跳线; 工业. 超五类网线; 工业. 水晶头; 工业. 镀锌钢管; 工业. PE管; 工业. JDG管; 工业. 土路挖沟; 工业. 方砖路挖沟; 工业. 安装调试; 工业. 中小企业划型标准规定：工业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.3 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：人民币20400元； 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0240保证金。 |
| 12.6 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：1份。 电子版应包括如下文档内容： （1）投标文件PDF格式文件，应包含正本所有内容的清晰扫描件（含签字盖章）； （2）投标文件word格式可编辑版本； （3）电子版投标文件以U盘形式提交。 注意：电子文档内容和对应的正本必须完全一致，因电子文档与正本文件不一致产生的后果由投标人自行承担。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：82370045； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（费率表如下）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮10%计算； 项目类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.5％; 1.5％. 100—500; 1.1％; 0.8％. 500—1000; 0.8％; 0.45％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％. 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

## 一   说  明

### 1.	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1    采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2．	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源见《投标人须知资料表》。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3．	现场考察、开标前答疑会

3.1     若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4.	样品

4.1     本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2    样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1  指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2 本项目是否接受进口产品见第一章《投标邀请》。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5	正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6	信息安全产品

5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

### 6．	投标范围和投标费用

6.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

6.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 7.	招标文件构成

7.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，各册的内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

第五章	　采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3    除非另有说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务。所引用的品牌、型号或生产供应商名称不构成对投标人及其投标文件的限制。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.4    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人应自行了解。

### 8.	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式以电子邮件形式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 9.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

9.1	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

9.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。投标文件按如下顺序装订：

1投标书（实质性格式）

2开标一览表（实质性格式）

3投标分项报价表

4采购需求偏离表（实质性格式）

5合同条款偏离表（实质性格式）

6资格证明文件（要求详见第三章《资格审查》）

7业绩证明材料

8中小企业声明函

9招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10.3-10.5条的所有文件

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。

### 11.		投标报价

11.1	除非招标文件另有说明，所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.3.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.3.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.4	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标无效。

11.6	对于一个包，投标人只允许对该包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标将导致其投标无效。

11.8 	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该超出部分内容在评标时将不予以核减。

### 12.	投标保证金

12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2	投标保证金可采用下列形式之一：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4   投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

12.6	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

### 13.	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.	投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按招标文件《投标须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章(标书中所要求盖章处均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须取得书面的“授权委托书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

14.6   投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

## 四   投标文件的递交

### 15.	投标文件的密封和标记

15.1   投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本、电子版分开密封装在单独的包装中，且在包装正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.2   为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在包装上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3   为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在包装上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇/网银方式，提供电汇底单/转账网页复印件，并加盖投标人公章；若采用保函、支票等形式，须提供保函/支票的原件）。

15.4  所有包装上均应注明如下内容：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、项目编号、包号及对应名称和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）注明投标单位名称和地址。

4）密封包装封面上须加盖投标人公章或授权代表签字。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 16.	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17.	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须按照本章第15条进行密封和标记（注明项目名称、项目编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4   在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部或部分投标资料），否则其投标保证金将不予退还。

## 五   开标及评标

### 18.	开标

18.1	采购代理机构将在规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可派一名代表（即开标代表）参加开标仪式。

18.2	开标时，由投标人或者其推选的代表检查自身投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。未宣读的投标总价、价格折扣和招标文件允许提供的备选 投标方案等实质内容，评标时不予承认。在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。

投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将打印开标记录，投标人参加开标仪式的代表应在该开标记录上签字确认开标结果。若无投标人的代表签字确认，以采购代理机构打印的开标记录为准。投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 19.	资格审查

19.1   见第三章《资格审查》。

### 20.	组建评标委员会

20.1    评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2    评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 21.		评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

### 22．	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

22.2	采购人有权根据投标人递交的投标文件，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 23．	中标公告和中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2    中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 24．	废标

24.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2   废标后，采购代理机构应将废标理由通知所有投标人。

### 25.	签订合同

25.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

25.3	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.5	政府采购合同不能转包。

25.6	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 26． 	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3   接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

### 27． 	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

### 28． 	其它

28.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

28.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益。

28.2   其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 纳税证明 | 提供了符合招标文件要求的纳税证明 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 5 | 投标人的财务状况报告 | 提供了符合招标文件要求的财务状况报告 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 6 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供了符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 7 | 制造厂家授权书 | 第五章明确要求提供制造厂家授权的必须提供授权书，其它情况不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 1.若本项目接受联合体投标： 1.1针对联合体投标人，必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 1.2联合体各成员单位均须提供本表中序号1-6的证明文件。 1.3本表序号9项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 1.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 1.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 1.6若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 2.若本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体，否则将被认定投标无效。 | 提供《联合协议》原件，格式见第七章投标文件格式 |
| 9 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 10 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 11 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 单独密封提交，具体要求见第二章投标人须知 |
| 12 | 代理费承诺书 | 按照招标文件的规定提交。 | 格式见第七章投标文件格式 |

- 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格低的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第六章“货物需求一览表及技术需求”中“二技术规格 （三）主要技术指标”的响应程度； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得2分（共计5项），共10分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.5分（共计62项，“3.设备采购清单”部分每一个品目中所有无标记指标合并算一项。），共31分； 注：1. 标“#”指标必须提供相关证明材料，包括公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、检测报告、技术白皮书、官方网站发布的技术资料截图或其他原厂商证明文件。否则评标委员会有权不予认可。 2.凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-41 |
| 3 | 相关业绩 | 提供制造商近三年（2021年4月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分6分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-6 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案7分: 3.1质保期符合招标文件要求的得1分，每增加1年加1分，最高得2分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-22 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

# 第五章　采购需求

- 一、需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河西区安防改造 | 1批 | 136.0757万元 | 否 |
| 注： 1.交货时间：自合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。 2.交货地点：中央财经大学用户指定地点。 3.超出预算金额的投标无效。 |  |  |  |  |

- 二、技术规格

（一）项目采购简要概述及需实现目标：

对沙河校区西区监控室布局进行改造，对显示系统和主要交换设备进行更新换代，对监控室的管理平台与沙河东校区管理平台进行互联，实现统一管理。同时补充西区部分监控盲点，增加部分红外变焦筒状摄像机和红外球形摄像机。

- 所投产品需执行国家相关标准、行业标准、北京市标准、规范。保证设备功能正常，各项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求。须提供在售全新设备，不得为停产型号或翻新机。具体执行标准包括但不限于以下标准：

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《彩色图像质量主观评价方法》GB/T7401

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》GB/T 28181-2016

《北京市安全技术防范管理规定》（北京市人民政府令1999年第47号）

《高等院校安全风险等级与技术防范防护级别》DB11/255-2004

《普通高等学校安全技术防范系统要求》GB/T 31068-2014

《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》

（三）主要技术指标

1.总要求

（1）充分满足需求

新建点位设置合理；夜间监视效果清晰。

（2）结构合理，易于扩展

参照设计依据，结合设计要求，结构设计合理，在未来有较好的扩展余地。

（3）合理设计，节约成本

所设计的安防系统，可以充分满足将来的应用网络需求，同时尽可能节约成本。

（4）技术领先，便于扩展

在设备选择时要充分考虑其先进性，是否在较长时间内可以满足应用技术要求。

- 注重成熟性和实用性、开放性、集成性、标准化和模块化、安全性和可靠性、系统网络实时性、服务性和便利性。

- 主要技术要求

（1）# 投标人能够保证新增设备及子系统须无缝接入现有的平安校园信息系统管理平台统一管理（现有管理平台为：蓝色星际BlueStar Center 5000，投标人须承诺设备及子系统能够无缝接入现有管理平台，并能够兼容稳定运行）。投标人应提供承诺函并加盖投标人公章。

（2）室外摄像机要实现夜间低照度条件下的高清监控，室外摄像机要配有防雨、雪、雷电等防护措施。

（3）摄像机等设备录像的效果要好（回放画质分辨率不低于1080P），保证连续录像，并且长时间进行存储（实时录像存储满足不低于45天的要求）。

（4）所有视频要在统一的平台下管理，即实现一台客户端能实现统一上墙管理，录像查询，如在规定工期内不能完成统一管理甲方有追究乙方损失的权利。

（5）监控中心可实时监视同一前端多路实时图像信息；也可同时实时监视多个前端的多路实时图像信息；监控中心用户中的多台终端可以同时监控任一前端；以上方式可混合应用；采用本地录像和远程传输的双码流。流码率可实现码流精确控制，远程实时图像延迟不大于0.5秒。

（6）系统支持前端设备、中心、客户端共三种方式录像文件的存储与检索回放。支持客户端的录像发布功能。

（7）操作人员能通过专用控制键盘对任一摄像机进行控制，实现对摄像机变倍、焦距、光圈的调整，云台上、下、左、右控制；对于带预置位设备，操作人员能直接进行该设备的预置和操作。

（8）可以远程对各前端设备进行各项配置操作。可以远程查询前端设备的工作状态、摄像机状态、联网状态、录像保存天数以及硬盘状态。

（9）可以对所有前端摄像机图像进行任意分组，可以对分组进行自动或手工轮巡。自动巡视，在可设定的间隔时间内对前端的所有监控点进行图像巡检；参与轮巡的对象可以任意设定，包括不同前端的不同摄像机的图像等。轮巡间隔时间可设置，前端摄像机序列可以设置。具备智能定时轮巡功能，即在不同的时间段自动轮巡设定的图像。轮巡既可以按照单画面轮巡，也可以按照轮巡组系列进行多画面同步轮巡。

（10）解码器可以把所有通过网络传输的摄像机图像，实时解码输出到电视墙上，实现电视墙功能。电视墙有分组、轮巡功能，既可以实现定时、智能化的自动轮巡，也可以通过客户端进行手动轮巡。

（11）系统在实时监控和回放录像时均支持任意区域的放大显示，配合200万高清摄像机可方便观看图像细节。

（12）录像多窗口回放功能，可将一路视频图像不同时间段图像同时进行多画面回放，并可对每个画面进行操作，方便查找需要的录像资料。

（13）新增摄像机为高清网络摄像机，通过对应的IP地址，对每台摄像机进行分别管理和控制。

（14）其他有关设备的技术要求应满足设备采购清单中“设备规格描述”的要求。

设备采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 设备规格描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电视墙改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸LCD显示单元 |  | #1.面板尺寸（inches）:55； 2.拼缝（mm）:1.7； 3.点距（H*V）（mm）:0.21*0.63； 4.分辨率:≥1920*1080； 5.色彩数:16.7M； 6.亮度（cd/m²）: ≥500； 7.对比度:4000：1； 8.刷新率:60Hz； #9.响应时间（ms）:≤8； 10.视角（H/V）:178°/178°； 11.视频输入: ≥1个DVI、≥2个HDMI、≥1个VGA； 12.视频环出: ≥1个HDMI； 13.其它接口: ≥1个USB、≥1个输入RS-232、≥1个输出RS-232、≥1个红外接口； | 15 | 台 |
| 2 | 前维护电视墙 | 定制 | 1.55寸显示单元落地式支架(标准直立式) 2.颜色：黑色； 3.材料：SPCC优质冷轧钢板； 4.表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力； 5.维护方式：前维护； | 15 | 个 |
| 3 | 解码器 |  | 1.视频接口：≥2路HDMI输出、≥1路HDMI输入 2.HDMI 输出分辨率： HDMI1:1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080/2560x1440/3840x2160 60/50HZ HDMI2:1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080 60/50HZ 3.HDMI 输入分辨率： 1920x1080、1600x1200、1280x1024、1280x720、1024x768、1280x800、1680x1050@60/50HZ 4.视频解码参数： 视频格式标准：H.264、H.265、MPEG4、MJPEG、JPEG 视频解码能力：2*1200W、4*800W、6*600W\500W、12*300W、18*1080P（25帧/秒）、32*720P\D1（25帧/秒） 5.画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割 | 8 | 台 |
| 4 | 拼控机 |  | 1.8U切换主箱体，支持输入13槽，输出4.5槽； 2.输入：20路HDMI； 3.输出：16路HDMI； 4.支持4K超高分信号处理； 5.支持大屏幕字幕叠加，可静止或滚动显示； 6.支持板卡热插拔； 7.支持H.265/H.264等IP流媒体信号的接入和处理； 8.支持无缝切换,信号进行切换时没有黑场间隔； 9.支持多组大屏统一控制； 10.支持多画面分割显示； 11.支持画面任意缩放、叠加、漫游。 | 1 | 台 |
| 5 | 六类跳线 | 六类 | 六类千兆网络跳线,10米 | 8 | 根 |
| 6 | HDMI线缆 |  | 1.长度：≥15米； 2.类型：HDMI线缆； 3.颜色：黑色； 4.材质：高纯度铜导体线材； 5.工艺：360°包铜箔工艺。 | 30 | 根 |
| 二、 配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示终端 |  | 1.CPU：不低于13代酷睿i7-13700； 2.内存：≥32G； 3.硬盘：≥1T SSD+2T HDD； 4.显卡：≥12G显存； 5.显示器：≥24英吋。 | 4 | 台 |
| 2 | 万兆光模块 |  | 1310nm,10km,LC | 2 | 个 |
| 3 | 操作台 | 4联 | 4联操作台，含椅子 | 1 | 套 |
| 三、 中控室装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板拆除 | 拆除原有地面静电地板 | 拆除原有地面静电地板 | 96.7 | m2 |
| 2 | 吊顶石膏板拆除 | 拆除原有损坏石膏板 | 拆除原有损坏石膏板 | 96.7 | m2 |
| 3 | 主电源线 | RVV3*4 | RVV3*4 | 35 | 米 |
| 4 | 配电箱 | 定制 | 4回路，含空开、漏电保护等 | 1 | 套 |
| 5 | 内墙重新粉刷 | 内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂三遍 | 内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂三遍 | 146.9 | m2 |
| 6 | 玻璃门安装 | 玻璃门安装 | 玻璃门安装 | 1 | 套 |
| 7 | 石膏板 | 600*600 | 600*600 | 96.7 | m2 |
| 8 | 石膏板安装 | 石膏板安装 | 石膏板安装，含吊装支架 | 96.7 | m2 |
| 9 | 静电地板 | 陶瓷面600*600 | 陶瓷面600*600 | 96.7 | m2 |
| 10 | 静电地板安装 | 600*600防静电地板安装 | 600*600防静电地板安装 | 96.7 | m2 |
| 11 | 金属桥架安装 | 金属桥架安装300mm*100mm | 金属桥架安装300mm*100mm | 52 | 米 |
| 12 | 线缆敷设 | 原有电源线、视频线、信号线等重新敷设，安装于金属桥架内 | 原有电源线、视频线、信号线等重新敷设，安装于金属桥架内 | 1 | 项 |
| 13 | 消防设备移位 | 消防设备移位 | 消防设备移位 | 1 | 项 |
| 四、 新增监控点位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外变焦筒型摄像机 |  | 1.像素: ≥400万； 2.传感器靶面:1/1.8"； 3.焦距:4.0mm~6.0mm； 4.倍率:1.5X； 5.变焦方式:电动变焦； 6.补光模式:红外补光； 7.补光距离:红外补光≥50m，人脸补光≥10m； 8.信噪比:>56dB； 9.宽动态:光学宽动态120dB； 10.最高帧率: ≥25帧； 11.最大实况流路数:35路； 12.视频流:三码流； 13.隐私遮盖区域数目: ≥4个； 14.区域增强(ROI): ≥8个区域； #15.人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； #16.人员密度检测：支持人员密度三级报警； 17.防水防尘: ≥IP66。 | 68 | 台 |
| 2 | 筒机支架 |  | 1.材质:铝合金； 2.调节范围:水平：360°，垂直：90°； | 68 | 个 |
| 3 | 红外球型摄像机 |  | 1.像素: ≥200万； 2.33倍光学变倍，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求； 3.智能光敏，日夜切换更精准； 4.基于H.265的超级265编码算法，编码压缩效率更高（1M码流看高清）； 5.智能红外补光，夜间图像更均匀，补光距离≥150米； 6.支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级； 7.区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； 8.水平方向360°连续旋转，无检视盲区； 9.水平预置位速度最高可达300°/s，垂直预置位速度最高可达80°/s； 10. ≥IP66防护等级。 | 4 | 台 |
| 4 | 球机支架 | 定制 | 吊装定制 | 4 | 个 |
| 5 | 网络视频存储录像机 |  | 1.主处理器：64位多核处理器； 2.网络接口：≥2个RJ45千兆网络接口，可扩展≥4个RJ45千兆网络接口； 3.视频解码标准：H.264、H.265； 4.硬盘接口：≥36个SATA接口； 5.磁盘容量：支持2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、16TB、18TB、20TB； 6.硬盘 6.1硬盘类型规格：企业级硬盘，7*24小时运行； 6.2硬盘热插拔：支持； 7.RAID：支持 RAID0、1、5、6、Hot-Spare；支持RAID断点续建功能； 8.存储模式：支持流媒体协议直接存储机制 流媒体协议：支持Onvif，GB 28181等接入协议； 9.集群服务：支持N+M集群管理； 10.支持协议：RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI协议； 11.硬盘配置：至少配36块≥16TB企业级硬盘。 | 1 | 台 |
| 6 | 监控立杆 | 3.5米，含基础，防雷 | 3.5米，含基础，防雷 | 12 | 根 |
| 7 | 光纤收发器 |  | 2光8电，带网管 | 12 | 台 |
| 8 | 光模块 |  | 定制玻璃隔断 | 28 | 个 |
| 9 | 室外设备箱 | 300*400*200mm | 300*400*200mm | 12 | 个 |
| 10 | 防浪涌保护器 |  | 二合一防浪涌保护器 接口：电源线12V，网线RJ45 | 12 | 个 |
| 11 | 光缆 | 8芯 | 8芯 | 900 | 米 |
| 12 | 熔接费 | 现场熔接 | 现场熔接 | 224 | 芯 |
| 13 | 终端盒 | 8口 | 8口 | 28 | 个 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | RVV2*1.5mm² | 900 | 米 |
| 15 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | LC-SC，3米 | 28 | 根 |
| 16 | 超五类网线 | 超五类 | 超五类 | 1500 | 米 |
| 17 | 水晶头 | RJ45 | RJ45，1盒100个 | 1 | 盒 |
| 18 | 镀锌钢管 | φ50 | φ50 | 60 | 米 |
| 19 | PE管 | φ50 | φ50 | 550 | 米 |
| 20 | JDG管 | φ32 | φ32 | 130 | 米 |
| 21 | 土路挖沟 | 土路挖沟，含回填 | 土路挖沟，含回填 | 550 | 米 |
| 22 | 方砖路挖沟 | 方砖路挖沟，含回填 | 方砖路挖沟，含回填 | 60 | 米 |
| 23 | 安装调试 | / | 所有设备的集成、安装、调整。 | / | / |

三、交货期及交货地点：

1.交货期：自合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：中央财经大学沙河校区西区。

四、供货及安装调试要求

投标人应按照发包人约定的时间完成供货并完成安装调试任务。发包人完成清单中的设备安装调试后，还需配合发包人完成汇聚交换机、接入交换机、商用空调等央采设备的安装调试工作。

前端监控设备的安装位置要合理，安装高度、角度、防护等要求在符合规范的基础上要考虑学校的实际情况（实用、管用、与周边环境相协调）。前端监控设备应安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备和人员的正常活动。系统前端监控设备安装应注意避免或解决逆光问题。LCD显示单元、电视墙的安装要符合房间布局构造，方便人员观看，同时不影响安全疏散出口。

五、售后服务及培训要求：

1.售后服务

(1)提供三年的质保服务，质保期从验收合格之日起算。在质保期内，正常使用条件下，供应商对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换，并由供应商自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，采购人有权要求供应商对设备进行更换。

(2)标的设备如发生停产、缺陷暴露等问题，供应商无偿负责替换为同厂家的升级替代产品。

(3)对于重大紧急故障，供应商技术人员在2小时内到达采购人现场服务。

(4)若因供应商未能按合同规定执行保修条例，采购人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由供应商承担。对采购人造成损失者，供应商应按实际发生的损失向采购人无条件赔偿。

(5)质保期过后, 供应商应提供终身及时维修服务和技术咨询，只收取成本费。供应商在接到采购人书面通知后，48小时内到达采购人现场。

(6)投标人承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站）的变化而降低水平。

(7)项目验收后，如出现由设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的安全问题，供应商负有全权责任。

2.培训要求

在安装调试完成并自检合格后，供应商的工程师须在标的物所在地对采购人技术人员就供应商所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行现场培训，直至采购人技术人员具备独立熟练操作及一般故障诊断维护的能力。

六、验收标准：

合同签订后30日历天内完成所有建设任务，完成项目的设备采购、安装、调试并提交相关的资料验收。

设备安装调试后进行初验，初验通过后进行系统试运行，试运行期限为30天，试运行期间需要提供驻场技术人员，培训操作人员，并进行测试，达到招标文件中全部功能和技术指标后进行终验；终验通过后进行结算和移交。

工期30日历天后，质量达不到约定的质量要求的部分，招标方可要求响应人返工，验收相应进行延期，每延期一天验收，招标人扣除响应人合同额款项的1%，直到验收为止。

具体标准以招标文件要求及合同内容为准。

# 第六章　拟签订的合同文本

项目名称：中央财经大学沙河西区安防改造项目

甲方(全称)：中央财经大学

乙方(全称)：

合同签订地：北京市海淀区学院南路 39 号

签订日期： 年 月 日

合同主要条款

第一章 项目概况

第二章 项目范围

第三章 设备安装及工期

第四章 合同价及付款方式

第五章 双方权利与责任

第六章 项目进度计划

第七章 项目延期

第八章 项目变更

第九章 材料设备供货

第十章 安装施工、质量检验及验收

第十一章 安全文明施工

第十二章 试运行

第十三章 质保维保

第十四章 工程量核实确认

第十五章 违约

第十六章 不可抗力

第十七章 争议的解决

第十八章 合同文件及解释顺序

第十九章 其他

26甲方（全称）： 中央财经大学

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中央财经大学沙河校区学院 10、11、13 号楼安防系统建设项目事项协商一致，订立本合同。

第一章 项目概况

1.1 项目名称：中央财经大学沙河西区安防改造项目

1.2 项目地点：北京市昌平区沙河高教园区中央财经大学沙河校区

1.3 施工单位：

第二章 承包范围

2.1 承包范围：招标文件中规定的内容，本项目建设范围为中央财经大学沙河校区西区中控室、沙河校区西区室外监控补充点位。

2.2 乙方应根据合同及双方最终确认的方案设计要求精心组织该项工作，使设备性能、安装施工符合招标文件及本合同约定的要求。

第三章 设备安装及工期

3.1 工期：30 个自然日，竣工后组织验收。

3.2 遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可作调整。

甲方责任引起的重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和关键线路方面的改变等）;

不可抗力（战争、动乱、空中飞行物坠地，自然灾害，非乙方责任造成的爆炸、火灾）；

上述情况发生 2 日内，乙方应将工期延误内容书面报告给甲方，甲方应在接到乙方报告后 3 日内给予答复。

3.3 非上述原因，工程不能按时完工，每逾期一天甲方按合同总价款的 1%扣减工期保证金， 逾期 10 天仍未完工的，甲方有权扣除工期保证金不予支付并单方终止合同。

第四章 合同价及付款方式

4.1 本合同为固定总价合同，总价款：根据中标价确定工程合同总价款为人民币：

元整，（大写： ）。

4.2 付款方式

首付款：合同生效后 14 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%，即人民币：

元整，（大写： ）；

项目进度款：主要设备（摄像机、网络录像机）等到货，验收合格后，甲方向乙方支付

合同总价的 40%，即人民币： 元整，（大写： ）；

项目竣工款：所有设备安装、调试后，经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同总价的 20%，即人民币： 元整，（大写： ）；

尾款：该项目试运行____期满，经甲方终验合格后进行支付合同总价的 10%，即人民币： 元整，（大写： ）。

履约保证金：履约保证金为合同金额的 3%即¥ （大写：人

民币 ），由乙方在结算前以汇款的形式交付至甲方。在____年质保维保服务期间

无质量问题，且达到服务要求，甲方一次性向乙方返还履约保证金全款，若乙方不完全履行质保义务，甲方有权另行委托第三方，所需费用从履约保证金中扣除，不足以扣除的， 乙方另行支付。

4.3 变更洽商：根据施工变更实际情况经甲方、监理方审核并经三方书面确认作为结算依 据。

4.4 总包方服务费:无。

4.5 结算方式：符合本合同 4.2 款结算支付条件后，乙方须向甲方开具符合甲方要求的足额正规发票，甲方凭乙方开具的正规发票，以转账或支票方式支付乙方工程款；甲方在收到工期保证金或工程质量保证金后，须向乙方开具正规的资金往来结算票据。

本工程合同总额由以上 4.2、4.3、4.4 三款共同构成并作为最终结算。

4.6 发生下列情况之一时，经乙方提出，甲方、监理方审定后可调整本工程造价：

(1）因甲方责任引起的重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和关键线路方面的改

变）。

(2）不可抗力（战争、动乱、空中飞行物坠地，自然灾害，非乙方责任造成的爆炸、火灾）。发生以上情况时，乙方应在 2 日内，及时将调整的原因、金额以书面的形式报送甲方，甲方应在收到报告后 3 天内给予答复。

对于与方案设计文件内容不同的工程调整及不可预见性的情况，乙方必须在实施之前以书面形式通报甲方调整方案及造价的具体改变情况，须经甲方认可，否则甲方在工程结算时不予承认。

4.7 变更价格应首先采用合同内报价明细表中的单价，没有相同或类似单价时，人工费按当期北京市工程造价信息中间值确定，材料费以当期北京市工程造价信息和同期市场价格中较低者为准，措施费按实际发生计取。

4.8 在施工期间，乙方承受因物价变动、工资和工程管理费用变动、恶劣天气等因素而产生的风险。

4.9 除合同另有说明外，本工程发生的任何费用均包含在本合同造价内。

第五章 双方权利与责任

5.1 甲方权利：为确保本工程顺利进行，甲方有权聘请专业监理对本工程实行全程监理。

5.2 乙方权利：乙方完成规定的工程内容，有权要求甲方按合同约定足额支付相应的工程款项。

5.3 甲方责任：

5.3.1 按合同约定支付相应工程款；

5.3.2 审签乙方相关的变更洽商书面报告；

5.3.3 审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划；

5.3.4 指派专人负责现场联系，协调乙方施工过程中与甲方发生关系的事项，为乙方施工

提供必要的水、电等条件；

5.3.5 提供主要设备存放地点；

5.3.6 负责组织工程竣工验收。

5.4 乙方责任：

5.4.1 按照甲方招标文件及本合同约定之要求，设计施工方案、图纸，并提交甲方、监理方审核认定；

5.4.2 编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划，并书面报甲方审核确定后执行，每周向甲方和监理方报告施工计划和进度完成情况。同时，乙方向甲方郑重承诺：乙方已充分认识到此项工程工期的紧迫性，在保证工程质量的前提下，乙方将投入最大工程建设力量确保此项工程如期完工；

5.4.3 指派经验丰富的现场项目负责人，全程负责本工程设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商变更等相关事宜，参加甲方召开的生产监理协调会，并代表乙方做出决定；

5.4.4 执行国家和北京市有关安全生产、文明施工等相关规定，做好现场施工安全管理，与甲方签订《中央财经大学入校施工安全责任书》，根据需要设置现场照明、维护设施和警示标志，并对进入施工现场范围内所有人员的安全负责；

5.4.5 自行办理所属现场人员生命财产和设备的保险并支付保险费用；

5.4.6 材料堆放整齐，及时将施工垃圾运出甲方场地并按照国家及北京市相关规定处置，保持现场的清洁；

5.4.7 工程未通过验收、交付甲方使用之前，有责任做好成品的安全保护工作，出现丢失、损坏应及时补充、更换，并承担相关费用；

5.4.8 工程完工后及时拆除临时设施，并运出甲方场地；

5.4.9 自全部工程竣工验收合格之日起，对本工程负责为期_____年的质量保证；

5.4.10 工程竣工后，免费向甲方提交 3 套完整的工程竣工资料；

5.4.11 执行政府有关部门发送甲方及乙方的所有关于工程施工现场的意见及通知，乙方应当在施工中按照有关意见及通知进行整改，并承担完全的责任；

5.4.12 按照甲方要求免费对甲方值机人员进行技术培训；

5.4.13 因乙方未履行相关责任义务造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任并赔偿甲方因此受到的经济损失。

5.4.14 乙方须确保新增视频监控系统要能够与现有平台系统完全兼容，并与现有的监控系统进行整合，成为一个完整的视频监控体系。无论是摄像机还是交换设备等均不能有任何程度和形式上的冲突或不兼容现象。

第六章 项目进度计划

6.1 乙方须在施工安装之前 3 天将施工方案和工程进度计划报甲方审批。

6.2 施工方案和工程进度计划一经甲方批准，乙方应严格执行。

第七章 项目延期

7.1 如甲方提出推迟开工，须书面通知乙方并相应顺延工期。

7.2 若乙方不能按合同约定日期开工，应提前 3 天提出延期开工书面申请报甲方审批。未经甲方审批或甲方审批未通过的，工期不予顺延，乙方应当承担由此引起的全部工期责任。

7.3 甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，并在 2 天内提出处理意见，乙方按甲方要求妥善保护已完工程，并协商工程顺延日期，如因乙方未按本合同约定履行义务致使甲方要求乙方暂停施工的，则工期不予顺延。

7.4 因乙方原因导致工程停工，乙方承担责任及产生的费用，工期不予顺延。

第八章 项目变更

8.1 甲方增加工程内容或修改设计时，应提前 3 天书面通知乙方，乙方根据洽商变更报告进行组织施工。

8.2 施工过程中发现设计要求存在疏漏或疑问，乙方可以书面形式通知甲方并提出合理化建议，经甲方同意后方可进行变更。

第九章 材料设备供货

9.1 乙方所提供材料设备均应符合甲方招标文件确定的技术标准及系统功能要求，并提供有关质量合格证明，不得使用三无产品。

9.2 乙方设备材料进场前，需提前 3 天通知甲方及监理方进行开箱检查,检查合格后，由甲方、监理方确认签字，由乙方妥善保管，检查不合格由乙方负责更换或重新采购并承担相关费用和工期责任。

9.3 乙方提供的设备定货应按厂家出厂为准保质保量并包含足够的附件、配件、专用工具和技术说明书等。

第十章 安装施工、质量检验及验收

10.1 乙方组织施工必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计图纸要

求，并建立健全质量保证体系，健全质量日常检查制度，作好自检记录，严禁将工程分（转） 包给其他单位进行施工。自备施工用的各种机械设备、工具和其他器材，并保持良好工作状态，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

10.2 乙方应按甲方要求和国家有关规定及时提供本工程的有关技术资料。

10.3 隐蔽工程乙方应在自检合格基础上提前 24 小时通知甲方、监理方验收，未经甲方、监理方现场代表签字确认的不得隐蔽。否则，该项隐蔽工程视为不合格，由此引起的包括但不限于工期责任由乙方承担。

10.4 甲方、监理方有权对已经隐蔽的工程进行复查，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由乙方承担，工期不予顺延；若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费用由甲方承担，工期相应顺延。

10.5 乙方应在系统调试开通后，以书面形式通知甲方申请进行系统试运行，试运行结束后，乙方应向甲方书面提交试运行报告。

31 10.6 乙方按合同完成全部工作后，整理齐全竣工资料，自检合格后可向甲方提出竣工验收要求，甲方组织竣工验收。

第十一章 安全文明施工

11.1 乙方在本工程施工期间应自备消防设备和器材，遵守政府有关消防安全和施工安全用电的规定以及甲方的有关要求，违反上述规定，则承担全部责任。

11.2 乙方在施工期间对已由其他单位完成的工程应采取必要的保护措施，对损坏部分承担赔偿责任。

11.3 乙方施工应确保安全，夜间施工应提供足够的照明和警示标志，且不得扰民。

第十二章 试运行

12.1 本工程具备试运行条件时，由乙方提出申请向甲方提交详细的书面调试运转方案并组织试运行。试运行期为______。

12.2 调试期间乙方必须派技术人员全程跟踪负责，做好调试过程记录，发现问题及时处理，确保设备调试运转正常。

第十三章 质保维保

13.1 质保维保服务期：提供自全部工程竣工验收合格之日起_____年内对全部产品及安装工程进行免费质保维保服务。

13.2 质保期内，工程发生质量问题及缺陷，由乙方负责免费维修或更换，并赔偿因此给甲方所造成的损失。乙方应提供随时接通的售后质保联系方式，并在接到甲方发出的通知后 4 小时之内派专人到达现场处置，无法立即处置的，乙方应提供解决方案并在 24 小时之内恢复系统正常运转，逾期未做处置或未恢复系统正常运转所造成的损失由乙方承担相应责任及费用。

13.3 质保期内，工程因人为及不可抗力所造成的损坏，由甲乙双方勘察确认后，由乙方先行维修和恢复，甲方根据双方认定的价格向乙方支付费用。

13.4 对有异议的系统故障原因，可聘请第三方具有国家认定资质的机构进行调查，调查费用由乙方预付，最终调查费用由责任方承担。

第十四章 工程量核实确认

14.1 乙方每周向甲方、监理方提交已完成工程量的报告，由甲方进行确认。

14.2 下列工程量不予计算：

（1）因乙方原因返工的；

（2）未经甲方和监理方核实签字确认的；

（3）强行施工的；

（4）不能证明合格的；

（5）其他甲方有合理理由认为不应当计算工程量的情形。

第十五章 违约

15.1 合同有效期内，因甲方原因给乙方造成损失的甲方承担相应责任，并赔偿乙方损失。在乙方达到本合同 4.2 款标准后，甲方无故未按合同约定如期支付相应合同款项，每延迟一天向乙方支付应付款额 3‰的违约金，逾期 10 天仍未支付，乙方有权单方解除合同，甲方须向乙方支付相应合同款项，并赔偿给乙方造成的损失，赔偿金额不超过合同总造价的 30%。

15.2 合同有效期内，因乙方原因发生下列情况之一的，甲方有权单方解除合同，乙方

须归还甲方已经支付的合同款项，并赔偿因合同目标不能实现给甲方造成的损失，赔偿金额不超过合同总造价的 30%。

（1）工程不能按期完工，逾期超过 10 天的；

（2）经具有国家认定资质的机构检测，确认系统或提供的设备产品不符合招标文件及本合同要求的功能、技术参数和指标要求的；

（3）在合同履行过程中存在其他损害甲方利益的情形。

第十六章 不可抗力

发生诸如自然灾害等人力不可抗拒的情况，乙方应积极采取措施减少损失，并及时向甲方报告损失情况和修复费用，工程已完成部分的损失由甲方承担，工程未完成部分的损失及乙方人员的伤亡、机械设备的损坏和停工损失均由乙方承担。

第十七章 争议的解决

双方就合同条款的解释、执行及与工程密切相关的事项发生争议，协商解决，协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

第十八章 合同文件及解释顺序

18.1 合同文件及解释顺序为：

18.1.1 合同条款；

18.1.2 本系统的招标文件和符合招标文件要求的投标文件；

18.1.3 双方签认的洽商变更材料、工程记录；

18.1.4 有关原设计图纸、设计变更、二次施工图纸及设计说明等；

上述文件作为本合同不可分割的组成部分，应能保持一致或互为补充说明，当发生歧义或模糊不清时，招标文件以甲方的解释为准，其他文件由双方协商解决。 18.2 双方任何一方不得将上述任何文件（全部或部分地）作为本合同以外的其他用途。

第十九章 其 他

19.1 甲方有权要求乙方更换其提供的而甲方认为不能胜任工作或玩忽职守的人员，乙方应在 24 小时内将上述人员撤离现场并补报胜任的人员到岗。

19.2 乙方在签订合同时须提供详细的系统设计及配置图和工程计划书。

19.3 本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效。

19.4 本合同一式 6 份，甲方执 4 份；乙方执 2 份；每份具有同等法律效力。

19.5 本合同的补充协议和附件与合同具有同等法律效力。

19.6 本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

附件：中央财经大学沙河西区安防改造项目采购清单

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人(印鉴)：                法定代表人(印鉴)：

法人授权代表（签字）：            法人授权代表（签字）：

日期: 日期:

邮政编码 :                          邮政编码 :

电话：                              电话：

传真：                              开户银行及账号：

## 注：合同内容以实际签订为准，本合同条款内容若和招标文件第五章“采购需求”中相关规定不一致，以第五章“采购需求”中的相关规定为准。

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 1　　　　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版___份：

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（3）除合同条款偏离表及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（8）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     电话____________________________

手机号_________________________     电子邮件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 2　　　　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、除投标文件中外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件；

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

## 3　　　　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

## 4　　　　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 招标文件第五章条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

2.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

3. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”或“无偏离”。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 5　　　　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 6　　　　资格证明文件

## 6-1   营业执照等证明文件

## 6-2   授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：_______

日期：_____年______月______日

6-3   投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

3.我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

4.在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

5.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 6-4   纳税证明

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴相应税种的，应出具相应的说明。

## 6-5 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表复印件，税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并逐页加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在在开标日前三个月内开具的资信证明的复印件（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

## 6-6 社会保障资金缴纳记录

说明：

证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

## 6-7 制造厂家授权书

致：采购人或采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

注：

1．仅第五章采购需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商盖章（国外制造商可签字）方为有效。

## 6-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 6-9 代理费承诺书

致：（采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为          的_________项目（填写项目名称）中     包（填写包号）的投标，若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金等形式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理费。

特此承诺。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

日期：

## 7   业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 注：应提供合同复印件（具体要求详见第四章评标程序、评标方法和评标标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

## 8   中小企业声明函

说明：

- 在第一章投标邀请中规定了本项目是否专门面向中小/小微企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按第四章的说明执行评标价格扣除。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件