北京林业大学主楼及科研楼等楼宇

电梯采购安装项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：BMCC-ZC24-0382[北林招（货）[ZB2024]027号]

北京明德致信咨询有限公司

2024年5月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	2

一  说  明	5

二  磋商文件	6

三  首次响应文件的编制	7

四  响应文件的递交	11

五  磋商及评审	13

六  确定成交	21

七  其它	22

第三章  合同条款（格式）	25

第四章  附件—首次响应文件格式	25

第五章  项目需求	65

# 第一章  竞争性磋商邀请

北京明德致信咨询有限公司受北京林业大学的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商参与磋商。

1.  项目名称：北京林业大学主楼及科研楼等楼宇电梯采购安装项目

2.  采购编号：BMCC-ZC24-0382[北林招（货）[ZB2024]027号]

3.  采购内容：见竞争性磋商文件第五章。

4.  合格供应商：见竞争性磋商文件第二章的1.2。

5.  获取竞争性磋商文件：

（1）时间：自磋商公告发布之日起至2024年5月28日上午09:00-11:30，下午13:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）获取方式及售价：本项目只接受汇款。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0382报名费，电汇或网银须于“获取磋商文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC24-0382”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2024年5月28日17:00前到账）提交报名申请（如磋商文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版磋商文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

6.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2024年6月3日13：30（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：同首次响应文件提交截止时间；

3）首次响应文件提交、开启地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

7.  凡对本次磋商提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系。

8.  采购人：北京林业大学

地址：北京市海淀区清华东路35号

联系方式：刘老师，010-62337427

9.  采购代理机构（项目联系人）：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联系人：韩伯阳、杜畅、孙恺宁、吕绍山

联系方式：010－61192278

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京林业大学 地址：北京市海淀区清华东路35号 联系方式：刘老师，010-62337427 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室 联系方式：韩伯阳、杜畅、孙恺宁、吕绍山，010－61192278 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：不低于分包预算金额的1.5% |
| 11.6 | 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（U盘）1份 （需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份） |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2024年6月3日13：30（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场） |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：同首次响应文件提交截止时间； 开启地点：同提交首次响应文件地点； |
| 29.1 | 成交服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算并下浮20%（如不足4000.00元，按4000.00元收取）。由成交供应商在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳成交服务费。 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 帐 号：0200 0062 1920 0492 968 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

1.1	采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2  供应商及制造商应属于中央国家机关政府采购中心电梯定点集中采购入围企业“第一包乘客电梯”。

1.2.3  供应商为制造商的：具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式客梯 C 级及以上资质（旧）且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）安装、维修 C 级及以上资质（旧）；或具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（新）资质。新证为两证合一。

1.2.4  供应商为代理商的：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）安装、维修 C 级及以上资质（旧）或电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（新）资质。代理商同时还应满足以下要求：投标设备制造商应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式客梯 C 级及以上资质（旧）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理）曳引驱动乘客电梯（新）资质。

1.2.5  本项目不接受联合体参与磋商。

1.2.6  遵守国家有关法律、法规、规章。

1.2.7  供应商须按规定获取竞争性磋商采购文件。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消；

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章  竞争性磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同条款（格式）

第四章  附件——首次响应文件格式

第五章　项目需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在按规定获取磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个按规定获取磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源），必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前予以发布、通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

5-2 纳税证明复印件

5-3 法定代表人授权书（格式）

5-4 供应商的财务状况报告

5-5 社会保障资金缴纳记录

5-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7 信用声明

5-8 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——单位综合情况一览表

附件7——业绩证明文件

附件8——组织机构配置及项目组主要人员一览表

附件9——技术方案、实施方案、服务方案

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括供应商须知8.1的附件8至附件10。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关货物所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商只能有一个最终响应方案/最终报价，否则视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票/汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

其它地区：汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供首次响应文件电子版U盘1份（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份），电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由响应文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

14.1	供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

14.2	为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

14.3	所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商邀请中指明的地址。

2）注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未能按照上述规定对响应文件进行密封，但只要密封文件密封完好的即视为符合密封要求，采购单位不得拒收。

14.6	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商邀请中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的修改、补充或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商邀请中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（获取采购文件信息、信用中国查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查。符合性检查是指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应文件为无效响应，不能通过初审：

（1）	未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）	首次响应文件未密封或未按照磋商文件第四章附件1至附件6规定要求签字、盖章的；

（3）	不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（4）	不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

20.7    最终报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的视为无效响应。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组根据下表中规定的各项因素的量化指标进行评审，以评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（11分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 供应商自2021年05月01日起截止至评审日前（以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，需提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得2分，最多得10分。 ### 注：同一单位业绩不重复计分。 | 10分 |
| 1.2 | 相关政策 | 1、环境标志产品：供应商所投货物列入财政部、生态环境部发布的“环境标志产品政府采购品目清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物加0.5分，最多得0.5分（供应商提供相关证明材料）。 2、节能产品：供应商所投货物列入财政部、发展改革委发布的“节能产品政府采购品目清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物加0.5分，最多得0.5分（供应商提供相关证明材料）。 属于政府采购强制节能的产品除外。 | 1分 |
| 二、技术部分（59分） |  |  |  |
| 2.1 | 设备选型及技术响应 | 针对第五章 项目需求---二、技术参数---（二）采购范围《设备基本要求表》、《电梯主要功能要求》进行评审。 依据技术要求的响应程度。所投产品选型合理、先进、可靠，完全满足采购需求，得10分； 所投产品选型较合理，较先进、较可靠，满足采购需求，得7分； 所投产品选型合理性、先进性、可靠性略有不足，但不影响使用，得4分； 所投产品选型不合理、不先进、不可靠，得2分； 未提供得0分。 证明材料：可以使用生产厂家官方网站截图，或产品白皮书，或第三方机构检验报告，或其他相关证明材料（承诺除外）。 | 10分 |
| 2.2 | 电梯安装方案与技术措施 | 对项目需求覆盖全面、理解准确、思路清晰，方案先进、针对性强、合理；各分项实施方案完整得13分； 对项目需求覆盖全面、理解较准确、思路较清晰，方案较合理、针对性较强；各分项实施方案较完整得11分； 对项目需求覆盖基本全面、理解基本准确、思路基本清晰，方案较合理、针对性较强；各分项实施方案较完整得9分； 对项目需求覆盖不全、理解较准确、思路基本清晰，方案基本合理、具有针对性；各分项实施方案较完整得5分； 对项目需求覆盖缺失较大、方案欠合理、针对性较强；基本满足实施需要得2分； 未提供相关内容不得分。 | 13分 |
| 2.3 | 质量管理体系与保证措施 | 体系完整详细，设备完善，措施有力，目标明确，针对性强，可行性强，得8分； 体系较合理，目标明确，措施较为完善，目标较为明确，针对性较强，可行性较强，得6分； 体系基本合理，目标基本明确，措施基本完善，目标基本明确，得4分； 体系不合理，缺乏保障措施，得2分； 未提供相关内容不得分。 | 8分 |
| 2.4 | 实施进度计划与保证措施 | 施工进度计划完整详细、科学合理、措施得力、针对性强，可行性强，得8分； 施工进度计较为划完整详细、较为科学合理、措施较为得力、针对性较强，可行性较强，得6分； 施工进度计划基本完整、具有针对性，具有可行性，得4分； 施工进度计划不合理，措施差2分； 未提供相关内容不得分。 | 8分 |
| 2.5 | 安全和绿色施工保证措施 | 措施完善、可靠，内容全面得 4 分； 措施较完善、可靠，内容基本全面得 2 分； 措施欠完善、可靠性，内容不明确得 1 分； 未提供相关内容不得分。 | 4分 |
| 2.6 | 人员配备计划与措施 | 技术支持体系完善，人员配备合理，专业技术能力过硬，从业经验丰富，充分满足项目实际需要的，得3分； 技术支持体系全面，人员配备合理，专业技术能力比较过硬，从业经验比较丰富，满足项目实际需要的，得2分； 技术支持体系完备，人员配备比较合理，专业技术能力中规中矩，从业经验一般，大体满足项目实际需要的，得1分； 组织机构、人员配备、技术支持体系存在缺陷，或人员配备不合理，专业技术能力较差，缺乏从业经验，不能满足项目实际需要的，得0分； | 3分 |
| 2.7 | 重点难点分析 | 分析全面、内容详细、合理性强、针对性强，得9分； 分析较为全面、内容较详细、合理性较强、针对性较强，得7分； 分析基本全面、内容详细度一般、合理性一般、针对性一般，得5分； 分析基本全面、内容详细度一般、合理性较差、针对性较差，得2分； 未提供相关内容，不得分。 | 9分 |
| 2.8 | 售后服务方案 | 供应商应提供完整详细售后服务方案：应包括完备的售后服务体系、服务范围，完整的培训计划，充分满足采购人需求且提供优质周到的服务，服务响应时间，快速应急服务方案，服务机构的设置，完善的服务承诺等。 方案全面、合理、针对性强得4分； 方案全面性、合理性、针对性欠佳的得2分； 方案全面性、合理性、针对性较差的得1分； 未提供得0分。 | 4分 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合磋商文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×30。 备注：已在中央国家机关政府采购中心承诺给予投资预算在100-200 万元电梯及安装项目的最低优惠率，应按照不小于该优惠率的标准进行最后报价，否则将导致响应被拒绝。 磋商小组在评审过程中，认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该磋商供应商在评审现场合理的时间内作出书面说明并提供相应的必要证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相应必要证明材料的，由磋商小组认定该磋商供应商的投标无效。 | 30分 |
| 注：响应文件的响应内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。 |  |  |  |

说明1：评标价：

注1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）（残疾人福利性单位声明函）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供文件规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：如本项目专门面向中小企业采购，不进行价格扣除。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员 签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就价格、方案等实质性内容进行谈判。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	接受和拒绝任何或所有响应的权利及磋商终止

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2   在采购中，若出现下列情形之一的，采购单位应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算或最高限价（如有）的供应商不足3家的。

25.3    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.4    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	详见第三章“合同条款（格式）”

## 七  其它

### 29.   其它

29.1	成交供应商在领取成交通知书时应向北京明德致信咨询有限公司交纳成交服务费。

29.2   中小企业声明函格式见第四章的附件10。

### 30．	质疑的内容、时间与处理

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本采购文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按规定获取采购文件之日；

30.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求获取采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款（格式）

(此为参考模版，以实际签订为准。合同附加条款，签订合同时采购人不违背主体条款的情况下可对要求进行细化。)

北京林业大学主楼及科研楼等楼宇电梯

采购安装项目

合  同

采购方：北京林业大学

供货方：

日  期：2024年  月

目   录

第一部分	合同协议书

第二部分	通用合同条款

第三部分	专用合同条款

第一部分  合同协议书

甲方（采购方）： 北京林业大学

地址： 北京市海淀区清华东路35号

法定代表人： 安黎哲

指定联系人及单位： 蔡庆杰/基建与维修中心

通讯地址： 北京市海淀区清华东路35号

电话： 010-62338341         传真： /

电子信箱： /

乙方（供货方）：

地址：

法定代表人：

指定联系人：

通讯地址：

电话：                   传真：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规及（招标编号：XXX）项目的招标结果、甲乙双方商务谈判结果，双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本协议。

1.项目概况及总体要求：

根据学校要求，为方便师生使用及货物运输等，拟采购电梯5部，对主楼及科研楼等楼宇电梯进行改造。设备生产、设备运输期限：45个日历天（具体开始时间以甲方通知为准），安装、调试、验收周期为： 40个日历天（具体开始时间以甲方通知为准）。详见附件1。

2.签约（含税）合同价：人民币（大写）       元整 （¥       ）

其中：电梯采购金额（含税）：人民币（大写）       元整（¥       ）

电梯安装金额（含税）：人民币（大写）       元整（¥       ）

3.供货方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备及技术服务和质保期服务并修补缺陷。

4.采购方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向供货方支付合同价款。

5.本合同协议书一式 8 份，合同双方各执 4 份。

6.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

采购方：北京林业大学（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

供货方：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

第二部分  通用合同条款

- 1.一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指采购方和供货方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指采购方通知供货方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由供货方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指供货方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指供货方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指供货方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指供货方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指采购方和（或）供货方。

1.1.2.2 采购方：指与供货方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 供货方：指与采购方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指供货方按合同约定履行了全部合同义务后，采购方应付给供货方的金额。

1.1.4 合同设备：指供货方按合同约定应向采购方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，采购方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指供货方按合同约定，在合同设备验收前，向采购方提供的安装、调试服务，或者在由采购方负责的安装、调试、考核中对采购方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，供货方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，供货方向采购方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，采购方和供货方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 采购方可以安排监理等相关人员作为采购方人员，与供货方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知供货方。

1.6 联合体

1.6.1 供货方为联合体的，联合体各方应当共同与采购方签订合同，并向采购方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经采购方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与采购方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。采购方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 2.合同范围

供货方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向采购方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 3.合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括供货方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及供货方的合理利润和税金。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

适用专用合同条款。

3.3 采购方扣款的权利

当供货方应向采购方支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。

- 4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定采购方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，采购方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，采购方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，供货方应予配合。供货方应免费为采购方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，采购方监造人员的交通、食宿费用由采购方承担。

4.1.3 供货方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将采购方监造纳入计划安排，并提前通知采购方；采购方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供货方应提前 7 日将需要采购方监造人员现场监造事项通知采购方；如采购方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但采购方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 采购方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。供货方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供货方负责。

4.1.5 采购方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响供货方交货后采购方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供货方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定采购方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，供货方应会同采购方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由供货方承担。供货方应免费为采购方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，采购方代表的交通、食宿费用由采购方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供货方应提前 7 日将需要采购方代表检验事项通知采购方；如采购方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若供货方未依照合同约定提前通知采购方而自行检验，则采购方有权要求供货方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由供货方负责。

4.2.3 采购方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。供货方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供货方负责。

4.2.4 采购方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响供货方交货后采购方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供货方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 供货方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，采购方无需将包装物退还给供货方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，供货方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，供货方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，供货方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 供货方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，供货方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知采购方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知采购方。

5.3.4 供货方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则供货方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知采购方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，供货方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同设备交付给采购方，采购方对供货方交付的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。采购方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由供货方转移至采购方，合同设备交付给采购方之前包括运输在内的所有风险均由供货方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，采购方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，供货方应在收到采购方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果采购方发现供货方提供的技术资料有误，供货方应在收到采购方通知后 7 日内免费替换。如由于采购方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，供货方应在收到采购方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但采购方应向供货方支付合理的复制、邮寄费用。

- 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，采购方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知供货方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，供货方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，采购方和供货方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果供货方代表未能依约或按采购方通知到场参加开箱检验，采购方有权在供货方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为供货方已接受，但供货方确有合理理由且事先与采购方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由采购方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由供货方负责，供货方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由采购方承担，但采购方能够证明是由于供货方原因或合同设备交付前非采购方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响供货方依照合同约定对采购方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）供货方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）采购方或采购方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，供货方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于采购方或采购方安排的第三方未按照供货方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，采购方应自行承担责任。如在采购方或采购方安排的第三方按照供货方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，供货方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由采购方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由采购方承担。

6.3.2 如由于供货方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供货方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于供货方原因未能达到技术性能考核指标时，为供货方进行考核的机会不超过三次。如果由于供货方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，采购方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，采购方无权解除合同，且应接受合同设备，但供货方应按专用合同条款的约定进行减价或向采购方支付补偿金。

6.3.4 如由于采购方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供货方应协助采购方安排再次考核。由于采购方原因未能达到技术性能考核指标时，为采购方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于采购方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，供货方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应采购方要求提供相关技术服务，协助采购方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。采购方应承担供货方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于采购方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，供货方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应采购方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助采购方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且采购方无需因此向供货方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，供货方也可单方签署验收款支付函提交采购方，如果采购方在收到供货方签署的验收款支付函后 14 日内未向供货方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除供货方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 7.技术服务

7.1 供货方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为采购方提供技术服务。供货方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 采购方应免费为供货方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供货方技术人员的交通、食宿费用由供货方承担。

7.3 供货方技术人员应遵守采购方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，采购方有权要求供货方撤换，因撤换而产生的费用应由供货方承担。在不影响技术服务并且征得采购方同意的条件下，供货方也可自负费用更换其技术人员。

采购方可根据需要，提出应由供货方提供相关服务的要求，可能包括：合同设备验收前，安装、调试、考核过程中供货方应向采购方提供的技术指导、协助、监督和培训等服务；合同设备质量保证期内，供货方向采购方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务等。

相关服务具体要求见专用合同条款。

- 8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，供货方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于采购方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由采购方承担。

8.3 质量保证期届满后，采购方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向供货方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于采购方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于采购方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，供货方也可单方签署结清款支付函提交采购方，如果采购方在收到供货方签署的结清款支付函后 14 日内未向供货方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 9.质保期服务

9.1 供货方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供货方应在收到采购方通知后 24 小时内做出响应，如需供货方到合同设备现场，供货方应在收到采购方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如供货方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则采购方应免费为供货方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供货方技术人员的交通、食宿费用由供货方承担。供货方技术人员应遵守采购方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，采购方有权要求供货方撤换，因撤换而产生的费用应由供货方承担。在不影响质保期服务并且征得采购方同意的条件下，供货方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，供货方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购方签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购方。

- 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果供货方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 11.保证

11.1 供货方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 供货方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 供货方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因供货方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 供货方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 供货方保证，供货方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 供货方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因供货方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，供货方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，供货方应事先将拟停止生产的计划通知采购方，使采购方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据采购方要求，供货方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供采购方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便采购方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。供货方保证采购方或采购方委托的第三方制造及采购方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 供货方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果供货方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，供货方将及时通知采购方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12.知识产权

12.1 采购方在履行合同过程中提供给供货方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，采购方不因签署和履行合同而享有供货方在履行合同过程中提供给采购方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则供货方保证采购方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果采购方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，供货方在收到采购方通知后，应以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果供货方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由供货方承担。

- 13.其他说明

13.1图纸

为全面、准确说明合同设备结构、形状、尺寸和相关技术特征，以及相关技术服务和质保期服务的开展条件和要求，采购方应提供必要的图纸。图纸的具体内容见专用合同条款。

13.2投标报价

13.2.1投标报价是指为完成招标范围内合同设备供货、技术服务和质保期服务所发生的全部费用。

13.2.2除另有约定，投标报价包括全部合同设备运至甲方指定地点的地面价，含合同设备自身价格（含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品并完成交付整个过程中的一切费用和各种税费）以及随合同设备提供的备品备件、易损件/消耗性材料和应提供的图纸资料等价格。

13.2.3如果合同设备在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，投标报价应包含从国外进口到境内货物应交纳的全部关税、增值税和其它税。除非合同文件另有约定，供货方应当负责办理完成与此类进口相关的申请、许可、证书、外汇使用、报关、清关等手续，并承担手续办理人员等的相关费用。

13.2.4投标报价包括供货方按照本部分约定遵守设备供货范围、性能指标、检验考核要求，开展各类技术服务和质保期服务，以及履行合同文件约定所有其他义务所发生的费用。

13.2.5若按照“合同条款”和本部分第5款约定供货方负责合同设备安装、调试工作，投标报价由设备供货费和安装工程费两部分组成：

（1）设备供货费

包括供货方完成合同设备供货，以及合同约定的除安装调试工作之外的其他技术服务、质保期服务所发生的费用，使用“投标文件格式”提供的分项报价表格式进行报价。

（2）安装工程费

仅指供货方完成约定合同设备的安装调试工作所发生的费用，不含设备供货费。安装工程费部分的投标报价编制、合同价款确定与调整、价款结算等计价应采用工程量清单计价方式，并应符合国家现行建设工程工程量清单计价规范，以及北京市工程造价管理部门颁发的相关配套计价管理规定。投标人应根据第三章“合同条款（格式）”和本部分约定的安装工作范围及要求，使用专用合同条款提供的工程量清单对安装工程费进行报价，由投标人报价的工程量清单将作为投标文件中分项报价表的组成部分。

13.2.6若按照“合同条款（格式）”和本部分第5款约定供货方不负责合同设备安装、调试工作，投标人需按照第四章“附件——首次响应文件格式”提供的分项报价表格式进行报价

13.2.7投标报价的其他要求见专用合同条款。

13.3其他说明

见专用合同条款。

- 14.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 15.违约责任

15.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

15.2 供货方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向采购方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除供货方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

15.3 采购方未能按合同约定支付合同价款的，应向供货方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 16.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）供货方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于供货方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）采购方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 17.不可抗力

17.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

17.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

17.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 18.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分  专用合同条款

- 1. 一般规定

1.1 词语定义

1.1.1 合同范围：北京林业大学拟采购电梯5部，对主楼及科研楼等楼宇电梯进行改造。设备生产、设备运输期限：45个日历天（具体开始时间以甲方通知为准），安装、调试、验收周期为： 40个日历天（具体开始时间以甲方通知为准）。

1.1.2 施工场地（或称工地、施工现场）：北京市海淀区清华东路35号（北京林业大学）

1.2 合同文件的优先顺序

解释合同文件优先顺序的约定：同通用条款1.3款约定

其他合同文件包括：图纸；合同履行中，采购方供货方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.3 合同的生效及变更

1.3.1 合同生效的约定： /

1.3.2 合同变更的约定： /

1.4 联络

1.4.1 采购方指定的联系人及联系方式： /

供货方指定的联系人及联系方式： /

1.5 联合体

1.5.1 牵头人行为效力的约定： /

- 3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同总价包括供货方为完成生产、仓储、运输、装卸、保管、保险等直至交付安装场地；以及原电梯（含周围门套）的拆除、井道改造、吊装、拆箱、安装就位、调试、使用环境形成或恢复等可能支出的一切费用，是在竣工交付使用前所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。除合同另有约定外，甲方无需再向乙方或任何第三方支付任何其他费用。

3.1.2 签约合同价格调整的约定： /

3.2 合同价款的支付

合同价款支付的约定：

1、设备费：本合同签订生效后15日内，采购方向供货方支付合同设备费的50%作为预付款；电梯到货并验货合格后支付至合同设备金额的95%；

2、安装费：本合同签订生效后15日内，采购方向供货方支付合同安装费的50%作为预付款；电梯安装完成并经验收合格后15日内，采购方向供货方支付至合同安装费的95％；

- 3、待工程竣工验收合格且经采购方结算审核后，采购方支付供货方至结算金额的100%。

- 4. 监造及交货前检验

4.1 监造

是否对合同设备进行监造：

■ 否

□ 是。对合同设备监造的具体约定：

4.2 交货前检验

是否对合同设备进行交货前检验：

□否

■是，对合同设备进行交货前检验的特别约定：

（1）供货方提供的产品必须是制造厂商原厂生产产品。

（2）采购方有权随时在供货方货物制造过程中成交货起运前，到供货方的制造厂（含主要设备供应商）或加工厂检查与本工程有关的加工和组装工作进行货物的检验和监督出厂测试，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，采购方不应承担费用，供货方有义务为采购方监造人员行使该权利提供方便。

（3）货物抵达现场后的开箱检验，按照装箱清单进行清点检验。开箱检验时由采购方参加。采购方如果发现规格或数量或两者与合同规定有不一致的地方应及时通知供货方，采购方有权在货物到达现场后七天内向供货方提出索赔。供货方应在采购方的验货通知后五日内到现场进行开箱检验，否则供货方应承认采购方的检验结果。采购方认为有必要，可在检验货期间将材料送检，如发现有假产品或者不合格产品，采购方有权退货，供货方承担全部责任，且采购方将对供货方给予合同额20%的处罚。

（4）开箱检验的时间不迟于交货后三十日。采购方和供货方将进行开箱验收，验收仅对数量、外观和货物基本配置进行的初步验收。采购方在验收过程中可进行抽查，如发现相关问题，有权力向供货方提出索赔、解决方案等。初步验收合格后签署验收合格单，按本合同约定支付货物款。运抵现场货物的初步验收通过不可免除供货人对货物本身技术性能、质量等的保障业务。

（5）供货方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；提供原材料质量检测报告。供货方未能提供上述材料的，采购方有权拒收。

（6）采购方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，采购方有权当场拒收。采购方也可在收到货物后3日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属供货人责任的，采购方有权退货。

- 5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.3 包装物处理方式的约定：符合运输装卸的需要，供货人除应在每件包装表面上，用不褪色油墨清楚地标刷收货单位、件号、尺码、毛重、净重、以及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”、“重心”或“吊装点”等字样以便装卸和搬运。

下列资料包装在合同货物的包装箱中：1装箱单；2合同货物数量和质量合格证书、保修证书；3产品使用说明书及其他必要的技术资料；所提供的各种技术资料应能满足采购方对设计、安装、调试和运行、维护的要求。如果采购方认为所提供的技术材料不能满足需要时，采购方有权提出补充要求，供货方应免费提供所需的全部技术资料。

5.2 标记

5.2.1 进行标记的约定：  /

5.2.2 超大超重件包括： 设备单件重量在1吨或1吨以上

5.3运输

5.3.3 装运方式的约定： /

5.3.3 供货方通知的约定： /

5.3.4 超大超重包装的约定： 供货方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的标记，标明重量、重心和吊装点，以便装卸和搬运，必要时应设有起吊孔或吊环等。

5.4 交付

5.4.1交付合同设备的约定：       详见合同后附设备表

5.4.3技术资料短缺和（或）损坏的约定：   /

5.4.4 交货期：设备生产、设备运输期限：45个日历天（具体开始时间以甲方通知为准），安装、调试、验收周期为： 40个日历天（具体开始时间以甲方通知为准）。

5.4.5交货地点

本次采购设备的交货地点北京林业大学校内采购方指定地点。

5.4.6对设备供货内容和范围的其他要求：/

- 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 开箱检验时间：

□合同设备交付时

■合同设备交付后。具体时间要求：以采购方通知为准。

货物到达交货地点后，供货方会同采购方单位联合进行开箱清点验收，若货物不能通过被验收，采购方有权拒绝接受该货物，供货方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

在取得采购方单位验收代表签字确认合格的货物验收单后，该批货物才可视为已交货。

上述约定进行检验、测试后，并不证明该货品最终合格，且不因此免除供货方在本合同项下的保证义务或其他义务。

6.1.2 开箱检验地点的约定：本项目施工现场，北京市海淀区清华东路35号

6.1.6 合同设备交付后进行的开箱检验中发现相关问题时相关处理方式的约定：采购方单位应当货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，采购方单位有权当场拒收，也可在收到货物后3日内向供货方提出书面异议，经双方核实确属供货方责任的，采购方有权退货。

6.1.7 第三方检测机构对合同设备进行检验的约定：/

6.2 安装、调试

6.2.1 合同设备的安装、调试按照第  （1）  种进行方式：

（1）供货方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）采购方或采购方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，供货方提供技术服务。

采用第（2）种方式时，相关责任划分的约定：

6.3 考核

6.3.1 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：    /

6.3.3 供货方应进行减价或向采购方支付补偿金的约定： /

- 6.3.4.检验考核要求

6.3.4.1整体工程的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；

6.3.4.2设备供货及安装工程

本项目的投标人必须保证其供应货物及安装工程施工满足整体工程质量标准及相关要求。

6.3.4.3适用规模和标准

1）合同范围内的供应货物及安装工程应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程

2）构成合同文件的任何内容与国家、地方或行业相关规范、标准和规程之间出现矛盾，供货方应当书面要求采购方予以澄清，除非采购方有特别指令，供货方应当按照其中最严格的要求执行。

3）合同范围内的供应货物及安装工程应符合设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明。

4）适用规范和标准的其他要求

电梯产品应按以下国家及地方标准、规定生产、安装、调试、（包括且不限于以下规范标准，采购方高于标准的要求按双方协定执行）；

GB7588-2003(电梯制造与安装安全规范)

GB/T10058-2009(电梯技术条件)

GB/T10059-2009（电梯试验方法）

GB10060-2011（电梯安装验收规范）

GB50310-2002（电梯工程施工质量验收规范）

GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50116-2016《火警自动报警系统设计规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB24479-2009《火灾情况下的电梯特性》

ISO18738:2003《电梯承载品质测量》

DBJ01-603-98《方便残疾人实用的城市道路和建筑物设计规范》实施细则

电梯设备、器材及控制系统的电磁兼容性必须符合EN12015和EN12016的要求

GB/T7025.1.2.3《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB/T24478-2009《电梯曳引机》

GB/T30506-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

《中国人民共和国特种设备安全法》

各类电梯等垂直运输设备的电梯兼容性符合EN12015和EN12016的要求。

在中国政府管辖权内的所有规范、条例和应用法律的要求。

遵守本合同文件中的相关章节中提及的其它国际或国家规范。

标准及规范是电梯设备必须满足的最低要求，为了使电梯设备满足本工程的需求，还要满足本合同文件中提出其他相关技术、性能指标要求。

- 标准、法规以及合同文件中提出的其它相关要求等之间存在不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

6.4 验收

6.4.1 签署合同设备验收证书时间的约定：     /

6.4.2 签署验收款支付函时间的约定：     /

签署验收款支付函后，供货方提供相关技术服务的约定：  /

6.4.3 因采购方原因未能及时组织考核的约定：/

签署验收款支付函时间的约定：   /

签署验收款支付函后，供货方提供相关技术服务的约定：   /

- 7. 相关服务

7.2 供货方技术人员的交通、食宿费用承担的约定：供货方自行承担

- 8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期起算、截止日期的约定：经北京市质量技术监督局特设处检测中心验收合格并出具相关证明合格报告及相关许可证后2年。

合同设备中关键部件的质量保证期的特殊要求：    /

8.3 出具合同设备的质量保证期届满证书时间的约定：    /

8.4 结清款支付函签署时间的约定：    双方另行协商

8.5 结清款支付函签署时间的约定：    双方另行协商

- 9. 质保期服务

9.1 质保期服务响应及培训的约定：

1）质量保证期期间，质量保证期内供货方免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件，更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长三年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷（经权威检测机构鉴定为产品质量缺陷）：即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由供货方免费负责。

2）供货方收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：质量保证期内的一般性故障，供货方应在接到通知后的30分钟内到达现场，以确定坏损件情况，就排除故障或更换坏损件的设备做出决定并立即书面通知学校管理部门。供货方应在接到通知后的2小时内修复上述故障。如果合同设备在质量保证内出现重大故障，供货方应在接到采购方通知后立即提供解决方案，并立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具前往现场，并在24小时内恢复合同设备的正常运行。如因供货方原因造成合同设备重大故障，供货方将依照本合同的规定对由此而引起的采购方的损失根据本合同的规定承担责任。

3）供货方应对业主的技术人员和操作人员进行培训，以保证参加培训的人员能够完全独立地对电梯进行操作；所有培训课程须完全按照已确定的培训计划完成。培训指在北京市安装现场培训，在现场的培训是免费的，供货方培训人员的费用自理。供货方派出的培训教员必须具备良好的资格能力。

9.2 供货方技术人员的交通、食宿费用承担的约定： 供货方自行承担

9.3 供货方记录质保期服务情况的约定： /

9.4质保期：经北京市特种设备检验检测研究院验收合格之日起24个月。

- 10. 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

- 11. 保证

11.4 对合同设备品质的约定：供货方应提供对设备作正常维修保养及紧急救援所必须的工具及仪器。该工具及仪器必须是全新、未使用过的，并保障其能够正常使用。

11.7 合同设备使用寿命期内，供货方保障采购方获取备品备件的约定：供货方承诺在电梯投入使用20年内，保证备品备件的供应，供货方始终能以市场上最优惠的价格提供优质的备品备件。投入使用后8年内，除电机、轿厢、导轨、厅门之外，提供其它备件的时间从供货方接到采购方订单后5个工作日内；投入使用后8-15年内提供备件的时间从供货方接到采购人订单后7个工作日内。

- 12.知识产权

12.2 采购方对供货方提供相关技术资料享有相关知识产权的约定：   /

12.4 采购方应对第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼的约定：   /

- 13.其他说明

13.1图纸（如适用）

图纸目录见附表1，具体图纸内容另册提供。

13.2投标报价

13.2.5投标人负责完成合同设备安装、调试工作的，应按以下要求进行安装工程费报价：

13.2.5.1投标报价是指为完成招标项目所发生的全部费用，由设备供货费和安装工程费两部分构成。

13.2.5.2设备供货费：

1）除非合同另有约定，设备供货费价格为运到施工现场或采购人指定地点的地面价格，包括货物自身价格，含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品整个过程中的一切费用和各种税费，并包含随货物提供的备品备件、易损件/消耗性材料和应提供的图纸资料等价格。

2）如果供货设备在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，应包含从国外进口到境内货物应交纳的全部关税、增值税和其它税。除非合同文件另有约定，投标人应当负责办理完成与此类进口相关的申请、许可、证书、外汇使用、报关、清关等手续，并承担手续办理人员等的相关费用。

3）设备供货费还应包括投标人遵守本磋商文件规定关于设备供货技术要求，相关服务要求以及履行合同文件约定所有其他义务所发生的费用。

13.2.5.3安装工程费

1）安装工程的投标报价按采购方提供的清单进行报价。

2）报价应包括投标人实施安装工程并履行安装合同条件规定的所有义务所发生的费用。包括但不限于新装电梯设备的深化设计、制造、供应、运输（含现场二次搬运）、安装、调试、验收、培训、售后服务，其中包含电梯设备、弱电系统（电话、控制系统）、井道照明辅助设施，应急照明、电梯基坑及排水系统、电梯轨道、配电箱、电梯监控及中控机房系统、井道、机房的设备布置，整个电梯项目的竣工验收，并取得电梯设备运行许可证等工作内容。包括在用电梯及其相应所有配件拆除搬运至甲方指定地点和对应土建内容的拆除及恢复等，使用环境形成或恢复等可能支出的一切费用，以及安装人员的规费、安装中发生的安全文明施工费等。

3）安装工程费投标报价由安装及拆除、调试、验收和税金组成。

4）投标人在按照磋商文件提供的清单进行报价时，除按照对招标人提供的清单内容进行细化或增补外，不得改变（包括对清单名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的清单格式。

9）除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，安装工程费投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

10）安装工程费投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成安装工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

11)本项目中的安全文明施工费考虑在单价中。施工现场安全生产标准化管理目标的等级要求为：达标

13.3其他要求：

1）“技术参数及要求”中所标注的井道尺寸，井道建设完成后，供货方须到现场去实地测量，以便获得准确的信息；不得以井道尺寸或其他建筑尺寸不满足而要求增加相关费用。本项目验收费用均由供货人支付。

2）供货方拟派的负责现场施工人员，应具备特殊工种作业人员上岗证，并进行安全生产培训，对劳动保护用品的使用和危险预知工作做好监督落实，避免产生生产安全责任事故。

- 14. 违约责任

14.2 供货方延迟交付违约金计算方法的约定：    /

14.3 采购方延迟付款违约金计算方法的约定：    /

- 15. 合同的解除

合同解除的约定：   /

- 16. 不可抗力

16.1 不可抗力的其他情形：   参照国家相关规定。

16.3 因不可抗力事件引发持续影响，双方解除合同的约定：     /

- 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，选择下列第 （2） 种方式解决：

（1）提请          仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 18.补充条款： /

19.附件

附件一、技术要求

附件二、报价清单

（以下无正文）

附件一、技术要求

附件二、报价清单

合同附件：

1.施工现场安全生产协议书

2.施工现场消防安全协议

3.消防安全责任书

附件1：

施工现场安全生产协议书

建设单位（甲方）：   北京林业大学

承包单位（乙方）：

工程名称：

为了切实加强工程的现场施工管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规，以及北京林业大学校园安全相应制度，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法律法规，以及北京林业大学的各项管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，开具整改通知单。

3、要求乙方提供施工现场高空坠落、物体打击、触电、机具伤害、火灾、有毒物品等风险源的防范及应急措施。

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

6、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

7、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

8、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理规定。

3、为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方区域内发生安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故全部责任并赔偿相应的经济损失。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 

6、明火作业时，必须向甲方相关单位办理动火审批手续。

7、 建立健全施工现场各项安全管理制度。

	安全用电

1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

	机电设备使用

乙方应保证机电设备使用安全，经过专业资质的检测、检验单位的检测，具备安全技术检测证明，否则，不得投入使用。

	人员安全

1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，统一着装、佩戴胸卡出入施工现场，在作业中严格遵守安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

2、按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点须安全、可靠。

3、进场前，施工单位须提供现场人员（包括作业人员及管理人员）身份证、操作证复印件并加盖企业公章。

4、进场前，提供项目施工计划及安全措施，盖企业公章。

5、施工单位负责做好工人思想教育及治安教育工作，校园及作业区域内举止文明，严禁与校方相关人员发生冲突。

6、服从物业单位和监理单位管理，按要求提供相关资料。

7、做好现场文明施工，垃圾及时清理，施工围挡、警示牌悬挂按要求布置，确保现场施工安全。

三、 违反安全管理规定处罚办法

1、 对严重违规操作及存在重大安全隐患（含未办手续明火作业）未能造成损失和影响的，处予罚款500～2000元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。

2、 进入施工现场乙方人员必须统一着装、佩戴胸卡，未按要求执行的罚款100元。

3、 施工人员酒后作业、 酒后进入现场罚款500元。

4、 高空作业不系安全带罚款500元。

5、 非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款500～1000元。

6、 施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款500～1000元。

7、衣衫不整在校园内闲逛，违反罚款100元。

8、高空抛洒，违反罚款500～1000元。

9、禁止在作业现场内吸烟，场地内发现一个烟头罚款200元。

10、 为起到安全警示作用，罚款作出3天内乙方现金缴纳，超期1天需额外缴纳10%滞纳金（复合计算）。

本协议书一式四份，甲乙双方各两份。 本协议自施工实施时起，竣工后自动终止。

甲方单位（章）                                          乙方单位（章）

代表人：                                                项目负责人：

20  年    月   日

附件2：

- 施工现场消防安全协议

建设单位：北京林业大学                       （以下简称甲方）

施工单位：                                  （以下简称乙方）

工程名称：

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据国家有关法律、法规、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、2001年北京市人民政府令第84号《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、2003年《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护、保卫消防标准；生活区设置和管理标准》，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、 甲方的权利、责任和义务

1.贯彻落实国家的法律、法规、建设部和北京市政府与行业部门的相关规定，对施工现场的消防安全有权进行全面的监督、检查和指导。

2.对总承包单位（施工单位）违反《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》和《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护、保卫消防标准；生活区设置和管理标准》；有权对总承包单位（施工单位）限期整改或停工整改。

3.甲方如有直接分包的工程（专业分包等），分包单位违反《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》和《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护、保卫消防标准；生活区设置和管理标准》及不服从总包单位现场管理，一旦发生消防安全事故与生产安全事故所造成的经济损失及主要责任由甲方承担。

二、乙方的权利、责任和义务

1.贯彻落实国家的法律、法规和北京市政府及兴业部门的相关规定，对施工现场的消防安全负总责。

2.施工现场成立消防领导小组，建立健全消防安全责任制，做到“谁主管、谁负责”。项目经理部领导小组的组长并为第一责任人全面负责施工现场的消防工作。定期检查及每周召开一次消防工作例会，总结前一阶段消防工作情况，布置下一阶段的消防工作。

3.制定消防工作总体方案及绘制施工现场消防平面图，并根据冬雨季施工方案和工程进度，制定出易发生火灾部位的防火预案及灭火方案。建立并执行消防工作检查制度，制定施工现场用火用电制度。

4.成立现场义务消防队，义务消防队员必须经过培训与定期进行演练及实行昼夜巡逻制度，当发生意外火情后可立即组织抢险灭火。

5.施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

6.施工现场要有明显的防火宣传标志。设置的消防器材、消火栓要做到布局合理，成组设置，水龙带齐全，要有明显的消防标志，并经常检查、维护、保养。消防干管、消防立管及消防栓口设置要符合标准规定。

7.电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。

8.氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化气石油气“钢瓶”。

9.施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。

10.易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用安全。

11.施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、烯料。

12.工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施及明显的防火标志并有专人负责。废弃材料应及时清除。

13.施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料等，必须符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料。进场时要进行检验，凡是不符合规定的材料，不得进入施工现场使用。

14.施工现场严禁吸烟。不得在建筑工程内设置宿舍。

15.施工现场和生活区，未经批准不得使用电热器具。寒冷季节严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。

16.从事油漆粉刷或防水等危险作业时，必须有书面安全技术交底并有全体作业人员签字手续，同时要有具体的防火措施，必须派专人看护。

17.现场搭设的各种临时建筑，不得使用可燃材料，要有厂方及安装单位验收合格证明后方可使用。生活区的设置必须符合消防管理规定。

18.生活区的用电要符合防火规定。食堂使用的燃料必须符合使用规定，用火点和燃料（煤气罐等）不能再同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭，经常检查有无泄漏。

三、施工现场一旦发生火灾及其它生产安全事故，按《北京市建设工程生产安全事故责任认定若干规定》执行。

四、本协议如与现行的法律、法规、规范、规程、规定、标准等不符的，以其相关规定为准。

五、本协议书一式四份，甲乙双方各执两份。本协议由甲乙双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收（建设、设计、监理、施工）后自行终止。

建设单位（盖章）                施工单位（盖章）

法定代表人或                  法定代表人或

委托代理人（签字）               委托代理人（签字）

签订日期：  年  月  日            签订日期：  年  月  日

附件3：

消防安全责任书

甲方：北京林业大学                             （以下简称甲方）

乙方：                                              （以下简称乙方）

工程名称：

为了加强对校园内公寓楼及相关管理区域内施工活动的管理，保证学校设施设备及楼宇财产安全，以及施工工作的顺利进行，预防治安及火灾事故的发生，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》及其它有关治安、消防的法律法规，经甲乙双方协商，特签订如下协议：

一、乙方必须持有工商主管部门颁发的《营业执照》及建设部或房地产主管部门颁发的《资质证书》，方可承接施工工程。

二、乙方应当建立治安、消防教育制度，加强对职工治安、消防的培训，未经教育培训人员，不得上岗作业。乙方施工人员应按照操作规程施工,防止工伤事故的发生，施工现场应配备急救箱。乙方应明确消防安全责任人，并报甲方备案。

三、乙方施工项目经过政府有关部门审批后，应向甲方申报登记，如实申报施工项目、方案、标准、拟定开工和竣工时间等内容，并提交施工合同复印件，交验《营业执照》和《资质证书》等相关材料，经甲方物业处批准后方可进行施工，未经批准不得擅自施工（如有涉及建筑主体及系统、配套设施的改动，须提供施工图纸）。改动消防系统，由乙方报政府消防主管部门审批。

四、在施工前，乙方应同甲方共同对施工区域，属于甲方的并已经安装完毕的设备进行确认、登记、交接。乙方必须保证所有交接设备在施工期间的完好及正常运转。

五、乙方应按照施工合同约定的开工日期进场，在施工期间有责任采取适当、有效的保护措施，避免公共设施及公共区域的损坏，施工产生的粉尘及噪音应符合相应的国家标准，且不得妨碍其他客户的日常办公。

六、乙方施工现场必须配备消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于4具的灭火器，要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。施工现场严禁吸烟。

七、施工区域内所有回风口及新风口均需用胶布、塑料布盖好。乙方未经甲方同意，不得擅自安装空调设备。确需改动空调系统的，乙方应委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位做出施工图纸，由甲方进行审批。若因为该系统改动后造成室内温度达不到要求、系统漏水等问题，乙方将承担相应责任，如造成甲方或其他客户损失的，乙方应赔偿全部经济损失。

八、乙方在施工中，如需移动消防火灾探测器、自动喷洒头、手动报警器等设施，必须由符合法定资质的消防工程承包商作业，因此发生的费用由乙方承担。

九、乙方确需改动建筑物主体承重结构或明显加大荷载的，应由物业开发企业委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位提出设计方案，报政府主管部门审批，并于施工结束后报政府工程验收主管部门验收。进行该等施工所发生的费用由乙方承担。

十、在施工过程中，乙方未经甲方许可不得擅自更改设计方案。否则，乙方须承担由此产生的全部责任，并赔偿全部损失。

十一、因乙方施工造成的管道堵塞、渗漏水等，造成甲方和第三方损失的由乙方担赔偿责任。

十二、乙方施工拉设的电力线路都应穿管铺设，线管要排列整齐，用管卡固定，不准使用铁丝，线绳、线管内不准有接头，交接处要用专用接口接好，顶栅内使用软管长度不得超过一米，隔墙内禁止使用软线管铺设，不准借其它设施吊装电气设施。

十三、拉设电力线路的，所有残余线头应作绝缘处理封在线槽内，配电箱内的开关要有明确的标签注明所控负荷。在施工中，感烟、感温探头及消防广播装置不准悬挂在空中，未经批准，不准随意变动位置，喷淋头不得封盖。

十四、未经甲方同意，乙方不得私自拉设电线，接电源必须由正式电工按规范操作。未经甲方批准，不得自行使用大功率民用电器（大于800W）。

十五、乙方在施工现场动用电、气焊或明火前，必须到甲方办理《动火许可证》手续，操作人员必须有正式操作证（劳动部门颁发的证件），动火现场必须有安全防火措施（自备灭火器材：每25平方米/ABC5AKG/1具）和看火人，焊接结束一小时后看火人方可离开现场。

十六、乙方施工过程中须进行电线焊接作业的，应符合电气安装规定，经管理部门工作人员检查合格后方可封盖。

十七、当施工现场易燃气体浓重时，要停止使用一切能够产生火花的电气工具，避免火灾的发生。

十八、乙方施工中使用大量易燃、易爆及化学药品的，必须经甲方批准后方可携带进入甲方公寓楼，并设专用存放地点及专人看管。

十九、施工现场不得存放废料、垃圾等，垃圾应日常日清。不得圈占、堵塞消防设施和道，不得随便拆卸、移动消防设施（如喷洒、报警系统等）。

二十、乙方持甲方管理处开具的《施工许可证》、施工人员名单及身份证、暂住证、照片，办理施工人员施工证件。乙方施工人员应穿着工作服，佩戴施工证件，应在规定地点操作施工，未经批准不得进入其它场所，未经甲方批准不得使用客用设施设备，应文明施工，尊重客人，自觉维护甲方声誉。

二十一、乙方人员出入甲方管理区域，应按照指定线路行走。施工中不得穿行大厅和其它楼层。进出公寓楼须走指定通道，主动出示证件，接受甲方保安人员检查。禁止混用证件，无证件人员不得进入甲方区域。

二十二、乙方施工人员应遵守甲方的管理制度，服从甲方人员的监管，否则甲方有权采取相应的措施；因此造成甲方客户投诉或经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，并禁止责任人进入公寓楼工作。造成社会危害的，将移交司法机关处理。

二十三、乙方人员的现金及贵重物品带入甲方区域的，应自行妥善保管。如有丢失或损毁，责任自负。

二十四、乙方每日施工完毕后将门窗锁好，将屋内水、电源切断；施工人员不能在现场留宿，不能在公共区域逗留。

二十五、施工过程中或施工完毕后，乙方需将物品、工具带出公寓楼，应持有甲方签发的《物品持出证》，并接受甲方保安人员的检查，否则，一切物品不得带出公寓楼。

二十六、乙方施工人员必须爱护甲方设施、物品，如乙方损坏甲方物品须照价赔偿，属故意行为的，按照物品价值的双倍赔偿。

二十七、乙方违反本协议约定造成甲方或第三方损失或施工中发生安全事故的，甲方有权要求乙方停止施工，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

二十八、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

二十九、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

代表人（签字）：                     代表人（签字）：

年   月   日                          年    月   日

# 第四章  附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

5-2 纳税证明复印件

5-3 法定代表人授权书（格式）

5-4 供应商的财务状况报告

5-5 社会保障资金缴纳记录

5-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7 信用声明

5-8 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——单位综合情况一览表

附件7——业绩证明文件

附件8——组织机构配置及项目组主要人员一览表

附件9——技术方案、实施方案、服务方案

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目的竞争性磋商邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的货物首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起   个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_____________________

供应商银行帐号

供应商公章________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 首次响应报价（元） | 报价保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币： （小写）元 人民币： （大写）元 |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注:

1、此表中，首次响应总报价应和附件3中的总价相一致；

2、以上报价须包括产品运输、保险、售后服务等所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

3、已在中央国家机关政府采购中心承诺给予投资预算在100-200万元电梯及安装项目的最低优惠率，应按照不小于该优惠率的标准进行最后报价，否则将导致响应被拒绝。计算公式：优惠率=（项目预算-响应报价）/项目预算×100%。

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 产地和 制造商名称 | 数量 | 单价 （含税） | 小计 （含税） | 产品制造商 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼1号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼2号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼3号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼4号梯 |  |  |  |  |  |  | 无障碍功能 |
|  | 科研楼1号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼1号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼2号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼3号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼4号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研楼1号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼1号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼2号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼3号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼4号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研楼1号梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（项目现场价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、供应商可对以上表格进行调整，但其分项报价的内容应至少包括现在表格中的内容。

4、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

5、所有价格均为含税价。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

除采购文件第四章以外，供应商应申明响应文件对磋商文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：供应商为法人或者其他组织的，须加盖本单位公章；供应商为自然人应签署本人姓名。

（2）供应商及制造商应属于中央国家机关政府采购中心电梯定点集中采购入围企业“第一包乘客电梯”；

说明：提供中央国家机关政府采购中心电梯定点页面查询截图并加盖本单位公章。

（3）供应商为制造商的：具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式客梯 C 级及以上资质（旧）且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）安装、维修 C 级及以上资质（旧）；或具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（新）资质。新证为两证合一。

说明：提供资质扫描件并加盖本单位公章。

（4）供应商为代理商的：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）安装、维修 C 级及以上资质（旧）或电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（新）资质。代理商同时还应满足以下要求：投标设备制造商应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式客梯 C 级及以上资质（旧）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理）曳引驱动乘客电梯（新）资质。

说明：提供资质扫描件并加盖本单位公章。

附件5-2    纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供首次响应截止日前6个月内任意1个月的纳税证明材料。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等（若供应商在近6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。须加盖本单位公章。

附件5-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字或盖章生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名（后附身份证复印件）：

身份证号：

电　　　　话：

传　　　　真：

附件5-5   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位上一年度（2022或2023年）经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供财务审计报告，则需提供在首次响应文件规定提交日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，原件无须加盖供应商公章）。若提供的是复印件，采购单位及磋商小组保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-6    社会保障资金缴纳记录

说明：提供首次响应截止日前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件5-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-8    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

授权代表签字：____________________________

公司盖章：____________________________

日期：____________________________

说明：采购单位将于首次响应文件提交截止日当日（提交截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有参与项目的供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

附件5-9 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

（复印件加盖公章）

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

供应商授权代表（签字）

供应商公章

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

（4）存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。如有发生，存在上述关系供应商的响应文件均视为无效。

2.其它证明文件

## 附件6   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 职员人数 |  |
| 单位性质 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 附件7   业绩证明文件

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

按招标文件打分办法中的要求提供相应项目业绩证明材料，填写下表并后附合同复印件加盖公章，评委保留对资料原件审核的权力。

## 附件8  组织机构配置及项目组主要人员一览表

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 主要工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：供应商应附组织机构配置的详细描述；

注2：上表中主要工作业绩应包括业绩名称、内容简介和承担的工作，项目负责人请进行重点描述。附人员相关资质证书复印件。

## 附件9    技术方案、实施方案、服务方案

供应商名称:______________采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第五章的项目需求，制定项目详细方案并加盖公章）

## 附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

（一）中小企业声明

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）其它

# 第五章  项目需求

一、项目需求一览表及预算：

| 包号 | 名称 | 是否接受 进口 | 项目预算 总金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 主楼及科研楼等楼宇电梯采购安装 | 否 | 188.88 | / |

注：（1）以上报价须包括产品运输、保险、售后服务等所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

（2）“★”指标为必须满足项，如有一项负偏离视为未实质性响应。

二、技术参数（供应商需在首次响应偏离表中逐条响应以下要求）

| 采购标的汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| 1 | 消防电梯（主楼1号电梯） | 1 | 否 | / |
| 2 | 乘客客梯（主楼2-3号电梯） | 2 | 否 | / |
| 3 | 乘客客梯（主楼4号电梯） | 1 | 否 | / |
| 4 | 乘客客梯（科研楼1号电梯） | 1 | 否 | / |
| 5 | 电梯监控摄像机 | 5 | 否 | 此部分设备报价须包含在电梯中 |
| 6 | 硬盘录像机（含硬盘） | 2 | 否 |  |
| 7 | 交换机（主楼） | 1 | 否 |  |
| 8 | 显示器 | 2 | 否 |  |

- （一）基本情况

1、现状电梯基本情况：

| 简要规格描述或项目基本概况 | 机房情况 | 数量 | 载重 | 速度 | 用途 | 厢体参考尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼1-3号梯；层站12/12 | 有机房 | 3 | 载重1000 kg | 速度1.6m/s | 消防电梯 | 1700mm×1400 mm ×2300 mm （开门900 mm *2100 mm） |
| 主楼4号梯层站12/12 | 有机房 | 1 | 载重1000 kg | 速度1.6m/s | 无障碍乘客电梯 | 1700mm×1400 mm ×2300 mm （开门900 mm *2100 mm） |
| 科研楼电梯；层站5/5 | 有机房 | 1 | 载重1000 kg | 速度1.0m/s | 乘客电梯 | 1600mm×1500 mm ×2300 mm （开门1000 mm *2100 mm） |

2、项目名称：北京林业大学主楼及科研楼等楼宇电梯采购安装项目

3、安装地点：北京市海淀区清华东路35号

★4、本项目电梯更新改造周期为：设备生产、设备运输期限：45个日历天（具体开始时间以甲方通知为准），安装、调试、验收周期为：40个日历天（具体开始时间以甲方通知为准）。

工期包括旧电梯拆除、清运，新采购设备前期深化设计、到货、卸货、清点、保管、安装、调试、报验完成并通过监督检验验收，直至取得使用标志的全部时间。

- （二）采购范围

1、包括但不限于旧电梯拆除、清运，新装电梯设备的深化设计、制造、供应、运输（含现场二次搬运）、卸货、清点、保管、安装、调试、恢复原装饰、验收、培训、售后服务，其中包含电梯设备、弱电系统（电话、控制系统）、井道照明辅助设施，应急照明、电梯基坑及排水系统、电梯轨道、配电箱、电梯监控及中控机房系统、井道、机房的设备布置、机房内墙面及顶棚处理，整个电梯项目的竣工验收，并取得电梯设备运行许可证（注册登记、使用标志）等工作内容。包括在用电梯及其相应所有配件拆除搬运至采购人指定地点和对应改造内容的拆除及恢复等。

2、供应商应在现场勘查的基础上结合磋商文件要求进行最佳选型，且在运行中应是低能耗，关键部件的使用寿命应符合国家规范要求年限的要求。

3、磋商文件中的技术要求是基本配置,供应商应根据自己的方案综合考虑详细的技术指标，但不得低于磋商文件的基本要求。

4、供应商按照磋商文件要求提供的设备须符合中华人民共和国国家相关标准和规范，符合电梯监督管理部门、住建部等机构的相关规定，并通过北京市政府有关管理部门对设备的市场准用许可和监督检验验收。

5、本采购项目具体电梯设备名称、规格及数量见下表：

设备基本要求表

| 序号 | 电梯位置 | 主楼 |  |  |  | 科研楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号梯 | 2号梯 | 3号梯 | 4号梯（无障碍功能） | 1号梯 |
| 1 | 用途 | 消防电梯 | 乘客客梯 | 乘客电梯 | 乘客客梯 | 客梯 |
| 2 | 台数 | 共3台 |  |  | 共1台 | 共1台 |
| 3 | 载重量 | ≥1000KG | ≥1000KG | ≥1000KG | ≥1000KG | ≥1000KG |
| 4 | 速度 | ≥1.60M/S |  |  | ≥1.60M/S | ≥1.0M/S |
| 5 | 停站/层/门 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 5/5/5 |
| 6 | 机房位置 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 |
| 7 | 顶层高度 | 5700mm | 5700mm | 5700mm | 5700mm | 4710mm |
| 8 | 底坑深度 | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1600mm |
| 9 | 井道尺寸 (mm) | 宽2450mm×深2250mm | 宽2150mm×深2250mm | 宽2600mm×深2350mm | 宽2900mm×深2350mm | 宽2270mm×深2350mm |
| 10 | 开门净尺寸（mm) | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 1000*2100 |
| 11 | 开门形式 | 单通 |  |  |  | 单通 |
| 12 | 开门方式 | 中分门 |  |  |  | 中分门 |
| 13 | 轿厢内高 (mm) | 不低于2300 |  |  |  | 不低于2300 |
| 14 | 对重位置 | 后置 |  |  |  | 后置 |
| 15 | 液晶显示内屏，宽*长 （mm) | ≥90*120 |  |  |  | ≥90*120 |
| 16 | 电梯内选 | 有 |  |  |  | 有 |
| 17 | 电梯外呼 | 有 |  |  |  | 有 |
| 18 | 操纵盘 | 不锈钢面板（防指纹）、微触按钮且需带盲文 |  |  |  | 不锈钢面板（防指纹）、微触按钮且需带盲文 |
| 19 | 控制系统及控制方式 | 永磁同步无齿轮驱动，电脑控制，交流变频变压控制（VVVF） 4台群控 |  |  |  | 永磁同步无齿轮驱动，电脑控制，交流变频变压控制（VVVF）单控 |
| 20 | 门机系统 | 永磁同步无齿轮，交流变频变压控制（VVVF） |  |  |  | 永磁同步无齿轮，交流变频变压控制（VVVF） |
| 21 | 轿厢地板 | PVC真石地板 |  |  |  | PVC真石地板 |
| 22 | 轿厢壁、门、门楣、前壁板、踢脚板、厅门、门套 | 发纹不锈钢（防指纹）（4号梯需设置无障碍扶手） |  |  |  | 抗指纹304不锈钢，厚度1.2毫米，按无障碍电梯规范要求后壁要有镜面、残疾人操作盘、无障碍扶手。 |
| 23 | 轿厢地坎 | 硬质铝 |  |  |  | 硬质铝 |
| 24 | 上行超速保护装置 | 有 |  |  |  | 有 |
| 25 | 轿厢意外移动保护 | 有 |  |  |  | 有 |
| 26 | 安全钳 | 渐进式 |  |  |  | 渐进式 |
| 27 | 限速器 | 双向 |  |  |  | 双向 |
| 28 | 电缆 | 扁形带通讯视频线缆 |  |  |  | 扁形带通讯视频线缆 |
| 29 | 通讯 | 电梯五方通话系统 |  |  |  | 电梯五方通话系统 |
| 30 | 轿厢照明 | LED照明装置，轿厢吊顶样式根据样本由采购人筛选（不使用软包） |  |  |  | LED照明装置，轿厢吊顶样式根据样本由采购人筛选（不使用软包） |
| 31 | 应急照明 | LED应急照明装置 |  |  |  | LED应急照明装置 |
| 32 | 监控 | 轿内摄像监视系统 |  |  |  | 轿内摄像监视系统 |
| 33 | 广播系统 | 轿内广播系统，不上传音乐及视频 |  |  |  | 轿内广播系统，不上传音乐及视频 |

电梯主要功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯受阻失速保护（AST） | 电梯受阻失速保护 |
| 2 | 检修操作（HAND） | 供维修人员使用的检修运行模式 |
| 3 | 层站运行控制开关（HOS） | 通过操作制定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯 |
| 4 | 次层停靠（NXL） | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门前行至下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行 |
| 5 | 称重启动（LWS） | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳 |
| 6 | 停层开门（SO） | 电梯停层后自动开门 |
| 7 | 换向重开门（DDOP） | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已经被登记，电梯关门后立即重开 |
| 8 | 开门受阻控制（DONG） | 如果电梯开门受阻，立即关门 |
| 9 | 即时关门（EDC） | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭 |
| 10 | 轿内运行方向指示（DAC） | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向 |
| 11 | 层站运行方向指示（DAH） | 在层站用箭头表示电梯的运行方向 |
| 12 | 关门按钮响应指示（DCR） | 按下关门按钮时关门按钮同时点亮 |
| 13 | 开门按钮响应指示（DOL） | 按下开门按钮时开门按钮同时点亮 |
| 14 | 带召唤按钮层站位置显示（PIC） | 电梯在自动运行下，可进行召唤登记，并显示轿厢的位置和运行方向 |
| 15 | 消除反向轿内召唤（CCC） | 在向上或向下方向上，轿厢如果对最后轿厢召唤作响应，该系统将自动检查，并消除留存召唤。 |
| 16 | 超载报警（OLH） | 轿厢超载时，轿内蜂鸣器报警、语音提示。 |
| 17 | 上电再平层（PORL） | 由于电源故障引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置，并保持开门状态。 |
| 18 | 自动慢停层（SFL） | 如果电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断后，将电梯驶往最近的楼层。 |
| 19 | 门负载检测（DLD） | 如果门不能正常打开或关闭，门将会向相反的方向动作。 |
| 20 | 自动调整开门保持时间（DOT） | 按照召唤是层站召唤还是轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。 |
| 21 | 强制关门（KNDG） | 如果电梯门打开的时间超过了预定的时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。 |
| 22 | 重复关门（RDC） | 有时因干扰或阻碍，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 23 | 本层再开门（ROHB） | 关门途中，可以按下层站召唤按钮使门重新打开。 |
| 24 | 光幕保护带安全触板（MBS） | 门开启关闭期间，基本覆盖整个门高度的几十束红外线光探测乘客和物体的门保护系统。 |
| 25 | 轿厢应急照明（ECL） | 在断电时立即启动，并提供轿厢内最低限度的照明。 |
| 26 | 警铃（EMB） | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响 |
| 27 | 火灾应急返回（FER） | 当火灾应急返回开关动作，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。 |
| 28 | 五方通话 | 需接入原有无线五方对讲系统 |
| 29 | 钢牛腿 | 有 |
| 30 | CCTV 轿内摄像监视系统接口预留 | 随行电缆含井道内电缆 |
| 31 | 司机服务功能 | 有 |
| 32 | 轿内双击取消 | 有 |
| 33 | 消防探测、火警信号功能 | 有 |
| 34 | 层站显示 | 电梯厅层站、运行方向为液晶显示，且和外呼按钮一体；轿厢内层站、运行方向也为液晶显示，厅外显示应具备检修中文显示。 |
| 35 | 监控系统 | 需配合设置监控系统（含摄像头、监控交换机（两台）等），轿厢的天花板上预留摄像头孔，配置监控摄像头所需要的网线和电源线缆，上述线缆需与随行电缆固定在一起，并敷设至1层弱电间交换机，并进行安装调试。摄像头须兼容校内中控平台系统。 |
| 36 | 控制运行 | 根据每台电梯使用情况的不同，每台电梯需具备单控功能，有独立的外呼系统 |
| 37 | 电梯服务支援 | 需提供多种模式的维保服务 |
| 38 | 故障自检、自动存储、待机定期自检、层高自测定等 | 掌握电梯运行情况，有助于检修、维保 |

（1）采购电梯的尺寸需以现场实际测量为准,如采购人提供的井道尺寸等建筑条件不是最优尺寸满足设备安装验收要求，供应商应在响应文件中明确说明。机房及电梯井道内涉及电梯安装的工作，井道内如需另加设钢梁、圈梁、导轨等辅件，费用均包含在所选梯型报价内。

（2）电梯重量与速度在满足现井道尺寸基础上，根据投标单位设备型号允许正偏离。

（3）供应商需将电梯装修样本以附件形式报采购单位。装修和使用功能为基本要求，供应商可根据自身产品标配做相应增加。具体的施工细节在中标后须与采购单位共同商议确定，由于细节调整产生的费用均含在响应报价中。

（4）供应商需负责电梯运行监控盘系统的设备材料采购、整体安装、调试等，具有电梯的正常运行、故障情况、开关门、层站显示等功能，并配合消防厂家进行消防联动控制等；电梯内监控摄像头及提供视频电缆，电梯随缆中带视频线及摄像头；电梯机房、地坑、地坎、厅门口、过门石等配套装饰的剔凿并原样恢复；电梯门口大理石墙面恢复，墙地面收口；轿厢至控制柜的布线；电梯的机房及其厅门等开洞、封堵、加固及恢复等工作，机房内墙面及顶棚处理。以上费用均包含在响应报价内。

（5）供应商负责中控室电梯五方对讲及视频监控系统的更新改造：

1）原有视频采集、存储、网络配套设备需全部更换，本次采购包含上述设备更换、施工调试等费用；

2）电梯对讲总机按照原有控制方式集中到监控值班室；监控室能同时监控电梯运行情况；具备视频存储数据量应不少于1个月。

3）主要技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯监控摄像机 | 1.像素:≥400万 2.分辨率:≥2688*1520 3.传感器靶面:1/3.0" 4.光圈:F1.6 5.变焦方式:定焦 6.焦距:4.0mm 7.补光模式:红外补光 8.补光距离:≥30m 9.宽动态:光学宽动态120dB 10.降噪:2D降噪¦3D降噪 11.场景设置:通用，室内，客观，宽动态，星光，自定义 12.视频编码格式:超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG 13.网关ARP绑定功能检验：摄像机可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端摄像机访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机 14.视频流:三码流 15.OSD数量:≥8行 16.隐私遮盖区域数目:≥4个 17.区域增强:支持 18.区域增强区域数目:≥8个 19.最大实况流路数:≥35路 20.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 21.音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC 22.运动检测:支持 23.智能抓拍:定时抓拍¦隔时抓拍¦事件抓拍 24.周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域 25.异常检测:人员聚集，停车检测，徘徊检测，快速移动，物品搬移，物品遗留，虚焦检测，场景变更 26.兼容接入:ONVIF¦API¦GB/T 28181 27.音频输入:≥1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 28.音频输出:≥1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 29.告警输入:≥1入 30.告警输出:≥1出 31.SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB 32.网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 33.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。 34.最大功耗:功耗：≤5.5W 35.电源防护:防反接¦过压保护 36.电源接口:5.5mm圆孔接口 37.防水防尘:≥IP67 38.防暴:IK10 39.外壳材质:铸铝+塑胶 |
| 2 | 8口POE交换机 | 1.接口类型：≥18个千兆电口2个千兆光口、其中16个千兆电口支持POE供电 2.交换容量≥40Gbps、包转发率≥29.76pps 3.MAC表项：8K 4.功耗：POE整机最大功率≤185W 单端口最大功率≤30W 5.支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准 6.默认模式：普通二层交换机；延长模式：PoE端口速率降为10Mpbs，彼此隔离，可延长网络传输至250米；隔离模式：PoE端口彼此隔离，只能和上行端口通信 7.工作温度：0℃～40℃，工作环境湿度：10%～90%无凝结 8.风扇≥1个 |
| 3 | 8口录像机 | 800万像素，网线供电 |
| 4 | 显示器 | 屏幕比例：16:9 面板：VA 对比度：3000:1 类型：直面屏 屏幕尺寸：≥23.5英寸 屏幕刷新率：≥75Hz 分辨率：≥1920*1080 售后服务：≥3年质保 能效等级：≥二级能效 接口：HDMI，VGA 特性：需具有节能认证，三面微边框 曲率：平面 |
| 5 | 监控硬盘 | 容量:≥6TB和≥2TB各一个 尺寸: 3.5英寸 转速:≥5640转 缓存:≥128MB 接口类型:SATA ≥6Gb/S 主楼硬盘总容量（≥6TB）支持该项目4个监控摄像头录像时间不低于24小时不间断录像≥30个自然日。 科研楼硬盘总容量（≥2TB）支持该项目1个监控摄像头录像时间不低于24小时不间断录像≥30个自然日。 |

以上费用均包含在响应报价内。

6、电梯对讲需对接校内原有无线对讲系统，并实现师生服务中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部五方对讲。内容具体要求如下：

（1）主机可显示轿厢和机房分机的报警并记忆保持，指示灯有红、绿双色以区分报警、对讲状态。

（2）电梯对讲系统专业定位于控制室中心、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部，且具有并接功能，同一条总线可并接四台主机，实现级别管理电梯轿厢。

（3）主机、轿厢分机、机房分机可实现相互呼叫及免提式对讲。对讲机放音逼真、清晰、宏亮，需达到广播级通话音质，并具备对故障轿厢分机检测、抗干扰功能。

7、电梯机房合规改造，对目前电梯机房不合规部分进行改造，要求如下：

（1）科研楼通往机房爬梯改造。梯子水平高度不超过4米，其与水平方向的夹角应当在65~75°之间，并不易滑动或者翻转。靠近梯子顶端应设置把手。

（2）主楼电梯机房安装缺失玻璃，保障电梯机房温度。

以上费用均包含在响应报价内。

8、电梯节能装置要求

供应商应配合采购方安装原电梯节能装置，并办理后期相关手续。

9、电梯的实际运行速度不论在任何载重状态下都不得低于电梯额定速度。轿厢在停靠前不能过于缓慢停靠楼层。轿厢在停止前的加速与减速都是无级变化的。电梯的启动与停止不允许有抖动感。如果在经过多个楼层后才能达到额定速度，则在短距离行驶时以与行驶距离相应的最优速度行驶。到站停止位置（平层精度和平层保持精度）误差的调节在+/- 5 毫米间。

10、电梯监控状态、运行状态可实现集成到学校师生服务中心校园运行监管中心平台，供应商负责预留好接口，同时配合调试，以上费用均包含在响应报价内。

- 11、电梯采取手动控制状态，各楼层外呼装置需能显示楼层数，此部分技术调整费用不再另行计算。

- （三）服务要求

1、设备供货范围的其他要求：

合同供货范围包括了磋商文件要求的所有设备、技术资料，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是成交供应商合同供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及设备要求对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由成交供应商负责按采购人要求时间将合同中所缺的设备、技术资料等补上，且不发生费用问题。

2、安装承包范围

（1）成交供应商负责施工的范围及相关要求：

成交供应商负责完成电梯井道内（永久）照明及维修插座；电梯所有的施工竣工资料（以达到北京市档案馆及采购人的要求为准）；电梯设备的安装、调试和验收工作，包括主机吊装、运输、电梯安装专用井道内脚手架、曳引机用钢梁、安装调试、行业管理部门验收、取得电梯设备运行许可证、旧电梯的拆除、运输至甲方指定地点等所有工作内容（政府部门验收费用，由成交供应商方支付）发生的一切费用。

3、楼体结构安全

供应商投标前需对实施场地进行现场踏勘,确保电梯安装涉及的各项尺寸满足所响应设备的安装要求。

供应商应对电梯改造更新过程中所涉及的井道及楼宇相关安全参数进行测试、检测。一切因电梯改造更新引起的楼宇结构安全隐患消除、恢复、赔偿的责任应由成交单位承担。

4、对于采购人提出的进度要求，供应商必须完全响应，并在响应文件中制定切实可行的保证措施，相应费用应充分考虑到响应报价中。除合同文件另有约定，合同履行过程采购人不再支付成交供应商为响应前述进度要求产生的其他任何费用。

5、供应商在报价函附录承诺的供货周期与安装工期提前于前述采购人要求的，经采购人认可后，以供应商承诺的供货周期与安装工期为准。

- （四）质量要求

1、整体施工

（1）整体施工的质量标准为符合现行国家有关施工验收规范和标准的要求（合格）；

2、设备供货及安装施工

本采购项目的供应商必须保证其供应货物及安装施工满足整体施工质量标准及相关要求。

采购人对本招标项目质量方面的具体要求：

符合中华人民共和国《电梯工程质量验收规范》（GB50310-2002）及《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588-2020）的“合格”标准。

- （五）适用规范和标准

1、采购范围内的供应货物及安装施工应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程。

2、构成合同文件的任何内容与国家、地方或行业相关规范、标准和规程之间出现矛盾，供应商应当书面要求采购人予以澄清，除非采购人有特别指令，供应商应当按照其中最严格的要求执行。

3、采购范围内的供应货物及安装施工应符合设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明。

4、适用规范和标准的其他要求：

（1）GB/T7588—2020《电梯制造与安装安全规范》

（2）GB/T10058—2023《电梯技术条件》

（3）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（4）GB/T10060—2023《电梯安装验收规范》

（5）GB/T10059-2009《电梯试验方法》

（6）GB50310-2002《电梯工程质量验收规范》

（7）GB/T13435-92《电梯曳引机》

如有新规范按新规范执行。

（8）成交供应商应自行收集或购买现行的相关规范、规程、标准等，并承担相应的费用，采购人所提供的规范目录供参考，成交供应商应根据施工的实际情况及采购人的要求适用相关规范和标准。

（9）除非另有说明，本项目施工适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，成交供应商应书面请求采购人澄清，采购人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。

- （六）货物技术要求

1、货物的性能与参数：

（1）配置要求：

1）要求所供电梯需提供产品标识的图样，作为交货依据。供应商必须保证本次投标产品合法使用原产品原厂商标。

2）投标时必须提供详细的产品配件清单，并承诺该清单真实有效，要求原产地原厂标识。

3）投标电梯之额定载重量、额定速度均不得负偏离。

4）本次采购产品为有机房电梯。

★（2）特殊要求：

1）成交供应商所供电梯必须配置控制柜至轿厢的防干扰视频电缆及接口，根据采购人要求在适当位置预留监视摄像头孔洞。本要求不能偏离。

2）五方对讲通话功能。

3）有司机控制。

★（3）技术要求

1）基本技术规格

a）载重量：见设备基本要求表

b）速度：见设备基本要求表

c）曳引方式：上曳引式

d）层/站/门及停层：见设备基本要求表

e）基站位置：客梯地上一层，消防梯地下二层。

f）提升高度：见设备基本要求表

g）驱动方式：永磁同步无齿轮曳引机驱动

h）驱动控制：交流变频变压控制系统(VVVF)

i）控制系统：全电脑全集选

j）控制方式：见设备基本要求表

k）信号传输方式：串行信号传输技术

l）开门方式：两扇中分自动门

m）开门净尺寸：见设备基本要求表

n）消防功能：配置消防功能的电梯编号见设备基本要求表

验收标准要求：

应不低于国家及地方现行标准及有关规定的要求和生产厂提供的出厂、安装、验收标准，磋商文件要求高于标准要求的地方按磋商文件执行。

（4）使用环境：

1）电源：交流380伏3相50赫兹(五线)   220伏单相 50赫兹(三线)   电梯在供电电压波动≤±10%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。

2）电梯的使用频率要求：

a）电梯在满负荷工况＞60%时，允许起动次数≤240次/小时。

b）供电系统：

——TN-S系统(三相五线制)，在整个系统中，中性线与保护线分开。

——保护线(地线)的接地电阻值：≤4欧姆

3）使用地点：北京林业大学

4）所供产品应为绿色环保产品，在使用过程中，不应对环境造成噪音、油脂、电磁干扰等各种可能出现的污染。

（5）安装调试培训：

1）采购人负责：机房内配电箱；

2）安装人责任：

a）负责提供机房内曳引机用承重梁、底坑爬梯、电梯安装用井道脚手架租赁、搭设、拆除。还包括：

b）卸货、拆箱搬运至库房；

c）设备的吊运以及因土建施工进度原因造成的二次搬运；

d）施工照明；

e）调试费及检验费；

f）二年的质量保修；

g）设备及安装的各项保险及杂费；

h）电梯供货及安装项目下的各项税金；

i）自备安装调试时所需的一般工具或特殊工具；

J）设备运至工地现场的运费及保险费。

（6）货物的制作工艺要求：

1）成交供应商应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2）成交供应商应对于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。

3）质量保证期内出现上述情况，成交供应商应在收到使用方通知后72小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件和整机。对造成损失的，使用方保留索赔的权利。

（7）货物的包装要求：

1）成交供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应足以承受但不限于承受转运施工中的装卸、暴露于恶劣气温和降雨环境、露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

2）包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的这种特殊要求，包括合同条款规定的要求以及采购人后来发出的指示。

3）成交供应商应在每一包装箱相邻的至少两面用不可擦除的油漆和明显的中英文字样做出以下但不限于以下标记：发货及到货地点、发货人及收货人代码、设备名称及项目号、箱号（箱的序号/设备总件数）、毛/净重和外形尺寸（长*宽*高）。

4）如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，成交供应商应在包装箱两侧用中英文和国际贸易通用的运输标记注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，成交供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上、请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其它国际贸易中使用的适当的标记。

（8）货物的备品备件、易损件/消耗性材料要求：无

（9）货物的检验和测试方法及标准：

电梯的设计、制造、安装、调试、验收必须符合以下最新的标准和条例

1）GB/T7588—2020《电梯制造与安装安全规范》

2）GB/T10058—2023《电梯技术条件》

3）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

4）GB/T10060—2023《电梯安装验收规范》

5）GB/T10059-2009《电梯试验方法》

6）GB50310-2002《电梯工程质量验收规范》

（10）货物的样品报送的具体要求：所有电梯轿厢装饰材料的最终样品色卡应由采购人确认。

送达时间：电梯设备制造前3天。

送达地点：采购人指定地点。

样品（图样）内容、规格和数量：呼梯按钮、层显、操纵盘、轿厢石材、发纹不锈钢板、镜面不锈钢、扶手、轿顶装饰、高强度铝合金等装饰料。

随附技术资料：装饰效果图及技术性能指标。

（11）货物的资料文件要求：

1）成交供应商应提供的随机技术资料和文件：(须中文或中英文对照)。

a） TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》所要求的文件。

GB7588-2020所要求的技术文件。

b） GB/T10060-2023所要求的资料和文件。

c）提供包括产品使用维护手册、安装指导、设备土建布置图图及电气原理图等与产品有关其它文件等一套。

2）安装资料包括：

安装单位许可证、安装人员证件、施工自检记录、检验合格报告和运行许可证等。

3）其他供用户使用的必备资料。

（12）其他要求：

1）供应商必须在响应文件中提供所供电梯的详细的、真实的产品原产地配件清单。

2）供应商必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、电梯功能表、尺寸要求。

- （七）供货相关服务要求

1、 技术服务要求：

（1） 货物的现场安装调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料（如有）；

（3） 在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督，但前提条件是该服务并不能免除成交供应商在质量保证期内所承担的义务；

（4） 就货物的安装、启动、运营、维护对采购人技术人员进行培训。

2、运输要求：

（1）成交供应商负责运输，运输费用已包含在合同价格之内，并应按照合同要求将货物运至采购人国内指定目的地。

（2）货物计划装运前14天，成交供应商应将以下内容通知采购人：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运点名称等。

3、售后服务要求：

★质保期：自电梯安装调试完毕，由国家有关部门验收合格并签发使用合格证（北京市质量监督站、北京市市场监督管理局及其它有关部门的检验和市场监督管理部门的安全使用许可证以及其他相关的证书）之日起，响应方应提供为期二年的质保期。质保期内的电梯检验检测及所需费用均包含在合同价格内，且需安排专人负责年检工作。质保期内免费更换所有因质量原因损坏的部件（因使用不当除外）。

- （八）安装相关服务要求

1、技术服务要求

供应商在响应时，必须从采购人提供的采购范围中，作出合适的选择。所选用设备的制造商、型号必须填写在“响应分项报价表”中，以确保系统设备符合设计和采购人的要求。通常没有明确说明，但在整体设备安装和运行时不能缺少所需的一切附属配件和工作亦应包括在响应书内。

除上述要求外，供应商还必须负责但不限于以下内容

（1）供应商负责北京市质量监督站、北京市技术监督局及其它有关部门的申报及完成市质量站的检验和市技术监督局的安全使用许可证以及其他相关的证书。成交供应商必须承担以上过程的所有费用；

（2）供应商必须提供完整的厂家建议，包括维修建议、零件更换计划、零件供应地点、维修站的能力与组织、保修期间的工作计划、保修期后的维修范围及收费估算等；

供应商必须在响应书中按磋商文件的要求提交详细的设计说明、相关图纸及施工组织计划等；

供应商在响应书中必须写明所免费提供的资料清单、备用件清单（含验收三年不变的价格）和厂家指定安装工具等。

（3）电梯厂家成交后，应于7日内完成电梯二次图纸设计。提供五方通话电缆型号、规格、根数，电缆进、出线位置，并提出要求,深化图纸须经发包人、使用单位书面确认后安排下单生产。

（4）验收和培训：电梯的验收按预验收和终验收两个阶段进行。采购人人员培训可结合在这两个阶段同时实施，预验收在供应商工厂进行；终验收在建设工地现场进行；采购人根据实际需要参加在供应商所在地工厂进行预验收和培训。供应商响应报价包含采购人预验收人员（3人）与培训人员（3人）在工厂所在地的往返机票、住宿、交通、伙食费用。

在建设单位、采购人建设工地现场中验收和培训所发生的一切费用由供应商承担。

（5）技术资料：电梯验收合格后，供应商应向采购人提供中文技术资料及电梯验收检验报告，其费用应包括在所报价格内。

a)	产品合格证、产品出厂合格证；

b)	电梯安全技术检验报告书；

c)	北京市电梯安装施工技术资料；

d)	电气设备及系统原理图；

e)	电气设备及系统安装线路图；

f)	安装手册；

g)	操作手册；

h)	维修手册；

i)	安全检验合格证（牌）；

j)	装箱清单；

k)	零部件目录、易损件清单；

l)	安装竣工移交书；

m)	电梯布置图。

（6）免费维护保养期：免费维护保养期为二年（单独提供免费维护保养合同），自电梯安装调试完毕，由国家有关部门验收合格并签发使用合格证（北京市质量监督站、北京市市场监督管理局及其它有关部门的检验和市场监督管理部门的安全使用许可证以及其他相关的证书）之日起二十四个月连续运行良好，设备发生任何故障由供应商免费维修。请注明在免费维保期内的具体内容要求，接到故障通知后到达时间等。免费维护保养期内，要求成交供应商派1人24h驻场，发生问题到场时间不长于30分钟，驻场人员相关费用包含在此次供应商报价中。质保期的检验检测费用含在本次采购范围内。

（7）质量保修期：自取得电梯安装施工由北京市质量监督站、北京市市场监督管理局及其它有关部门的检验和市场监督管理部门的安全使用许可证以及其他相关的证书且建设单位接收之日起二十四个月连续运行良好，设备发生故障由供应商免费维修，内容包括：①每15天至少提供一次定期维护保养。②24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。③接到故障通知后应在30分钟内到现场。④普通故障的修复时间为不大于4小时，任何故障其修复时间（修复时间：成交供应商从接到故障通知起计算，包括提供备件时间），不能超过72小时。

（8）如果成交供应商在收到通知后未弥补由于设备缺陷或安装缺陷造成的维修，采购人可采取必要的补救措施，无须征得安装人同意，可动用5％的保留金，请第三方维修。如超出5%的部分，采购人可以自行垫付，安装人须在接到采购人书面通知后的三天内归还采购人的垫付金，并补足维修费用，安装人对采购人采取的补救措施放弃抗辩权。

三、商务要求（供应商需在首次响应偏离表中逐条响应以下要求）

- （一）交货要求

★1、履约时间

设备生产、设备运输期限：45个日历天（具体开始时间以甲方通知为准）；

安装、调试、验收周期为：40个日历天（具体开始时间以甲方通知为准）。

2、履约地点：  北京市海淀区清华东路35号北京林业大学校内

- （二）付款方式

1、设备费：自合同签订生效后15日内，采购人向成交供应商支付合同设备费的50%作为预付款；电梯到货并验货合格后支付至合同设备金额的95%；

2、安装费：自合同签订生效后15日内，采购人向成交供应商支付合同安装费的50%作为预付款；电梯安装完成并经验收合格后15日内，采购人向成交供应商支付至合同安装费的95％；

3、待施工竣工验收合格且经采购方结算审核后，采购人支付成交供应商至结算金额的100%。

- ★（三）质量保证

设备整体质量保证期起算、截止日期的约定：北京市质量监督站、北京市市场监督管理局及其它有关部门的检验和市场监督管理部门的安全使用许可证以及其他相关的证书且建设单位接收之日起2年。

质保对象包括：设备清单里面的全部内容

- （四）售后服务

需要供应商提供售后服务承诺书，包含以下内容：

1、质保期服务响应及培训的约定：

1）质量保证期期间，质量保证期内成交供应商免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件，更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长三年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷（经权威检测机构鉴定为产品质量缺陷）：即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由成交供应商免费负责。

2）成交供应商收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：质量保证期内的一般性故障，成交供应商应在接到通知后的30分钟内到达现场，以确定坏损件情况，就排除故障或更换坏损件的设备做出决定并立即书面通知学校管理部门。成交供应商应在接到电梯内困人或其他紧急情况通知后，应在30分钟内到场进行处置出现一般故障更换普通配件应在24小时以内完成，重大部件不应超过48小时。如因成交供应商原因造成合同设备重大故障，成交供应商将依照本合同的规定对由此而引起的采购方的损失根据本合同的规定承担责任。

3）成交供应商应对采购人的技术人员和操作人员进行培训，以保证参加培训的人员能够完全独立地对电梯进行操作；所有培训课程须完全按照已确定的培训计划完成。培训指在北京市安装现场培训，在现场的培训是免费的，成交供应商培训人员的费用自理。成交供应商派出的培训教员必须具备良好的资格能力。

2、成交供应商自行承担技术人员的交通、食宿费用。

3、质保期过后

设备使用寿命期内，成交供应商保障采购人获取备品备件的约定：成交供应商承诺在电梯投入使用20年内，保证备品备件的供应，成交供应商始终能以市场上最优惠的价格提供优质的备品备件。投入使用后8年内，除曳引机、轿厢、导轨、厅门之外，提供其它备件的时间从成交供应商接到采购人订单后5个工作日内；投入使用后8-15年内提供备件的时间从成交供应商接到采购人订单后7个工作日内。

- （五）包装、标记、运输及交付要求

1. 包装

包装物处理方式的约定：符合运输装卸的需要，成交供应商除应在每件包装表面上，用不褪色油墨清楚地标刷收货单位、件号、尺码、毛重、净重、以及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”、“重心”或“吊装点”等字样以便装卸和搬运。

下列资料包装在合同货物的包装箱中：1装箱单；2合同货物数量和质量合格证书、保修证书；3产品使用说明书及其他必要的技术资料；所提供的各种技术资料应能满足采购人对设计、安装、调试和运行、维护的要求。如果采购人认为所提供的技术材料不能满足需要时，采购人有权提出补充要求，成交供应商应免费提供所需的全部技术资料。

2.标记

超大超重件包括： 设备单件重量在1吨或1吨以上

3.运输

超大超重包装的约定： 成交供应商应在每件包装箱的两侧用中文和适当的标记，标明重量、重心和吊装点，以便装卸和搬运，必要时应设有起吊孔或吊环等。

4. 交付

交付设备的约定：详见设备基本要求表。

- （六） 开箱检验

1、开箱检验时间： 合同设备交付后。具体时间要求：以采购人通知为准。

①货物到达交货地点后，成交供应商会同采购人单位联合进行开箱清点验收，若货物不能通过被验收，采购人有权拒绝接受该货物，成交供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

②在取得采购人单位验收代表签字确认合格的货物验收单后，该批货物才可视为已交货。

③上述约定进行检验、测试后，并不证明该货品最终合格，且不因此免除成交供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

2、开箱检验地点的约定：本项目安装现场，北京市海淀区清华东路35号

3、设备交付后进行的开箱检验中发现相关问题时相关处理方式的约定：采购人单位应当货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，采购人单位有权当场拒收，也可在收到货物后3日内向成交供应商提出书面异议，经双方核实确属成交供应商责任的，采购人有权退货。

四、本项目组织供应商自愿参与踏勘活动

踏勘联系人：杜畅

联系方式：15608125701

集合时间：2024年5月29日下午14点30分（其他时间概不接待）

集合地点：北京市海淀区清华东路35号北京林业大学南门门口

踏勘要求：

（1）因报价人未及时踏勘的，视为主动放弃入校踏勘，相关损失由报价人自行承担。

（2）如果贵单位不参与现场踏勘或不再参与本项目磋商请务必发送邮件提前告知“我公司不参与现场踏勘”或“我公司不参与本项目磋商”，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”。

（3）特别注意：

1、踏勘人员仅限一人，须携带身份证原件加盖响应方单位公章的介绍信（证明函）集合后步行入校。

2、需为体温正常、身体健康、无发热、咳嗽等症状。

3、遵守采购人及代理机构的踏勘安排，校内不得大声喧哗随意走动，踏勘结束后尽快离开学校不得停留。

4.请踏勘单位派遣技术人员自行携带必要的测量工具。