北京科技大学

关键结构件裂纹缺陷检测采购项目

招标文件

采购编号：BMCC-ZC23-0679/1

北京明德致信咨询有限公司

2024年10月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说  明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	11

六   确定中标	20

第二章  合同条款及格式	24

第三章  附件——投标文件格式	32

第四章  招标公告（投标邀请）	56

第五章  投标人须知资料表	59

第六章  货物需求一览表及技术规格	60

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

1.1	招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京科技大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		   满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.3  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.4  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  必须按规定获取招标文件，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.4.3  采购单位有权在中标公示、合同签订阶段对资料、指标参数的真实性进行检测确认。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　附件——投标文件格式

第四章	　招标公告（投标邀请）

第五章  投标人须知资料表

第六章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在按规定获取招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 制造厂商授权书（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料及人员配备

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票/汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

其它地区：汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

投标保证金必须以公对公方式提交。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第五章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（U盘）（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

14.4	如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（获取招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）	未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）	投标文件未按照招标文件附件1至附件8规定要求签字、盖章的；

（3）	不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

（4）	未按照要求提供资格证明文件的；

（5）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）	投标人串通投标的；

（8）	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 1.有效业绩形式：提供投标人自2022年8月1日以来，与本项目采购同类产品的业绩证明文件（含合同原件的影印件及发票信息）作为支撑材料并提供用户信息备查，必要时要求投标人提供原件。 2.有效业绩证明材料要求：合同原件的影印件包括合同首页、采购内容页、签署页、关键条款、合同的甲乙双方签字盖章页等；发票提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种。业绩证明材料需加盖投标人或产品制造商的公章。（注：信息提供有误无法查验的、虚假，业绩证明材料缺少公章的将不被认可） 3.有效业绩打分： 每提供1份有效业绩，得1分，此项最多5分。 | 5分 |
| 1.2 | 相关能力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上每提供一个有效证书复印件加盖公章得1分，全部提供得3分。 | 3分 |
| 1.3 | 政策性得分 | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件需加盖本单位公章）得1分，最多1分。 | 2分 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件需加盖本单位公章）得1分，最多1分。 |  |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 及性能 | 所投产品对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得满分，在此基础上： 1、不满足带“*”或“★”要求，投标将被拒绝 2、每有一项带“△”指标（共24项）负偏离，扣3分； 3、每有一项无标识技术指标负偏离，扣1分； 4、本项最多得50分，最少得0分。 | 50分 |
| 2.2 | 项目（供货）实施方案及进度计划 | 供货方案： 供货时效非常合理，针对性强，供货、安装进度及相关措施非常清晰，满足招标文件要求，得1分； 供货时效不够合理，缺乏针对性，供货、安装进度及相关措施不够清晰，得0.5分； 本项未提供得0分。 | 2分 |
|  |  | 根据项目情况提供整体实施方案。 方案充实，合理，针对性强，实施方案可行，满足招标文件要求，得1分； 方案简单、无针对性，实施方案缺乏可行性，得0.5分； 无实施方案，得0分。 |  |
| 2.3 | 技术方案 | 根据项目情况提供整体技术方案。 方案内容充实，非常合理，针对性强，技术措施非常可行，满足招标文件要求，得2分； 方案内容简单、无针对性，技术措施缺乏可行性，得1分； 无技术方案，技术措施得0分。 | 2分 |
| 2.4 | 项目分析 | 针对本项目的重点难点分析： 项目的重点难点分析非常准确，针对性强，有非常合理的解决方案，满足招标文件要求，得2分； 项目的重点难点分析有欠缺，无针对性，解决方案合理性不足，得1分； 无项目的重点难点分析，得0分。 | 2分 |
| 2.5 | 培训方案 | 培训方案： 培训方案详细，针对性强，有明确的培训计划，且完全满足用户需求，满足招标文件的要求，得2分； 培训方案不详细，无针对性，欠缺培训计划，不能满足用户需求，得1分； 本项未提供得0分。 | 2分 |
| 2.6 | 运维售后服务 | 运维售后服务： 运维、售后服务方案详细，有明确的售后服务跟踪制度、针对性强，完全满足用户需求，满足招标文件要求，得2分； 运维、售后服务方案粗略，欠缺售后服务跟踪制度、无针对性，不能满足用户需求，得1分； 本项未提供得0分。 | 2分 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30分 |
| 注：（1）投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 （2）投标文件必须响应“投标人的投标产品（设备）齐全，符合招标文件要求”等全部实质性要求和条款，并对采购人提出的完整采购需求整体响应，否则应当认定为无效投标文件，认定该投标人不具备中标资格。 （3）除本文件明确要求的定制产品之外，采购人不接受投标人为定制或二次开发的投标产品（设备）。 （4）证明材料提供要求： 4.1、认可的证明材料种类：无特别说明外，一般指第三方检测机构（具有CMA资质）出具的检测报告、《产品彩页/产品样本》、《软件功能证明材料/数据库内基础数据条数》等。 4.2、《产品彩页/产品样本》只接受原版原件，不接受各类复印件，仅提供复印件的视为无效证明材料。《产品彩页/产品样本》中的各类图、表以及印刷电路板图等都应清晰易读。《产品彩页/产品样本》不能人为进行额外的修改、注释，否则视同无效证明材料。 4.3、《软件功能证明材料/数据库内基础数据条数》必须为可供评标现场查证的可播放文件。即：投标人提供的软件功能证明需提前全屏录制好软件打开的全部过程，并依次点按说明每个软件功能的存在和正常使用，每演示一个功能视为符合条件。 |  |  |  |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：专门面向中小企业的项目不涉及价格扣除。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询并在上述所附证书前书写清晰归属分类。

说明3：同品牌产品投标情况处理（如招标文件第六章确定了核心产品，按以下规定执行）

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明5：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.3	   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	  履约保证金

28.1	见第二章“合同条款及格式”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第四章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求获取并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求获取招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   货物出厂前的检测

30.2.1 采购人有权去设备制造商检验和测试设备，以确认设备是否符合技术规格的要求。采购人指派的检测人员应能得到中标人和设备制造商全部合理的协助，否则可视为中标人不满足验收要求。

30.2.2 如果任何被检测的产品（设备）不能满足合同技术规格的要求，采购人可以拒绝接受该产品（设备）发货，中标人应更换被拒绝的设备直至产品（设备）满足合同要求。

30.3   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同条款及格式

注：本合同条款内容若和招标文件第六章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第六章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 货物采购合同

（学校统一采购限额以上参考模板）

采购（招标）编号：

项目名称：

需　　方：  北京科技大学

供　　方：

签订日期：     年　    月　     日

货物采购合同

甲方（需方）：北京科技大学

乙方（供方）：

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额（人民币）。

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及生产厂商： |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及生产厂商： |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写金额： 圆整 |  |  | 小写 ：￥ 元 |  |  |
| 备注 | 1、本合同价格已包含了购买货物的价格、税费及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其它相关费用。 2、必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。 3、详细技术参数可附附件。 |  |  |  |  |  |

二、交（提）货时间、地点、方式：供方于签订合同后【  】日内供货。将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具收货人签字的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物，并不代表已验收合格。

需方指定货物交接地点：北京科技大学昌平创新园区指定地点；

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。不包括货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

三、检验和验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

供方应全程配合并按需方要求进行货物的验收流程，且货物须同时完全符合下列各项标准及要求。验收流程完成后，且设备应达到或高于供方投标文件中承诺的指标要求，需方签署验收合格报告。

1．随货物提供装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

2．随货物提供该批次货物采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

3．开箱检验时双方皆应派员参加，最迟于验收结束之日起5日内对合格货物应签署无异议的《货物验收单》；对不合格的货物应在《货物验收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，均为有效异议，但该类异议应最迟于验收结束之日起10日内提出，否则除非供方未在接到需方异议之日起10日内提出书面反对意见，均应当视为无效异议。

4．若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

5．供方保证向需方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

6．本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形所发生或相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。

四、质量标准及保修：

1．供方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准（中国国家标准化管理委员会发布）及招标文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，供方为需方提供的产品及服务符合或高于其标准。

2．供方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3．供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4．本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后 【  】（大写）年。

5．货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由需方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

6．如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

7．如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定, 由此引起的全部费用由供方承担。

8.如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权向供方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

9.供方应当保证其交付给需方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控需方实施的技术侵权的，供方应当协助需方申诉，供方须赔偿由此给需方造成的全部损失。

10.双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归需方所有。供方不得申请专利、软件著作权，不得发表相关论文、专著，不得公开或对外转让。需方拥有相关成果和知识产权的使用权和转让权，由此产生的利益由需方所有。

五、本合同的付款方式按照如下付款计划付款：

| 付款阶段 | 付款阶段描述 | 付款条件 | 预计付款日期 | 付款比例 | 付款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、违约责任：

1．如供方延期交货，每推迟一天，供方应按合同额的0.1%向需方支付违约金。延期供货超过15天，需方有权解除合同，供方应退还需方已付货款，还应按合同总额20%向需方支付违约金。由于供方的行为给需方造成的损失的，供方应赔偿需方全部损失。

2．任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3.需方有权邀请参加本项目的其他投标人或技术专家或第三方机构参与验收。如供方达不到投标文件中响应的指标或未通过需方的验收测试，需方有权解除合同，供方应退还需方已付货款，并赔偿需方相应损失。

4.其他违约责任以合同中规定为准。

七、因本合同所引起的任何相关争议双方协商解决，如不能达成一致，任何一方均可向需方住所地人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项：

1．未尽事宜，双方协商确定。附件与合同正本具有同样的法律效力。

2．需方、供方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照本合同载明的地址发出。通知一般以对方或授权代表签名或者盖章确认为准。如果以特快专递或者挂号信形式寄送的，自发出之日起第【  】日视为送达之日。

在合同有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

3．供方未经需方书面同意，不得擅自将因履行本合同所知悉的需方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。供方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给需方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

本合同一式肆份，供方留存壹份、需方留存叁份。经双方签字盖章后生效。

需方（签章）：北京科技大学                 供方（签章）：

需方代表（签字）:                          供方代表（签字）：

授权代表（签字）：                         开户银行：

开户银行：中国工商银行北京东升路支行       银行账号：

银行账号：0200006209014432650              税号：

税号：121000004000022245                   地址：

地址：北京市海淀区学院路30号              邮编：

邮编：100083                               电话：

电话：

合同签订日期：     年    月   日         合同签订日期：   年  月  日

- 附件一：中标（成交）通知书

- 附件二：　配置清单

| 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件三： 详细技术指标

例：1. 重量:<1.3公斤。

2. 外形尺寸:	244×230×95.5mm。

3. 主要激发源:微型X射线管，Ag靶，50Kv/200μA最大值。

4. X射线探测器:	GOLDD探测器，检测器面积大于25mm2，热电(peltier)制冷。

5. 分析元素含量范围：ppm～100%。

6. 电路系统:日立SH-4CPU，ASICS高速DSP数字信号处理器，4096通道MCA

- 附件四：售后服务承诺函

例：1．提供售后服务的项目：

整机保修（电池、配件除外）。

2．免费保修年限：

自验收合格之日起，十二个月。

3．售后服务响应及到达现场的时间：

我方承诺维护服务的响应要求保证在得到买方通知后24小时内做出实质性技术响应，3日内做出完整的解决方案，7日内解决故障问题。

4．维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准；

- 附件五：其他需补充材料

# 第三章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3制造厂商授权书（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

1．投标一览表

2．投标分项报价表

3．货物说明一览表

4．技术规格偏离表

5．商务条款偏离表

6．资格证明文件

7．遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

8．以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

4、投标人的报价的最小单位只能到“分”，否则将视未实质性响应。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 是否为进口产品 | 单价 | 合计 | 企业类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏差请在本表中说明，完全响应招标文件技术及服务要求，应在偏离表中填写：无偏离

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏差请在本表中说明，完全响应招标文件商务及服务要求，应在偏离表中填写：无偏离

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3制造厂商授权书（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖投标人公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖投标人公章】

附件7-3    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）	代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：第六章明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供）

附件7-4　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2023年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），上述材料加盖投标人公章。

2、如投标人无法提供规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖投标人公章】

附件7-6  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（格式自拟，如招标文件第六章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，上述材料加盖投标人公章）

附件7-7  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

1、投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 供应商名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字或盖章生效,特此声明。

法定代表人签章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   业绩证明材料及人员配备

1、按招标文件打分办法中的要求提供相应项目业绩证明材料，填写下表并后附合同复印件加盖公章，评委保留对资料原件审核的权力。

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、各岗位人员配置及主要驻项目现场的管理人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似项目的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格格式可自拟，需按招标文件要求提供相关人员证书复印件；

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

附件10   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

【在第一章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是非面向中小企业采购，面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。按第一章21.3条的说明执行评标价格扣除。只有货物制造商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，才能视为符合资格要求或者享受价格扣除。】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件11   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

# 第四章  招标公告（投标邀请）

项目概况

北京科技大学关键结构件裂纹缺陷检测采购项目的潜在投标人应在北京明德致信咨询有限公司官网报名并获取招标文件，并于2024年10月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC23-0679/1

2.项目名称：北京科技大学关键结构件裂纹缺陷检测采购项目

3.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同完全履行后截止；发货时间在合同签订后5个月内。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许投标人分包。

6.本项目不需要现场踏勘。

7.预算金额、招标需求

| 包号 | 名称 | 分包控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属预算项目 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 关键结构件裂纹缺陷检测 | 233.88 | 否 | 北京科技大学关键结构件裂纹缺陷检测采购项目 | 233.88 |
| 横波、菊花瓣相控阵探伤仪 横波相控阵检测：超声相控阵按一定的规则和时序用电子系统控制激发各个晶片单元，形成一个整体超声波阵面，从而调节控制焦点的位置和聚焦的方向形成聚焦声场。“菊花瓣”相控阵检测：实现螺栓、轴、杆件等圆棒形构件的快速检测。包括配合相控阵探伤仪使用自动翻越特定障碍的高温专用自动扫查架。 涡流检测仪通过检测被检工件内感生涡流的变化来检测导电材料或工件的缺陷。 通用超声探伤仪进行A扫探伤。 高温探头 ：在高温环境下工作的耐高温探头，需包括在高温环境下工作的耐高温TOFD扫查架，需包括为满足高温探伤而配备的线缆、耦合剂等附件。 全聚焦相控阵探伤仪 需可进行相控阵扫查探伤，需支持多组全聚焦功能，需包括线阵探头及楔块、扫查器及编码器、标准试块。 具体内容详见招标文件。 |  |  |  |  |  |

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体参与投标；遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章；须按规定获取招标文件。

- 三、获取招标文件

（1）时间：自招标公告发布之日起至2024年10月16日上午09:00-11:30，下午13:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）获取方式及售价：本项目只接受汇款获取文件。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0679/1报名费，电汇或网银须于“获取招标文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC23-0679/1”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2024年10月16日17:00前到账）提交报名申请（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

- 电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年10月31日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.文件获取

（1）投标人须按获取招标文件时明确的包号进行投标。投标人在按规定获取招标文件后，如果决定变更报名信息，应在获取文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：账户名称：北京明德致信咨询有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；帐号：0200 0062 1920 0492 968。

2.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展；政府采购节能产品、环境标志产品等。

3.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

4.届时请投标人派代表递交投标文件，应身体健康、携带身份证。

5.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

6.凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请以书面形式一次性提交）。

- 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息：北京科技大学

招标人地址：北京市海淀区学院路30号

项目联系人：张老师

项目联系方式：010-62332135

2.采购代理机构信息：北京明德致信咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮  编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部  座机：010－61192278

项目联系人：韩伯阳、杜畅、王希、吕绍山

联系电话：010-61192278

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京科技大学 联系方式：62332135 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：61192278 |
| 10.3 | 关于进口产品报价（如涉及）： 进口设备免税报价（免进口关税和免进口增值税）指在买方项目现场交货的人民币总价，须包含除进口税外其他一切费用，包括但不限于进口设备成本价、清关报关、仓储、运输保险、安装、外贸代理及核酸检测等可能发生的所有费用。其中外贸代理机构由买方根据单位内控程序指定。外贸代理服务费为每包中标（成交）金额的0.8%，最低不少于1000元，最高不超过2万元人民币。 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。（中标服务费如超过5万元，按照5万元收取） |
| 11.6 | 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标人名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子版文件（U盘） 1 份。（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份） |
| 15.1 | 投标截止期：2024年10月31日9:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2024年10月31日9:30（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过10％ |

- 第六章    货物需求一览表及技术规格

第一节．一览表及预算

| 包号 | 分包名称 | 核心产品 | 分包控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 项目名称 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 关键结构件裂纹缺陷检测项目 | 全聚焦相控阵探伤仪 | 233.88 | 否 | 北京科技大学关键结构件裂纹缺陷检测采购项目 | 233.88 |

注：（1）超出分包预算金额的投标文件将视为无效投标。

（2）如果履行合同所必需的设备是进口产品，应提供由该产品生产制造方开标前12个月内开具的原厂商授权书等证明材料，否则视为未实质性响应。

第二节．技术需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

需对冶金炉窑（如转炉）、高温转运容器（如铁水包，钢包）、天车等大型高温容器和机械设备的关键结构件的本体、焊缝等部位进行超声探伤，检测裂纹缺陷，对可能影响安全生产的结构件断裂失效事故进行预警。

功能要求：

1.横波、菊花瓣相控阵探伤仪：横波相控阵检测：超声相控阵换能器需由若干个形状相同、大小相等的压电晶片组成阵列，每个晶片独立地发射超声波束，并按一定的规则和时序用电子系统控制激发各个晶片单元，所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面，从而调节控制焦点的位置和聚焦的方向形成聚焦声场。“菊花瓣”相控阵检测：菊花阵列设计及配套的超声波探头需可实现螺栓、轴、杆件等圆棒形构件的快速检测，同时需配备凸锥形体反射镜进行管道内检测，配备凹锥面反射镜进行小管或细棒材内穿检测。

2.涡流检测仪：利用电磁感应原理，通过检测被检工件内感生涡流的变化来检测导电材料或工件的缺陷。

3.通用超声探伤仪：可进行A扫探伤。显示器横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者传播距离，纵坐标是超声波反射波的幅值。反射波的高度和形状因不同的缺陷而不同。

4.高温探头：在高温环境下工作的耐高温探头。

5.全聚焦相控阵探伤仪：超声相控阵换能器由若干个形状相同、大小相等的压电晶片组成阵列，每个晶片独立地发射超声波束，并按一定的规则和时序用电子系统控制激发各个晶片单元，所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面，从而调节控制焦点的位置和聚焦的方向形成聚焦声场，支持多组全聚焦功能，对检测对象进行超声检测。

★具体设备构成如下：（1）下表内的设备项目必须全部满足，否则为无效投标，投标人必须在技术偏离表中明确响应全部内容；（2）分项报价表或其后附详细分项报价需能与下表设备名称对应，设备报价超出分项限价或填写的报价不明确无法判断的视为无效投标

| 序号 | 名称 | 设备构成 | 数量 | 分项限价（万元） | 归属系统编号（采购人校内子系统编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横波、菊花瓣相控阵探伤仪 | 1.横波、菊花瓣相控阵探伤仪（1个） 2. 自动翻越特定障碍的高温专用自动扫查架（1个） 3. 线阵探头（2个）、菊花探头（3个)，试块（2个） | 1套 | 86 | JD21-X8-Z1-M1、JD21-X8-Z1-M2、JD21-X8-Z1-M4 |
| 2 | 涡流检测仪 | 涡流检测仪（2台） | 2台 |  |  |
| 3 | 通用超声探伤仪 | 通用超声探伤仪（1台） | 1台 |  |  |
| 4 | 高温探头 | 1. 在高温环境下工作的耐高温探头（6个） 2. 在高温环境下工作的耐高温TOFD扫查架（1个） 3. 为满足高温探伤而配备的线缆、耦合剂等（1套） | 1套 |  | JD23-X2-Z2-M1、JD23-X4-Z3-M1、JD23-X6-Z1-M4、JD23-X6-Z2-M9 |
| 5 | 全聚焦相控阵探伤仪 | 1. 全聚焦相控阵探伤仪（1台） 2. 线阵探头（8个）、不锈钢探头（1个）及楔块（29个）、扫查器（5个）及编码器（1个）、标准试块（12个） | 1套 | 99 |  |
| 6 | 附件 | 数据处理终端（1套）、实验台（1套）等 | / |  |  |

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

需满足（均为最新标准）：

JJF 1338 相控阵超声波探伤仪校准规范

NB/T 47013.3 承压设备无损检测第3部分:超声检测

NB/T 47013.6 承压设备无损检测 第6部分:涡流检测

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量及单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横波、菊花瓣相控阵探伤仪 | 1.主机 △（1）支持最大的晶片数不少于128；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △（2）一次激发的晶片数：需为1/2/4/8/16/32/64/128可调；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） （3）PRF需覆盖10Hz～20KHz； （4）采样频率不低于500MHz； （5）激发电压需覆盖20～150V； （6）支持扫查模式不少于 A,B,C，扇形扫查； （7）脉冲宽度需覆盖 50～3000ns； （8）带宽需覆盖0.5MHz～15MHz； △（9）销轴类、杆类、螺栓类工件检测范围直径16以上，长度需覆盖40～500mm，探伤灵敏度：刻槽（深度取直径的10%，最小2mm）；（此项需提供第三方检测机构（具有CMA资质）出具的证明材料） △（10）灵敏度余量大于60dB(200mmΦ2平底孔)；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △（11）滤波需覆盖0.5～20MHz；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △（12）相控阵接收/发射通道数不低于 64/128PR；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） 2.传感器 线阵探头：2Mhz,32晶元,耐高温小于100°,1个 线阵探头：5Mhz,32晶元,耐高温小于100°,1个 菊花探头：5Mhz,64晶元,M40,耐高温小于100°,1个 菊花探头：5Mhz,64晶元,M72,耐高温小于100°,1个 △菊花探头：5Mhz,64晶元,M100,耐高温小于100°,1个 3.检测校准试块 （1）声速校准需为CSK-1A试块； （2）TCG曲线需为RB-II试块； 4.高温专用自动扫查架（1台） （1）稳定工作温度需覆盖-10～100℃； （2）编码器分辨率不低于48步/mm； （3）探头卡具需应根据需求定制； （4）需自带压力调节应确保楔块始终和工件紧密贴合； （5）需配三防箱。 | 1套 | 否 |
| 2 | 涡流检测仪 | （1）频率需覆盖50Hz～10MHz； （2）驱动电压需不低于八档可调； （3）手动相位需不低于360°（步进1°）； （4）增益需覆盖0～90dB（步进不低于0.5dB）； （5）采样频率不低于40MHz，数据采集位数不低于12位； （6）报警方式需为幅度和相位报警（报警域为3个，A、B、C）； （7）探头类型需包括应接差动式、绝对式探头； （8）显示模式需包括阻抗平面显示，时基显示； （9）需配不少于两个测头，不少于两块检测校准试块； | 2台 | 否 |
| 3 | 通用超声探伤仪 | 1. 主机 （1）检测范围需覆盖10～200mm； （2）波形显示方式需包括全波、负半波、正半波、射频； （3）发射电压需覆盖50～230V； （4）脉宽需覆盖50～1500ns； （5）重复发射频率需覆盖100～5000Hz； （6）采样频率需覆盖80～160MHz； （7）闸门需包括多闸门和阈值； 2. 换能器参数（各1个） （1）2MHz直探头； （2）5MHz斜探头； | 1台 | 否 |
| 4 | 高温探头及配套高温TOFD扫查架 | △1.高温TOFD探头， -55～+350℃，无需冷却，需能长时间持续接触高温物体(1小时以上)，50°，5MHz，平楔块；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） | 2个 | 否 |
|  |  | △2.高温TOFD探头， -55～+350℃，无需冷却，需能长时间持续接触高温物体(1小时以上)，60°，5MHz，平楔块；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） | 2个 | 否 |
|  |  | △3.高温TOFD探头， -55～+350℃，无需冷却，需能长时间持续接触高温物体(1小时以上)，70°，6MHz，平楔块；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） | 2个 | 否 |
|  |  | 4.高温TOFD扫查架： (1）管道范围：周向不低于10.2厘米至平面，内部不低于平面至152.4厘米； (2）编码器分辨率不低于4.28计数位/mm； (3）探头固定能力不低于2个或4个； (4）编码器电缆长度不低于5米； (5）扫描仪径向间隙不低于8.9厘米； △（6）工作环境需覆盖-20℃至350℃；（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求）； （7）相控阵探头支架规范需支持：楔块最小宽度不低于17毫米，楔块最大宽度不低于55.8毫米； （8）需配三防箱。 | 1个 | 否 |
|  |  | 5.高温探伤附件及耦合剂： （1）高温线缆，5米（不少于2根） （2）Y形分离器（不少于4个） （3）加固箱（不少于1个） （4）高温耦合剂（不少于10L） | / | 否 |
| 5 | 全聚焦相控阵探伤仪 | △1. 相控阵接收/发射通道数不低于 64/128PR ；带2组独立UT/TOFD通道。需应自动识别原厂探头，接入探头应自动调出相应的参数。支持设备与扫查器通讯，设备及扫查器端均具备耦合监控报警功能。 △2. 支持多组全聚焦（TFM和PWI），需能和PAUT、UT、TOFD多组同时检测，同屏显示。支持超过32组同时扫查(全聚焦最大4组)，单屏幕同时显示最多8组扫查图像。 3. 具备完善的相控阵检测分析功能，包括A、B、VB、Side B、S、C、D、TopC、带状图、3D等视图，支持单组多个C扫显示，超声检测设置，闸门报警设置，聚焦法则仿真，机械扫查设置，校准，测量，报表输出等功能。 4.需 支持3D面阵全聚焦成像,一台仪器同时具备3D全聚焦、2D全聚焦和相控阵功能，自由切换。 △5. 支持相控阵3D实时成像。基于体绘制的相控阵实时3D成像技术，实时显示缺陷在工件中的空间分布，呈现缺陷的3D形态。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △6. 全聚焦（TFM）支持A、S、C成像显示，具备TT、TTT、TTTT、LL、LLL、LLLL、TLT、TLL、LTT等多种成像方式，支持最多4种方式同时成像。32/64PR、32/128PR支持GPU并行计算，最大支持400万点，64/64PR、64/128PR最大支持100万点的实时全聚焦计算处理成像。标准模式全聚焦支持最大128发射128接收。支持振幅保真预估值（AF值）估算及显示。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △7. 具备扇扫智能分析模块，用于焊缝等类似检测，自动识别缺陷，计算缺陷长度、深度、当量，完成缺陷统计，减少数据评判工作。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △8. 具备腐蚀智能分析模块，用于管道腐蚀等类似检测，自动识别腐蚀、减薄等缺陷，计算缺陷面积。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） △9. 具备复材/粘接智能分析模块，用于多层复材粘接、焊接等类似结构检测，自动识别脱粘、气孔等缺陷，计算缺陷面积。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） 10. 支持双线阵检测、面阵检测，双面阵、等多种高级检测功能。 △11. 支持特殊聚焦模式，在探头参数不变的条件下步进方向检测精度提升一倍。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） 12. 具备任意2D阵列排布探头的成像算法及复杂应用，如环阵扇形、行列寻址阵列、阿基米德螺旋阵、斐波那契螺旋阵等。 13. 具备直线闸门、声程闸门、梯形闸门、三角形闸门、焊缝闸门、矩形闸门，从而去除干扰信号和固有回波，以便生成纯净C扫描图像，大大提高数据评判效率。单组条件下，多个闸门选择不同的闸门模式。闸门测量模式包括首峰前沿、最大峰值、第一峰值、最后峰值、最大峰值前沿。支持界面波多模式跟踪、底波监控功能。支持闸门数量自定义，应用更加灵活。 14. 具备聚焦法则计算器，设置扫查计划。3D实时仿真工件结构，使之与真实工件更加接近。工件类型丰富，涵盖板材、管对接、角焊缝、不等厚板等。探头位置、聚焦法则显示依照参数输入实时更新，并显示在3D示意图中，3D图支持360°旋转。 △15. 支持多组聚焦法则同时仿真，实时查看多组检测工艺的准确性，确保声束的覆盖效果；支持TOFD覆盖模拟，与相控阵聚焦法则同时叠加模拟。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） 16. 千兆以太网口，数据传输速度≥90M/s。 △17. 支持双轴编码器以及高速二维扫查，重建S扫和A扫数据，具备断面重建融合功能，查看任意断面图谱，对于扫查过程中的行间边缘缺陷，能够精准显示和测量。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） 18. 需能实现多组二维同时扫查。 19. 需具备高级工件轮廓加载功能，CAD高级导入模块，加载不同形状、尺寸的工件轮廓。 20. 需支持在PC端生成word版本的检测报告。 21. 需具备自定义聚集法则功能，应对特殊检测需求。支持自由定义每个声束用哪些阵元发射，哪些阵元接收，发射阵元和接收阵元可以不同，数量也可以不同，每个阵元都可以独立设置延迟。 22. 需支持相控阵和UT模式下DGS功能。 △23. 需具备投影C扫描、角度C扫描、幅值C扫描、厚度C扫描，并支持多模式同时显示。（需有加盖制造商或投标人公司公章的证明材料，证明材料要求详见评分方法和评分标准-注（4）-证明材料提供要求） 24. 需支持多种常用及自定义视图布局，应用更灵活。 25. 需支持色带编辑，支持根据检测需求自由设置，提高信号辨识度。 26. 需支持智能修正步进偏置，辅助缺陷评判。 27. 需支持A扫点数自定义，最大A扫点数达16384； 28. 需提供二次开发包，提供C++、C＃、matlab等语言的开发包及demo软件。 29. 脉冲重复频率不低于40KHz。 30. 需支持屏幕录制及视频导出。 31. 需支持USB3.0数据高速传输。 32. 增益可调范围需覆盖0～120dB，其中模拟增益不低于80dB。 33.线阵探头及楔块： 需配线阵探头（8个）：2.25MHz不低于1个，5MHz不低于3个，7.5MHz不低于2个，10MHz不低于2个； 需配不锈钢探头（1个）：双线阵探头，频率2.25MHz，晶元32个。 需配楔块（29个）：1、需匹配本项目所配套的多种线阵探头；2、满足多种曲率要求；3、与线阵探头需互相兼容。 34. 扫查器及编码器： 编码器（1个）：1、支持直接接在楔块上；2、窄小的操作空间；3、24步/mm； 扫查器（共5个）：轨道扫查器(需满足QU100轨道的扫查要求)1个，中径管扫查器(曲率需覆盖50mm-300mm)1个，TKY角焊缝扫查器1个，大曲率自动扫查器（曲率不低于500mm）1个，腐蚀扫查器 1个 35.标准试块：PRB-I、PRB-II、PRB-III、PGS-1、PGS-2、PGS-3、PGS-4、PGS-5、PGS-6、PGS-7、PGS-8、轨道试块6-φ2平底孔，各1个。 | 1套 | 否 |
| 6 | 附件 | 1.需提供放置本标的全部设备和样品的样品清洗水池台、实验台、工具柜、防静电工作台、螺栓工装台各1组，操作台2组。实验座椅四把。实验台、操作台、工具柜等的风格按采购单位指定要求进行，台面为陶瓷台面。实验台、柜体的参考尺寸（长×宽×高）如下：实验台：1200×750×850mm；操作台：1200×1500×850mm；样品清洗水池台：1200×750×850mm；工具柜：900×450×1800mm；防静电工作台：1200×750×800+920mm；螺栓工装台：1000×2000×750mm。 2.需提供检测螺栓（常见材质，不同直径、长度）不低于50套。 3.需提供防护手套一箱、工具箱两套（包括扳手、钳子、电动螺丝刀等常见五金工具）。 4.数据分析处理终端（配合横波、菊花瓣相控阵探伤仪使用） 数据分析处理终端，（固定式1台，便携式1台），固定式配置不低于：≥20核28线程，主频5.6GHz，内存≥32G DDR5，固态硬盘≥1T，机械硬盘≥1T，独立显卡≥RTX3060，显示设备≥29英寸，便携式配置不低于：≥20核28线程，主频5.6GHz，内存≥16G，独立显卡≥iris xe graphics，固态硬盘≥1T。配套移动固态数据存储硬盘2个（不低于2TB，NVMe协议PCLe5.0，tlc或mlc颗粒）。 5.数据分析处理终端（配合全聚焦相控阵探伤仪使用） 数据分析处理终端，（固定式1台，便携式1台），固定式配置不低于：≥20核28线程，主频5.6GHz，内存≥32G DDR5，固态硬盘≥1T，机械硬盘≥1T，独立显卡≥RTX3060，显示设备≥29英寸，便携式配置不低于：≥20核28线程，主频5.6GHz，内存≥16G，独立显卡≥iris xe graphics，固态硬盘≥1T。配套移动固态数据存储硬盘2个（不低于2TB，NVMe协议PCLe5.0，tlc或mlc颗粒）。 | / | 否 |
| 需包括不低于两年的备品备件、易损易耗件（楔块（高温/低温）、耦合剂（高温/低温））。 除主机外，数据分析终端中需包括数据采集分析软件，并提供终身免费升级服务。 需提供无损检测技术相关的国家标准、行业标准文件（电子版或纸版），以采购方需求为准。 数据接口基本要求：设备需提供满足采购人拟构建的多源异构数据集成系统规范要求的数据接口，实现实验过程、实验数据、测试结果、设备状态等原始数据的记录、导出与存储，数据支持采用文件（如：.txt、.xls、.csv、.DAT、.XML、.raw,文档等）或标准数据库等格式，并集中存储在多源异构数据集成系统中。数据上传需包括有线和无线两种方式，需包含数据上传相关软硬件的供货、安装、调试等相关费用。 所有测量设备需配备便携式防护箱，以方便采购人携带至测试现场。 投标方需对采购人提的完整采购需求进行整体响应。 |  |  |  |  |
| （1）项目交付或者实施的时间：自合同签订生效后开始至双方合同完全履行后截止；发货时间在合同签订后5个月内。 （2）项目交付或者实施的地点：北京科技大学昌平创新园区指定房间。 |  |  |  |  |

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、安装场地勘查：中标人应在仪器安装2个月前到用户现场进行场地检测，勘察后一周内向采购人提出详细的安装要求并提供安装场地技术咨询以便用户及时改造安装场地；如因中标人提出的安装要求不详细或者有误，导致设备不能正常安装使用，相关场地改造由中标人负责直至设备能够正常安装使用。

2、安装调试：仪器到达采购人现场后，在接到采购人通知后2周内，中标人的技术人员到现场免费进行安装调试；

3、技术培训：设备原厂商的专职技术人员为采购人免费提供设备的相关培训，不低于1周（5个工作日），参加培训人数不限，培训直到掌握为止；

4、质保服务：所有质保服务应由设备原厂商提供，质保期为自验收合格之日起不低于3年，如果质保期内零部件出现质量问题，质保期应从质量问题修复后顺延；质保期内，设备维修所产生的一切费用都由中标人提供；质保期内，设备原厂商的专职技术人员在收到采购人的维修服务要求24小时内做出回应，如不能解决，在48小时内到达客户现场进行维修；

5、电力供给：设备安放实验室现有电气条件是三相五线制380VAC（+/-10%），50Hz（+/-1Hz）；220VAC（+/-10%），50Hz（+/-1Hz），功率15kW。采购人提供A区指定实验室固定位置的配电箱，投标人设备报价需包含自实验室配电箱到设备、控制系统等的电缆、数据线以及规范走线所用的线槽线架等任何与配电设施相关的供货、安装、调试等费用，且电源线采用优质铜导线，投标人投标时需提供电缆、数据线等的详细设计方案及依据，相关信息如导线厂商、批号、出厂合格证、详细技术参数等不限于上述信息列入设备整体验收。

6、废（尾）气收集与排放：本采购项目不涉及实验废（尾）气，无需进行实验废（尾）气集中收集。

7、中标人定期向采购人提供仪器及应用方面最新信息，免费提供软件升级；

8、对于本采购项目中设备的非通用性功能研发以及采购方明确要求的数据接口，中标人应提交源代码交付；

9、在货物未送达交货地点之前，中标人每季度需向采购人提供盖章书面仪器进度情况说明。

10、中标人在北京科技大学昌平创新园区内，提供1次免费移机服务。

（五）、包装运输要求

提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家《公路大件运输安全通行评价技术规范》JTG/T2213-2023等有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

（六）、付款方式：

国内产品：签订合同后，中标人按采购人可以接受的形式向采购人提交合同总金额10%的履约保证金；履约保证金到账后，采购人支付供货合同总金额70%的货款；设备全部到货后，采购人支付供货合同总金额20%的货款；项目验收合格后，采购人支付供货合同总金额的10%的货款；质保满1年且无质量问题，履约保证金退还给中标人。

（七）、验收要求

验收工作由北京科技大学金属冶炼重大事故防控技术支撑基地（以下简称金属冶炼基地）组织，中标人应全程配合并按金属冶炼基地文件要求进行设备的验收流程，设备应达到或高于中标人投标文件中承诺的指标，且对设备的整体功能进行验收。此外还需完成以下验收测试、第三方检定（横波、菊花瓣相控阵探伤仪和全聚焦相控阵超声波探伤仪、涡流检测仪）和提供以下材料：

1、验收测试：

对横波、菊花瓣相控阵探伤仪和全聚焦相控阵探伤仪，按照采购人的指定测试条件对部分标准试块内部的人工缺陷的位置和大小尺寸等关键参数和设备的整体功能进行测试验收，对高温探头（350℃）的工作温度等关键参数和设备的整体功能进行测试验收。

2、第三方检定：

2.1 检定标准，按照以下执行标准执行：

1）JJF 1338-2012 相控阵超声波探伤仪校准规范，对横波、菊花瓣相控阵探伤仪和全聚焦相控阵超声波探伤仪进行计量检定

2）GB/T 14480.3-2020无损检测仪器 涡流检测设备 第3部分：系统性能和检验，对涡流检测仪进行计量检定

3）本招标文件技术规格书内容

2.2 检定流程

由采购人指定第三方机构按照“2.1检定标准”条款，进行规定项目的计量检定。第三方出具检定合格报告后，可进行验收其他环节。

第三方检定费用由中标人承担，如果产品检定不合格，由此产生的设备改装、修正、重新制备等以及第二次第三方检定费用仍由中标人承担。如果再次检定不合格，采购人有权解除合同，中标人应退还采购人已付货款，并赔偿采购人相应损失。

3、材料：

3.1 设备必须提供完整的试验测试报告和技术资料（纸质版两套，电子版一套）：包括但不限于出厂检验报告、操作使用说明书、维护说明书、质保书、产品合格证、备品备件清单、自测报告、试验测试报告、装箱单等；

3.2 当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、合法进货渠道证明以及海关完税证明或免税相关等材料，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（八）、知识产权

本项目实施过程产生的知识产权全部归采购人所有，中标人不得在未经采购方书面许可前提下申请或公开与本项目相关的专利、软件著作权以及发表相关论文。