中国石油大学（北京）

化工原理实验室建设

项目编号：BMCC-ZC24-1098

- 招 标 文 件

北京明德致信咨询有限公司

2024年11月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标人须知资料表	5

第三章  投标人须知	8

第四章  合同资料表	28

第五章  合同条款	29

第六章  合同协议书	36

第七章  采购需求	37

第八章  附件	74

第九章  评标标准	101

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受中国石油大学（北京）的委托，对中国石油大学（北京）化工原理实验室建设项目项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的潜在投标人参加该项目的投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-1098

2.项目名称：化工原理实验室建设

3.预算金额：136.00万元，最高限价（如有）：136.00万元

4.采购需求：

| 包号 | 分项名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 化工原理实验室建设 | 136.00 | 16套 | 搭载的智能学习系统，可实现设备开机自检，3D模拟练习与评测，远程实验内容预习与理论考试，详见第七章采购需求。 |

5.合同履行期限：签合同后40日历天内完成交货等所有内容。

6.是否接受联合体投标：否

7.是否接受进口产品投标：否

- 二、申请人的资格要求

1.合格投标人：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

■本项目专门面向小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

3.2本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.3其他特定资格要求：遵守国家有关法律、法规有关的规章；投标人必须按照招标公告的规定，向采购代理机构登记，获得招标文件。

- 三、获取招标文件

时间：2024年11月4日至2024年11月11日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：线上获取或现场报名。建议采取线上获取方式。

（1）线上获取方式：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（2）现场报名地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室。

售价：人民币500.00元/包，售后不退。投标人必须向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

方式：本项目只接受电汇或网银获取招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年11月25日13点30分（北京时间）。

地点：中国石油大学（北京），北京市昌平区府学路18号主楼A座1222会议室。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1．详细报名方式请完整阅读以下全部内容：

1）投标人须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-1098”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以邮件形式发送至报名所留邮箱地址，请留意查收。同时供应商也在报名界面登录“已报名情况自助查询”模块自主查询报名审批情况。超过1个工作日未审核通过的，可拨打010-82370045进行咨询。招标文件售后不退，请供应商审慎获取。

2）银行账户信息，电汇获取招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC24-1098标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）招标文件（电子版）的获取：明德致信公司网站“招标公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

4）超过“获取招标文件时间”中规定的截止时间后的电汇或网银均无效。

5）如汇款后，没有在北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）提交报名信息而造成信息登记的遗漏，无资格参加本次投标，我公司概不负责。

2.发布公告的媒介：本项目招标公告仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

3.需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

4.有关中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-82370045；

5.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。楼层较高，请各投标人提前做好相应准备，预留充足时间，避免递交投标文件迟到。届时请投标人（携带身份证）派代表参加开标仪式。

6.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：中国石油大学（北京）

地址：北京市昌平区府学路18号

联系方式：曹老师，010-89733226

采购代理机构信息

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

项目负责人：徐颖、吕绍山、朱思菲、夏经理、王希

联系方式：010-61196305（工作日北京时间上午9：00-11:30，下午13:00-17:00）

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标人须知资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| / | 本项目属性：货物 是否专门面向小微企业采购：是 企业划分标准所属行业：工业 （按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准） 注： 1、享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 2、供应商企业类型须按照本采购文件中提供的《中小企业声明函》结合自身情况如实填写，如因填写不规范导致缺项漏项或冲突矛盾、表述不清，将被认定为无效声明。 3、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商在《中小企业声明函》中须明确各相关单位为中型或小型或微型；专门面向小微企业采购的项目或者采购包，供应商在《中小企业声明函》中须明确相关企业类型为小型或微型。否则将被认定为不通过资格审查。 4、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》中价格评审优惠的扶持政策。 |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：中国石油大学（北京） |
| 7.1 | 投标语言：中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：人民币20000.00元 |
| 14.3 | 投标保证金形式（可任选一种）：本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，银行账号信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 投标保证金如为电汇（或网银），最迟应于递交投标文件截止时间前汇至采购代理机构指定账户，并在汇款时备注写明项目编号及用途（如BMCC-ZC24-1098投标保证金），否则不予受理。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，每包按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90日历日。 |
| 16.1 | 投标文件份数： 投标文件（分别密封提交）：正本：1份，副本：5份；电子版（U盘）：1份（内含①投标文件的word格式可编辑版本②正本签字盖章后扫描的PDF文本格式③将正本签字盖章后扫描的PDF拆分成多个≤50M的文档）； 《开标一览表》：1份； 投标保证金（交纳证明材料复印件）：1份； |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| / | 政策执行： 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。 |
| / | 政府采购合同：中标人应在政府采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| / | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达采购代理机构，其他形式质疑采购代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1“投标人须知资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

本项目的采购人：中国石油大学（北京）。

本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未经向采购代理机构获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编

制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的

其他采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目

的投标或者代理投标；

9）本项目不接受联合体投标。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标人须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同资料表

第五章 合同条款

第六章 合同协议书

第七章 采购需求

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买招标文件收受人，并对其具有约束力。收受人在收到上述通知后，应立即以传真或邮件的形式向采购代理机构回函确认（如未回函确认则视同为已知悉相关通知）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

6.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标人须知资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标人须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——开标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

附件7——法定代表人授权书（格式）

附件8——业绩证明材料

附件9——技术方案（具体的应答内容）

### 9．投标书

9.1投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、开标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报价。

10.1.1报项目现场交货人民币价。报价中需包括设备费、安装费、测试费、运输费、培训费、相关的服务费、中标服务费。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物和服务的单价和总价。

10.3投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购代理机构和采购人对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4投标人每种货物及服务只能有一个投标报价，每种货物及服务有多个投标报价的或价格组成不完整、还需采购人另行支付其他费用的报价，将视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

### 11．投标货币

11.1投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人应提交证明其合格性的文件（见第八章 附件6的要求），投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求。

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 服务主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供的技术服务方案及技术服务承诺。

- 买方从开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于“第七章 采购需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、型号或分类号，但投标人选用的标准、型号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1投标人应提交“投标人须知资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

14.4凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同后无息退还中标人。

14.7终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

14.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

14.9	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

14.10投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

### 15．投标有效期

15.1根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标人须知资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应按招标文件《投标人须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件正本为准。

16.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“法定代表人授权书”并附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

16.6招标文件要求签字的内容，必须由法定代表人或委托代理人签字或签章或印鉴或盖章，使用电子签章无效；招标文件要求盖章的内容，必须加盖实体章，使用电子签章无效。

16.7对于招标文件中标记了“实质性格式”或“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”或“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封提交、投标保证金单独密封提交，并在信封上标示“开标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。投标文件电子版单独封装，且在信封上标明“电子版”字样。

17.3内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标人须知资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、项目编号和“在   年  月  日   时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

17.4内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”等投标时，能原封退回。

17.5如果外层信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标文件中规定的地址。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2招标机构可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

19.1招标机构将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第14.7条的规定被没收。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

21.4采购代理机构将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.3投标文件报价出现前后不一致的，或算术错误，按照下列规定修正：

（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 23．评标委员会

23.1采购代理机构根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购方代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查指评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

24.3在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每  份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全或不按规定提交的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容（具体要求详见资格证明文件内容） |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | 法人或其他组织的营业执照等证明文件 | 提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 6-2 | 投标人的资格声明 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明》。 |
| 6-3 | 投标人的财务状况报告 | 提供符合招标文件要求的财务状况报告。 |
| 6-4 | 纳税证明 | 提供符合招标文件要求的纳税证明。 |
| 6-5 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录。 |
| 6-6 | 近三年经营活动中无重大违法记录声明 | 提供了符合招标文件要求的《近三年经营活动中无重大违法记录声明》。 |
| 6-7 | 招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件 | 提供了符合招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件。 |
| 6-8 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 如有，见第七章《采购需求》。 |
| 6-9 | 招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | 提供了符合招标文件要求的《招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料》。 |
| 6-10 | 中小企业声明函 | 提供了符合招标文件要求的《中小企业声明函》。 |
| 6-11 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |

- 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“格式”或“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第七章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

### 25．投标的评价

25.1评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

25.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，首先按照投标报价由低到高的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格；投标报价相同的情况下，按照技术部分得分由高到低的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格。投标报价和技术部分得分均相同，则按随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26	废标、停止评标及招标终止

26.1	在招标过程中出现下列情形之一的，予以废标。废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

26.3招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 27．与采购代理机构和采购人的接触

27.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构和采购人接触。

27.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27.3质疑

27.3.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.3.2对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.3.3对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.3.4对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日；

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.5质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.6采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.8质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，招标机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。在确定中标人前，采购人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新进行公开招标。

### 29．授标时更改采购货物数量的权力

29.1采购代理机构和采购人在授予合同时有权在“投标人须知资料表”规定的幅度内对“采购需求”中规定的货物数量和服务予以变动，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 30．中标通知书

30.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

30.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 31．签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称： 中国石油大学（北京）。 |
| 6 | 履约保证金：本项目不设履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按照“第七章 采购需求”规定的条件交货。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。买方预付合同金额的70%款项，货到安装调试验收合格后，买方支付剩余30%款项。

# 第五章  合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：实验室改造、安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

本项目不设履约保证金。

### 7验收、安装测试和用户培训

7.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，卖方应负责将货物运抵用户现场。货物运达用户现场后由用户和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，卖方、用户和集成商（如有必要）共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给用户带来损失，用户有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

7.2 卖方有义务协助用户安装用户的货物并解决有关问题。

7.3设备安装与调试期间发生的搬运、实验室必要拆修等费用由供货方负责。

7.4 卖方有义务在设备到货安装调试完成后一周内完成上门技术培训，同时对使用者进行单独培训，确保其具有独立使用设备能力。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 目的地；

- 货物名称、品目号和箱号；

- 毛重/净重（用kg表示）。

### 9装运通知

9.1 卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户

确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承

担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“第七章 采购需求”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“采购需求”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“采购需求”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

## 16.1按“第四章  合同资料表”中规定。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照“采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

### 23  违约终止合同

23.1  在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

  - 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以

依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类

似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的

部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”提交调解和仲裁。

26.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

26.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第10.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表；

- 技术规格；

- 交货时间及交货批次；

4） 服务承诺。

# 第六章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

买方代表姓名                      卖方代表姓名

买方代表签字                      卖方代表签字

买方名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

# 第七章   采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向小微企业采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 化工原理实验室建设 | 136.00 | 16套 | 否 | 是 |

项目经费来源：国家储能技术产教融合创新平台、化工原理实验室建设

- 二、总  则

- 1.工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2适于在电源380V（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 2.验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

2.2验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。如因乙方原因使仪器不能正常使用，乙方应承担全部责任。

2.3验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

2.4乙方需要配合甲方完成学校组织技术专家在场的验收,并出具验收报告。最终验收以学校验收为准。

3.本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4.如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

5.技术规格中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体系统兼容性。

- 三、具体技术规格

- 化工原理实验室建设

- 1.工作条件：

见总则第1条。

- 2.设备用途：

2.1用途：化工原理实验作为本科生化工基础实验项目，可用于化学工程与工艺、环境工程、能源化学工程、应用化学、制药工程等专业，所采购实验装置应满足化工类教学质量标准要求综合性和设计性的实验要占总实验60%以上的要求。要求搭载的智能学习系统，可实现设备开机自检，3D模拟练习与评测，远程实验内容预习与理论考试，为高校本科教育课程的开展提供有力支撑。

2.2需实现的主要功能如下：

2.2.1综合流体力学实验装置

（1）测定不同相对粗糙度直管阻力系数λ与Re的关系。

（2）测定突缩和阀门局部阻力系数ζ与Re的关系。

（3）了解孔板、文丘里和转子流量计的原理及特性，测定流量计的流量系数C0和CV。

（4）测定单级离心泵在恒定转速下的扬程H、轴功率N以及效率η与泵流量Q之间特性曲线。

（5）测定高阻和低阻管路所需的压头H和液体流量Q的管路性能曲线。

2.2.2综合传热实验装置

（1）了解套管换热器的结构及工作原理。

（2）了解强化套管，如扰流加强、列管的结构及工作原理。

（3）学习高效板式换热器的结构及工作原理。

（4）验证圆形直管内强化对流给热的经验关联式(Dittus-Boelter关联式)。

（5）测定管外蒸气冷凝给热系数与总传热系数，与管内给热系数比较。

（6）测定同等换热面积下的强化扰流管、列管和板式换热器的对流传热系数，与光滑管比较。

（7）观察分析管外蒸气冷凝状况，区别滴状冷凝和膜状冷凝。

2.2.3固体流化床实验装置

（1）了解气—固、液—固流化床的结构及工作原理。

（2）演示固体流态化过程的固定床—膨胀床—起始流化态—流化床（沸腾床）—气力输送等阶段。

（3）测定流速改变时，流态化几个阶段的床层流体力学性能。

（4）比较气—固聚式流化床和液—固散式流化床的特征。

2.2.4板框过滤实验装置

（1）了解板框过滤机的结构。

（2）了解板框排列顺序及操作。

（3）学习恒定压力下过滤操作。

（4）测定一定条件下的恒压过滤常数和比阻。

（5）测定不同压力下滤饼的压缩指数。

（6）采用气动+机械配料，可对比优缺点。

2.2.5氧解吸实验装置

（1）了解填料塔的结构，并测定填料塔流体力学性能曲线。

（2）了解吸收、解吸工艺原理及流程，学会吸收、解吸操作。

（3）测定吸收塔和解吸塔的体积传质系数。

（4）吸收与解吸联合操作。

（5）转子流量计与涡轮流量计、质量流量计的复合使用，便于学生了解和学习，同时操作更方便。

2.2.6精馏实验装置

（1）了解直孔筛板单溢流弓形降液管塔的结构、流程及操作。

（2）通过测定乙醇-水物系在板式精馏塔塔顶、塔釜的含量，掌握理论塔板数、全塔效率的计算方法。

（3）回流比手动和自动控制，可全回流和部分回流连续操作。

（4）塔身设置二个观察视盅，可观察分析塔的漏液、液泛、雾沫夹带现象。

（5）设计三个进料位置，可选择不同进料位置。

（6）塔釜液位采用流体力学原理自控，同时可进行手动控制。

2.2.7板式塔流体力学测定实验装置

（1）了解筛板塔的结构及工作原理，学会载液点、液泛点及操作弹性分析。

（2）通过测定气体通过塔板的压降、空气流量、水流量、雾沫夹带量和漏液量，计算干板压降、在一定液体喷淋密度下湿板压降、漏液量、雾沫夹带量与空塔气速的关系。

（3）观察分析塔底水封的结构、作用及工作原理。

（4）正常操作下，每块塔板上气液接触状况，清液层、泡沫层及分离空间，降液管内流动状况等现象观察与比较。

（5）非正常操作下，每块板上漏液、雾沫夹带、降液管液泛等现象观察。

2.2.8填料塔流体力学测定实验装置

（1）了解填料塔的结构及工作原理，学会分析载液点、液泛点及操作弹性分析。

（2）通过测定填料塔压降、空气流量、水流量，计算干填料及不同液体喷淋量下的填料层压降与空塔气速的关系，得到液泛气速。

（3）观察分析塔底水封的结构、作用及工作原理。

（4）正常操作下，填料塔气液接触状况，填料层内流动状况等现象观察与比较。

（5）非正常操作下，沟流、壁流、液泛等现象观察。

2.2.9干燥综合实验装置

（1）装置集多种干燥形式于一体：洞道干燥、流化床干燥、喷雾干燥。

（2）展示厢式洞道干燥、流化床干燥、喷雾干燥工艺过程。

（3）测定洞道干燥的干燥速率曲线，流化床干燥曲线，比较不同干燥工艺的异同点。

（4）测定不同干球温度、不同风量下的干燥曲线和干燥速率曲线。

（5）对恒速阶段的传质系数进行实测和理论计算值比较。

2.3 设备配置如下：

2.3.1综合流体力学实验装置由变频调节离心泵、循环水箱、涡轮流量计、文丘里流量计、孔板流量计、转子流量计、压力表、差压传感器、电动调节阀、闸阀、球阀、电磁阀、PLC控制系统及相关管路、智能学习系统等组成。

2.3.2综合传热实验装置由蒸汽发生器、套管换热器、列管换热器、板式换热器、文丘里流量计、差压传感器、旋涡风机、Pt100温度传感器、不锈钢消音器、风冷器、玻璃视盅、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

2.3.3固体流化床实验装置由玻璃流化床、稳流水箱、磁力循环泵、旋涡风机、转子流量计、涡轮流量计、质量流量计、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

2.3.4板框过滤实验装置由可加压搅拌配料罐、称重传感器、板框过滤器、空气压缩机、空气缓冲罐、调压阀、球阀、不锈钢洗涤罐、压力传感器、压力表、Pt100温度传感器、PLC控制系统等、智能学习系统组成。

2.3.5氧解吸实验装置由吸收塔(优质玻璃塔体)、解吸塔(优质玻璃塔体)、氧气发生器、变频调节离心泵、旋涡风机、增压泵、气体质量流量计、涡轮流量计、差压传感器、溶氧仪、闸阀、球阀、填料(拉西环、西塔环)、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

2.3.6精馏实验装置由不锈钢塔体(含玻璃视窗)、在线密闭式检测器、阿贝折光仪、恒温水箱、回流比控制器、变频调节磁力泵、压力传感器、压力表、球阀、转子流量计、Pt100温度传感器、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

2.3.7板式塔流体力学测定实验装置由不锈钢塔体(含玻璃视窗)、稳流水箱、离心泵、旋涡风机、转子流量计、涡轮流量计、差压传感器、文丘里流量计、U型管压差计、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

2.3.8填料塔流体力学测定实验装置由玻璃塔体、稳流水箱、离心泵、旋涡风机、转子流量计、涡轮流量计、差压传感器、文丘里流量计、U型管压差计、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

2.3.9干燥综合实验装置由离心式喷雾干燥塔、空压机、洞道干燥室、流化干燥塔、物料含水量测定仪、湿球温度计、过滤器、进料泵、旋风分离器、袋式除尘器、文丘里流量计、压差传感器、PLC控制系统、智能学习系统等组成。

- 3.技术规格：

3.1对仪器、设备的整体及各部件技术性能做出定量的、限定的或具体的规定。

- 3.1.1、综合流体力学实验装置

- 装置功能：

★（1）测定不同相对粗糙度直管阻力系数λ与Re的关系；测定突缩和阀门局部阻力系数ζ与Re的关系。

★（2）了解孔板、文丘里和转子流量计的原理及特性，测定流量计的流量系数C0和CV。

★（3）测定单级离心泵在恒定转速下的扬程H、轴功率N以及效率η与泵流量Q之间特性曲线；测定高阻和低阻管路所需的压头H和液体流量Q的管路性能曲线。

★（4）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（5）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（6）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（7）安全要求：循环水配置过温保护，电控系统具备超温提示和联锁保护停机。离心泵配置防护罩。设备带有急停按钮。

（8）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

（9）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）相对粗糙管：DN15，不锈钢304，测量段≥70d，充分发展区≥25d，Re范围2～13×104，测压方式要求单点或环隙测压。

（2）相对光滑管：DN15，不锈钢304，内表面绝对粗糙度小于相对粗糙管，测量段≥70d，充分发展区≥25d，Re范围2～13×104，测压方式要求单点或环隙测压。

（3）局部阻力（包括截止阀和球阀）：DN15，四点取压，充分发展区≥25d，Re范围2～8.0×104。

#（4）可更换测量件：闸板阀、突扩等不少于3种。

（5）孔板流量计：DN20，不锈钢304材质，环隙取压。

（6）文丘里流量计：DN20，不锈钢304材质，环隙取压。

（7）离心泵：≥6m3/h，扬程≥14m，不锈钢304材质。

（8）循环水箱：≥90L，不锈钢304材质，内置稳流元件。

（9）管路：要求屈服强度≥200MPa，抗拉强度≥500MPa，所有液体管路材质为不锈钢304，引压管道采用不锈钢材质。

（10）阀门：闸阀、电动调节阀，可实现全域流量的手动调节或自动调节，且控制精度误差不大于1%。

（11）电磁流量计：水 0.5～10 m3/h，4~20mA输出，不锈钢304材质。

（12）转子流量计：水1~10m³/h。

（13）压力表：离心泵入口压力-0.1～0.15MPa，出口压力0～0.4MPa，精度≤2.5%FS，数量：2个。

（14）压力传感器：离心泵入口压力-0.1～0.1MPa，出口压力0～0.6MPa，精度≤0.5%FS，数量：2个。

（15）差压传感器：量程0～40kPa，精度≤0.5%FS，数量：3个。

（16）温度传感器：不锈钢 304 材质，航空插头，测循环水箱温度，显示分度≤0.1℃，数量：1个。

（17）层流管路：≥DN6，不锈钢304，测量段1100mm，Re范围600～2000。

（18）层流泵：流量0-2L/min，水介质，不锈钢外壳，耐腐蚀，可自动控制。

（19）金属浮子流量计：304不锈钢材质，量程1.6-16L/h，数量：1个。

（20）高位槽：有机玻璃材质，≥8L，1台。

（21）变频器：要求配置变频器(实现RS-485通讯)，1台。

（22）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：要求采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：要求采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统的兼容性及数据的准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）温度变送器：接入温度传感器信号，多通道输入/输出：≥1。断线指示。显示终端：人机交互界面。

（7）泵转速测量：显示分辨率：1rpm。测量精度：±5rpm，显示终端：人机交互界面。

（8）变频器：频率分辨率：0.01Hz，频率源：多种方式给定。内置PID、简易PLC。

（9）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1900×500×1800mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（4）铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.2、综合传热实验装置

- 装置功能：

（1）了解套管换热器的结构及工作原理。

（2）了解强化套管，如扰流加强、列管的结构及工作原理。

（3）学习高效板式换热器的结构及工作原理。

★（4）验证圆形直管内强化对流给热的经验关联式(Dittus-Boelter关联式)。

★（5）测定管外蒸气冷凝给热系数与总传热系数，与管内给热系数比较。

★（6）测定同等换热面积下的强化扰流管、列管和板式换热器的强化传热系数，与光滑管比较。

（7）观察分析管外蒸气冷凝状况，区别滴状冷凝和膜状冷凝。

（8）冷凝液可循环回收，蒸汽发生器几乎无须补充蒸馏水。

（9）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

★（10）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（11）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（12）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（13）安全要求：蒸汽发生器、套管换热器配有保温层和隔热壳，具备降低表面温度和防止烫伤的防护能力。蒸汽发生器设计有安全水封，消除安全阀经常失灵带来的安全隐患，遇到蒸汽喷出时，自触发式冷却系统启动，具备自动泄压保护功能。旋涡风机进风口具备过滤器。设备带有急停按钮。

（14）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）套管换热器：内套管为：光滑管、扰流管，换热面积：≤0.1m2，高硼硅视镜，蒸汽管道φ76×2mm，长≥1.2m，外保温，数量：1个，要求光滑管和扰流管具有单一变量的对比性。

（2）套管换热数据要求：雷诺准数Re：1~5×104、努塞尔准数Nu：40~120、m：0.78~0.82。光滑管对流传热系数αi：40-150 W/m2·℃。强化比：1.1~2。

（3）列管换热器：换热面积要求与套管一致，要求内部结构可视，数量：1个。

（4）换热数据要求：与光滑管对比强化比：3~4。

（5）强化板式换热器：换热面积要求与套管一致，数量：1个。

（6）换热数据要求：与光滑管对比强化比：2~3。

（7）旋涡风机：风压≥20kPa，风量≥140m3/h，380V，≥0.85KW，数量：1个。

（8）蒸汽发生器：不锈钢304材质，容积≥20L。有防干烧的液位开关及安全阀，带有液封和远传+现场液位计设计，带有超限语音报警装置。

（9）管路：不锈钢304材质。

（10）文丘里流量计：介质：空气，口径：DN20，流量量程：5-50m³/h ，304 不锈钢材质，4-20mA远程传输，控制误差≤±1.5%FS，数量：1个。

（11）温度传感器：Pt100，显示分度0.1℃，测量范围≥150℃，数量：≥12个。

（12）压力表：量程：0-4 kPa，数量：1个。

（13）压力传感器：输出电流：4～20mA，精度≤1.5%FS，数量： 2个。

（14）差压传感器：输出电流：4～20mA，精度≤1.5%FS，数量：1个。

（15）液位显示：浮球式液位计，有液位超限保护机制，液位过低，语音提醒，自动停止加热。

（16）冷凝器：220V，风冷式，换热面积≥0.23m2，数量：1个。

（17）不锈钢闸阀：手动风量调节控制。

（18）变频器：配置变频器(实现RS-485通讯)，1台。

（19）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU同一品牌。

（6）温度变送器：接入温度传感器信号，多通道输入/输出：≥1。断线指示。显示终端：人机交互界面。

（7）变频器：频率分辨率：0.01Hz，频率源：多种方式给定。内置PID、简易PLC。

（8）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1700×500×1500mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（4）铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.3、固体流化床实验装置

- 装置功能：

（1）了解气—固、液—固流化床的结构及工作原理。

★（2）演示气—固、液—固流化床固体流态化过程的固定床—膨胀床—起始流化态—流化床（沸腾床）—气力输送等阶段。

★（3）测定气—固、液—固流化床流速改变时，流态化几个阶段的床层流体力学性能。

（4）比较气—固聚式流化床和液—固散式流化床的特征。

（5）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

★（6）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（7）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（8）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（9）安全要求：离心泵配置防护罩、旋涡风机进风口具备过滤器，设备带有急停按钮。

（10）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）玻璃珠颗粒或石英砂颗粒：0.5～1mm，固定床直径≤φ80mm，高度130mm，流化范围500mm。

（2）流化床：床体为优质玻璃材质。

（3）流体分布器及颗粒支撑篦子板，200目不锈钢。

（4）稳流水箱：≥50L，不锈钢材质，表面拉丝处理。

（5）离心泵，流量≥3.6m3/h。

（6）旋涡风机：风量≤145m3/h。

（7）文丘里流量计：测量介质：空气，管道外径32mm，管道内径29mm，流量范围10-40m3/h，常温-50℃，常压，不锈钢304。

（8）涡轮流量计：0.2-1m3/h，测量介质：水，不锈钢304，4-20mA，精度0.5%FS。

（9）差压传感器：4-20mA输出，量程：0～100kPa，测量精度1.5%FS。

（10）消音器：304不锈钢材质。

（11）变频器：要求配置变频器(实现RS-485通讯)，1台。

（12）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：要求采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：要求采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）温度变送器：接入温度传感器信号，多通道输入/输出：≥1。断线指示。显示终端：人机交互界面。

（7）泵转速测量：显示分辨率：1rpm。测量精度：±5rpm，显示终端：人机交互界面。

（8）变频器：频率分辨率：0.01Hz，频率源：多种方式给定。内置PID、简易PLC。

（9）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1200×500×1600mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1600mm（长×宽×高）。

（4）铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.4、板框过滤实验装置

- 装置功能：

（1）了解板框过滤机的结构。

（2）了解板框排列顺序及操作。

（3）学习恒定压力下过滤操作。

★（4）测定一定条件下的恒压、过滤常数和比阻。

★（5）测定不同压力下滤饼的压缩指数。

（6）采用气动+机械配料，可对比优缺点。

（7）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

★（8）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（9）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（10）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（11）安全要求：装置配置三路定制调压阀，不需要频繁调节实验压力。加压罐配置安全阀，具备超压自动泄压保护能力，设备带有急停按钮。

#（12）装置具备洗涤工艺流程，实现滤饼的清洗功能。

（13）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）过滤压力：0.1～0.3MPa，滤框容积0.28～0.56L。

（2）拌浆槽：容积≥35L，不锈钢304，气动拌浆，常压，防止喷溅，数量：1个。

（3）加压搅拌罐：容积≥35L，立式，不锈钢304，机械拌浆，可视化搅拌过程，使用压力0~0.5MPa，加压过滤过程中罐体不能漏气，禁止采用单一气动搅拌，导致的罐内压力不稳，数量：1个。

（4）计量罐：不锈钢304材质，容积≥8L，数量：1个。

（5）板框过滤器：不锈钢304材质，4板3框，框厚度≥12mm，过滤面积≥0.02m2，包括过滤框、过滤板、洗涤板、800目工业滤布。

（6）压缩机：低噪音式压缩机≥550W，工作压力≥0.7MPa，运行过程中噪音≤45db，数量：1个。

（7）定值减压阀：量程0~0.4MPa，数量：≥2个。

（8）安全阀：定值，0.25MPa，数量2个。

（9）压力表：0-0.25MPa，数量：3个。

（10）管路：要求屈服强度≥200MPa，抗拉强度≥500Mpa，所有液体管路材质为不锈钢304。

（11）压力传感器：2个。

（12）洗涤罐：不锈钢材质，≥8L，1个。

（13）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：要求采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）使用电压：380V，功率1kW。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1500×500×1300mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1300mm（长×宽×高）。

（4）铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.5、氧解吸实验装置

- 装置功能：

★（1）了解填料塔的结构，并测定填料塔流体力学性能曲线。

（2）了解吸收、解吸工艺原理及流程，学会吸收、解吸操作。

★（3）测定吸收塔和解吸塔的体积传质系数。

（4）吸收与解吸联合操作。

（5）转子流量计与涡轮流量计、质量流量计的复合使用。

（6）掌握溶氧仪的标定和使用方法。

（7）移动终端扫码获取和本装置配套的三维工艺详细视频教学内容。

★（8）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（9）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（10）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（11）安全要求：旋涡风机进风口具备过滤器。设备带有急停按钮。

（12）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）体系：O2-空气-水，常温常压，液体流量范围：40～400L/h，气体流量范围：0.1～18m³/h，氧气流量：0.01-0.1m3/h。

（2）填料塔流体力学特性可实时在线记录，并绘制曲线。

（3）吸收传质系数、解吸传质系数可实时在线记录，可计算吸收率与液气比的关系。

（4）吸收塔：优质玻璃材质，塔内径≥40mm，填料层高≥500 mm。

（5）解吸塔：优质玻璃材质，塔内径≥80mm，填料层高≥500 mm。

（6）填料：陶瓷拉西环、鲍尔环、矩鞍环、规整丝网填料可选。

（7）管路：要求屈服强度≥200MPa，抗拉强度≥500Mpa，所有液体管路材质为不锈钢304。

（8）旋涡风机：风压≥6KPa，风量≥50 m3/h，数量：1个。

（9）离心泵：220V，370W ，流量≥300L/h，数量：2个。

（10）氧气缓冲罐。304不锈钢，规格不小于φ200*400mm，1个。

（11）水罐：304不锈钢，规格不小于φ200*400mm，≥1个。

（12）转子流量计：6个。

（13）电磁流量计：0.1-0.6m3/h，测量介质：水，不锈钢304，法兰连接，4-20mA，精度0.5%FS，数量：2个。

（14）质量流量计：介质空气，量程0-18m3/h，显示精度0.01 m3/h，数量：≥1个。

★（15）溶氧仪：置于装置内，在线检测，量程：0～20mg/L，显示精度≤0.01mg/L，数量：1 个。

（16）温度传感器：航空插头，测罐体水温度，显示分度≤0.1℃，数量：1个。

★（17）氧气发生器：5L/min，90%氧浓度，噪音≤52dB。

（18）U型差压计：量程±2000Pa。

（19）变频器：要求配置变频器(实现RS-485通讯)，≥1台。

（20）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）温度变送器：接入温度传感器信号，多通道输入/输出：≥1。断线指示。显示终端：人机交互界面。

（7）变频器：频率分辨率：0.01Hz，频率源：多种方式给定。内置PID、简易PLC。

（8）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1700×500×1800mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（4）铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.6、精馏实验装置

- 装置功能：

（1）了解直孔筛板单溢流弓形降液管塔的结构、流程及操作。

★（2）通过测定乙醇-水物系在板式精馏塔塔顶、塔釜的含量，掌握理论塔板数、全塔效率的计算方法。

（3）回流比手动和自动控制，可全回流和部分回流连续操作。

（4）塔身设置二个观察视盅，可观察分析塔的漏液、液泛、雾沫夹带现象。

（5）设计三个进料位置，可选择不同进料位置。

（6）塔釜液位采用流体力学原理自控，同时可进行手动控制。

（7）装置采用工程化布局。

（8）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

★（9）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（10）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（11）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（12）安全要求：精馏塔配有保温层、隔热壳，塔釜具备液位过低联锁保护、过压保护，电控系统具备超压提示和联锁保护停机，装置具备综合放空口，所有罐体放空口并联至综合放空口，便于集中排气，设备带有急停按钮。

（13）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）塔体：不锈钢304材质，内径≥60mm，内置≥12块弓形降液管塔板，筛板孔径3mm，开孔数≥50个，开孔率≥9%。原料处理量≥60mL/min。塔身精馏段和提馏段各设置1个观察视盅，2个取样口，3个进料口，每块塔板均设置有测温点。

（2）塔釜再沸器：不锈钢304，蒸汽稳压区≥5L，加热功率4.5kW，连续可调，压力自控、跳动度≤0.1KPa，塔釜液位远传显示，自带压力保护设计。

（3）列管换热器：不锈钢304材质，换热面积≥0.35m2  。

（4）板式换热器：材质：铜，换热面积≥0.08m2。

（5）磁翻板液位计：304不锈钢材质，4-20mA输出，现场显示与远传结合，精确度≤1.5%FS，数量：1个。

（6）压力表：膜盒压力表，现场显示，数量：1个。

（7）转子流量计：≥4个。

（8）压力传感器：小型，4~20mA输出，远传显示，精度≤1.5%FS，数量：1个;

（9）温度传感器：PT100，航空插头，显示分度0.1℃，数量：≥14个;

（10）原料罐：304不锈钢材质，容积≥15L，数量：1个。

（11）产品罐：透明材质，可密闭，容积≥1L、数量：≥1个。

（12）塔釜残液罐：304不锈钢材质，容积≥5L，数量：1个。

（13）回流比控制器：1~99可调，实现手、自动一体化控制，流量稳定实时显示。

（14）酒度计：检测原料、产品及塔釜液乙醇浓度，实时在线显示，可密闭，数量3个。

★（15）阿贝折光仪(含配套恒温水浴)：置于装置内，折射率测量范围1.300-1.7000，要求阿贝折光仪与装置一体化，实现装置的检测功能。

（16）进料泵：流量＞50L/h，扬程＞30m，不锈钢外壳，耐腐蚀，可半自动控制，数量：1个。

（17）回流泵：蠕动泵，最大流量小于400ml/min，1台。

（18）残液泵：蠕动循环泵，最大流量小于8L/min，1台。

（19）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs（0.15）。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）温度采集模块：接入温度传感器信号，多通道输入/输出：≥1。断线指示。显示终端：人机交互界面。

（7）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1200×500×2500mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（4）高品质铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.7、板式塔流体力学测定实验装置

- 装置功能：

★（1）了解筛板塔的结构及工作原理，学会载液点、液泛点及操作弹性分析。

★（2）通过测定气体通过塔板的压降、空气流量、水流量、雾沫夹带量和漏液量，计算干板压降、在一定液体喷淋密度下湿板压降、漏液量、雾沫夹带量与空塔气速的关系。

（3）观察分析塔底水封的结构、作用及工作原理。

（4）正常操作下，每块塔板上气液接触状况，清液层、泡沫层及分离空间，降液管内流动状况等现象观察与比较。

（5）非正常操作下，每块板上漏液、雾沫夹带、降液管液泛等现象观察。

（6）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

★（7）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（8）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（9）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（10）安全要求：离心泵配置防护罩、旋涡风机进风口具备过滤器，防止吸入式机械伤害。设备带有急停按钮。

（11）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜，用于放置备品、备件。

- 工艺参数：

（1）水流量变化范围：60～600L/h，空气流量变化范围10～100 m3/h。

（2）板式塔：观察段为优质玻璃材质，其余部分均是304不锈钢材质，内径≥φ100mm，板间距≥130mm，单溢流弓形降液管。筛孔板：等腰三角形排列，开孔率≥5%。

（3）稳流水箱：≥50L，防腐蚀、304不锈钢材质。

（4）离心泵：流量≥3 m3/h，功率0.37kw，扬程≥10m。

（5）旋涡风机：压力≥17kPa，流量≥175m3/h。

（6）管路：不锈钢管路。

（7）转子流量计：水60～600L/h，空气10～100 m3/h。

（8）文丘里流量计：介质：空气，10~100m³/h

（9）差压传感器：10kPa，4-20mA输出，数量：2个。

（10）U型差压计：量程±2000Pa，数量：2个。

（11）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs（0.15）。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：110 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1500×600×1500mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（4）高品质铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.8、填料塔流体力学测定实验装置

- 装置功能：

★（1）了解填料塔的结构及工作原理，学会分析载液点、液泛点及操作弹性分析。

★（2）通过测定填料塔压降、空气流量、水流量，计算干填料及不同液体喷淋量下的填料层压降与空塔气速的关系，得到液泛气速。

（3）观察分析塔底水封的结构、作用及工作原理。

（4）正常操作下，填料塔气液接触状况，填料层内流动状况等现象观察与比较。

（5）非正常操作下，沟流、壁流、液泛等现象观察。

（6）移动终端扫码获取和本装置配套的三维动画工艺详细视频教学内容。

★（7）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（8）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（9）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（10）安全要求：离心泵配置防护罩、旋涡风机进风口具备过滤器。设备带有急停按钮。

（11）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）水流量变化范围：30～300L/h，空气流量变化范围10～100m3/h。

（2）填料塔：塔体为优质玻璃材质，其余部分均是304不锈钢材质，内径≥φ100mm，填料高度1m，自带液体分布器、除沫器。

（3）稳流水箱：≥50L，防腐蚀、304不锈钢材质。

（4）离心泵：流量≥3 m3/h，功率0.37kw，扬程≥10m。

（5）旋涡风机：压力≥17kPa，流量≥175m3/h。

（6）管路：不锈钢管路。

（7）转子流量计：水30～300L/h，空气10～100 m3/h。

（8）文丘里流量计：介质：空气，10～100 m³/h。

（9）差压传感器：10kPa，4-20mA输出，数量：2个。

（10）U型差压计：量程±2000Pa，数量：2个。

（11）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本

安装方式：嵌入式或外挂式安装

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：要求采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs（0.15）。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：110 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1500×600×1500mm（长×宽×高）。

（3）建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（4）高品质铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

（5）多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 3.1.9、干燥综合实验装置

- 装置功能：

★（1）装置集多种干燥形式于一体：洞道干燥、流化床干燥、喷雾干燥。

（2）展示厢式洞道干燥、流化床干燥、喷雾干燥工艺过程。

★（3）分析测定洞道干燥的干燥速率曲线、流化床干燥曲线，比较不同干燥工艺的异同点。

★（4）测定不同干球温度、不同风量下的干燥曲线和干燥速率曲线。

（5）对恒速阶段的传质系数进行实测和理论计算值比较。

（6）实验介质干燥状况清晰可视，可360度观察。

（7）移动终端扫码获取和本装置配套的三维工艺详细视频教学内容。

★（8）全触摸集成化控制，实现全过程实时数据采集、处理，可实现实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成，具备弹窗功能，可实现点击窗口放大，用于观察设备实时参数，高稳定数据传输。

★（9）与本装置功能相配套的智能学习系统：定制化系统，登录地址唯一，可实现PC端和WAP端多向登录，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现装置模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。软件设计有智能引导学习模式，包含与实验装置相配套的理论教学视频，视频包括实验目的、原理、要点、装置流程、操作步骤、注意事项等内容。软件具备3D虚拟实验室场景和实验装置，学生可以按照实验要求，模拟操作实验装置，采集实验数据，完成测试。提供操作评价系统，对学生的实验操作过程进行实时评分。支持PC端和WAP端界2种运行方式，学生输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容。智能学习系统学生端包括课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心等单元。智能学习系统教师端包括班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元。随设备提供智能学习系统和装置的操作使用说明书（含纸版和电子版）。

★（10）装置具有自检功能和信息采集功能。装置自带语音交互式教学系统，可指导学生进行实验规范操作，在设备出现故障时，能够语音及时通知故障原因。具备实验操作考评功能，能够根据学生实验操作步骤的正确率，进行实验操作过程成绩的评定。

#（11）安全要求：空气加热器、厢式干燥器配有保温层和隔热壳，电加热配置过温保护，电控系统具备超温提示和联锁保护停机，设备带有急停按钮。

（12）电气与工艺单元区域分离，装置设置储物柜。

- 工艺参数：

（1）离心式喷雾干燥塔：优质玻璃材质，塔体透明，结构可视，喷头防堵，雾化角45°，塔径比≥2。

（2）空压机：无油低噪，0-0.7MPa，额定流量不小于60L/min。

（3）混料槽：全容积≥10L，装料系数0.75，材质：304不锈钢，气动搅拌防堵。

（4）洞道干燥室：干燥介质温度可达100℃，不锈钢，带保温层，干燥室与物料块横截面积比≥25，中部设有透视窗和小拉门，干燥室内要求设有不锈钢均布器，载物盘下连检测变送一体式称重传感器，干燥器有保温设计。

（5）流化干燥塔：≥φ100x600mm，塔中段优质玻璃材质，上下为不锈钢材质。

（6）加热室：≥4.5kW，≥φ150x500，快开设计，出口温度自动控制。

（7）湿球温度计：内置防溢出式，内截面小，整个实验过程界面无变化，内液位高度可视，可实时加水，禁止采用外置式湿球温度计。

#（8）减震结构件：采用多重减震设计，美观实用，数据稳定，要求设备整体称重件与设备一体化连接，禁止外置落地式称重结构，数量1个。

★（9）物料含水率测定：置于装置内，可实现固体颗粒物料含水量快速测定，水分测定范围：0-100%，称重范围：0-110g，温控范围60-200℃。

（10）进料泵：出口压力1MPa，最大流量5L/h，流量可调。

（11）过滤器：过滤精度不低于5μm，耐压10MPa。

（12）旋风分离器：材质：耐高温玻璃。

（13）袋式除尘器：过滤目数200目。

（14）捕尘器：材质不锈钢。

（15）旋涡风机：≥175m3/h，≥20kPa，380V。

（16）文丘里流量计：不锈钢材质，环隙取压，6~60m³/h数量：1个。

（17）温度传感器：PT100，显示分度0.1℃，数量：3个。

（18）压差传感器：小型，4～20mA输出，远传显示，精度≤1.5%FS，数量：≥2个。

（19）管路及阀门：304不锈钢。

（20）变频器：配置变频器(实现RS-485通讯)，1台。

（21）储物柜：置于电气单元一侧。

- 电气参数：

（1）人机交互端：要求符合VOC认证标准，电磁兼容工业三级，可实现远程联机，数据实时处理，曲线显示，窗口放大缩小，设备操作实验评分。

工业一体化操控终端：多核架构，性能不低于Cortex 4核或J6412。≥15.6英寸TFT或LCD液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。缓存：≥256MB FLASH。存储：≥256G。

接口：≥1×RS485、≥1×RS232、≥1×USB(主)、≥1×LAN（RJ10M/100M自适应）、1×24V±20%电源。WI-FI模块。

网络：Wi-Fi6无线网络。

远程控制：具有远程上下载、远程穿透、支持MQTT协议、远程监控、数据上云物联网功能。

版本类型：Linux或Windows 10或更高版本。

安装方式：嵌入式或外挂式安装。

远程监控：支持PC端/移动端、画面同步/异步监控。

（2）可编程控制器（PLC）：要求采用集成高速处理器芯片，基本指令执行时间≤0.2μs。

功能可升级：支持信号板扩展，要求直接安装在 SR/ST CPU 本体正面，不占用电控柜空间。具有时钟保持功能。

程序可升级：PROFINET(LAN)：8个客户端和8个服务器连接，SD卡标准插口。

（3）编程软件要求：支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）三种及以上语言，部分语言之间可以自由转换。带状菜单设计，所有选项一览无余，形象图标显示。

（4）主机功耗：要求采用节能型，功耗≤14W。

（5）模拟量输入/输出模块：模块本体集成多个模拟量输入通道和多个输出通道，为保障系统兼容性，保证实验数据准确性，优先采用与CPU采用同一品牌。

（6）温度采集模块：接入温度传感器信号，多通道输入/输出：≥1。断线指示。显示终端：人机交互界面。

（7）变频器：频率分辨率：0.01Hz，频率源：多种方式给定。内置PID、简易PLC。

（8）使用电压：380V。

- 结构参数：

（1）建议质量：≥100 kg±2kg。

（2）建议工艺单元尺寸：≥1700×500×1500mm（长×宽×高）。

建议电气单元尺寸：≥500×500×1800mm（长×宽×高）。

（3）高品质铝合金型材框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域。

- 4.产品配置要求

4.1产品主体部分说明

4.1.1每种产品要求由电控单元和工艺单元组成，并且要符合人体工程力学原理，方便实验操作，另外产品管路部分采用304不锈钢。

4.2附件、专用工具和消耗品

4.2.1每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。

（1）综合流体力学实验装置：透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条。

（2）综合传热实验装置：透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条。

（3）固体流化床实验装置：玻璃球或石英砂颗粒、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条。

（4）板框过滤实验装置：轻质碳酸镁、透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封。

（5）氧解吸实验装置：透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条、陶瓷拉西环。

（6）精馏实验装置：透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条、酒度计。

（7）板式塔流体力学测定实验装置：透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条。

（8）填料塔流体力学测定实验装置：填料、透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条。

（9）干燥综合实验装置：羊毛毡、透明硬四氟管、阀门、快拧接头、垫片、抱箍、封条。

4.3其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品：

扳手、手电钻、毛巾、螺丝刀等。

- 5.技术服务：

投标人提供从部署设计、安装、调试、集成、技术咨询以及售后服务等在内的所有硬件及服务保障，以下费用均包含在报价中。

5.1 设备安装调试

5.1.1在最终用户处现场安装、调试，调试后验收时要达到的指标：

在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训要求包括对相关负责人、教师及管理人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。确保参与培训人员，学会使用设备，独立并熟练操作设备，遇到紧急情况可高效处理问题的能力。调试后验收时要求设备可正常运行，且投标人培训完成。

设备运输包装按照行业相关要求进行。包装需有货物原厂出厂信息，投标人需保证所提供的设备是全新的，未使用过的在其使用寿命期内始终达到投标人响应承诺的性能。

5.1.2安装调试时间出见下表：

| 序号 | 进度 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆箱、组装设备 | 货到当天(当天完成) | 根据实际情况安排 |
| 2 | 工艺调试、电控调试 | 次日 | 8:00-18:00 |
| 3 | 调试、设备不间断运行测试 | 第三日 | 8:00-18:00 |

5.2  技术培训

培训方式：采购人指定现场进行培训。投标人需至少安排3名技术人员；培训对象：采购人的相关负责人、教师及管理人员至少3名；培训时间：培训讲解总计至少一天，参与培训人员进行设备试操作半天，参与培训人员进行设备独立操作半天，参与培训人员问题解答时间至少4h。

通过培训后，投标人需保证采购人的使用人员均能够掌握使用操作，可以独立完成设备的使用操作、简单维护及基本故障诊断排除等。场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担；

5.3保修期（质保期）：

自项目验收合格之日起装置整体免费保修10年，保修范围包括但不限于：供货商需要定期到现场检修装置，装置主体、管件、阀门、泵、压缩机、风机、压力传感器、温度传感器等主要部件免费更换，数据采集系统免费升级。

5.4 维修响应时间：

投标人自接到采购人报修信息后，一旦发生质量问题，投标人需在10分钟内对用户的服务要求做出响应，一般问题在 4 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在24小时内解决或提出明确的解决方案，否则投标人需赔偿相应的损失。在质保期内，投标人需负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行，相关费用包含在报价中。

5.5 要求卖方在不涉及硬件升级的情况下终生免费升级控制和数据处理软件。

5.6当设备故障时，投标人需满足采购人对设备备品备件的替换需求，并保障配件的供应，相关费用包含在报价中。

5.7投标人需针对本项目组建专业的技术支持团队并对使用过程中可能遇到的问题或故障提出解决预案。

- 6.订货数量：

| 序号 | 标的名称 | 数量（套） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合流体力学实验装置 | 4 | 是 |
| 2 | 综合传热实验装置 | 2 | 否 |
| 3 | 固体流化床实验装置 | 1 | 否 |
| 4 | 板框过滤实验装置 | 2 | 否 |
| 5 | 氧解吸实验装置 | 2 | 否 |
| 6 | 精馏实验装置 | 1 | 否 |
| 7 | 板式流体力学测定实验装置 | 1 | 否 |
| 8 | 填料塔流体力学测定实验装置 | 1 | 否 |
| 9 | 干燥综合实验装置 | 2 | 否 |

- 7.交货地点（目的港：）

北京市昌平区府学路18号中国石油大学（北京）化工实验实践中心。

- 8.交货日期：

签合同后40日历天内完成交货等所有内容。

- 9.付款方式：

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。采购人预付合同金额70%款项，货到安装调试验收合格后付剩余30%款项。

# 第八章  附件

## 附件1 投标书（格式）

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本   份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称：

公章

日期

## 附件2 开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：                            项目编号：

| 包号 | 投标人名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:

1.投标总价应包含完成项目所需的全部费用，包含但不限于：设备费、人员费、安装费、集成费、测试费、运输费、管理费、培训费、相关的服务费及税费等一切费用。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

2.此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

3.如单独递交的此表与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

4.此表中，每包的投标总价应和“附件3 投标分项报价表”中的总价相一致。

5.此表格经投标人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

## 附件3 投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

投标人名称:___________     项目编号:_______________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合流体力学实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合传热实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 固体流化床实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 板框过滤实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氧解吸实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 精馏实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 板式流体力学测定实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 填料塔流体力学测定实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 干燥综合实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表(签字):

投标人名称(盖章):

注：

1.总价应包含完成项目所需的全部费用，包含但不限于：设备费、人员费、安装费、集成费、测试费、运输费、管理费、培训费、相关的服务费及税费等一切费用。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

2.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。如不能包含投标人的所有分项报价，投标人可自行增加相关内容。

3.如还有详细分项报价，可另页描述。

## 附件4技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）         投标人代表签字：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本招标文件第七章为技术参数部分。投标人需对第七章中的技术指标条款内容进行应答，并做出偏离说明（即：正偏离/负偏离/无偏离）。特别是需要对有偏离部分做出详细说明，否则其投标将被拒绝。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

## 附件5商务条款偏离表（格式）

投标人名称：     （公章）           投标人代表签字：

项目编号：

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可:无偏离即为对商务条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：投标人对本招标文件第七章以外的其他章节的条款做出偏离说明（即：正偏离/负偏离/无偏离）。特别是需要对有偏离部分做出详细说明，否则其投标将被拒绝。对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

## 附件6资格证明文件

- 6-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

- 6-2   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

- 6-3　投标人的财务状况报告

【会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明】

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2023年度经会计师事务所出具的审计报告（至少包含“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）复印件并逐页加盖投标人公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，并加盖投标人公章。银行资信证明可不受收受人和项目的限制。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章。

- 6-4  纳税证明

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明材料（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。

在开标日前六个月内依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税（不缴相应税种），自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

- 6-5  社会保障资金缴纳记录

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证）。

非企业化管理的事业单位无需提供。

在开标日前六个月内不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

- 6-6  近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

致：中国石油大学（北京）

我公司在参加本次招标采购活动近三年内（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：____________________________

投标人(盖章):

日期：

采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由采购代理机构于评标现场查询并打印。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，视为未通过资格审查，视为无效响应。

招标采购单位保留现场甄别核验的权利：采购人或采购代理机构有权在评标现场对供应商信用记录进行甄别。

- 6-7  招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件（格式）

（1）与采购项目的关系申明

我公司（□ 是   √否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：____________________________

日期：__________________________________________

- 6-8 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（形式不限，可提供文字描述，人员相关证书、照片等资料）

- 6-9  招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

如涉及节能产品、环境标志产品和信息安全产品，按以下要求提供：

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品（包括：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

说明：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：

1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

- 6-10  中小企业声明函（格式）

【本项目专门面向小微企业采购】

| 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 综合流体力学实验装置 | 工业 |
| 综合传热实验装置 | 工业 |
| 固体流化床实验装置 | 工业 |
| 板框过滤实验装置 | 工业 |
| 氧解吸实验装置 | 工业 |
| 精馏实验装置 | 工业 |
| 板式流体力学测定实验装置 | 工业 |
| 填料塔流体力学测定实验装置 | 工业 |
| 干燥综合实验装置 | 工业 |

说明：

- 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，非必须提供；非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按相关规定执行评标价格扣除。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附：中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件7  法定代表人授权书(格式)

授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

附：

（1）法定代表人有效期内的身份证正反面复印件：

（2）被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

法定代表人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字：_______________________________

投标人（盖章）：____________________________

注：

1、如投标文件中签字之处均为被授权人签署，须提供有效的本《授权委托书》和《法定代表人身份证明》（格式后附）。

2、如投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供有效的《法定代表人身份证明》（格式后附）。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人授权书》。

附：法定代表人身份证明

致：中国石油大学（北京）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（签字或盖章）：______        _

日期：_____年______月______日

注：

1、如投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，须提供有效的本《法定代表人身份证明》，并附有效的法定代表人的身份证正反面复印件并加盖投标人公章。

## 附件8 业绩证明文件

（请对同类项目的案例作出说明，如无特别要求，附合同关键页复印件：即合同首页、合同主要内容页、金额页及双方签字盖章页，并加盖投标人公章）

| 序号 | 项目名称 | 采购方名称 | 合同金额 | 采购方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评标委员会保留对上述资料原件审核的权利。

## 附件9 技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案；

- 详细的实施方案；

- 详细的安装、调试方案；

- 详细的售后服务承诺方案；

- 投标人认为必要的其他方案或内容。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值做为该投标人的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评分因素所占权重：

| 分项 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 注：1.投标人报价低于成本的除外； 2.计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 案例 （10分） | 业绩 | 10 | 投标人自2021年10月1日至本项目公开招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）与本项目招标内容类似的业绩，需提供合同关键页复印件，包含：合同首页、可证明内容相关性的明细页、双方签字盖章页。 每提供一份有效证明材料，得2分，满分10分。 未提供或证明材料不完整、不清晰，不得分。 |
| 技术 （39分） | 技术参数响应程度 | 39 | 投标人对照招标文件第七章“三、具体技术规格3.技术规格”参数逐条做出应答： 投标产品的技术性能完全满足招标文件技术参数，且无负偏离的，得满分； #为重要技术指标参数、无标识为一般技术参数。 每有一项重要技术参数不满足，减1.5分，每有一项一般技术参数不满足，减0.07分，减完为止。 未应答视为未响应该条指标，不得分。 要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 注：投标人需点对点在《技术规格偏离表》中进行逐条应答，如招标文件“第七章”有明确需要提供的相关证明文件，需写明相关证明文件所在页码。 |
| 商务 （20分） | 供货及安装、调试方案 | 5 | 方案详细完善、合理可行、针对性强，措施详尽，进度计划安排合理，可以保障项目实施，得5分； 方案较完善，措施合理但细化不充分，进度安排合理，有可操作性，可以保障项目实施，得3分； 方案基本合理，措施简单、欠完善，进度安排可实施性低，基本可以保障项目实施，得1分； 未提供，得0分。 |
|  | 项目技术方案 | 7 | 方案包括：质量保证、人员配备、技术实施管理及保障、集成、验收等，视全面性、可操作性、针对性综合评审： 方案内容具体完善、全面专业，思路清晰，部署得当，措施得当细化，可操作性及针对性强，整体规划合理，可以满足采购需求，得7分； 方案内容较合理，思路清晰，部署可行，措施合理但细化不充分，有可操作性，可以满足采购需求，得5分； 方案内容基本合理，条理不够清晰，部署不够细化，措施内容简单，针对性低，可以满足采购需求，得3分； 方案内容简单、合理性低，部署有欠缺，措施可操作性低，无针对性，难以保障项目实施，得1分； 未提供，得0分； |
|  | 售后服务 | 5 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于：质保期，售后服务承诺，响应时间、技术支持等： 方案全面完善，措施合理可行，有完善的技术支持和服务保障体系，响应迅速，针对性及实施性均强，对项目实施过程中常见问题有应对措施，满足招标文件要求，得5分； 方案较具体，内容合理，技术支持和服务保障体系较完善，保障措施细化不充分，有常规、通用的常见问题解决应对措施，满足招标文件要求，得3分； 方案描述简单，技术支持和服务保障体系欠完善，可行性及实施性低，满足招标文件要求，得1分； 未提供，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行综合评审： 方案科学完整，培训内容丰富，方式科学，计划合理，针对性强，满足采购人需要，得3分； 方案及培训内容基本完善，方式科学，计划基本合理，满足采购人需要，得2分； 方案或培训内容有欠缺，满足采购人需要，得1分； 未提供，得0分。 |
| 政策执行 （1分） | 环境标志产品 | 0.5 | 投标人所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，每提供一项得0.5分。需提供有效的认证证书复印件。 |
|  | 节能产品 | 0.5 | 除强制节能产品外，投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》的，每提供一项得0.5分。需提供有效的认证证书复印件。 |
| 合计：100分 |  |  |  |
| 注：投标文件的应答内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |  |

说明1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注6：如本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格扣除。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询并在上述所附证书前书写清晰归属分类。

4. 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。

说明3：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。